Приложение №1 к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на оказание услуг по организации проведения очередной метрологической поверки оборудования, входящего в состав узлов учета водоснабжения и измерения давления на объектах здания

Муниципальный заказчик: Администрация города Югорска, 628260, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ  - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. тел. 8 (34675) 7-70-00 доб. 145.

Требования,  устанавливаемые Заказчиком к сроку, объему предоставления гарантий и качества:

Исполнитель обязан оказать услуги (выполнять работы) используя свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д., в цену услуги (работы) должны быть включены все расходы, связанные с выполнением этой услуги (работы), по месту нахождения Заказчика;

Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг. Организация, осуществляющая поверку должна иметь аккредитацию в области обеспечения единства средств измерений (ч. 2 ст. 13 № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства средств измерений»). Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение привлеченным к исполнению контракта персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг.

Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

Срок оказания услуг:

Услуги по организации проведения очередной метрологической поверки оборудования, входящего в состав узлов учета водоснабжения и измерения давления должны исполняться с даты заключения муниципального контракта по 15.09.2026 года, согласно перечню приборов учета и измерения давления  (Приложение № 1 к техническому заданию) и объему оказываемых услуг (Приложение № 2 к техническому заданию).

Место оказания услуг:

- Администрации города Югорска по адресу: г. Югорск  ул.40 лет Победы д.11;                                              - Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса по адресу: г. Югорск ул. Механизаторов д.22;

- Сектор по делам архивов по адресу г. Югорск ул. Железнодорожная д.43/1.

Приложение № 1

к  описанию объекта закупки

Перечень приборов учёта и измерения давления:

| № | Наименование | Тип, марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация г. Югорска г. Югорск ул.40 лет Победы д. 11 |  |  |  |
| 1 | Манометр | МПЗ-У | 1 |
| 2 | Манометр | МП-100 | 10 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорск ул. Механизаторов д. 22 |  |  |  |
| 1 | Манометр | МПЗ-Ум | 2 |
| 2 | Манометр | МП-100 | 1 |
| 3 | Счетчик воды крыльчатый | Тайпит ГЛ15 | 2 |
| Сектор по делам архивов г.Югорск ул. Железнодорожная д.43/1 |  |  |  |
| 1 | Счетчик воды крыльчатый | СВК-15г | 1 |

Приложение № 2

к описанию объекта закупки

Объем оказываемых услуг:

| № п\п | ОКПД 2 | Наименование услуги | Характеристика услуг | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71.12.40.120 | Оказание услуг по организации проведения очередной метрологической поверки оборудования, входящего в состав узлов учета водоснабжения и измерения давления. (Администрация города Югорска, ДЖКиСК) | -Демонтаж приборов учета водоснабжения и измерения давления (средств измерений), подлежащих поверке; -Подготовка приборов учета и измерения давления к прохождению метрологической поверки, а так же подготовка сопроводительных документов; -Доставка приборов учета и измерения давления в аккредитованную организацию для проведения поверки; -Доставка приборов учета водоснабжения и измерения давления (средств измерений) и документации после проведения очередной метрологической поверки; -Монтаж узлов учета водоснабжения и измерения давления на объектах предприятия, пуско-наладочные работы, настройка и проверка работоспособности узлов учета водоснабжения и измерения давления. | 1 | усл. ед. |
| 2 | 71.12.40.120 | Оказание услуг по организации проведения очередной метрологической поверки оборудования, входящего в состав узлов учета водоснабжения и измерения давления. (Сектор по делам архивов г.Югорск ) | -Демонтаж приборов учета водоснабжения и измерения давления (средств измерений), подлежащих поверке; -Подготовка приборов учета и измерения давления к прохождению метрологической поверки, а так же подготовка сопроводительных документов; -Доставка приборов учета и измерения давления в аккредитованную организацию для проведения поверки; -Доставка приборов учета водоснабжения и измерения давления (средств измерений) и документации после проведения очередной метрологической поверки; -Монтаж узлов учета водоснабжения и измерения давления на объектах предприятия, пуско-наладочные работы, настройка и проверка работоспособности узлов учета водоснабжения и измерения давления. | 1 | усл. ед. |

Ведущий инженер МКУ «СООМС»                                                                В.А. Верещагин