- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: напряжение 0,66 кВ (неизменяемое значение); число жил – не менее 3 и не более 4; сечение - не менее 6,0 мм2 и не более 10 мм2. В соответствии с ГОСТ 31996-2012 |
| 2 | Лампа | Лампа с техническими характеристиками: Цвет свечения – желтый (неизменяемое значение); Цоколь – Е27 (неизменяемое значение); Мощность – не более 10Вт; Напряжение питания – 220 В (неизменяемое значение); Степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65; В соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |
| 3 | Лампа | Лампа с техническими характеристиками: Цвет свечения – зеленый (неизменяемое значение); Цоколь – Е27 (неизменяемое значение); Мощность – не более 10Вт; Напряжение питания – 220 В (неизменяемое значение); Степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65; В соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |
| 4 | Лампа | Лампа с техническими характеристиками: Цвет свечения – белая (неизменяемое значение); Цоколь – Е27 (неизменяемое значение); Мощность – не более 10Вт; Напряжение питания – 220 В (неизменяемое значение); Степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65; В соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |
| 5 | Лампа | Лампа с техническими характеристиками: Цвет свечения – красная (неизменяемое значение); Цоколь – Е27 (неизменяемое значение); Мощность – не более 10Вт; Напряжение питания – 220 В (неизменяемое значение); Степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65; # В соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |
| 6 | Лампа | Лампа с техническими характеристиками: Цвет свечения – синяя (неизменяемое значение); Цоколь – Е27 (неизменяемое значение); Мощность – не более 10Вт; Напряжение питания – 220 В (неизменяемое значение); Степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65; В соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |
| 7 | Шлейф | Шлейф с техническими характеристиками: шлейф белт-лайт 5-ти жильный, влагозащищенный; Количество патронов, шт. – не менее 330; Тип патрона – Е27 (неизменяемое значение); Расстояние между патронами - не менее 10 см и не более 15 см; Количество метров в бухте – не менее 50 м. В соответствии ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 |

*Нестандартные показатели не используются.