Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«06» декабря 2018 г.                                                                              № 0187300005818000402-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем  составе:

- С. Д. Голин – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены комиссии:

- Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;

- А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

- Н.Б. Захарова – начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

Всего присутствовали 4 члена комиссии из 8.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, специалист-эксперт отдела экономики в строительстве департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005818000402 на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2019 году.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005818000402, дата публикации 19.11.2018.

Идентификационный код закупки: 183862201231086220100100960014321244.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 06 декабря 2018 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Идентификационный номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 28 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 51 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: не предоставлены конкретные показатели предлагаемого товара по пунктам 1-10. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.24 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                 С.Д. Голин

Члены  комиссии

__________Т.И. Долгодворова

______________Ж.В. Резинкина

_______________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                    ________________Л.С. Скороходова

Приложение

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от  «06»  декабря  2018 г.

№ 0187300005818000402-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2019 году

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Идентификационный номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка №28 | Заявка №51 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона; 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе). | 1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение. Напряжение 0,66 кВ (неизменяемое значение), число жил не менее 3 и не более 4. сечение не менее 1,5 мм2 и не более 3,0 мм2. В соответствии с ГОСТ 26445-85 | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |
|  | 2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение. Напряжение 0,66 кВ (неизменяемое значение), число жил не менее 3 и не более 4. сечение не менее 2,5 мм2 и не более 2,0 мм2. В соответствии с ГОСТ 26445-85 | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |
|  | 3 | Лампа люминесцентная дуговая ртутная высокого давления мощностью не ниже 250 Вт, световой поток не ниже 13000 Лм, время горения не менее 12000 часов. Изоляционный материал цоколей должен быть теплостойким. # В соответствии с ГОСТ IEC 61195-2012 | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |
|  | 4 | Лампа натриевая высокого давления типа ДНаТ (дуговая, натриевая, с трубчатой колбой), мощностью не ниже 150 Вт, световой поток не ниже 14 000 Лм, цоколь Е40, время горения не менее 10000 часов. # В соответствии с ГОСТ Р 53073-2008 (МЭК 60662:2002) | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |
|  | 5 | Пускатель магнитный общего назначения, на ток не ниже 100 А. Оболочки должны быть выполнены из негорючих или трудногорючих материалов. # В соответствии с ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |
|  | 6 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных проволок. Номинальным сечением не менее 4 мм2. # В соответствии с ГОСТ 839-80 | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |
|  | 7 | # Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс (неизменяемое значение) # Толщиной в диапазоне от 3 до 5 мм. В соответствии с ГОСТ 19903- 2015 | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |
|  | 8 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина не менее 20 мм, толщина не менее 0,25 мм и не более 0,35 мм. В соответствии с ГОСТ 2162-97 | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |
|  | 9 | Лента с характеристиками: ширина не менее 19 мм и не более 19,5 мм. Толщина не менее 0,75 мм и не более 0,8 мм. Масса не менее 0,115 кг и не более 0,120 кг. В соответствии с ГОСТ 14256-2000 | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |
|  | 10 | Дроссель предназначен для осуществления зажигания и стабилизации тока ртутных ламп высокого давления. Технические характеристики: входное напряжение не менее 220 В и не более 230 В. Мощность источника света не менее 250 В. В соответствии с ГОСТ 17597-78 | соответствует | не предоставлены конкретные показатели используемого товара (не соответствует) |