| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГЛАВА I Подготовительные работы |  |  |  |
| 1. Защита кабеля связи |  |  |  |
| Шурфование на глубину до 1,0м | шт/м3 | 2/0,5 |  |
| Рытье траншеи вручную в грунтах на глубину до 1,0 | м3 | 16 |  |
| Устройство щебеночной подготовки, h=10см | м2 | 12 |  |
| Монтаж асб. трубы d=100 | м | 40 |  |
| Монтаж муфты | шт. | 8 |  |
| Установка блока ФБС 12.4.3-Т | шт. | 18 |  |
| Установка плиты 2П 30.18 | шт | 3 |  |
| Обратная засыпка грунта | м3 | 10 |  |
| Разработка отвалов грунта экс. емк. 0,35м3 |  |  |  |
| с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой |  |  |  |
|  | м3 | 6 |  |
| 2. Реконструкция колодца связи |  |  |  |
| Демонтаж, монтаж чугунных люков | шт | 1 |  |
| Демонтаж опорной плиты | шт | 1 |  |
| Установка дорожной плиты ПД6 | шт | 1 |  |
| Установка опорного кольца КО6 | шт. | 3 |  |