| Управление образования администрации го рода Югорска Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Прометей» (ДЮЦ «Прометей») Новая ул., д. 3 «а», г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., Тел./ факс (34675) 2-45-62 E – mail: prometei_uqr@mail.ru ОКОНХ 93145, ОКПО 39336064, ИНН / КПП 8622000480 / 862201001 _25.07.2014_ №______ на № _____ от ____________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Разъяснения на запрос положений документации об электронном аукционе

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Прометей» рассмотрела запрос разъяснений по аукциону в электронной форме №0187300005814000391 на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения.

Текст запроса: Согласно документации регистратор должен быть 8 канальный, а камер указано 12, но подключить 12 камер к 8 канальному регистратору не возможно, прошу внести изменения в запросе и указать или 12 канальный регистратор или увеличить их количество в два раза. Также не понятно, каким образом камеры получают питание, так как кабель, указанный в документации, имеет всего две жилы, по которым подается сигнал. Прошу внести изменения – заменить на комбинированный кабель или прописать дополнительный кабель питания, в том случае если у заказчика он уже не приобретен заранее и будет предоставлен исполнителю.

Разъяснения: В техническом задании документации были выявлены неточности, в связи с этим в документацию и извещение о проведении электронного аукциона будут внесены изменения.

Директор ДЮЦ «Прометей»                                                               Н.А. Антонова