| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГЛАВА I Подготовительные работы |  |  |  |
| 1. Защита водопровода |  |  |  |
| Шурфование на глубину до 2,0м | шт/м3 | 2/1 |  |
| Рытье траншеи экскаватором 0,65м3 |  |  |  |
| (1гр.)механизированным способом в грунтах |  |  |  |
| на глубину до 1,0 | м3 | 131,5 |  |
| Рытье траншеи вручную в грунтах (1гр.)на глубину до 1,0 | м3 | 35,5 |  |
| Устройство щебеночной подготовки, h=10см | м2 | 31 |  |
| Установка плиты перекрытия П 2-15а | шт | 28 |  |
| Установка лотка теплотрассы Л 1-15 | шт | 7 |  |
| Обмазочная гидроизоляция | м2 | 24 |  |
| Обратная засыпка котлована вручную с подбивкой |  |  |  |
| пазухов послойным трамбованием | м3 | 22 |  |
| Обратная засыпка котлована механизированным |  |  |  |
| способом с послойным уплотнением |  |  |  |
| пневмотрамбованием | м3 | 27 |  |
| Разработка отвалов грунта экс. емк. 0,35м3 |  |  |  |
| с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой |  |  |  |
| до 10км (j=1,95т/м3) | м3 | 118 |  |