Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству тротуара по переулку Школьный в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, переулок Школьный (от ул. Песчаная до ул. Ермака).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 1 сентября 2021 года;

Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

При производстве  работ руководствоваться требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

В случае если по тексту настоящей документации об электронном аукционе, включая приложения к документации в виде отдельных документов (файлов) содержатся указания на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в документации об аукционе (требования к применяемым материалам).

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара | Технические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Щебень | # Щебень из плотных горных пород для строительных работ с характеристиками: Фракция в диапазоне от 5 мм до 10 мм. Марка по дробимости не ниже 800. В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 2. | Смесь пескоцементная | # Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67%, М 150. # В соответствии с ГОСТ 31357-2007 |
| 3. | Камень бортовой | Камень бортовой прямой рядовой длиной 1000 мм высотой 200 мм и шириной 80 мм, из бетона М 22,5 (М300). В соответствии с ГОСТ 6665-91 |
| 4. | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная: «БРУСЧАТКА», размер 199х99х80 мм, на сером цементе, цвет серый. Товар соответствует с ГОСТ 17608-2017 |
| 5. | Лоток водоотводный | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.08 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. С250 (комплект). Размеры (ДхШхВ): 1000х160х80 мм. В соответствии с ГОСТ 13015-2012. |