## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

____24.09.2014____  №___ДЖКиСК-2110___

на № ______________ от _________________________

Извещение

о внесении изменений в извещение о проведении  аукциона в электронной форме № 0187300005814000511 и документацию об открытом аукционе в электронной форме № 0187300005814000511 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации по объекту «Реконструкция дома №1 по улице Калинина в городе Югорске».

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  вносит изменения в извещение о проведении   аукциона в электронной форме № 0187300005814000511 и документацию об аукционе в электронной форме № 0187300005814000511 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации по объекту «Реконструкция дома №1 по улице Калинина в городе Югорске».

1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0187300005814000511:

1.1. Пункт13 слова «29» сентября 2014 года» заменить словами «03» октября 2014 года».

1.2. Пункт 15 слова ««30» сентября 2014 года» заменить словами ««07» октября 2014 года».

1.3. Пункт 16 слова «03» октября 2014 года» заменить словами ««10» октября 2014 года».

2. Изменения в часть I «Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1. Пункт 19 слова «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «27» сентября 2014 года» заменить словами «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «01» октября 2014 года».

2.2. Пункт 20 слова ««29» сентября 2014 года» заменить словами ««03» октября 2014 года».

2.3. Пункт 21 слова ««30» сентября 2014 года» заменить словами «07» октября 2014 года».

2.4. Пункт 22 слова ««03» октября 2014 года» заменить словами ««10» октября 2014 года».

3. Изменения в части II «Техническое задание».

3.1. Приложение 1 к техническому заданию «Задание на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации по объекту «Реконструкция дома №1 по ул. Калинина в городе Югорске» читать в новой редакции:

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| 1.1. Основание для проектирования | - Распоряжение администрации города Югорска №2103 от 04.03.2014г. «О сносе непригодного для проживания жилого помещения №2 в доме №1 по ул. Калинина в городе Югорске» - Распоряжение администрации города Югорска №208 от 28.04.2014г. «О внесении изменений в распоряжение администрации города Югорска от 04.03.02014г. №103» |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска, |
| 1.3.Вид строительства | Реконструкция |
| 1.4.Стадийность проектирования | Инженерные изыскания Обследования Проектная документация |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Назначение – проживание граждан 1.5.1. Проектная мощность квартиры №1 в жилом доме блокированной застройки ул. Калинина дом №1 литер А Общая площадь жилого дома 47,2 м2 Жилая площадь жилого дома 29,8 м2 Число этажей надземной части -1 Материал стен пристроя (крыльцо) - дощатый Материал стен квартиры в жилом доме – брус 1.5.2. Проектная мощность квартиры №2 в жилом доме блокированной застройки ул. Калинина дом №1 Наружные стены (материал) – брусчатые Общая жилая площадь квартиры №2 – 61,4 м2 Число этажей надземной части -1 |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск ул. Калинина №1 квартира №1А, ул. Калинина №1 квартира №2 Общая площадь земельного участка 912 м2 Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район-V Зона влажности-нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) |
| 1.7.Указание о выделении этапов строительства | Не требуется |
| 1.8.Категория сложности объекта | Уровень ответственности здания нормальный (2) в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | - Копия технического паспорта на помещение «Квартира в жилом доме блокированной застройки» по адресу город Югорск ул. Калинина №1 квартира №1А» составленный 29.08.2012г. - Копия технического паспорта на помещение «Квартира в жилом доме» по адресу город Югорск ул. Калинина №1 квартира №2» составленный 10.10.2013г. - Копия свидетельства о государственной регистрации права 86-АБ 8500602 от 10.07.2014г. - Копия утверждённой в установленном порядке схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 86:22:0002002 от 26.06.2014г. - Копия свидетельства о государственной регистрации права 86-АБ 796565 от 26.05.2014г. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению: а) Инженерно-геологические изыскания б) Инженерно-геодезические изыскания К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться реконструкция проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98. Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканиях сдать заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении реконструкции объекта, о результатах оценки влияния реконструкции проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. Технический отчёт по результатам инженерно - геологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.6.7. Технический отчёт по результатам инженерно - геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6 На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Все материалы инженерных изысканий выдать объем, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование. |
| 2.2.Требования к составу и содержанию проектной документации | Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов»: Раздел «Пояснительная записка» Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел «Архитектурные решения» Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Раздел «Проект организации строительства» Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел «Смета на строительство» Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; ГОСТ Р 21.1101-2013; СП 32.13330.2012 и других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 86:22:0002002 от 26.06.2014г. Предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза. |
| 2.4.Архитектурные решения | - При разработке проектных решений планировку помещений и этажность квартиры №1а в жилом доме по ул. Калинина №1 оставить без изменений. - Необходимо разработать проектные решения по сносу половины жилого дома в блокированной застройки по ул. Калинина №1, а именно квартиры №2 .При этом необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению минимальной осадки сохраняемой части жилого дома в блокированной застройки по ул. Калинина №1, кв. №1а - На основании результатов расчетов сопротивления теплопередаче наружной ограждающей конструкции жилого дома предусмотреть облицовку фасада с эффективным утеплением и ветрозащитой. - Проектными решениями предусмотреть водосточную систему сохраняемой части жилого дома блокированной застройки по ул. Калинина №1, кв. №1а |
| 2.5. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. - Разработать проектные решения по усилению всех конструкций сохраняемой части жилого дома блокированной застройки ул. Калинина №1-1а - Конструктивные решения по усилению всех конструкций сохраняемой части жилого дома блокированной застройки ул. Калинина №1-1а должны быть обоснованы результатами инженерных изысканий и расчетов существующих конструкций |
| 2.6.Технологические решения и оборудование | Применить оборудование отечественного и импортного производства согласовать с эксплуатирующими организациями. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. Перечень оборудования и технологические решения проектная организация согласовывает с заказчиком. Для размещения муниципального заказа по комплектации объекта технологическим оборудованием, проектная организация разрабатывает перечень оборудования, необходимого для функционирования объекта. Необходимо предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2.7.Инженерные системы здания | Применить современное отечественное и импортное оборудование (с обоснованием), сертифицированное на территории Российской Федерации. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. Предусмотреть демонтаж (отключение) всех внутренних систем квартиры №2 жилого дома по ул. Калинина №1 |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |
| 2.9. Энергоэффективность | Не требуется |
| 2.10. Охрана окружающей среды | Не требуется |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», НПБ и норм, действующих на территории Российской Федерации. Предусмотреть противопожарную обработку деревянных конструкций сохраняемой части жилого дома. |
| 2.12.Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.) и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года и в ценах сложившихся ко времени ее составления. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ТСНБ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбомом) и согласовать с заказчиком. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Не требуется |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Не требуется |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | # Произвести оценку технического состояния всех конструкций сохраняемой части жилого дома ул. Калинина №1-1а. При оценке технического состояния анализ и расчет существующих конструкций сохраняемой части жилого дома выполнить в на основе положений, изложенных в разделах 3-11 ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования". Все материалы технического обследования выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование. |
| 3.5.Необходимость выполнения обмерных работ | Не требуется |
| 3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы. При обнаружении существующих зеленых насаждений на земельном участке, выделенном под строительство данного объекта, проектная организация самостоятельно выполняет необходимые обследования для расчёта затрат, необходимых для вырубки зеленых насаждений. |
| 3.7.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 3.9.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 3.9.1.Проектная документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр): а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf) б) Сканированные материалы в формате *.jpeg в) Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа. 3.9.2.Проектная документация - 4 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете; 3.9.3.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе; 3.9.4.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 2 экземпляра на бумажном носителе. 3.9.5. Технический отчет о выполненных работах по оценке технического состояния объекта капитального строительства - 2 экземпляра на бумажном носителе. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2013.Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.10.Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Не требуется |
| 3.11.Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. |
| 3.12.Особые условия | 3.12.1.Сроки окончания выполнения работ 2 месяца с момента заключения муниципального контракта; 3.12.2.Получить технические условия от владельцев коммуникаций, попадающих в зону реконструкции проектируемого участка. |

4. Изменения в части III «Проект контракта».

4.1. Приложение №1к муниципальному контракту «Задание на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации по объекту «Реконструкция дома №1 по ул. Калинина в городе Югорске» читать в новой редакции:

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| 1.1. Основание для проектирования | - Распоряжение администрации города Югорска №2103 от 04.03.2014г. «О сносе непригодного для проживания жилого помещения №2 в доме №1 по ул. Калинина в городе Югорске» - Распоряжение администрации города Югорска №208 от 28.04.2014г. «О внесении изменений в распоряжение администрации города Югорска от 04.03.02014г. №103» |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска, |
| 1.3.Вид строительства | Реконструкция |
| 1.4.Стадийность проектирования | Инженерные изыскания Обследования Проектная документация |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Назначение – проживание граждан 1.5.1. Проектная мощность квартиры №1 в жилом доме блокированной застройки ул. Калинина дом №1 литер А Общая площадь жилого дома 47,2 м2 Жилая площадь жилого дома 29,8 м2 Число этажей надземной части -1 Материал стен пристроя (крыльцо) - дощатый Материал стен квартиры в жилом доме – брус 1.5.2. Проектная мощность квартиры №2 в жилом доме блокированной застройки ул. Калинина дом №1 Наружные стены (материал) – брусчатые Общая жилая площадь квартиры №2 – 61,4 м2 Число этажей надземной части -1 |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск ул. Калинина №1 квартира №1А, ул. Калинина №1 квартира №2 Общая площадь земельного участка 912 м2 Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район-V Зона влажности-нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) |
| 1.7.Указание о выделении этапов строительства | Не требуется |
| 1.8.Категория сложности объекта | Уровень ответственности здания нормальный (2) в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | - Копия технического паспорта на помещение «Квартира в жилом доме блокированной застройки» по адресу город Югорск ул. Калинина №1 квартира №1А» составленный 29.08.2012г. - Копия технического паспорта на помещение «Квартира в жилом доме» по адресу город Югорск ул. Калинина №1 квартира №2» составленный 10.10.2013г. - Копия свидетельства о государственной регистрации права 86-АБ 8500602 от 10.07.2014г. - Копия утверждённой в установленном порядке схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 86:22:0002002 от 26.06.2014г. - Копия свидетельства о государственной регистрации права 86-АБ 796565 от 26.05.2014г. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению: а) Инженерно-геологические изыскания б) Инженерно-геодезические изыскания К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться реконструкция проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98. Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканиях сдать заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении реконструкции объекта, о результатах оценки влияния реконструкции проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. Технический отчёт по результатам инженерно - геологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.6.7. Технический отчёт по результатам инженерно - геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6 На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Все материалы инженерных изысканий выдать объем, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование. |
| 2.2.Требования к составу и содержанию проектной документации | Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов»: Раздел «Пояснительная записка» Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел «Архитектурные решения» Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Раздел «Проект организации строительства» Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел «Смета на строительство» Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; ГОСТ Р 21.1101-2013; СП 32.13330.2012 и других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 86:22:0002002 от 26.06.2014г. Предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза. |
| 2.4.Архитектурные решения | - При разработке проектных решений планировку помещений и этажность квартиры №1а в жилом доме по ул. Калинина №1 оставить без изменений. - Необходимо разработать проектные решения по сносу половины жилого дома в блокированной застройки по ул. Калинина №1, а именно квартиры №2 .При этом необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению минимальной осадки сохраняемой части жилого дома в блокированной застройки по ул. Калинина №1, кв. №1а - На основании результатов расчетов сопротивления теплопередаче наружной ограждающей конструкции жилого дома предусмотреть облицовку фасада с эффективным утеплением и ветрозащитой. - Проектными решениями предусмотреть водосточную систему сохраняемой части жилого дома блокированной застройки по ул. Калинина №1, кв. №1а |
| 2.5. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. - Разработать проектные решения по усилению всех конструкций сохраняемой части жилого дома блокированной застройки ул. Калинина №1-1а - Конструктивные решения по усилению всех конструкций сохраняемой части жилого дома блокированной застройки ул. Калинина №1-1а должны быть обоснованы результатами инженерных изысканий и расчетов существующих конструкций |
| 2.6.Технологические решения и оборудование | Применить оборудование отечественного и импортного производства согласовать с эксплуатирующими организациями. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. Перечень оборудования и технологические решения проектная организация согласовывает с заказчиком. Для размещения муниципального заказа по комплектации объекта технологическим оборудованием, проектная организация разрабатывает перечень оборудования, необходимого для функционирования объекта. Необходимо предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2.7.Инженерные системы здания | Применить современное отечественное и импортное оборудование (с обоснованием), сертифицированное на территории Российской Федерации. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. Предусмотреть демонтаж (отключение) всех внутренних систем квартиры №2 жилого дома по ул. Калинина №1 |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |
| 2.9. Энергоэффективность | Не требуется |
| 2.10. Охрана окружающей среды | Не требуется |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», НПБ и норм, действующих на территории Российской Федерации. Предусмотреть противопожарную обработку деревянных конструкций сохраняемой части жилого дома. |
| 2.12.Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.) и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года и в ценах сложившихся ко времени ее составления. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ТСНБ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбомом) и согласовать с заказчиком. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Не требуется |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Не требуется |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | # Произвести оценку технического состояния всех конструкций сохраняемой части жилого дома ул. Калинина №1-1а. При оценке технического состояния анализ и расчет существующих конструкций сохраняемой части жилого дома выполнить в на основе положений, изложенных в разделах 3-11 ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования". Все материалы технического обследования выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование. |
| 3.5.Необходимость выполнения обмерных работ | Не требуется |
| 3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы. При обнаружении существующих зеленых насаждений на земельном участке, выделенном под строительство данного объекта, проектная организация самостоятельно выполняет необходимые обследования для расчёта затрат, необходимых для вырубки зеленых насаждений. |
| 3.7.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 3.9.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 3.9.1.Проектная документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр): а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf) б) Сканированные материалы в формате *.jpeg в) Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа. 3.9.2.Проектная документация - 4 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете; 3.9.3.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе; 3.9.4.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 2 экземпляра на бумажном носителе. 3.9.5. Технический отчет о выполненных работах по оценке технического состояния объекта капитального строительства - 2 экземпляра на бумажном носителе. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2013.Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.10.Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Не требуется |
| 3.11.Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. |
| 3.12.Особые условия | 3.12.1.Сроки окончания выполнения работ 2 месяца с момента заключения муниципального контракта; 3.12.2.Получить технические условия от владельцев коммуникаций, попадающих в зону реконструкции проектируемого участка. |

Заместитель главы администрации-

Директор ДЖКиСК                                                                                   В.К. Бандурин

Исполнитель: заместитель начальника ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна

Тел. 7-43-03