1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта

Автомобильные дороги не включены в перечень объектов, относящихся к особо опасным производственным объектам в соответствии с федеральными законами Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме того дороги и улицы являются средством обеспечения пожарной безопасности.

Пожарная безопасность должна обеспечиваться на основании следующих нормативных до-

кументов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. N123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят Государственной думой России и одобрен Советом Федерации 11.07.2008 г.;

- Распоряжение от 2 июня 2003 года N501-р «О дополнительных противопожарных мероприятиях в придорожных полосах» министерства транспорта Российской Федерации;

- ППБ О 1-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» от 18.06.20031'. N 313, утвержденные приказом МЧС России;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования», принят и введен в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», принят И введен в действие постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N2123;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», утвержденные и введенные в действие постановлением Госстроя России от 08.01.2003 N2;

- СП 12-136-2003 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства  работ», утвержденные и введенные в действие постановлением Госстроя России от 17.09.2002 NQ 122;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»;

- ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.044-89* «Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и

методы их определения»;

В данном томе рассматриваются основные требования пожарной безопасности при капитальном ремонте объекта и используемых при этом строительных материалов.

При соблюдении соответствующих мер противопожарной безопасности, капитальный ремонт объекта не является пожароопасным производством.

Целью обеспечения пожарной безопасности объекта  является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Пожарная безопасность считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии    со статьей 63 Федерального Закона.

При производстве комплекса работ по капитальному ремонту объекта Приказом назначается лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности и утверждается список должностных лиц и организаций, подлежащих немедленному оповещению об аварии.

На объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, которые вывешиваются на видных местах.

Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

Лицо, назначенное приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности должно:

- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;

- использовать личный состав и технику строго по назначению;

- знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- установить порядок действия работников при обнаружении пожара.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной безопасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Правила применения на территории производства работ открытого огня, проезда транспорта. допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются обще-объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

При производстве работ должны быть разработаны и внедрены мероприятия по обеспечению пожарной 6езопаснuсти:

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева органических вяжущих, мастик, полимерных материалов и других горючих веществ;

- заправка дорожных и транспортных машин должна производиться на базе, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности;

- не допускать розлив горюче-смазочных материалов и слив на трассе отработанных масел;

- к работе не должны допускаться машины и механизмы с неисправными двигателями, спо-

собными вызвать загорание;

- смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрытых металлических емкостях;

- не следует захламлять территорию строительными отходами;

-при сварочных работах электроды  должны быть заводского изготовления и соответствовать   номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки  (огарки) следует          помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

-электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию.

Дороги и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии. Объект необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, кошма, ведра, топоры, багры).

Работники предприятия, участвующие в строительно-монтажных работах, должны:

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- соблюдать противопожарные разрывы при складировании материалов;

- не допускать разлива ГСМ и обеспечивать безопасное их хранение;

- в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

- поставить в известность об обнаружении пожара производителя работ. Производитель работ, прибывший к месту пожара, должен:

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны ;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей одновременно с тушением пожара;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара.

2 Описание и обоснование принятых решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов для пожарной техники

Пожарное депо пожарной части №4 федерального государственного учреждения «9 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» расположен в западной части жилой застройки города Югорск. Пожарная часть оснащена  АЦ-40 – 3ед, АПП – 1ед,АВ – 1ед,Ал -30-1ед. Расстояние от пожарного депо до проектируемого объекта составляет 2.0км.

Дислокация пожарной части позволяет прибыть к месту вызова  в течении 10мин.

Улицы являются средством обеспечения требований пожарной безопасности.

3 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций

Проектом предусмотрено устройство временной площадки для стоянки строительной техники и временных бытовых помещений, расположенной на территории прилегающей к объекту проектирования.

На временной строительной площадке располагаются:

- прорабская-вагон;

- биотуалет;

- два контейнера для отходов(токсичных и бытовых);

- пожарный щит и ящик с песком;

- место для стоянки техники.

На площадке установлен щит с планом пожарной защиты объекта.

Строительные материалы складируются на  базе строительной организации и завозятся по необходимости.

Источником снабжения электроэнергией площадки является существующая линия электроосвещения.

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов.

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и  способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации.

Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности осуществляется на основании выданных сертификатов органами, аккредитованными в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации и дополнительными требованиями, изложенными в статье 148 Федерального закона от 22.07.2008 г. N2 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При капитальном ремонте объекта используются битум, готовая асфальтобетонная смесь, краска.

Битумы

При капитальном ремонте объекта используются: битумы нефтяные дорожные жидкие (ГОСТ 11955-82), битумы нефтяные дорожные вязкие (ГОСТ 22245-( О),  эмульсии битумные  дорожные (ГОСТ 52128-2003), битум марки 17/30 ГОСТ 6617-76 на бензине.

При работе с ними должны соблюдаться общие требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.0.004.

Битумы   имеют температуру вспышки выше 2200С, что согласно ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования» (9.1.5) позволяет отнести их к малоопасным по потенциальной возможности вызвать пожар. К тому же в соответствии в соответствии с ГОСТ 12.1.007 они являются малоопасными веществами по степени воздействия на организм человека: битумы вязкие  относятся к 4 классу опасности, битумы жидкие - к 9 классу опасности.

Согласно п.5ст.13 Федерального закона Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008г битумы относятся к умеренногорючим (Г2).

При приготовлении мастики битумы разогревают до высокой температуры. При этом необходимо соблюдать мероприятия по пожарной безопасности:

-Котлы для варки и разогрева изоляционных и битумных cоставов должны находиться на расстоянии не менее 50м от деревянных и других сгораемых строений, не ближе 15 м от траншей и     30 м от мест прокладки магистральных трубопроводов.

-Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более, чем на 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

-Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой , был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала.

-После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой.

-Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0.5 м3, лопатами и огнетушителями.

-При возгорании массы котел следует немедленно закрыть крышкой , прекратить топку , а вытекающую мастику засыпать песком и применить огнетушитель. Запрещается гасить горящий битум водой , т.к. образующийся пар будет способствовать выбросу мастики и увеличению очага огня.

-При загрузке котла и перемешивании массы рабочие должны находиться с противоположной стороны от топочной дверцы котла.

-Рабочие , загружающие наполнитель расплавленным битумом , должны быть в защитных очках и резиновых сапогах. Во время варки мастики спецодежда рабочих должна быть плотно застегнута вокруг шеи , рук и ног, что предохранит кожный покров от ожогов. Брюки должны надеваться поверх сапог навыпуск.

Асфальmобеmонные смеси

При капитальном ремонте  используются смеси асфальтобетонные дорожные по ГОСТ 9128-2009.  По пожарной безопасности асфальтобетон относится к негорючим и непожароопасным.

Краска

В проекте используется краска марки ПФ, класс пожароопасности Г4.

В сопроводительной документации на каждую партию краски должны быть отражены правила (требования) пожаро- и взрывобезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89*.

Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производиться на открытых площадках или в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных площадках.

Лица, связанные с применением лакокрасочных материалов, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.

4 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению

безопасности людей при  возникновении пожара

Для обеспечения быстрейшего и правильного вызова пожарной команды на площадке организуется связь с ближайшим пожарным постом по радиотелефону.

Независимо от вызова пожарной команды при возникновении пожара необходимо немедленно принимать меры к тушению огня.

Лицо, назначенное приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при производстве комплекса работ по реконструкции объекта, должно:

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов, веществ, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- обеспечить постоянный свободный подъезд для пожарных автомашин.

О каждом несчастном случае  пострадавший или очевидец должен известить руководителя работ.

Каждый рабочий должен уметь оказывать доврачебную помощь, которая оказывается немедленно.

5 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений

пожарной охраны при ликвидации пожара

Тушение  пожаров – основной вид деятельности  подразделений Государственной  противопожарной службы (ГПС).

Тушение пожаров обеспечивается силами пожарной охраны- личным составом органов управления и подразделений пожарной охраны.

Для выполнения боевых задач используются  следующие средства:

- пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили;

- огнетушащие вещества;

- аварийно- спасательное оборудование и техника;

- системы и устройства специальной связи и управления;

- медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах;

- иные средства, вспомогательная и специальная техника.

Для личного состава ГПС при тушении пожаров обязательно выполнение требований нормативных документов , утвержденных в установленном порядке Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России.

После прибытия подразделения  к месту вызова выполняются следующие работы:

-руководитель  тушения пожара (РТП) на основе оценки обстановки определяет и согласовывает с дежурным персоналом объекта схему расстановки сил и средств, маршруты движения к месту пожара, места заземления аварийно-спасательной и пожарной техники, пожарных стволов;

- работники подразделения ГПС прокладывают рукавную линию от автоцистерны до боевой позиции по маршруту, указанному РТП;

- работники подразделения  совместно с представителями энергетического объекта заземляют ручной пожарный ствол и насос  пожарного автомобиля, подключая их с помощью специальных струбцин и провода к стационарному контуру заземления в указанном месте, а затем выходят на боевую позицию;

- работники подразделения надевают электрозащитные средства;

- командиры отделений осуществляют контроль за выполнением перечисленных работ и докладывают РТП об их окончании и готовности к проведению работ по тушению пожара;

-РТП после проверки правильности расстановки работников с учетом безопасных расстояний и обеспечения электрозащитными средствами отдает распоряжение на подачу воды в зону горения.

Перестановка сил и средств, изменение боевых позиций должны выполняться РТП после согласования со старшим должностным лицом из числа  инженерно-технического персонала электроэнергетического объекта.

Руководитель организации, старший дежурный в смене энергетического объекта или старшее должностное лицо подразделения ГПС  , принявшие на себя руководство тушением пожара, несут персональную ответственность за исход тушения пожара.

При пожаре  на деревянных конструкциях опор действующих воздушных линий (далее ВЛ) электропередачи напряжением до 10 кВ включительно и опор линий связи может проводиться тушение их под напряжением водой  с соблюдением требований электробезопасности и минимально допустимых расстояний (таблица 1)

Тушение низовых пожаров (горение сухой травы, стерни, древесины) около опор ВЛ, а также на трассе этих линий в пределах охранных зон может проводиться без отключения линий электропередачи с соблюдением безопасных расстояний до проводов.  При этом может использоваться вода и другие огнетушащие средства.

При тушении пожаров на трассах в коридоре параллельных воздушных линий электропередачи необходимо соблюдать безопасные расстояния до проводов линий, находящихся под напряжением, согласно таблице 1. При этом пожарная техника должна заземляться с помощью переносных заземлителей, но не ближе 20 м от места видимого замыкания на землю.

Тушение электроустановок и линий ВЛ под напряжением ручными средствами при видимости менее  10 м не допускается.

Минимальные безопасные расстояния до горящих электроустановок, находящихся под         напряжением при подаче огнетушащих веществ из ручных стволов

Таблица 1.

| Применяемое огнетушащее вещество и устройство для его подачи под давлением 0.4 Па | Безопасные расстояния (м) до горящих электроустановок, находящихся под напряжением (кВ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1 вклю- чительно | От 1 до 10 вклю- чительно | От 10 до 35 вклю- чительно | 110 | От 110 до 220 включительно |
| 1.Вода (компактная струя), подаваемая из стволов РСК-50 (11.5) и РС-50(13) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | Тушение компактными струями воды не допускается |
| 2. Вода (распыленная струя), подаваемая из стволов с насадками НРТ-5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 3. Огнетушащие порошковые составы, одновременная подача распыленной воды и огнетушащих порошков | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |

Расстояние от раструба огнетушителя до токоведущих частей должно быть не менее 1.0м.

Боевые действия по тушению пожаров начинаются с момента получения сообщения о пожаре пожарной охраной, считаются законченным по возвращению подразделений пожарной охраны на место постоянной дислокации.

6 Перечень объектов, подлежащих защите автоматическими установками

пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Оборудование и помещения, которые подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и сигнализации, проектом не предусматриваются.

7 Описание и обоснование необходимости размещения

оборудования противопожарной защиты

Проектом технологические узлы и системы не предусматриваются.

8 Организационно-технические мероприятия по

обеспечению пожарной  безопасности

Для пожаротушения  предусмотрены первичные средства пожаротушения:

- огнетушители;

- пожарный щит, укомплектованный пожарным инвентарем;

- кошма;

- ящики с песком (не менее 1 м3).

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

В качестве предупредительных мер возможных аварийных ситуаций необходимо проводить ежесменный контроль над техническим состоянием автотранспорта и механизмов, следить за обеспечением техники аварийными сигналами и тормозными башмаками. Курение допускается в специально отведенных местах, оборудованных бачками с водой и ящиком с песком.

При возникновении пожара необходимо немедленно принимать меры к тушению огня:

- сообщить о пожаре своему непосредственному руководителю или распределителю работ;	            - произвести аварийную остановку механизмов;

- при возгорании электрооборудования обесточить линию; 	I 	~

- произвести тушение пожара и ограничение его развития с помощью огнетушителей, песка;

- оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать медицинского работника

или скорую помощь.

9 Пожарные риски

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества не требуется, т.к. объект капитального строительства не является пожароопасным производством.