|  |  |  |  | Спецификация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N п/п |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  | Кол- во |  | Примечание |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Светильник хирургический потолочного крепления |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Система медицинская для газоснабжения Agila потолочная, анестезиологическая (газы: С02, кислород, сжатий воздух, Вакуум, электричество: 12 розеток, суммарная мощности на консоль 3 квт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | Система медицинская для газоснабжения Agila потолочная, хирургическая (газы: С02, кислород, сжатый воздух, вакуум. электричество: 12 розеток, суммарная мощности на консоль 3 квт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Стол операционный модели 1650 (с раздельной ножной секцией) с опциями |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cd X m DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 029-12-П-КР-АР. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХМАО-Югра, Центральная городская больница, г. Югорск, ул. Попоба 29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Кол. |  | Лист | NqoK | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт операционного блока. Корректиробка проектной документации |  | стадия |  | лист | листов |  |
|  |  | о cz г: cd X |  | ГИП |  |  | Копейкин А.А. |  |  |  |  |  | П |  | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  | Разработал |  |  | Приходько П.С. |  |  |  | Спецификация оборудобания |  | ООО "Просри Плюс" Свидетельство НП СРО "СтройОбьединение" N 4858 от30.07.2011г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н. контроль |  |  | Ершоб В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат М |  |  |