Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион  № 0187300005819000055 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Так, по позиции №1 «Труба канализационная» Приложения 2 к Техническому заданию документации об аукционе (далее – Приложение) Заказчиком установлено требование о соответствии товара требованиям ГОСТ 32413-2013.

Согласно таблицы 2 ГОСТ 32413-2013 толщина стенки труб с номинальным наружным диаметром 160 мм (SN4) должна составлять от 4,0 мм до 4,6 мм, где «4,0 мм» – это минимальное значение толщины стенки, а «4,6 мм» - это максимальное значение средней толщины стенки.

Таким образом, в соответствии с ГОСТ указанная труба может изготовляться с толщиной стенки, мм, от 4,0 до 4,6 (например, мм, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6).

Однако Заказчиком установлены требования к толщине стенки следующим образом:

«толщина стенки  4 мм или 4,6 мм»

Указанные требования ограничивают возможность участников закупки, указать значения толщины стенки, предусмотренные стандартом ГОСТ, например, значения - 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5.

Вышеуказанные действия Заказчика противоречат требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, а также ограничивают возможность участников указать в заявке значения, предусмотренные стандартом ГОСТ.

Аналогичные требования, установлены в позициях №2 и №3 Приложения №2 к техническому заданию.

Просим устранить нарушения действующего законодательства, путем внесения изменений в документацию об аукционе.

Кроме того, по вышеуказанным позициям Заказчиком установлено следующее требование:

«Срок службы – не менее 50 лет».

Указанное требование не предусмотрено техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, в частности ГОСТ 32413-2013. Пунктом 11.2. ГОСТ 32413-2013 установлено следующее: Гарантийный срок - два года со дня изготовления труб и фасонных частей.

Просим исключить указанные требования к сроку службы канализационных труб.

На данный запрос разъясняем следующее:

В извещение и документацию об аукционе в электронной форме №0187300005819000055 будут внесены соответствующие  изменения.

Заместителя главы города -

Директор ДЖКиСК                                                                                                    В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03