Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«18» октября 2012 г.                                                                                         № 0187300005812000558-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000558 на право заключения гражданско-правового договора на поставку больничного лифта.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000558, дата публикации 04.10.2012.

2. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова, дом 29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 18 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «15» октября 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 3575465). Отозвана заявка № 3574405.

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 3575465, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 3575465 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 3575465 | Номер заявки; 3575465. Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт». ИНН; 8602240477. КПП; 860201001. Юридический адрес; 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, ул.Университетская, д.7 - 11. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                                     Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии

__________________Н.А. Морозова

______________  Н.А. Тельнова

__________________Г.А. Ярков

__________________А.Т. Абдуллаев

_________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                                   __________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «18 » октября 2012 г. №0187300005812000558 -1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора  на поставку больничного лифта.

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ  г.Югорска»

| Показатель |  |  |  |  |  |  |  | Обязательные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт» г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  |  |  |  |  |  | не проводится |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не проводится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  | не приостановлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не приостановлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год |  |  |  |  |  |  |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе |  |  |  |  |  |  |  | в объеме, указанном в документации об аукционе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора |  |  |  |  |  |  |  | Начальная (максимальная) цена договора: 1 500 066,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер заявки |  |  |  |  |  |  |  | 3575465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Ед. измен. |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническая характеристика |  | Ед. измен. |
| I. Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I. Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и модель лифта |  |  |  |  |  |  |  | ПБ-053А Больничный |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | Тип и модель лифта |  |  |  |  |  |  |  |  | ПБ-053А Больничный Россия |  | 1 шт. |
| Год изготовления |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |
| Привод |  |  |  |  |  |  |  | Редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привод |  |  |  |  |  |  |  |  | Редуктор |  |  |
| Допускаемая температура в машинном помещении и шахте, К (0С) |  |  |  |  |  |  |  | 2780К+3080К (+50С+350С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускаемая температура в машинном помещении и шахте, К (0С) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2780К+3080К (+50С+350С) |  |  |
| Окружающая среда, в которой может работать лифт |  |  |  |  |  |  |  | Ненасыщенная пылью, агрессивными газами, не взрыва- и не пожароопасная, влажная-80% при 200С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружающая среда, в которой может работать лифт |  |  |  |  |  |  |  |  | Ненасыщенная пылью, агрессивными газами, не взрыво- и не пожароопасная, влажная-80% при 200С |  |  |
| Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен лифт |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22011-95, Лифты пассажирские, больничные, грузовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен лифт |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22011-95, Лифты пассажирские, больничные, грузовые |  |  |
| 2. Основные технические данные и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Основные технические данные и характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемность, кг, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность, кг, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Число пассажиров, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Число пассажиров, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Номинальные скорости передвижения, м/с, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | Номинальные скорости передвижения, м/с, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| Система управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проводником-кнопочная внутренняя из кабины (смешанное управление) |  |  |  |  |  |  |  | Система управления |  |  |  |  |  |  |  |  | С проводником-кнопочная внутренняя из кабины (смешанное управление) |  |  |
| Число остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Число остановок |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Число дверей шахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Число дверей шахты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Высота подъема, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  | Высота подъема, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  |
| Тип лебедки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Редукторная, с канатоведущим шкивом |  |  |  |  |  |  |  | Тип лебедки |  |  |  |  |  |  |  |  | Редукторная, с канатоведущим шкивом |  |  |
| Диаметр канатоведущего шкива, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр канатоведущего шкива, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |
|  |  |  |  | Род тока |  |  |  |  |  | Напряжение, В; допустимое отклонение от номинального, % (±) |  |  | Частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Род тока |  |  |  |  | Напряжение, В; допустимое отклонение от номинального, % (±) |  | Частота, Гц |
| - на вводном устройстве при неработающем лифте |  |  |  | переменный |  |  |  |  |  | 380±10 |  |  | 50 |  |  |  |  | - на вводном устройстве при неработающем лифте |  |  |  |  | переменный |  |  |  | 380±10 |  | 50 |
| Силовая цепь |  |  |  | переменный |  |  |  |  |  | В номинальном режиме 380±10 |  |  | 50 |  |  |  |  | Силовая цепь |  |  |  |  | переменный |  |  |  | В номинальном режиме 380±10 |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При пуске двигателя 380±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При пуске двигателя 380±10 |  |  |
| цепь управления |  |  |  | постоянный |  |  |  |  |  | 110±10 |  |  | нет |  |  |  |  | цепь управления |  |  |  |  | постоянный |  |  |  | 110±10 |  | нет |
| Цепь освещения для: кабины шахты ремонтных работ |  |  |  | Постоянный Переменный Переменный |  |  |  |  |  | 110±10 220±10 24±10 |  |  | Нет 50 50 |  |  |  |  | Цепь освещения для: кабины шахты ремонтных работ |  |  |  |  | Постоянный Переменный Переменный |  |  |  | 110±10 220±10 24±10 |  | Нет 50 50 |
| Цепь сигнализации |  |  |  | Переменный |  |  |  |  |  | 24±10 |  |  | 50 |  |  |  |  | Цепь сигнализации |  |  |  |  | Переменный |  |  |  | 24±10 |  | 50 |
| 2.2. Электродвигатели или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Электродвигатели или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  | Привод лифта |  |  |  |  |  |  | Привод дверей кабины и шахты |  |  |  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  | Привод лифта |  | Привод дверей кабины и шахты |
| Тип |  |  |  |  |  | Асинхронный коротко-замкнутый |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Асинхронный коротко-замкнутый |  | Нет |
| Род тока |  |  |  |  |  | переменный |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Род тока |  |  |  |  |  |  |  |  | переменный |  | Нет |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  | Нет |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  | 11,3/13,3 |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,3/13,3 |  | Нет |
| Частота, Гц |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | Нет |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  | 4,5/1.5 |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5/1.5 |  | Нет |
| Допустимый нагрев обмоток двигателя, К (0С) (класс изоляции) |  |  |  |  |  | 373 (100) (F) |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Допустимый нагрев обмоток двигателя, К (0С) (класс изоляции) |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 (100) (F) |  | Нет |
| Частота вращения, об/мин. |  |  |  |  |  | 940/293 |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Частота вращения, об/мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | 940/293 |  | Нет |
| П.В. (%) за время 10 мин |  |  |  |  |  | 40/15 |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | П.В. (%) за время 10 мин |  |  |  |  |  |  |  |  | 40/15 |  | Нет |
| Число включений в час |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Число включений в час |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | Нет |
| Исполнение |  |  |  |  |  | Защищенное JPIO |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  | Защищенное JPIO |  | Нет |
| Масса, кг |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  | Нет |
| 2.3. Тормоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Тормоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колодочный |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Колодочный |  |  |
| Диаметр тормозного шкива, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | Диаметр тормозного шкива, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| Привод тормоза |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  | Пружинный |  |  |  |  | Привод тормоза |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  | Пружинный |
|  |  |  |  |  |  | Усилие, кН, (кгс) |  |  |  |  |  |  | 0,831 (95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усилие, кН, (кгс) |  | 0,831 (95) |
|  |  |  |  |  |  | Ход исполнительного органа, мм |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ход исполнительного органа, мм |  | 0,8 |
| 2.4. Редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4. Редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глобоидный |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Глобоидный |  |  |
| Год изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | Год изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |
| Передаточное число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Передаточное число |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Расстояние между центрами элементов передачи, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | Расстояние между центрами элементов передачи, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |
| 2.5. Двери шахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5. Двери шахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распашные двухстворчатые с пределом огнестойкости E30(противопожарные) |  |  |  |  | Конструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распашные двухстворчатые с пределом огнестойкости E30(противопожарные) |  |
| Размер дверного проема (ширина Х высота), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 Х 2000 |  |  |  |  | Размер дверного проема (ширина Х высота), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 Х 2000 |  |
| Способ открывания или закрывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной |  |  |  |  | Способ открывания или закрывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной |  |
| Привод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Привод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |
| Способ отпирания замка дверей шахты при остановке кабины на уровне посадочной (погрузочной) площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отводка магнитная |  |  |  |  | Способ отпирания замка дверей шахты при остановке кабины на уровне посадочной (погрузочной) площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отводка магнитная |  |
| Способ открывания дверей шахты при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной Ключом |  |  |  |  | Способ открывания дверей шахты при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной Ключом |  |
| 2.6. Кабина и противовес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние размеры, кабины, мм: Ширина Глубина Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405 2450 2100 |  |  |  |  | Внутренние размеры, кабины, мм: Ширина Глубина Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405 2450 2100 |  |
| Конструкция пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Неподвижный |  |  |  |  | Конструкция пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Неподвижный |  |
| Конструкция дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распашная четырехстворчатая |  |  |  |  | Конструкция дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распашная четырехстворчатая |  |
| Способ открывания или закрывания дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной |  |  |  |  | Способ открывания или закрывания дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной |  |
| Привод дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Привод дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |
| Масса, кг: Кабины (в собранном виде) Противовеса (в собранном виде) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985 1250 |  |  |  |  | Масса, кг: Кабины (в собранном виде) Противовеса (в собранном виде) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985 1250 |  |
| 2.7. Канаты стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7. Канаты стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабины и противовеса |  |  |  |  |  | Ограничителя скорости |  |  |  |  | Уравновешивающие |  |  |  |  |  |  |  | Кабины и противовеса |  |  |  | Ограничителя скорости | Уравновешивающие |
| Конструкция, обозначение стандарта |  |  |  |  | ГЛ-В-Н тип ЛК-О 6х19 (1+9+9)+ 1 о.с. ГОСТ 3077-80 |  |  |  |  |  | Г-1-Н тип ЛК-О 6х19 (1+9+9)+ 1о.с. ГОСТ 3077-80 |  |  |  |  | Нет |  | Конструкция, обозначение стандарта |  |  |  |  |  | ГЛ-В-Н тип ЛК-О 6х19 (1+9+9)+ 1 о.с. ГОСТ 3077-80 |  |  |  | Г-1-Н тип ЛК-О 6х19 (1+9+9)+ 1о.с. ГОСТ 3077-80 | Нет |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  | Нет |  | Диаметр, мм |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 7,8 | Нет |
| Число канатов |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Нет |  | Число канатов |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | Нет |
| Длина одного каната, включая длину, необходимую для крепления, мм |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  | Нет |  | Длина одного каната, включая длину, необходимую для крепления, мм |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  | 41,0 | Нет |
| Временное сопротивление проволоки разрыву, кН/мм2 (кгс/мм2) |  |  |  |  | 1,67 (170) |  |  |  |  |  | 1,67 (170) |  |  |  |  | Нет |  | Временное сопротивление проволоки разрыву, кН/мм2 (кгс/мм2) |  |  |  |  |  |  | 1,67 (170) |  |  | 1,67 (170) | Нет |
| Разрывное усилие каната в целом, Н(кгс) |  |  |  |  | 61226 (6197) |  |  |  |  |  | 32340 (3300) |  |  |  |  | Нет |  | Разрывное усилие каната в целом, Н(кгс) |  |  |  |  |  |  | 61226 (6197) |  |  | 32340 (3300) | Нет |
| Коэффициент запаса прочности |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  | 25,3 |  |  |  |  | Нет |  | Коэффициент запаса прочности |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  | 25,3 | Нет |
| Поверхность проволоки |  |  |  |  | Светлая |  |  |  |  |  | светлая |  |  |  |  | Нет |  | Поверхность проволоки |  |  |  |  |  |  | Светлая |  |  | светлая | Нет |
| 2.8. Предохранительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8. Предохранительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. Механические или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8.1. Механические или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабины |  |  |  |  |  |  |  | Противовеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ловители |  | Тип |  |  |  |  |  |  | Плавного торможения |  |  |  |  |  |  |  | Нет | ловители | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Плавного торможения | Нет |
|  |  | Выключения: при ослаблении и обрыве каната, при увеличении скорости |  |  |  |  |  |  | Нет есть |  |  |  |  |  |  |  | нет |  | Выключения: при ослаблении и обрыве каната, при увеличении скорости |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет есть | нет |
| Ограничитель скорости |  | Тип |  |  |  |  |  |  | Центро-бежный |  |  |  |  |  |  |  | Нет | Ограничитель скорости | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Центро-бежный | Нет |
|  |  | Скорость приведения в действие ловителей, м/с |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  | Скорость приведения в действие ловителей, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | Нет |
|  |  | Усиление на натяжном блоке каната кН (кгс) |  |  |  |  |  |  | 0,510 (52) |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  | Усиление на натяжном блоке каната кН (кгс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,510 (52) | Нет |
| Буфера |  | Тип |  |  |  |  |  |  | Пружинные |  |  |  |  |  |  |  |  | Буфера | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Пружинные |  |
|  |  | Число |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Число |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Величина хода, мм |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | Величина хода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 75 |
| 2.8.2. Контакты безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8.2. Контакты безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля | Закрытия кабины |  |  |  |  |  | створок |  |  |  |  | дверей |  |  |  |  | Есть для каждой створки | контроля |  |  | Закрытия кабины |  |  |  |  | створок |  | дверей | Есть для каждой створки |
| контроля | Закрытия шахты |  |  |  |  |  | створок |  |  |  |  | дверей |  |  |  |  | Есть | контроля |  |  | Закрытия шахты |  |  |  |  | створок |  | дверей | Есть |
| контроля | запирания |  |  |  |  |  | дверей |  |  |  |  | шахты |  |  |  |  | Есть для каждой створки | контроля |  |  | запирания |  |  |  |  | дверей |  | шахты | Есть для каждой створки |
| Подвижного пола кабины: Контроля наличия пассажиров Блокировки контактов дверей кабины сигнальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет Нет Нет | Подвижного пола кабины: Контроля наличия пассажиров Блокировки контактов дверей кабины сигнальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет Нет Нет |  |
| Ограничителя скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет | Ограничителя скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |
| Ловителей: Кабины Противовеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть Нет | Ловителей: Кабины Противовеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть Нет |  |
| Ослабления тяговых канатов (цепей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть | Ослабления тяговых канатов (цепей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть |  |
| Натяжное устройство ограничителя скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть | Натяжное устройство ограничителя скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть |  |
| Натяжное устройство уравновешивающих канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет | Натяжное устройство уравновешивающих канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |
| Выключатель конечный переспуска и переподъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть | Выключатель конечный переспуска и переподъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть |  |
| 2.8.3. Концевые выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8.3. Концевые выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрываемая цепь – управления Способ приведения в действие – механический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрываемая цепь – управления Способ приведения в действие – механический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Величина нагрузки испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Величина нагрузки испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статического, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статического, кг | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамического, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамического, кг | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс энергоэффективности не ниже «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс энергоэффективности «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |