УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

628264 Тюменская обл., п.Югорск-2,дом 39                                                       БИК 047162812

тел./факс(34675)  2-95-15                                                                                   ИНН 8622007694 / 862201001

E – mail : buh-4school@mail.ru                                                                                Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка

«ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск

р/счет 40701810100063000008

к/с 30101810465777100812

« 22 »     05    2017 г.

Разъяснение положений документации об электронном аукционе

на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту кровли в дошкольных группах и других ремонтных работ (номер извещения 0187300005817000097, размещено от 10.05.2017 года).

| № п./п | Наименование товара | Запрос на разъяснение | Разъяснение положений документации об аукционе в соответствии с предметом запроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Профилированный настил | Ввиду того, что Заказчиком установлено соответствие товара требованиям ГОСТ 24045-94, просим Вас пояснить, согласно заявленным параметрам, минимальный вес 1 м2, согласно требованиям ГОСТ 24045-94, составляет 5,6кг. Просим Вас уточнить установленный Вами параметр к Весу 1м2 не менее 4,45кг и не более 4,9 кг. Просим Вас привести установленные Вами характеристики в соответствии с ГОСТ, путем внесения соответствующих изменений в Приложение №2 к техническому заданию. | В пункте 24 документации об аукционе имеется инструкция по заполнению первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. "В случае, если в ГОСТе, ТУ, паспорте или других технических документах установлены одни допустимые значения показателей, а инструкция по заполнению заявки предписывает указать иные значения, показатели товаров в любом случае должны быть заполнены в строгом соответствии с настоящей инструкцией". В пункте 10 характеристика товара указана "Вес 1м2 не менее 4,45кг и не более 4,9кг". В соответствии с инструкцией при описании "Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (Раздел II), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы;" При этом поясняем, что профилированный лист производится в соответствии с ГОСТ 24045-94. |
| 13. | Профилированный настил | Ввиду того, что Заказчиком установлено соответствие товара требованиям ГОСТ 24045-94, просим Вас пояснить, согласно заявленным параметрам, минимальный вес 1 м2, согласно требованиям ГОСТ 24045-94, составляет 5,6кг. Просим Вас уточнить установленный Вами параметр к Весу 1м2 не менее 4,45кг и не более 4,9 кг. Просим Вас привести установленные Вами характеристики в соответствии с ГОСТ, путем внесения соответствующих изменений в Приложение №2 к техническому заданию. | В пункте 24 документации об аукционе имеется инструкция по заполнению первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. "В случае, если в ГОСТе, ТУ, паспорте или других технических документах установлены одни допустимые значения показателей, а инструкция по заполнению заявки предписывает указать иные значения, показатели товаров в любом случае должны быть заполнены в строгом соответствии с настоящей инструкцией". В пункте 13 характеристика товара указана "Вес 1м2 не менее 4,45кг и неболее 4,9кг". В соответствии с инструкцией при описании "Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (Раздел II), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы;" При этом поясняем, что профилированный лист производится в соответствии с ГОСТ 24045-94. |
| 23. | Кабель | Согласно установленного ГОСТ 319996-2012 сечение кабеля не может быть менее 1,5мм2. Просим Вас привести установленные Вами характеристики в соответствии с ГОСТ, путем внесения соответствующих изменений в Приложение №2 к техническому заданию. | В пункте 24 документации об аукционе имеется инструкция по заполнению первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. "В случае, если в ГОСТе, ТУ, паспорте или других технических документах установлены одни допустимые значения показателей, а инструкция по заполнению заявки предписывает указать иные значения, показатели товаров в любом случае должны быть заполнены в строгом соответствии с настоящей инструкцией". В пункте 23 характеристика товара указана "сечением менее 1,5 мм2 ". В соответствии с ГОСТ 31996-2012 установлено "Номинальное сечение токопроводящих жил". При этом ГОСТом определено, что "номинальное значение: Нормированное значение параметра, которое контролируют измерениями с учетом предельных отклонений". В соответствии с инструкцией при описании "Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (Раздел II), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного. |

И.о. директора	    Е.Е.Аксенова