Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«23» октября2014 г.                                                                                        № 0187300005814000576-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия):

1. Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Климин В.А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. – советник главы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

7.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

8. Захарова Н.Б. - начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000576 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания пристроя вечерней школы для размещения МКУ «Городской методический центр» в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000576, дата публикации 13.10.2014.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 октября 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 4.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3104384 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: отсутствуют конкретные показатели предлагаемых товаров, используемых при выполнении работ, по пунктам 1-26. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 8798470 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 14. «Габаритные размеры не более 64х69х43 мм», присутствует слова «не более»; - пункт 18. «Материал: латунь или медь», присутствует слово «или»; - пункт 21. «угол обзора, град, не менее - 90», присутствуют слова «не менее»; - пункт 6. отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 6723552 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3530638 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 18. «Материал: латунь или медь», присутствует слово «или». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки   http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки  к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Заместитель председателя комиссии:                                                                В.К. Бандурин

Члены  комиссии

_____________________ Н.А. Морозова

___________________________В.А. Климин

__________________  Т.И. Долгодворова

_________________________ Г.А. Ярков

_________________________Ж.В. Резинкина

__________________ А.Т. Абдуллаев

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                 ________________О.Л. Омельченко

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

аукциона в электронной форме

от «23»  октября 2014 г. № 0187300005814000576-1

Таблица рассмотрения заявок

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания пристроя вечерней школы для размещения МКУ «Городской методический центр» в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям | Номер заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3104384 | 8798470 | 6723552 | 3530638 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. | 1 | Дверь противопожарная металлическая с характеристиками: Тип: Двупольные Вариант открывания: правая Размер (строительный проем), мм: не менее 1200х2100 - Предел огнестойкости, минуты, не менее –60 - Инерционность срабатывания, сек., не более -15 - Усилие открывания двери в начальный период, кгс, не более -30 - Тип привода закрывания - местный - Тип привода открывания - ручной Предел огнестойкости, не ниже: EI 60 Вес, не более 110 кг Двери должны быть рассчитаны на эксплуатацию в отапливаемых помещениях в диапазоне температур от +1 до +40 град., во взрывобезопасных средах. Срок эксплуатации до списания не менее -20 лет. | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Наливной пол с характеристиками: Цвет: серый Водостойкость: водостойкий Связующее: цемент Заполнитель известняк, размер фракции < 0.3 мм Добавки вещества, улучшающие адгезию и растекаемость. Не содержит казеина. Толщина слоя не более 5 мм Прочность на сжатие - более 16 МПа Прочность на изгиб - более 5 МПа Сцепление с бетоном (К30) - более 1 МПа Усадка - менее 0.8 мм/м Рабочая температура +10°С..+25°С Оптимальная температура +15°С..+20°С Температура воды макс. +35°С К-во воды для смешивания не более 6.5 л/25 кг (26 % от веса сухой смеси) Время смешивания более 1 мин Время использования в течение прим. 30 минут с момента затворения водой Возможность хождения - через 2–3 часа Возможность укладки напольного покрытия через 1-3 суток Показатель pH (затвердевшего материала) 10,5-11 Расход при толщине слоя 1 мм не более 1.5 кг/кв.м Упаковка мешок- не более 25 кг. | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Утеплитель с характеристиками: Среднестатистическая плотность кг/м³; 25. Теплопроводность при температуре 283±5 К; не более 0,035 Вт/мК. Теплопроводность при температуре 298±5 К; не более 0,037 Вт/мК. Теплопроводность по СНиП 23-02-2003 при условиях эксплуатации А; не более 0,044 Вт/мК. Теплопроводность по СНиП 23-02-2003 при условиях эксплуатации Б; не более 0,047 Вт/мК. Водопоглощение при полном погружении по объему; не более 1,5%. Содержание органических веществ по массе; не более 2,5%. Влажность по массе; не более 0,5%. Коэффициент паропроницаемости; не менее 0,38 мг/мчПа. Температура плавления; >1100ºС. Стабильность; до 450ºС. Горючесть; класс НГ. | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Проволочный лоток с характеристиками: Материал- Сталь гальванически оцинкованная Высота, мм, не более - 30 Ширина, мм, не менее - 300 Толщина проволоки, мм – не менее 4 Длина, мм – не более 3000 Т.И.З., мм2 – не более 9000 Вес не менее: 0,92кг/м. | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Кабель канал с характеристиками: Габариты (Ш х В), мм, не более: 50 x 105 Длина к\к, м, не менее :2 Кол. в упак, м., не более:12 Материал кабель-канала: пластик Секции, не менее:1 Тип канала\лотка: Кабель-канал Цвет к\к должен быть белый. | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Суппорт с характеристиками: Вес, не более: 1.315 кг Объем, не менее: 14 дм3 Количество товара в упаковке не более: 20 шт. Предназначен для монтирования механизмов в кабель-каналы. Должен иметь емкость 4 модуля (2 поста 45*45 мм). | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Шкаф напольный с характеристиками: Описание; Напольный, передняя дверь двустворчатое стекло с металлической рамой слева и справа, задняя дверь двустворчатая металлическая с щеточными кабельными вводами, цвет серый. Размеры изделия (мм), не более; 32U 800 x 800. Высота (U), не более; 32. Габаритная ширина(мм), не менее; 780. Габаритная глубина(мм), не менее; 780. Глубина внутреннего пространства (мм), не более; 550. Высота внутреннего пространства (мм), не более; 1603. Высота без регулируемых опор (мм), не менее; 1754. Высота с регулируемыми опорами (мм), не более; 1769. Высота с роликами (мм), не более; 1834. | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Блок розеток с характеристиками: Размеры не более: 482x44x44 мм Розетки не более: 9 штук, Выключатель: нет Шнур не менее: 2 м. Номинальное напряжение сети не более: 250В Максимально допустимая нагрузка не менее: 16А Максимальная мощность не более: 3,5 кВт Материалы: негорючий пластик в алюминиевом корпусе Цвет: черный | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Комплект щеточного ввода в шкаф с характеристиками: Вес (брутто), кг, не менее - 0.70 Длина, см , не более - 43.00 Ширина, см, не менее - 8.00 Высота, см, не менее - 1.00 | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Кабель с характеристиками: Количество витых пар: 4 пары Экранирование: алюминизированная полиэстерная пленка Внешний диаметр кабеля: 5,1 ± 0,3 мм Проводник: проволока из электролитической меди, многожильный Диаметр проводника, не более: 0,48 мм Количество и диаметр жил, не менее: 7 х 0,16 мм Площадь сечения проводника, не более: 0,142 мм² Диаметр проводника в изоляции: 0,90 ± 0,05 мм Материал внешней оболочки: малодымный безгалогенный компаунд LSZH Эксплуатационные характеристики: Температура хранения: –10°C – +60°C Относительная влажность: ≤ 93% Количество подключений*: ≥ 750 циклов Усилие на разрыв (кабель/разъем): ≥ 89 Н | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Гофра труба с характеристиками: диаметр внутренний не более 16мм длина не менее 50мм материал - Полиэтилен степень защиты не ниже IP55 цвет: Прозрачный | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 12 | Автомат выключатель с характеристиками: Количество силовых полюсов, не менее: 1. Номинальное напряжение (В): 220. Характеристика электромагнитного расцепителя: C. Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5. Номинальный ток (А): 32. Тип изделия: автоматический выключатель в модульном исполнении, «автомат». Гарантия, не менее: 5лет. | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 13 | Светильник с характеристиками: Мощность светильника, Вт 4x18 Номинальное напряжение светильника, В 220 Класс защиты светильника от поражения электрическим током I или II Степень защиты светильника, не ниже IP20 Климатическая зона - УХЛ4 Тип лампы трубчатая люминесцентная лампа d= не более 26 мм Масса светильника, кг, не более - 4,8 Размер светильника, мм, не более 595 х 615 х 90 | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 14 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки с характеристиками: Напряжение не менее 220 и не более 250 В Номинальный ток не более 4 А Степень защиты не ниже IP 44 Сечение проводников от 0,75 до 2,5 мм² Габаритные размеры не более 64х69х43 мм | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | Выключатель одноклавишный для открытой проводки с характеристиками: Напряжение 220 В Номинальный ток 4 А Степень защиты IP 44 Сечение проводников от 0,75 до 2,5 мм² Габаритные размеры не более 64х69х43 мм | соответствует | соответствует |
|  | 15 | Розетка (евро) открытой проводки с заземлением с характеристиками: Степень защиты, не ниже: IP 44; С защитной крышкой; Способ монтажа: открыто; Номинальный ток, не более: 16 А; Напряжение, не более: 250 В; Тип зажима: винт; Сечение провода, не менее: 2.5 мм2 | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 16 | Кабель-канал с характеристиками: Размеры АхБ, мм, не более: 16х16 Полезное сечение S, мм2, не менее: 230 Цвет: белый | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 17 | Кондиционер тип: Настенная сплит-система Площадь помещения от 40 до 50 м2 Инвертор: Нет Основные режимы - охлаждение / обогрев Мощность в режиме охлаждения не более 6150 Вт Мощность в режиме обогрева не более 6740 Вт Потребляемая мощность при охлаждении не менее 2190 Вт Потребляемая мощность при обогреве не более 2100 Вт Дополнительные режимы: Охлаждение при низкой температуре, автоматический выбор режима, выбор теплового режима Режим осушения - есть Пульт дистанционного управления - есть Таймер включения/ выключения - есть Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШхГхВ), не более 1036×230×315 мм Габариты наружного блока сплит-системы (ШхГхВ), не более 820×330×595 мм Вес внутреннего блока сплит-системы не менее - 13 кг Вес наружного блока сплит-системы не более - 44 кг Диапазон рабочих температур Охлаждение 18~43 °С / Обогрев -7~24 °С Тип хладагента R 410A Уровень шума не менее 39 дБ и не более 44 дБ Максимальная длина коммуникаций 25 м Класс энергоэффективности не ниже класса «А». | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 18 | Труба с характеристиками: диаметр трубы, не более 32 мм Длина, не более 125 мм Материал: латунь или медь Уплотнитель: нитроэластомер Покрытие: хром | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | Труба. Диаметр трубы 32 мм Длина 125 мм Материал: латунь или медь Уплотнитель: нитроэластомер Покрытие: хром | соответствует | Труба. Диаметр трубы 32 мм Длина 125 мм Материал: латунь или медь Уплотнитель: нитроэластомер Покрытие: хром |
|  | 19 | Розетка: тип разъема 2 RJ45 Тип коннектора 8P8C Категория кабеля 5е Крепление настенное Максимальный ток нагрузки 1.5 А Напряжение не более 150 В Сопротивление не менее 0.02 Ом Корпус пластиковый Монтажный тип накладная Цвет основной белый Размеры (Ш x В x Г) не более 62 x 26 x 60 мм | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 20 | Провод КСПВ с характеристиками: тТемпературный диапазон эксплуатации от -40 до +60 градусов, прокладки и монтажа от -10 до +60 градусов. Повышенная влажность воздуха до 98% при температуре не более +35 градусов. Радиус изгиба кабелей КСПВ при монтаже не менее 10 кратного значения минимального наружного размера провода. Минимальный срок службы 15 лет.емпературный диапазон эксплуатации от -40 до +60 градусов, прокладки и монтажа от -10 до +60 градусов. Повышенная влажность воздуха до 98% при температуре не более +35 градусов. Радиус изгиба кабелей КСПВ при монтаже не менее 10 кратного значения минимального наружного размера провода. Минимальный срок службы не менее 15 лет. Диаметр токопроводящих жил, ном. Не более 0,4мм Электрическое сопротивление изоляции провода не менее 6500 МОм/км | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 21 | Извещатель охранный с характеристиками: регулировка чувствительности - есть Время разогрева, сек, не более - 60 Параметры ИК канала: - тип зоны обнаружения - объемная - дальность, м, не менее - 10 - ширина, м, не более - 14 - угол обзора, град, не менее - 90 - рекомендуемая высота установки, м, не более - 2.3 - наличие антисаботажной зоны - есть Параметры тревожного выхода: - тип контактов нормально-замкнутые - длительность тревожного извещения, сек не менее - 2 - коммутируемое напряжение, В72 - коммутируемый ток, А 0.03 Напряжение питания, B: - постоянного тока 10…15 Ток потребления, мА: - при напряжении питания 12 В - 15 Степень защиты, не ниже IP41 Диапазон рабочих температур, °С0…+50 Габаритные размеры, мм, не более 88х61х41 Масса, не более, кг 0.09 | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | Извещатель охранный. Регулировка чувствительности - есть Время разогрева, сек- 60 Параметры ИК канала: - тип зоны обнаружения - объемная - дальность, м- 10 - ширина, м- 14 - угол обзора, град, не менее - 90 - рекомендуемая высота установки, м- 2.3 - наличие антисаботажной зоны - есть Параметры тревожного выхода: - тип контактов нормально-замкнутые - длительность тревожного извещения, сек не менее - 2 - коммутируемое напряжение, В72 - коммутируемый ток, А 0.03 Напряжение питания, B: - постоянного тока 10…15 Ток потребления, мА: - при напряжении питания 12 В - 15 Степень защиты IP41 Диапазон рабочих температур, °С0…+50 Габаритные размеры, мм 88х61х41 Масса, кг 0.09 | соответствует | соответствует |
|  | 22 | Извещатель охранный с характеристиками: тип извещателя - 4-х проводный Регулировка чувствительности - есть Параметры АК канала: - дальность, м, не менее 9 - охраняемая площадь, м² от 0.1 Параметры тревожного выхода: - тип контактов нормально-замкнутые - длительность тревожного извещения, сек, не менее 2 - коммутируемое напряжение, В72 - коммутируемый ток, А 0.03 Напряжение питания, B: постоянного тока 9…17 Ток потребления, мА: - в дежурном режиме, мА 22 Степень защиты не ниже IP30 Диапазон рабочих температур, °С-20…+45 Габаритные размеры, мм, не более 68х68х30 Масса, не более, кг 0.05 | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 23 | Извещатель свето-звуковой с характеристиками: тип светового оповещателя постоянного свечения Цвет - Белый Цвет свечения - Красный Уровень звукового давления, дБ не более - 105 Регулировка громкости - нет Напряжение питания, B: от внешнего источника питания, не более - 12 Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания, не более - 40 Степень защиты, не ниже IP52 Диапазон рабочих температур, °С-30…+55 Габаритные размеры, мм, не менее 140х90х20 Масса, не более, кг 0.25 | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 24 | Извещатель охранный с характеристиками: маркировка по взрывозащите нет Тип контактов НЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более 65 - при замыкании контактов, менее 30 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В 72 - максимальный коммутируемый ток, А 0.5 Степень защиты не ниже IP44 Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона не более 120х40х30 - корпус магнита не более 53х30х30 Масса, не более, кг 0.155 | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 25 | Извещатель охранный с характеристиками: маркировка по взрывозащите - нет Тип контактов НЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более 45 - при замыкании контактов, менее 12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В 72 - максимальный коммутируемый ток, А 0.3 Степень защиты- Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Габаритные размеры, мм: - корпус геркона не менее 58х11х11 - корпус магнита не менее 58х11х11 | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 26 | Короб с характеристиками: ширина, мм, не более 20 Высота, мм, не менее 12.5 Длина, м, не менее 2.1 Количество в упаковке, м не более 120 | отсутствуют конкретные показатели используемого товара | соответствует | соответствует | соответствует |