Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«13» октября 2015 г.                                                                                           № 0187300005815000459-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Голин С.Д. – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

2. Бандурин В.К. – заместитель председателя комиссии, директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Климин В.А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Морозова Н.А. - советник главы города;

5. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

6. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок.

Всего присутствовали 8 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Глухова Марина Евгениевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005815000459 на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (лифты).

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005815000459, дата публикации 14.09.2015.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 13 октября 2015 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 4.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 1. Лифт пассажирский – отсутствует информация «пассажирский, для жилых, офисных и административных зданий, объектов торгового и культурного назначения», «отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», отсутствуют показатель «класс энергоэффективности», характеристика индикации кнопок управления (цвет и особенности – точечная или круговая); - пункт 2. Лифт пассажирский – отсутствует информация «пассажирский», «отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», отсутствует показатель «класс энергоэффективности», не указана характеристика индикации кнопок управления (цвет и особенности – «точечная или круговая»); - п.4 Проволока – в описании характеристик товаров показатель «диаметр» указан неконкретно («диаметр 3,30-3,60»); - пункты 13, 14, 15, 16 – в описании характеристик товаров присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 9. Рукав металлический – отсутствует информация «предназначен для открытой и скрытой проводки проводов и кабелей, в условиях повышенной пожаробезопасности, при прокладке по горючим поверхностям, и рисках механических повреждений, защищает протянутые внутри проводники от разрывов и перегибов»; - пункт 10. Лента – отсутствуют показатели «толщина основы», «толщина клеевого слоя», «адгезия (липкость)», «прочность при растяжении», «удлинение при разрыве», «напряжение пробоя», «диапазон рабочих температур»; - по пунктам 1-16 отсутствует наименование страны происхождения товаров. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 1. Лифт пассажирский: требуется – размеры кабины «ШхВхГ не менее 1100ммх1400ммх2200мм», участник предлагает - «ШхВхГ не менее 110х1400х2200мм»; - пункт 2. Лифт пассажирский: требуется – размеры кабины «ШхВхГ не менее 1100ммх1400ммх2200мм», участник предлагает - «ШхВхГ не менее 110х1400х2200мм»; - п.10. Лента – требуется «ширина не менее 15 мм и не более 19 мм», участник предлагает «24 мм»; - п.12. Лента каперная: требуется «разрывное удлинение при растяжении менее 9%», участник предлагает – «9%». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Приложение 2 к Части II. Техническое задание. |
| 3 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): -пункт 1: не предоставлены конкретные показатели используемого товара по показателям «потребляемая мощность», «класс энергоэффективности», отсутствуют характеристики товаров «наличие жидкокристаллического или светодиодного дисплея с белыми или зелеными знаками, не менее 16 сегментов»; «пассажирский, энергосберегающий для жилых, офисных и административных зданий, объектов торгового и культурного назначения», «наличие лебедки с частотным регулированием», «с креплением сваркой», «Отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», «Наличие поручня хромированного», не указаны характеристики кнопок управления («вогнутые», цвет и особенности индикации), характеристика дверей «раздвижные», характеристика зеркала «односекционное»; -пункт 2: не предоставлены конкретные показатели используемого товара по показателям «Потребляемая мощность», «Класс энергоэффективности», «наличие жидкокристалического или светодиодного дисплея с белыми или зелеными знаками не менее 16 сегментов»; отсутствуют характеристики товара «наличие лебедки с частотным регулированием в сочетании с энергосберегающим приводом», «с креплением сваркой», «Отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», «Односекционное», «Наличие поручня хромированного», «Вогнутые», «Раздвижные»; - пункт 3-16 : не предоставлены конкретные показатели используемого товара. - По всем позициям отсутствует наименование страны происхождения товара. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: -пункт 1. Лифт пассажирский: требуется «Количество входов: не менее 3 фронтальных выхода на одну сторону», в заявке участника «количество выходов …Один», «материал кабины-металлопласт», в заявке участника «нержавеющая сталь». -пункт 2. Лифт пассажирский: требуется «Количество входов: не менее 3 фронтальных выхода на одну сторону», в заявке участника количество выходов …Один». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 4 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		         С.Д. Голин

Члены  комиссии

__________________В.К. Бандурин

____________________В.А. Климин

__________________ Н.А. Морозова

_______________Т.И. Долгодворова

_________________Ж.В. Резинкина

__________________А.Т. Абдуллаев

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                            ________________М.Е. Глухова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «13»  октября  2015 г. № 0187300005815000459-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе  в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту: "Физкультурно- спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске" (лифты)

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка №1 | Заявка №2 | Заявка №3 | Заявка №4 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: ) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Лифт PREMIER OTIS или эквивалент с характеристиками: лифт пассажирский энергосберегающий для жилых, офисных и административных зданий, объектов торгового и культурного назначения. Количество остановок не менее 3, грузоподъемность не менее 630 кг, скорость движения кабины не менее 1 м/с, максимальная высота подъема не менее 13,85 м. Наличие безредукторной лебедки с частотным регулированием в сочетании с энергосберегающим приводом. Количество входов: не менее 3 фронтальных выхода на одну сторону. Машинное отделение с верхним расположением над шахтой. Шахта железобетонная. Размеры шахты: ширина х глубина, не менее 1650 мм х 2000 мм, глубина приямка не менее 1200 мм, высота верхнего этажа не менее 3 500 мм. Потребляемая мощность не более 4,2 кВт. Размеры кабины: ШхГхВ, не менее 1100 мм х 1400 мм х 2200 мм. Отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности. Материал кабины металлопласт или нержавеющая сталь. Цвет бежевый или серебристый металлик. Потолок подвесной с освещением. Наличие зеркала односекционного на полную высоту кабины лифта напротив панели управления или на задней стенке на половину высоты купе. Наличие поручня хромированного, находящегося на боковой панели со стороны панели управления или вдоль задней стены кабины. Панель овальная или трапецеидальная с освещением из шлифованной нержавеющей стали. Наличие жидкокристалического или светодиодного дисплея с белыми или зелеными знаками, не менее 16 сегментов. Кнопки управления вогнутые с точечной индикацией зеленого цвета или с круговой индикацией красного цвета. Двери автоматические раздвижные центрального или телескопического открывания. Размеры дверей: ШхВ, не менее 900мм х 2000 мм. Класс энергоэффективности не ниже «А». Панели дверей шахты из шлифованной нержавеющей стали. Огнестойкость не ниже I30. | соответствует | N; Наим.; Характеристики. Лифт №1; Оборудование; GeN2 PREMIER производства ОТИС, Санкт-Петербург. Грузоподъемность; 630 кг. Тип привода; Компактная безредукторная лебедка с частотным регулированием в сочетании с энергосберегающим приводом OTIS ReGen обеспечивающий высокий уровень комфортности поездки и позволяет достичь существенной экономии электроэнергии. Скорость; 1 м/с. Высота подъема; 13.85 м. Количество остановок; 3. Количество входов; Фронтальных:3 задних:0.Выход на одну сторону. Маркировка дверей:1.2.3.. Машинное помещение; Над шахтой. Шахта и ее размеры; Тип: Железобетонная. Способ крепления: дюпели. Поставка дюпелей: да.. Ширина×Глубина 1650×2000 мм. Глубина приямка 1200 мм. Высота верхнего этажа 3500 мм.. Система управления; С микропроцессорным контроллером для группового (дуплекс) собирательного управления при движении кабины вверх/вниз (FCL). Режим работы; EFO. Энергоснабжение; 380 B. 50 Гц Эл. сеть – 5ти проводная;. Потребляемая мощность; 4.2 кВт. Тип отделки кабины; Панели из нержавеющей стали. Ш×Г×В; 110×1400×2200 мм. Панели кабины; Тисненая нержавеющая сталь. Потолок; LED-S1:Подвесной с осв-ем (круглые отв-я для светильников), без контурной подсветки; нерж.сталь. Пол; Линолеум FORBO Surester. Аппараты и опции; Зеркало: на половину высоты кабины Заднее; Поручни: один поручень вдоль задней стены кабины; Хромированый; Панель управления: Трапецеидальная с освещением Кнопки управления вогнутые, Индикация, Накладки Нерж.сталь (шлифованная); Сигнализация; 16-сегментный ж/к дисплей с белыми знаками CPI18B. Размер дверей; Ш×В 900×2000 мм. Тип дверей; Телескопического открывания. Панели дверей кабины; Шлиф.Нерж.Сталь 220. Панели дверей шахты; Шлиф.Нерж.Сталь 220. Огнестойкость; EI30. Вызывные аппараты; Объемная панель шлиф.Нерж.Сталь 220;. Устройства индикации и сигнализации; 1-COMBI13 (передняя сторона) 2-VER (передняя сторона). Дополнительные опции; ANS; Кнопка закрытия дверей; EROS FAN2 (автомат); ICU3; LIH; LNS; Одна нитка вызывных постов; OLD; PAIS; LRD. Не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара; отсутствуют характеристики товара «пассажирский», «для жилых, офисных и административных зданий, объектов торгового и культурного назначения», «отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», отсутствует характеристика индикации кнопок управления (цвет и особенности – точечная или круговая), не указан конкретный показатель «Класс энергоэффективности»; не соответствует конкретный показатель используемого товара, требованиям документации об аукционе: требуется «ШхГхВ, не менее 1100 мм х 1400 мм х 2200 мм.», в заявке участника «Ш×Г×В 110×1400×2200 мм») | Кол-во лифтов; Тип лифта; № Технического приложения. 4; PW 13/10-19 NMiniSpace; L.3-L.4-l5-l6; Изготовитель …………………….KONE Тип лифта.................................PW 13/10-19 NMiniSpace Количество..........……………………...4 Грузоподъёмность……………..630 kg / 8 чел. Скорость.............................................………1,0 m/s Высота подъёма.................................……...13,85 m Количество остановок/дверей..........……...3 / 3 (1,2,3) Кабина - количество выходов……..Один. Непроходная кабина - потолок и освещение……CL103, нержавеющая сталь - ширина x глубина x высота…1100 x 1400 x 2200 mm - облицовка стен купе кабины........... нержавеющая сталь (ST43) - зеркало…………до поручня, по задней стене - поручень……Круглый, нержавеющая сталь по задней стене - покрытие пола………..текстурированный ПВХ DG01 Browny - опции...............вентилятор, оптический реверс дверей. Двери кабины - тип………автоматические ,центрального открывания - облицовка………………нержавеющая сталь (ST43) Этажные двери - тип………автоматические, центрального открывания - чистая ширина x высота…….900 х 2000 mm - облицовка……….нержавеющая сталь (ST43) - система безопасности….электромеханическая система безопасности - предел огнестойкости……… Ei30 (30 минут) Система управления - тип……микрокомпьютерная, групповая, полностью собирательная система управления кабиной – LCE FC Duplex с полным регулированием по току и частоте (V3F). Сигнализация - панель управления кабины…..одна типа «KDS 290» (шлифованная нержавеющая сталь), Dot-матричный индикатор направления движения и положения кабины, двусторонняя переговорная связь, кнопки открывания и закрывания дверей (подсветка красная), гонг. -сигнализация на этажах …типа «KDS290» (шлифованная нержавеющая сталь),кнопки вызова с индикатором LCI 290 (накладной, красная подсветка) на этажах. Система привода./Механизм -тип привода …..канатный, безредукторный, EcoDisctm -параметры напряжения/тока…380/220 V 50 Hz -расположение ….вверху, над шахтой Машинное помещение …не требуется Шахта -материал -….бетон -ширина×глубина…1650×2000 mm -приямок, верхнее пространство …1220,3500 mm -наличие помещений под приямок…нет. Не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара; не предоставлены конкретные показатели используемого товара по показателям «Потребляемая мощность», «Класс энергоэффективности», «Наличие жидкокристалического или светодиодного дисплея с белыми или зелеными знаками не менее 16 сегментов», «наличие лебедки с частотным регулированием»; отсутствуют характеристики товара «Пассажирский, энергосберегающий для жилых, офисных и административных зданий, объектов торгового и культурного назначения», «Отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», «с креплением сваркой», «Наличие поручня хромированного», «Вогнутые», «Раздвижные», не указана характеристика зеркала «односекционное») | соответствует |
|  | 2 | Лифт PREMIER MRL OTIS или эквивалент с характеристиками: лифт пассажирский электрический для перевозки пожарных подразделений и маломобильных групп населения, без машинного помещения, грузоподъемность не менее 1000 кг, скорость движения кабины не менее 1 м/с. Количество остановок не менее 3. Максимальная высота подъема не менее 13,85 м. Количество входов: не менее 3 фронтальных выхода на одну сторону. Наличие безредукторной лебедки с частотным регулированием в сочетании с энергосберегающим приводом. Шахта металлокаркасная с креплением сваркой. Размеры шахты (ШхГ) не менее 1700 мм х 2500 мм. Приямок не менее 1200 мм. Высота верхнего этажа 3500 мм. Потребляемая мощность не более 6,3 кВт. Отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности. Материал кабины – металлопласт. Цвет кабины бежевый или серебристый металлик. Размеры кабины (ШхГхВ) не менее 1100 мм х 2100 мм х 2200 мм. Потолок основной с освещением. Наличие зеркала односекционного на полную высоту кабины лифта напротив панели управления или на задней стенке на половину высоты купе. Наличие поручня хромированного, один поручень, находящийся на боковой панели со стороны панели управления или два поручня вдоль двух стен кабины. Панель овальная или трапецеидальная с освещением для маломобильных групп населения. Кнопки управления вогнутые с точечной индикацией зеленого цвета или с круговой индикацией красного цвета. Наличие жидкокристалического или светодиодного дисплея с белыми или зелеными знаками, не менее 16 сегментов. Двери автоматические раздвижные центрального или телескопического открывания. Размер дверей: Ширина х Высота не менее 900ммх2000мм. Панели дверей шахты из шлифованной нержавеющей стали. Огнестойкость не ниже I60. Класс энергоэффективности не ниже «А». | соответствует | N; Наименование; Характеристики. Лифт №1; Оборудование; GeN2 PREMIER MLR. Грузоподъемность; 1000 кг. Cпец.назначение; Перевозка пожарных подразделений.Перевозка МГН. Тип привода; Компактная безредукторная лебедка с частотным регулированием в сочетании с энергосберегающим приводом OTIS ReGen обеспечивающий высокий уровень комфортности поездки и позволяет достичь существенной экономии электроэнергии. Скорость; 1 м/с. Высота подъема; 13.85 м. Количество остановок; 3. Количество входов; Фронтальных:3 задних:0.Выход на одну сторону. Маркировка дверей:1.2.3.. Машинное помещение; Без машинного помещения. Шахта и ее размеры; Тип: Металлокаркасная. Крепление сваркой.. Ширина×Глубина 1700×20500 мм. Глубина приямка 1200 мм. Высота верхнего этажа 3500 мм.. Система управления; С микропроцессорным контроллером для группового (дуплекс) собирательного управления при движении кабины вверх/вниз (FCL). Режим работы; EFS2 (автомат). Энергоснабжение; 380 B. 50 Гц Эл. сеть – 5ти проводная;. Потребляемая мощность; 6.3 кВт. Тип отделки кабины; Панели из металлопласта (Otiskin). Ш×Г×В; 110×2100×2200 мм. Панели кабины; Металлопласт. Потолок; LED-В1:Основной с осв-ем (круглые светильники), крашенная сталь. Пол; Линолеум FORBO Surester. Аппараты и опции; Зеркало: на половину высоты кабины Заднее; Поручни: два поручня вдоль двух стен кабины; Хромированые; Панель управления: Трапецеидальная с освещением для МГН; Кнопки управления вогнутые, Индикация, Накладки Нерж.сталь (темная);с кодом Брайля; Сигнализация; 16-сегментный ж/к дисплей с белыми знаками CPI18B. Размер дверей; Ш×В 900×2000 мм. Тип дверей; Телескопического открывания. Панели дверей кабины; Шлиф.Нерж.Сталь 220. Панели дверей шахты; Шлиф.Нерж.Сталь 220. Огнестойкость; EI60. Вызывные аппараты; Объемная панель шлиф.Нерж.Сталь 220;. Устройства индикации и сигнализации; 1-COMBI13 (передняя сторона) 2-VER (передняя сторона). Дополнительные опции; ANS; Кнопка закрытия дверей; EROS FAN2 (автомат); ICU4; LIH; LNS; Одна нитка вызывных постов; OLD; PAIS; LRD. Не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара и конкретный показатель «Класс энергоэффективности» используемого товара; отсутствуют характеристики товара «пассажирский», «Отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности»; не соответствует конкретный показатель используемого товара, требованиям документации об аукционе «ШхГхВ, не менее 1100 мм х 2100 мм х 2200 мм», в заявке участника «Ш×Г×В 110×2100×2200 мм») | Кол-во лифтов; Тип лифта; № Технического приложения. 2; PW 13/10-19 NMonoSpace; L.1-L.2; Изготовитель …………………….KONE Тип лифта.................................PW 13/10-19 Количество..........……………………...2 Грузоподъёмность……………..1000 kg / 13 чел. Скорость.............................................…… …1,0 m/s Высота подъёма.................................……...13,85 m Количество остановок/дверей..........……...3 / 3 (1,2,3) Кабина - количество выходов……..Один. Непроходная кабина - потолок и освещение……CL103, нержавеющая сталь - ширина x глубина x высота…1100 x 2100 x 2200 mm - облицовка стен купе кабины........... нержавеющая сталь (ST43) - зеркало…………до поручня, по задней стене - поручень……Круглый, нержавеющая сталь по задней стене - покрытие пола………..текстурированный ПВХ DG01 Browny - опции...............вентилятор, оптический реверс дверей. Двери кабины - тип………автоматические ,центрального открывания - облицовка………………нержавеющая сталь (ST43) Этажные двери - тип………автоматические, центрального открывания - чистая ширина x высота…….900 х 2000 mm - облицовка……….нержавеющая сталь (ST43) - система безопасности… .электромеханическая система безопасности - предел огнестойкости……… Ei60 (60 минут) режим ППП Система управления - тип……микрокомпьютерная, групповая, полностью собирательная система управления кабиной – LCE FC Duplex с полным регулированием по току и частоте (V3F). Сигнализация - панель управления кабины….. одна типа «KDS 290» (шлифованная нержавеющая сталь), Dot-матричный индикатор направления движения И положения кабины, двусторонняя Переговорная связь, кнопки открывания и Закрывания дверей (подсветка красная), гонг. -сигнализация на этажах …типа «KDS290» (шлифованная нержавеющая стал),кнопки вызова с индикатором LCI 290 (накладной, красная подсветка) на этажах. Система привода./Механизм -тип привода …..канатный, безредукторный, EcoDisctm -параметры напряжения/тока…380/220 V 50 Hz -расположение ….вверху, в шахте Машинное помещение …не требуется Шахта -материал -….металлокаркасная -ширина×глубина…1700×2500 mm -приямок, верхнее пространство …1200,3500 mm -наличие помещений под приямок…нет. Не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара; не предоставлены конкретные показатели используемого товара по показателям «Потребляемая мощность», «Класс энергоэффективности», «Наличие жидкокристалического или светодиодного дисплея с белыми или зелеными знаками не менее 16 сегментов»; не соответствует конкретный показатель используемого товара, требованиям документации об аукционе «Количество входов: не менее 3 фронтальных выхода на одну сторону», в заявке участника количество выходов …Один». отсутствуют характеристики товара «Энергосберегающий для жилых, офисных и административных зданий, объектов торгового и культурного назначения», «Отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», «Наличие поручня хромированного», «Вогнутые», «Раздвижные», не указана характеристика зеркала «односекционное», отсутствует характеристика товара «наличие лебедки с частотным регулированием в сочетании с энергосберегающим приводом»). | соответствует |
|  | 3 | Болт с характеристиками: болт шестигранной головкой оцинкованный с полной резьбой или не оцинкованный с неполной резьбой, диаметр резьбы не менее 12 мм и не более 14 мм. Класс прочности в диапазоне от 4,8 до 10,9. | соответствует | Не соответствует (Отсутствует и наименование страны происхождения товара) | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 4 | Проволока с характеристиками: низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная светлая. Диаметр не менее 3,0 мм и не более3,9 мм. Временное сопротивление разрыву не менее 540 Н/мм2 и не более1080 Н/мм2. Должна без разрушения выдерживать не менее четырех перегибов. | соответствует | ОАО «Белорусский металлургический завод» Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, светлая, термически необработанная 2 группа Диаметр: 3,30-3,60 мм Временное сопротивление разрыву 640-930 Н/мм2 Без разрушения выдерживает не менее 4 перегибов Не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара; показатель «диаметр» указан неконкретно («Диаметр 3,30-3,60») | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 5 | Шуруп с полукруглой головкой по дереву диаметром не менее 3,5 мм и длиной не менее 35 мм или диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 50 мм. | соответствует | Не соответствует (Отсутствует наименование страны происхождения товара) | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 6 | Электроды с характеристиками: коэффициент «наплавки» более 10 г/Ач. Длина стержня не более 45 см. Расход материала – на 1 кг шва (наплавленного металла) не более 1,6 кг. | соответствует | Не соответствует (Отсутствует наименование страны происхождения товара) | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 7 | Канифоль с характеристиками: Внешний вид прозрачная, массовая доля золы: не менее 0,01% не более 0,03%. Массовая доля механических примесей: не менее 0,01% не более 0,03%. Температура размягчения выше + 600 С Массовая доля неомыляемых веществ не более 5% Соответствует ГОСТ 14201-83 | соответствует | Не соответствует (Отсутствует наименование страны происхождения товара) | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 8 | Шайбы с характеристиками: диаметр резьбы крепежной детали не менее 12 мм и не более 16 мм. Класс точности не ниже 13,5. Покрытие цинк или хром или никель или окисное из кислых растворов. | соответствует | Не соответствует (Отсутствует наименование страны происхождения товара) | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 9 | Рукав металлический с характеристиками: предназначен для открытой и скрытой проводки проводов и кабелей, в условиях повышенной пожароопасности, при прокладке по горючим поверхностям, и рисках механических повреждений, защищает протянутые внутри проводники от разрывов и перегибов.. Материал: стальная оцинкованная лента, уплотнение хлопчатобумажное Тип: не герметичный Рабочая температура: до + 1000 С Пожаробезопасность: не поддерживает горение Диаметр условного прохода не менее 15мм и не более 20 мм Внутренний диаметр не менее 13,9 мм и не более 14,2 мм Наружный диаметр не менее 18,9 мм и не более 19,3 мм Наименьший радиус изгиба при монтаже не более 100 мм | соответствует | Не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара; отсутствуют характеристики товара «для открытой и скрытой проводки проводов и кабелей, в условиях повышенной пожароопасности, при прокладке по горючим поверхностям, и рисках механических повреждений, защищает протянутые внутри проводники от разрывов и перегибов) | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 10 | Лента с характеристиками: лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде толщина изоленты не менее 0,15 мм; толщина основы не менее 0,15 мм; толщина клеевого слоя не менее 0,015 мм; ширина пленки не менее 15 мм и не более 19 мм. адгезия (липкость) более 45 сек; прочность при растяжении более 15,0 МПа; удлинение при разрыве не менее 190%; напряжение пробоя не более 36,7 кВ/мм; диапазон рабочих температур от – 50°С до +80°С. | соответствует | ООО «Балтпромкомплект» Лента ЛСЭПЛ 0,17×24 Липкая лента на поликасиновом компаунде ЛСЭПЛ Толщина: 0,17 мм Ширина: 24 мм Не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара; не предоставлены конкретные показатели используемого товара по показателям «толщина основы», «толщина клеевого слоя», «адгезия (липкость)», «прочность при растяжении», «удлинение при разрыве», «напряжение пробоя», «диапазон рабочих температур»; не соответствует конкретный показатель используемого товара, требованиям документации об аукционе «Ширина пленки не менее 15 мм и не более 19 мм», в заявке участника «Ширина пленки 24 мм») | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 11 | Сталь полосовая с характеристиками: сталь полосовая горячекатаная, ширина полосы не менее 40 мм и не более 50 мм, толщина полосы не менее 4 мм и не более 6 мм. Вес не более 4 кг. | соответствует | Не соответствует (Отсутствует наименование страны происхождения товара) | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 12 | Лента киперная с характеристиками: текстильная лента из хлопчатобумажной пряжи саржевого или диагонального переплетения, суровая или гладкокрашеная, шириной не менее 40 мм и не более 50 мм. Толщина не более 0,38 мм. Разрывное удлинение при растяжении менее 9%. Линейная плотность, не менее 6,87 г/м и не более 8,57 г/м | соответствует | ООО «Спецторг» Лента киперная ЛЭ-40-62 х/б Текстильная лента из хлопчатобумажной пряжи саржевого плетения, суровая Ширина 40 мм Толщина 0,38+-0,03 мм Разрывное удлинение при растяжении 9% Линейная плотность 6,87 г/м Не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара; конкретный показатель используемого товара не соответствует требованиям документации об аукционе: требуется «Разрывное удлинение при растяжении менее 9% », в заявке участника «Разрывное удлинение при растяжении 9%») | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 13 | Лак с характеристиками: условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при +20±2 °С не менее 18 сек и не более 35 сек Массовая доля нелетучих веществ, не более 39±2 % Время до высыхания степени 3: при температуре +20±2 °С, не более 24 час - при температуре + 100-110 °С не более 20 мин Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 не менее 0,20 условных единиц Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре +20±2 °С не менее 48 ч | соответствует | ООО ПО «Химтэк» Лак битумный БТ-577 Условная вязкость по вискозиметру В3-4 при Т+20 -2 С 18-35 Массовая доля нелетучих веществ 39 +-2% Время до высыхания степени три при Т +20 +-2 С: не более 24 ч Время до высыхания степени три при Т +100 -110 С: не более 20 мин Твердость пленки по маятнику прибору М-3 не менее 0,2 Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм Стойкость пленки к статистическому воздействию воды при Т+20+-2С не менее 48 ч. Не соответствует (Отсутствует наименование страны происхождения товара; В описании характеристики товара присутствуют слова, «не более», «не менее») | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 14 | Эмаль с характеристиками: универсальная эмаль, цвет серый или матовый. Блеск пленки не менее 50% Массовая доля нелетучих веществ не менее 49% и не более 70% Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре +20оС от 60 с до 120 с Время высыхания до степени 3 при темп. +20оС, не более 24 часов Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм Прочность пленки при ударе не менее 40 см Твердость пленки от 0,15 до 0,25 усл. ед. Адгезия пленки не более 1 балла Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре + 20оС -воды не менее 2 часа - трансформаторного масла не менее 24 часа - 0,5 % раствора моющего средства не менее 15 мин. | соответствует | ООО Торгово-промышленная компания «Инфрахим» Эмаль ПФ-115 Универсальная эмаль, цвет серый Блеск пленки не менее 50 % Массовая доля нелетучих веществ 49-70% Условная взякость по вискозиметру В3-246 с диаметром спола 4 мм при Т+20 С 60-120 с Время высыхания до степени 3 при Т+20 С не более 24 ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм Прочность пленки при ударе не менее 40 см Твердость пленки 0,15-0,25 Адгезия пленки не более 1балла Стойкость пленки к статистическому воздействию воды при Т+20 С не менее 2 ч Стойкость пленки к статистическому воздействию трансформаторного масла при Т +20 С не менее 24 ч Стойкость пленки к статистическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при Т +20 С не менее 15 мин Не соответствует (Отсутствует наименование страны происхождения товара; В описании характеристики товара присутствуют слова «не менее», «не более») | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 15 | Припой с характеристиками: проволока диаметром не более 1,5 мм; С содержанием олова не более 61%; Плотность не менее 8,5г/см3; Временное сопротивление разрыву не более 4,3 кгс/мм2; Относительное удлинение не более 46%; Ударная вязкость не менее 3,9 кгс/см2. | соответствует | Группа предприятия «Союз» Припой ПОС 61 Проволока диаметром 1,5 мм Содержание олова не более 61 % Плотность 8,5 г/см3 Временное сопротивление разрыву 4,3 кгс/мм2 Относительное удлинение 46 % Ударная вязкость 3,9 кгс/см2 Не соответствует (Отсутствует наименование страны происхождения товара; В описании характеристики товара присутствуют слова «не более») | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
|  | 16 | Труба с характеристиками: труба жесткая полихлорвиниловая электротехническая. Внешний диаметр не менее 16 мм и не более 20 мм, внутренний диаметр не менее 13,3 мм и не более 17,2 мм. Степень защиты не ниже IP 55. Диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут). Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в течение 1 мин.) Не поддерживает горение. | соответствует | ООО «Компания «Экопласт» Труба ПВХ жесткая RAL 7035 Ecoplast Код 30016 Внешний диаметр 16 мм Внутренний диаметр 13,9 мм Степень защиты IP55 Диэлектрическая прочность не менее 2000 В (50г ГЦ, в течение 15 мин) Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500 В, в течении 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Не соответствует (Отсутствует наименование страны происхождения товара; В описании характеристики товара присутствуют слова «не менее») | Не соответствует (Отсутствуют конкретные показатели и наименование страны происхождения товара) | соответствует |
| Предложения заказчика: |  |  | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона | Отказать в допуске к участию в аукционе: - 1. на основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 1. Лифт пассажирский – отсутствует информация «пассажирский, для жилых, офисных и административных зданий, объектов торгового и культурного назначения», «отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», отсутствуют показатель «класс энергоэффективности», характеристика индикации кнопок управления (цвет и особенности – точечная или круговая); - пункт 2. Лифт пассажирский – отсутствует информация «пассажирский», «без машинного помещения», «отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», «класс энергоэффективности», не указана характеристика индикации кнопок управления (цвет и особенности – «точечная или круговая»); - п.4 Проволока – в описании характеристик товаров показатель «диаметр» указан неконкретно («диаметр 3,30-3,60»); - пункты 13, 14, 15, 16 – в описании характеристик товаров присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 9. Рукав металлический – отсутствует информация «предназначен для открытой и скрытой проводки проводов и кабелей, в условиях повышенной пожаробезопасности, при прокладке по горючим поверхностям, и рисках механических повреждений, защищает протянутые внутри проводники от разрывов и перегибов»; - пункт 10. Лента – отсутствуют показатели «толщина основы», «толщина клеевого слоя», «адгезия (липкость)», «прочность при растяжении», «удлинение при разрыве», «напряжение пробоя», «диапазон рабочих температур»; - по пунктам 1-16 отсутствует наименование страны происхождения товаров. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 1. Лифт пассажирский: требуется – размеры кабины «ШхВхГ не менее 1100ммх1400ммх2200мм», участник предлагает - «ШхВхГ не менее 110х1400х2200мм»; - пункт 2. Лифт пассажирский: требуется – размеры кабины «ШхВхГ не менее 1100ммх1400ммх2200мм», участник предлагает - «ШхВхГ не менее 110х1400х2200мм»; - п.10. Лента – требуется «ширина не менее 15 мм и не более 19 мм», участник предлагает «24 мм»; - п.12. Лента каперная: требуется «разрывное удлинение при растяжении менее 9%», участник предлагает – «9%». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. | Отказать в допуске к участию в аукционе: - 1. на основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: -пункт 1: не предоставлены конкретные показатели используемого товара по показателям «Потребляемая мощность», «Класс энергоэффективности», «Наличие жидкокристалического или светодиодного дисплея с белыми или зелеными знаками не менее 16 сегментов»; Отсутствуют характеристики товара «пассажирский, Энергосберегающий для жилых, офисных и административных зданий, объектов торгового и культурного назначения», «Наличие лебедки с частотным регулированием», «с креплением сваркой»,» «Отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», «Односекционное», «Наличие поручня хромированного», «Вогнутые», «Раздвижные»; -пункт 2: не предоставлены конкретные показатели используемого товара по показателям «Потребляемая мощность», «Класс энергоэффективности», «Наличие жидкокристалического или светодиодного дисплея с белыми или зелеными знаками не менее 16 сегментов»; Отсутствуют характеристики товара «Наличие безредукторной лебедки с частотным регулированием в сочетании с энергосберегающим приводом», «с креплением сваркой» «Отделка купе кабины и двери шахты должны соответствовать требованиям и нормам пожарной безопасности», «Наличие поручня хромированного», «Вогнутые», «Раздвижные», не указана характеристика зеркала «односекционное»; - пункт 3-16 - не предоставлены конкретные показатели используемого товара» - по всем позициям отсутствует наименование страны происхождения товара. 2. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: -пункт 1. Лифт пассажирский: требуется «Количество входов: не менее 3 фронтальных выхода на одну сторону», в заявке участника «количество выходов …Один», «Материал кабины-металлопласт», в заявке участника «нержавеющая сталь». -пункт 2. Лифт пассажирский: требуется «Количество входов: не менее 3 фронтальных выхода на одну сторону», в заявке участника количество выходов …Один». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |