Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«10» ноября 2020 г.                                                                                        № 0187300005820000292-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем  составе:

- С.С. Телемисов – председатель комиссии, заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с юридическими лицами управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

Члены комиссии:

2. Л.А. Михайлова – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска;

3. А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

4. Н.Б. Захарова – начальник отдела муниципальных закупок  департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Всего присутствовали 4 члена комиссии из 8.

Представитель заказчика: Никулина Оксана Александровна, заведующий хозяйством групп детей дошкольного возраста муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2».

- Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005820000292 для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на поставку микроскопа стереоскопического.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005820000292.

Идентификационный код закупки: 203862200262586220100101240012670244.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2». Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Мира, 85.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 10 ноября 2020 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Идентификационный номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 207 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно отсутствуют конкретные показатели предлагаемого товара: - в описании характеристик товара отсутствуют показатели «Пассик», «Салфетка фланелевая», «Подлокотник». На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - требуется «Линейное поле зрения в диапазоне от 2,4 до 39 мм», участник предлагает - «Линейное поле зрения в диапазоне 2,2 - 56 мм»; - требуется - «Источник освещения: галогенная лампа», участник предлагает - «Источник освещения: светодиод»; - требуется - «Мощность осветителя, не менее: 20Вт», участник предлагает - «Мощность осветителя, 10 Вт»; - требуется «Объектив F= 90 мм», участник предлагает «Объектив F= 100 мм», - требуется «окуляр 8-х; окуляр 14-х ; 8-х со шкалой», участник предлагает «окуляр 10-х, окуляр 20-х, окуляр 10-х со шкалой». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 195 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, не присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

7. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.С. Телемисов |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Л.А. Михайлова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                С.С. Телемисов

Члены  комиссии

______________ Л.А. Михайлова

______________   А.Т. Абдуллаев

________________ Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                 ________________О.А. Никулина

Приложение

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «10» ноября 2020 г. № 0187300005820000292-1

Таблица рассмотрения заявок аукциона в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих

организаций на право заключения гражданско-правового договора на поставку микроскопа стереоскопического

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

| Обязательные требования Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: 1) наименование страны происхождения товара; 2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе). Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. | № п/п | Характеристика товара | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров | Идентификационный номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 207 | 195 |
|  | 1 | Микроскоп стереоскопический. Режим фокусировки: Ручной; Дополнительные характеристики: Линейное поле зрения в диапазоне от 2,4 до 39 мм; Рабочее расстояние, не менее 95 мм; Источник освещения: галогенная лампа; Мощность осветителя, не менее: 20 Вт; Габаритные размеры микроскопа (Д×Ш×В), не более 300×200×500 мм; Возможность проведения исследований при естественном и искусственном освещении: наличие; В комплект должно входить: Корпус с барабаном не менее 1 шт; Бинокулярная насадка не менее 1 шт; Столик для работы в отраженном свете не менее 1 шт; Столик для работы в проходящем свете не менее 1 шт; Блок питания не менее 1 штуки; Объектив F= 90 мм не менее 1 шт; Осветитель не менее 1 шт; Подлокотник не менее 2 шт; Кронштейн для крепления осветителя при работе в отражённом свете не менее 1 шт; Окуляр 8-х не менее 2 шт; Окуляр 14-х не менее 2 шт; Окуляр 8-х со шкалой не менее 1 шт; Наглазник не менее 2 шт; Светофильтр не менее 1шт; Прижим не менее 2 шт; Стекло предметное не менее 1 шт; Пластина не менее 1 шт; Пассик не менее 1 шт; Салфетка фланелевая; Футляр для ЗИП не менее 1 штуки. Чехол: наличие; Запасной предохранитель: наличие; Руководство по эксплуатации на русском языке: наличие. | шт. | 1 | Не соответствует (участник предлагает показатели: «Линейное поле зрения в диапазоне от 2,2 до 56 мм», «источник освещения: светодиод», «Мощность осветителя, 10 Вт», «Объектив F= 100 мм», «окуляр 10-х- 2шт», «окуляр 20-х- 2 шт», «окуляр 10-х со шкалой – 1 шт») отсутствуют конкретные показатели «Подлокотник не менее 2 шт; Пассик не менее 1 шт; Салфетка фланелевая») | соответствует |