Разъяснение положений

конкурсной документации

Открытый конкурс №187300005816000284 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по внесению изменений и дополнений в техническую документацию по развитию инженерных систем (актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска).

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

Просим предоставить разъяснения по конкурсной документации:

1.   В  п. 3.2 технического задания по внесению изменений и дополнений в техническую документацию по развитию инженерных систем (актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска) (далее по тексту – ТЗ) указано:

| 3.2. | Требования к оформлению и сдаче электронной версии технической документации | Подрядчику необходимо передать Муниципальному заказчику техническую документацию в 3-х экземплярах на электронном носителе (CD—диск). 1. Актуализированная схема водоснабжения города Югорска (расчетная математическую модель)выполнить в поддерживаемом формате программой ПРК «Zulu Hydro» и формате .pdf 2. Актуализированная схема водоотведения города Югорска (расчетная математическую модель)выполнить в поддерживаемом формате программой ПРК «Zulu Drain» и формате .pdf. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проекта, Муниципального заказчика, Подрядчика, дата изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый или бумажный бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту технической документации. Каждый раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов электронного документа). Название каталога должно соответствовать названию раздела. |
| --- | --- | --- |

Во-первых:  подрядчик должен разработать электронную модель системы водоснабжения и водоотведения города Югорска или актуализировать существующую модель???

Если речь идёт об актуализации существующей электронной модели системы водоснабжения и водоотведения города Югорска, то предлагаем в п.1.4 (Исходные данные для разработки схемы водоснабжения и водоотведения) внести дополнение следующего содержания: Файлы существующей электронной модели системы водоснабжения и водоотведения города Югорска разработанные в ПРК «Zulu».

Во-вторых:  просим откорректировать третий и второй абзацы п. 3.2. ТЗ.  Скорее всего эти абзацы должны звучать примерно так:

Подрядчику необходимо передать Муниципальному заказчику техническую документацию в 3-х экземплярах на электронном носителе (CD—диск) в составе:

- Файлы актуализированной электронной модели схемы водоснабжения города Югорска в формате, поддерживаемом программно-расчётным комплексом  «Zulu Hydro»;

- Графическую часть схемы водоснабжения города Югорска в формате .pdf;

- Файлы актуализированной электронной модели схемы водоснабжения города Югорска в формате, поддерживаемом программно-расчётным комплексом  «Zulu Drain»;

- Графическую часть схемы водоотведения города Югорска в формате .pdf;

- Актуализированная Схема водоснабжения города Югорска в формате .pdf;

- Актуализированная Схема водоотведения города Югорска в формате .pdf;

- В  п. 3.3 ТЗ  указано:

| 3.3. | Особые условия | Согласовать техническую документацию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Югорска. Согласовать техническую документацию с МУП «Югорскэнергогаз». |
| --- | --- | --- |

Просим уточнить: кто (Заказчик или Подрядчик) осуществляет согласование технической документации с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Югорска и с МУП «Югорскэнергогаз»?

На данный запрос разъясняем следующее:

- В соответствии с п 1.2. и 3.2. технического задания: Подрядчик актуализирует уже имеющиеся схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Югорска и передает Заказчику техническую документацию в программе  ПРК «Zulu».

Имеющиеся у Заказчика схемы выполнены в программе ПРК «Zulu».

Техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением администрации города Югорска от 11.11.2014 г. № 6154 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска». По п.3.2. технического задания: Актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения  необходимо выполнить в программе ПРК «Zulu»  и формате .pdf.

- По п 3.3. Подрядчик самостоятельно согласовывает техническую документацию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Югорска и с МУП «Югорскэнергогаз».

Заместитель главы города Югорска -

Директор ДЖКиСК                                                                                                В.К. Бандурин

Исполнитель: Специалист 1 категории ПАО

Сметанина Екатерина Николаевна

тел. 7-43-03