Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме

«05» августа 2014 г.                                                                                                № 0187300005814000398-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорск (далее - комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. – заместитель председателя комиссии, директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

7. Захарова Н.Б. - начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Татьяна Николаевна Нуркаева, заместитель директора по административно-хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Прометей».

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000398  на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования и инвентаря.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000398, дата публикации 24.07.2014.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Прометей». Почтовый адрес: 628260, ул. Новая, д. 3 «а», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 05 августа 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «01» августа  2014г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером №8425328). Отозваны заявки № 8423315, № 8425158.

5. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

6. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, и приняла решение:

6.1) о соответствии участника аукциона, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданной им заявки №8425328 требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  документации об аукционе.

7. Сведения об участнике закупки, подавшем единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника закупки |
| --- | --- |
| 8425328 | Наименование участника; Индивидуальный предприниматель Агаева Людмила Павловна. ИНН; 525201730838. КПП. Юридический адрес; 143613, Московская обл, Волоколамский р-н, Глазачево д, ул.Ключевая, д.2. Почтовый адрес; 143613, Московская обл, Волоколамский р-н, Глазачево д, ул.Ключевая, д.2. Контактный телефон; +7 916 439 05 17. |

8. Заказчику согласовать решение об осуществлении закупки у единственного поставщика с органом местного самоуправления городского округа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		         С.Д. Голин

Члены  комиссии

__________________ В.К. Бандурин

__________________Н.А. Морозова

______________ Т.И. Долгодворова

_____________________Г.А. Ярков

_________________Ж.В. Резинкина

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                        ________________Т.Н. Нуркаева

Приложение

к протоколу рассмотрения единственной заявки на участие

в аукционе в электронной форме

от 05  августа  2014 г. №  0187300005814000398-1

Таблица рассмотрения единственной заявки

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора

на поставку медицинского оборудования и инвентаря

Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  детей детско-юношеский центр «Прометей»

| Технические характеристики |  | Кол-во | Номер заявки: 8425328 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ростомер медицинский. Ростомер – градация делений миллиметровая. Ростомер с возможностью измерения роста стоя и сидя. Окраска порошковая. Размер не более: высота – 2160 мм; ширина – 420 мм; глубина – 430 мм. |  | 1 | соответствует |
| Ширма медицинская. Ширма состоит из трех складных панелей, выполненных из трубчатого стального профиля круглого сечения диаметром не менее 25x2 мм. Рамы обтянуты хлопковой тканью белого цвета. Ширма устанавливается на ножках с пластиковыми наконечниками. Размеры в открытом виде не менее (д/ш/в) 148x42x165 см. |  | 1 | Соответствует |
| Шкаф суховоздушный. Шкаф имеет ручное задание температуры в рабочей камере и цифровую индикацию текущей температуры. В комплект поставки входит 1 полка. Питание: однофазная сеть переменного тока напряжением 220±10% В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность не более 2.2 кВт Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, 50-200°С Время достижения установившегося режима не более 2 часа Время непрерывной работы не более 16 час Габариты прибора не менее (ШхГхВ) 680х610х880 мм Габариты рабочей камеры не менее (ШхГхВ) 400х400х500 мм |  | 1 | Соответствует |
| Стерилизатор воздушный. Аппарат выполнен из тонколистовой стали • Световая и звуковая индикация процесса работы • Возможность установки 3-х фиксированных режимов • Режим свободной установки параметров Задаваемые температурные режимы от 60 °С до 200 °С Время охлаждения до температуры +60°, °С не более 40 мин Устанавливаемое время выдержки от 1 до 999 мин Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах не более 5 мин Время непрерывной работы стерилизатора в сутки не менее 16 ч Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере не более 05~235 °С Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной более 6 °С Напряжение В/Гц 220/50 Внутренние размеры стерилизационных камер не менее: высота – 28- мм; ширина – 150 мм; глубина – 220 мм. |  | 1 | Соответствует |
| Облучатель бактерицидный. • Наличие 2-х экологичных бактерицидных ламп • Возможность применения как в присутствии, так и в отсутствии людей; • Наличие защитного экрана от воздействия прямого УФ излучения при включении 2-х верхних экранированных ламп; • Обеззараживание нижних слоев воздуха за счет конвекции; • Покрытие порошковой эмалью. Облученность на расстоянии 1 м - не менее 0,75 Вт/м² Суммарный бактерицидный поток - 22,4 Вт Коэффициент использования бактерицидного потока - 0,63 (К) Производительность обеззараживания при эффективности 99,9 % - 132 м³/час Коэффициент полезного действия –не менее 0,65 КПД Номинальное напряжение - 220±22 В Частота - 50 Гц Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 - 1 Габаритные размеры не менее: ВхШхГ - 162х942х54 мм |  | 1 | Соответствует |
| Стетоскоп односторонний |  | 1 | Соответствует |
| Коробка стерилизационная круглая. Металлические детали медицинского бикса изготовлены из коррозионностойкой стали. Фильтры изготовлены из фильтродиагонали по ГОСТ 332-91. Смену фильтров в медицинском биксе необходимо производить не позднее, чем через 60 циклов стерилизации. Бикс медицинский D-3 с фильтрами Условный объем не менее 3дм³ Диаметр не менее 190 мм и не более 195 мм Высота не менее 140 мм и не более 145 мм Диаметр фильтра не менее 140 мм и не более 145 мм Кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320 Наработка на отказ не менее (циклов) 650 Фильтры медицинского бикса обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах под давлением 0,2±0,002 МПа (2±0,2 кгс/см²) при температуре 132±2 °C в течение от 20 до 22 мин или под давлением 0,11–0,13 МПа (1,1–1,3 кгс/см²) при температуре 120–122 °C в течение от 45 до 48 мин. |  | 1 | соответствует |
| Пинцет анатомический не менее 200 мм |  | 1 | Соответствует |
| Ножницы прямые тупоконечные длина лезвий не менее 145 мм |  | 1 | Соответствует |
| Пузырь для льда №2 (общего назначения, тип 1, ОКП 93 9890, ГОСТ 3302-95) является резиновым мешком с широкой горловиной и герметично завинчивающейся пробкой. |  | 2 | Соответствует |
| Лоток почкообразный полимерный устойчив к дезинфекции разрешенными дезинфицирующими средствами по ОСТ42-21-2-85. |  | 2 | Соответствует |
| Шпатель для языка металлический, двусторонний, прямой используется для придерживания языка при осмотре рта, зева; размер не менее 200х12 мм |  | 3 | Соответствует |
| Носилки медицинские санитарные складные, масса носилок не более 8,5 кг, материалы — брезент и алюминий |  | 1 | Соответствует |
| Медицинская проволочная шина (габаритные размеры не более 10х120 см) для ног |  | 1 | Соответствует |
| Медицинская проволочная транспортная шина ( габаритные размеры не более 7,5х80 см) для рук |  | 1 | Соответствует |
| Плантограф предназначен для определения плоскостопия путем получения изображения плоскости стопы. Комплектация: плантограф (корпус деревянный), ванночка и валик для нанесения краски, паспорт, этикетка. |  | 1 | Соответствует |
| Аптечка с ручкой предназначена для сохранности медикаментов под замком. Окраска порошковая. Размер не менее: высота – 400 мм; ширина – 270 мм; глубина – 150 мм. |  | 1 | Соответствует |
| Кварцевая лампа: • Тип лампы в облучателе: ДРТ-125; • Спектральный эффективный диапазон излучения лампы : 230-400 нм • Облучённость в спектральном диапазоне: общее облучение не более 1,0 Ватт/м2; локальное облучение не более: тубус 5 мм - 0,8 Ватт/м2, тубус 15 мм - 1,0 Ватт/м2; • Питание кварцевой лампы: сеть 50 Гц, напр. 220 Вольт (+22,-22 В); • Мощность, потребляемая кварцевой лампой - не более 300 Ватт; • Габаритные размеры не менее 275мм х 145мм х 140мм; • Непрерывная работа лампы в течение: не менее 8 часов, в режиме 10 мин работы - 15 мин перерыв; |  | 1 | Соответствует |
| ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ напольные со стойкой, предназначены для взвешивания людей в медицинских, спортивных, оздоровительных учреждениях и в быту. |  | 1 | Соответствует |
| Холодильник фармацевтический. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2 до +14 в помещениях в помещениях с температурой от 10 до 35 (клиники, больницы, аптеки, лаборатории). Общие характеристики Общий объем - не менее 140 л Объем холодильной камеры – не менее 140 л Размеры не менее: Высота – 915 мм; глубина – 607 мм; ширина – 600 мм. Потребляемая мощность - не более 150 Вт. Температура в холодильной камере - +2... +14 |  | 1 | соответствует |
| Жгут резиновый кровоостанавливающий Эсмарха |  | 1 | соответствует |
| Порядковый номер заявки / защищенный номер заявки |  |  | 1/8425328 |
| Показатель | Обязательные требования |  | ИП Агаева Людмила Павловна |
| 1. не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; | декларация |  | информация продекларирована |
| 2. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; | декларация |  | информация продекларирована |
| 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя) не принято; | декларация |  | информация продекларирована |
| 4. отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; | декларация |  | информация продекларирована |
| 5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; | декларация |  | информация продекларирована |
| 6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица | отсутствие |  | отсутствует |
| 7. Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | В объеме, указанном в документации об аукционе |  | В полном объеме |
| 8. Начальная максимальная цена договора — 90945,22 рублей |  |  |  |