| УТВЕРЖДАЮ: И.о. главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В. Быков «08» октября 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова «08» октября 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты

Югорск, 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо по техническим вопросам: Микитенко Наталья Фридриховна – Начальник отдела ОТ МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», тел.8(34675) 6-79-16. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты. |
|  | Предмет договора | Поставка специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 30-ти дней со дня подписания гражданско-правового договора. Условия поставки: 1) Доставка товара до склада Заказчика. 2) Поставщик поставляет товар в заводской упаковке обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении. Товар должен быть упакован надлежащим образом. При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: каждая единица товара должна поставляться в индивидуальной упаковке, содержащую товарный ярлык с наименованием товара и его размерами, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН. При поставке товара поставщик должен предоставить: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение. Срок годности товара: товар должен быть не ранее 2012 года выпуска. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 480 837 (четыреста восемьдесят тысяч восемьсот тридцать семь рублей) 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену товара включены расходы: на упаковку, погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Бюджет города Югорска на 2012 год (субсидии на выполнение муниципального задания). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | по факту поставки товара, безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 29 » октября 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 1 » ноября 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «6 » ноября 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 24 041 (двадцать четыре тысячи сорок один) рубль 85 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | ____ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | ____ |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2012 года №120 | Преференции не предоставляются |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет гражданско-правового договора: Поставка  специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты.

- Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| - № п/п | - Код ОКДП | - Наименование товара | - Характеристика | - Ед. изм | - Размер | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 1816020 | - Костюм утепленный мужской | - Куртка мужская прямого силуэта с центральной застежкой (молнией). Центральная застежка закрывается клапаном на застежках «липучках», с одним нагрудным и двумя боковыми накладными карманами. Капюшон съемный, утепленный, объем капюшона регулируется шнуром. В куртке для сохранения тепла на прокладке в области талии – ветрозащитный пояс. Рукава втачные. Манжеты на рукавах должны регулироваться эластичной тесьмой. Нижний температурный предел использования до -300 . Полукомбинезон с цельнокроеным верхом, с застежкой на "молнию", с втачными бретелями, регулирующимися эластичной тесьмой, с накладными карманами с клапанами, застегивающимися на текстильную ленту. Спинка полукомбинезона регулируется эластичной тесьмой. Ткань: курточная. Утеплитель: синтепон. Цвет: черный, синий. | - Шт. | - 50-52 - рост 167-173 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 50-52 - рост 173-180 | - 4 |
|  |  |  |  |  | - 48-50 - рост 165 | - 1 |
|  |  |  |  |  | - 46-48 - рост 175-180 | - 3 |
|  |  |  |  |  | - 54-56 - рост 176 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 52-54 - рост 176 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 46-48 - рост 165 | - 1 |
| - 2. | - 1816222 | - Куртка утепленная женская | - Куртка прямого силуэта с центральной застежкой (молнией). Центральная застежка закрывается клапаном на застежках «липучках», с одним нагрудным и двумя боковыми накладными карманами. Капюшон съемный, утепленный, объем капюшона регулируется шнуром. В куртке для сохранения тепла на прокладке в области талии – ветрозащитный пояс. Рукава втачные. Манжеты на рукавах должны регулироваться эластичной тесьмой. Нижний температурный предел использования до -300 . Ткань: курточная. Утеплитель: сентепон. Цвет: синий. | - Шт. | - 54-56 - рост 176 | - 1 |
|  |  |  |  |  | - 48- 50 - рост 167 | - 1 |
| - 3. | - 1816020 | - Костюм утепленный камуфлированный мужской | - Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с центральной бортовой застежкой-"молнией" под ветрозащитным клапаном с текстильной застежкой, с регулировкой по линии талии, съемным меховым воротником и утепленным капюшоном. Воротник втачной Рукава втачные с трикотажной манжетой. Полукомбинезон с цельнокроеным верхом, с застежкой на "молнию", с втачными бретелями, регулирующимися эластичной тесьмой, с накладными карманами с клапанами, застегивающимися на текстильную ленту. Спинка полукомбинезона регулируется эластичной тесьмой. Ткань верха: (35% хлопок , 65 % полиэфир). Утеплитель: синтепон. Цвет: камуфлированный. | - Шт. | - 56-58 - рост 188 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 52-54 - рост 188 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 48-50 - рост 188 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 50-52 - рост 170-175 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 48-50 - рост 170-175 | - 2 |
| - 4. | - 1816221 | - Куртка укороченная утепленная мужская | - Куртка мужская с эластичным трикотажным поясом с центральной застежкой (молнией). Центральная застежка закрывается клапаном на пуговицах. С одним внутренним нагрудным карманом на молнии и двумя боковыми карманами. Рукава на эластичных трикотажных манжетах, втачные. Нижний температурный предел использования до -300 . Ткань: курточная. Утеплитель: два слоя синтепона. Цвет: темно-синий. | - Шт. | - 48 - рост 170-175 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 50 - рост 182 | - 1 |
|  |  |  |  |  | - 50 - рост 175-180 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 52 - рост 175-180 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 50 - рост 172 | - 2 |
|  |  |  |  |  | - 48 - рост 160 | - 1 |
|  |  |  |  |  | - 50 - рост 189 | - 1 |
|  |  |  |  |  | - 52 - рост 180 | - 2 |
| - 5. | - 1929030 | - Ботинки кожаные мужские | - Ботинки высокие из натуральной кожи, утепленные натуральным мехом, с влагостойкой пропиткой. Двухслойная антистатическая маслобензостойкая подошва, обеспечивающая хорошие сцепные свойства при отрицательных температурах. На шнурках. Материал верха: кожа. Подошва: нитрильная резина, полиуретан, антискользящая вставка в подошвенной части. | - пар | - 40 | - 6 |
|  |  |  |  |  | - 42 | - 8 |
|  |  |  |  |  | - 43 | - 7 |
| - 6. | - 1929030 | - Ботинки кожаные женские | - Ботинки высокие из натуральной кожи, утепленные натуральным мехом, с влагостойкой пропиткой. Отделка светлым рантом. Двухслойная антистатическая маслобензостойкая подошва, обеспечивающая хорошие сцепные свойства при отрицательных температурах. На шнурках. Материал верха: кожа. Подошва: нитрильная резина, полиуретан, антискользящая вставка в подошвенной части. | - пар | - 40 | - 2 |
| 7. | - 1929030 | - Туфли женские кожаные, с закрытой пяткой | - Туфли из натуральной кожи. Подошва из износоустойчивого ПВХ. Стелька из натуральной кожи. Усилитель внутри пяточной части из спилка обеспечивает жесткость пятки. Материал верха: натуральная кожа. Подошва: облегченный ПВХ (нескользящая). - Цвет: белый. | - пара | 36 | 20 |
|  |  |  |  |  | 37 | 22 |
|  |  |  |  |  | 38 | 20 |
|  |  |  |  |  | 39 | 15 |
|  |  |  |  |  | 40 | 5 |
|  |  |  |  |  | 41 | 5 |
| 8. | - 1929030 | - Обувь защитная и ортопедическая женская | - Изготовлена из натуральных материалов (тополь, бук, кожа и пробка). Материал верха и стельки из кожи, перфорированные (гладкая кожа). Удобная, анатомическая форма контактной части обуви с подошвой ноги человека. Специальная влагопоглощающая антибактериальная подкладка. Подошва устойчива к животным жирам, противоскользящая. Регулируемый пяточный ремень - откидывающийся назад. Цвет белый. | - Шт. | 35 | 2 |
|  |  |  |  |  | 36 | 3 |
|  |  |  |  |  | 37 | 3 |
|  |  |  |  |  | 38 | 3 |
|  |  |  |  |  | 39 | 3 |
|  |  |  |  |  | 40 | 1 |
|  |  |  |  |  | 41 | 1 |
| 9. | - 1929030 | - Обувь защитная и ортопедическая мужская | - Изготовлена из натуральных материалов (тополь, бук, кожа и пробка). Материал верха и стельки из кожи, перфорированные (гладкая кожа). Удобная, анатомическая форма контактной части обуви с подошвой ноги человека. Специальная влагопоглощающая антибактериальная подкладка. Подошва устойчива к животным жирам, противоскользящая. Регулируемый пяточный ремень - откидывающийся назад. Цвет белый. | - Шт. | 39 | 1 |
|  |  |  |  |  | 40 | 2 |
|  |  |  |  |  | 41 | 3 |
|  |  |  |  |  | 42 | 3 |
|  |  |  |  |  | 43 | 3 |
|  |  |  |  |  | 44 | 3 |
|  |  |  |  |  | 45 | 1 |
| - 10. | - 3321359 | - Очки защитные | - Линзы из поликарбоната. Нескользящая переносица. Вращающиеся окончания дужек для изменения способов фиксации очков. Покрытие DX. Нанесено и с внутренней, с внешней стороны очков. Устойчивость к царапинам, антизапотевание в течение длительного времени, антистатику и защиту от химического и биологического воздействия, а также от ультрафиолета. Асфирическая линза 1800. Линза прозрачная. |  | - шт. | - 35 |
| - 11. | - 3321359 | - Очки защитные - (с защитной пленкой) | - Закрытые очки с поликарбонатной линзой, непрямая венитиляция. Корпус очков из ПВХ. Покрытие DX с внутренней и внешней стороны очков. Устойчивость к царапинам, антизапотевание в течение длительного времени, антистатику и защиту от химического воздействия. Силиконовый обтюратор. В комплекте с защитной пленкой для выполнении малярных работ. |  | - шт | - 15 |
| - 12. | - 2522120 | - Полная лицевая маска (без сменных фильтров) (с защитной пленкой). | - Маска и обтюратор из термопластического эластомера, клапан вдоха и выдоха. Панорамная линза. Устойчивость к царапинам, антизапотевание. Защита от газов, аэрозолей. В комплекте с защитной пленкой. |  | - шт | - 1 |
| - 13. | - 2919112 | - Сменные фильтры | - Защита от органических соединений, кислых газов и газов неорганических соединений |  | - шт | - 4 |
| - 14. | - 2519882 | - Респираторы (защита органов дыхания) | - Полумаска чашеобразной формы с гипоаллергенным мягким внутренним слоем, носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки с 4 точками крепления. Цвет белый. |  | - Уп. | - 20 |
| - 15. | - 1814210 | - Перчатки диэлектрические без шва (латекс) | - Высококачественный латекс без шва. От порожения постоянным и переменным электрическим током напряжением до 1000 В. Размер 9 |  | - Шт. | - 20 |
| - 16. | - 1814210 | - Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ | - ПВХ – покрытие повторяет рисунок ладони. Основа: хлопок + полиэстер. Размер 10 |  | - пара | - 100 |
| - 17. | - 1814210 | - Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ | - ПВХ – покрытие повторяет рисунок ладони. Основа: хлопок + полиэстер. Размер 9 |  | - пара | - 100 |
| - 18. | - 2519316 | - Перчатки резиновые хозяйственные. | - Основа – натуральный латекс, Ладонная часть рифленая, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. Размер 7 |  | - пара | - 50 |
| - 19. | - 2519316 | - Перчатки резиновые хозяйственные | - Основа – натуральный латекс, Ладонная часть рифленая, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. Размер 8 |  | - пара | - 200 |
| - 20. | - 2519316 | - Перчатки резиновые хозяйственные | - Основа – натуральный латекс, Ладонная часть рифленая, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. Размер 9 |  | - Пара | - 200 |
| - 21. | - 2519316 | - Перчатки резиновые хозяйственные | - Основа – натуральный латекс, Ладонная часть рифленая, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка. Размер 10 |  | - пара | - 50 |
| - 22. | - 2519314 | - Перчатки рентгенозащитные. | - Свинцовый эквивалент — 0,25 мм Pb; материал – силикон. Размер 5 |  | - Пар | - 2 |
| - 23. | - 2519314 | - Перчатки рентгенозащитные | - Свинцовый эквивалент — 0,25 мм Pb; материал – силикон. Размер 7 |  | - Пар | - 2 |
| - 24. | - 2519314 | - Перчатки рентгенозащитные | - Свинцовый эквивалент — 0,25 мм Pb; материал – силикон. Размер 8 |  | - Пар | - 5 |
| - 25. | - 1816040 | - Юбка рентгенозащитная | - Свинцовый эквивалент — 0,35 мм Pb; материал – винил. Вес – до 3 кг |  | - Шт. | - 2 |
| - 26. | - 1816040 | - Фартук рентгенозащитный - односторонний | - Свинцовый эквивалент — 0,25 мм Pb; материал – винил. Вес – до 2,6 кг |  | - Шт. | - 2 |

Начальник отдела ОТ                                                                                        Н.Ф.Микитенко

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты

"     " ______________   2012 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице________________________________________________________________, действующего на основании   ______________________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2012г. и протокола подведения итогов №  от

« » ______2012 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется за счет средства бюджета города Югорска на 2012 год (субсидии на выполнение муниципального задания).

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации,  являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  При поставке товара поставщик должен предоставить: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение.

2.3. Товар должен быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть  указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя.

2.4. Срок  годности товара: товар должен быть не ранее 2012 года выпуска.

2.5. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении заказчиком условий хранения и использования товара.

2.6. Упаковка, поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ и другим требованиям, предъявляемым к качеству данного товара и обеспечивать, при условии бережного обращения с грузом, сохранность товара.

2.7. Поставщик поставляет товар в заводской  упаковке обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

Товар должен быть упакован надлежащим образом.

При поставке  должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара:  каждая единица товара  должна поставляться в индивидуальной упаковке, содержащую товарный ярлык с наименованием товара и его размерами, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка -  разовая в течение 30-ти  дней  со дня  подписания гражданско-правового договора.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока службы товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1), протоколе аукциона. Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. В цену договора включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, упаковку, погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.  В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены о договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Поставщик, не направивший подписанный договор ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 _____________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

И.о. главного  врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                         В. В. Быков

Юрисконсульт отдела МТС	            А.А. Машина

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Страна проихождения | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                                            Поставщик:

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом