| ПК+ | Отметки |  | Вид работ |  | Вид коммуникации | Местополо-жение | Тип элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест- вующая | Проектная | Наращивание, м | Срезка, м |  |  |  |
| 0+30,17 лево | 114,30 | 114,59 | 0,29 | - | Связь 4 асб.d-100 | Пр. часть | люк Т -1шт. ПД6 - 1шт. КО6 - 3шт. |
| 1+34,06 право | 113,85 | 113,99 | 0,14 | - | Бытовая канализация ст.325 | Газон | КО6 - 2шт. |
| 2+96,82 право | 114,37 | 114,25 | - | 0,12 | Бытовая канализация ст.325 | Газон | - |
| 2+43,50 лево | 115,56 | 115,39 | - | 0,17 | Бытовая канализация ст.325 | Тротуар | - |
| 2+53,56 право | 115,09 | 114,89 | - | 0,20 | Бытовая канализация ст.325 | Газон | - |