## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Извещение о внесении изменений в извещение и документацию об аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций  на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по замене окон в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" в городе Югорске	.		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска вносит изменения в извещение и документацию об аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций  на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по замене окон в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" в городе Югорске№ 0187300005820000094.

Идентификационный код закупки №203862201231086220100100340014332244.

- Изменения в извещение аукциона в электронной форме № 0187300005820000094:

  - Пункт 17 слова: «13» апреля 2020 года» заменить словами « «20» апреля 2020 года».

  - Пункт 19 слова: «14» апреля 2020 года»  заменить словами « «21» апреля 2020 года».

  - Пункт 20 слова: «15» апреля 2020 года» заменить словами « «22» апреля 2020 года».

- Изменения в часть I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме»  документации об аукционе №0187300005820000094:

  - Пункт 22 слова: «11» апреля 2020 года» заменить словами «18» апреля 2020 года».

  - Пункт 23 слова: « «13» апреля 2020 года»  заменить словами «20» апреля 2020 года».

  - Пункт 24 слова:  «14» апреля 2020 года» заменить словами «21» апреля 2020 года».

  - Пункт 25 слова «15» апреля 2020 года» заменить словами «22» апреля 2020 года».

- Изменения в часть II «Техническое задание»  документации об аукционе №0187300005820000094: характеристика используемых товаров читать в новой редакции.

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. # При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 2 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2200 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. # При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 3 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2100 мм, высота 2100 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 4 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2100 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 5 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2100 мм, высота 2400 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 6 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2100 мм, высота 1300 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 7 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2400 мм, высота 1700 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 8 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 1400 мм, высота 1500 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 9 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2100 мм, высота 1500 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 10 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 900 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 11 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, двухстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 900 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 12 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2050 мм, высота 1750 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 13 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1750 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 14 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 1750 мм, высота 1750 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 15 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2350 мм, высота 1700 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 16 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2050 мм, высота 2050 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 17 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 2050 мм, высота 2000 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 18 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, одностворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2 х °С/Вт. # Габаритные размеры коробки: ширина 850 мм, высота 1100 мм (неизменяемые значения). # Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. # В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 19 | Доска подоконная | Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 300 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 30673-2013 |
| 20 | Доска подоконная | Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 700 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 30673-2013 |
| 21 | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А» (неизменяемое значение). Размеры: длина не менее 3000 мм; ширина не менее 1500 мм; толщина не менее 10 мм.Цвет белый # В соответствии с ГОСТ 30971-2012 |
| 22 | Уголок | Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером не менее 30х30 мм. Изделие должно быть белого цвета и иметь равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности. # В соответствии с ГОСТ 19111-2001 |
| 23 | Клей | Клей жидкие гвозди, высокопрочный, погодостойкий клей, предназначен для наружных и внутренних работ. Консистенция: должна быть мягкая паста. В соответствии с ГОСТ 30535-97 |
| 24 | Грунтовка | Грунтовка акриловая с проникающими свойствами. Применяется для глубокой пропитки материала до 10 см (неизменяемое значение). После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений. # В соответствии с ГОСТ 25718-83 |
| 25 | Краска | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная с высокой износоустойчивостью. Состав должен быть: силоксан, акрил. В соответствии с ГОСТ 28196-89 |

Исполняющий обязанности

Заместителя главы города -

директора ДЖКиСК                                                                                                    П.С.Нимой

Исполнитель: специалист-эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна,

Телефон: 8 (34675) 7-43-03