Российская федерация

Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

г. Югорск

Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесничество»

ИНН/КПП 8622013955/862201001, Плательщик: Департамент финансов администрации города Югорска (МБУ «Городское лесничество» л/сч 208.03.101.0.), сч 407 01 810 800 063 000 007, Банк плательщика: ОАО Ханты-Мансийский банк, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162740, к/сч 301 018 101 000 000 00 740

##### 628260 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Югорск, ул. Мира, 57б, тел.(34675)74805

от «  30 » сентября  2013 г. исх. №  191

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:

Муниципальное бюджетное  учреждение «Городское лесничество»  приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на выполнение работ  для Муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество».

Код ОКДП 4520111.

Предмет гражданско-правового договора:  выполнение работ по текущему ремонту административного здания.

| № п/п | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту административного здания. | Приложение 1- Локальная смета в ценах 2001, с указанием объемов работ. |

Начальная  (максимальная)  цена договора:  489 400  (Четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста рублей).

В цену работ должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования: за счет средств от приносящей доход деятельности.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,

г. Югорск,  Мира д. 57, корпус «б».

Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по акту выполненных работ КС-2 в течение 15 календарных дней, после подписания Заказчиком акта выполненных работ КС-2 и предоставленной Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Срок выполнения работ:  с даты  заключения договора по  10.12.2013 года.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ по текущему ремонту административного здания, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени « 10 » октября  2013г. до 13.00 часов по местному времени « 21_» октября  2013г

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной  подписью, соответствующей требованиям  Федерального  закона   от 06 апреля 2011 года  № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем гражданско-правового договора:

победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра гражданско-правового договора в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Гражданско-правовой договор с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством: предусмотрено.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика:

Директор, Чернов Сергей Николаевич, телефон 8(34675) 7-48-05.

Директор МБУ «Городское лесничество»	            		С.Н. Чернов

МП

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «____»_________2013года №___, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить работу в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

- КПП (для юридических лиц)________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия гражданско-правового договора (далее договора), указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___»_______20___г. №______ номер извещения на официальном сайте:_________________________с ценой договора ______________________рублей.

В цену работ должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА № ____

г. Югорск                                                                                                         « ____»_________2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесничество», именуемый в дальнейшем «заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее «договор») о нижеследующем:

- Предмет.

1.1. Заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по текущему ремонту административного здания по адресу ул. Мира д. 57, корпус «б», в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего договора и локально-сметным расчетом, приложение 1 к договору.

1.2. Настоящий договор  заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ___ от __________г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,

г. Югорск,  Мира д. 57, корпус «б».

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Цена договора является фиксированной на весь период действия договора, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.5.

2.3. Стоимость работ включает в себя: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

2.4.Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по акту выполненных работ формы КС-2 в течение 15 календарных дней, после подписания Заказчиком акта выполненных работ КС-2  и на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

2.5. Цена  договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором объема работ  и иных условий исполнения настоящего договора.

2.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от локально-сметного расчета, расчета стоимости работ, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему договору.

2.8. Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты  заключения договора;

- окончание работ: до 10.12.2013.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных договором сроков выполнения работ.

3. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

3.1. Согласовать порядок ведения работ с  Заказчиком.

3.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на объекте и устно  информировать об этом Заказчика.

3.3. Поставить на объект предусмотренные локально-сметным расчетом все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные договором сроки.

3.4. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке  и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

3.5. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку объекта от строительного мусора.

3.6. Выполнять работы в соответствии с локально-сметным расчетом (приложение 1 к настоящему договору).

3.7. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и  условий настоящего договора.

3.8. Представлять Заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 20 декабря.

4.9. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

3.10. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных характеристик в локально - сметном расчете и показателей.

3.12. . Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на  объекте.

3.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

3.13. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

3.14. В  установленные сроки завершить работы, выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с приложением 1 к договору, требованиями настоящего договора, действующих СНиП и сдать выполненные работы Заказчику.

3.15. По завершении выполненных работ передать Заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий договора,  приложения1 к договору.

3.16. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ и охране труда.

3.17. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

3.18. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего договора.

Права Подрядчика:

3.20. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

3.21. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по договору  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего договора.

3.22. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим договором, по согласованию с Заказчиком.

3.23. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по договору. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

4. Права и обязанности Заказчика.

Обязанности Заказчика:

4.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Заказчика и лица его заменяющие, осуществляют технический надзор за ведением работ.

4.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

4.4. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения  работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от локально-сметного расчета.

4.5. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в локально-сметном расчете, принимает по ним решения и сообщает об этом  Подрядчику.

4.6. Излагает  свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ.

Права Заказчика:

4.7. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего договора.

4.8. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

4.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

4.10. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условий настоящего договора, а также в иных случаях.

4.11. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

4.12. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

4.13. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных локально-сметным расчетом, дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов.

4.14. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5. Производство, сдача и приемка работ.

5.1. Контроль за выполнением работ по настоящему договору осуществляет Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика.

5.2. По факту приемки работ, на основании подписанных Заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

5.3. Работы необходимо выполнять  в соответствии с локально-сметным расчетом с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и условиями настоящего договора.  Работы по настоящему договору  должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в договоре и (или) сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

5.4. При выполнении работ, используемые материалы должны соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью.

5.5. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

5.6. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий договора или локально-сметного расчета, Заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

5.7. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего договора не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

5.8.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

5.9. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

5.10. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6. Гарантии по выполненным работам.

6.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ локально сметному расчету, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

6.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 календарных месяца после окончания работ по текущему ремонту.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

7.3. В случае поставки Получателю оборудования ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика- односторонним актом Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/300% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

7.5. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему договору. Ответственность для Заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных договором.

7.6.Заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ.

7.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора  в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

7.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по договору на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по договору. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств

8. Срок действия договора, основания и порядок  расторжения договора.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания стороны и действует

до 31.12.2013 года.

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора. По настоящему договору Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего договора:

8.3. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

8.3.1. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего договора;

8.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем договоре даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

8.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

8.3.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего договора в соответствии с п. 9.3 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего договора.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

9.2.Все споры и разногласия по условиям настоящего договора подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

9.3.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

10. Прочие условия

10.1. Заключение сделки на перевод долга по договору стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего договора.

10.2. Неотъемлемой частью настоящего договора является первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МБУ «Городское лесничество» |  |
| 628260,ХМАО, г. Югорск, ул. Мира. 57. корп. «б» |  |
| телефон/факс 8 (34675) 7-48-05 |  |
| ИНН/ КПП 8622013955 /862201001 |  |
| Сч. 407 01 810 800 063 000 007 |  |
| Получатель: Департамент финансов администрации города Югорска |  |
| (Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесничество» л.с. 208.03.101.2) |  |
| в ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск |  |
| БИК 047162740 |  |
| _____________________С.Н. Чернов | __________________ |
| « » 2013г. | « » 2013г. |