# Ведомость рабочих чертежей комплекта  157.108.10 ПИР - ЭС.5 - ТКР

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные. | 15 листов |
| 2 | План М 1:500 | 3 листа |
| 3 | Принципиальная схема электроснабжения наружного освещения |  |
| 4 | Ведомость проектируемых опор наружного освещения |  |
| 5 | Ведомость креплений СИП |  |
| 6 | Кабельный журнал |  |
| 7 | Закрепление опор ОГС-0,4-9 в грунте |  |
| 8 | Поперечные профили М 1:200 |  |
| 9 | Схема заземления и ПП "Омь-21В" и опор ВЛ 0,4 кВ |  |
| 10 | Схема подключения светильников |  |
| 11 | Ведомость проектируемых опор ВЛ 10 кВ |  |
| 12 | Схема заземления опоры ВЛ 10 кВ |  |
| 13 | План раскладки фундаментных блоков под КТП |  |
| 14 | КТП-400. Ограждение |  |
| 15 | Заземление КТП |  |
| 16 | Ведомость объемов работ (Переустройство КЛ 10кВ) |  |
| 17 | Ведомость объемов работ (Переустройство ВЛ 10кВ) |  |
| 18 | Ведомость объемов работ (Перенос КТП) |  |
| 19 | Ведомость объемов работ (Наружное освещение) | 2 листа |