## Prm_Bufer (hidden)
KOKP | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | EDI | KOL_WO | Z_P | S_N | PRZNGR | MASSA | ZWDIZGT | NUMPOZ | PRIM

## Spc_Gl (hidden)
Пози- | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка, | Код | Завод- | Еди- | Коли- | Масса | Приме-
ция |  | обозначение | оборудования, | изготовитель | ница | чест- | единицы | чание
|  | документа, | изделия, |  | изме- | во
|  | опросного листа | материала |  | рения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | изм. колич. лист | подпись дата
[6 empty] | Стадия | Лист | Листов
Нач. отд.
Н.контр.
|  | Рук. бриг. |  | Спецификация оборудования,
|  | Проверил |  | изделий и материалов
Проектир.
1
ОАО "УРАЛГИПРОТРАНС"
1999г.
№ док.
Р
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв.№

## Spc_Dop (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Лист
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв. №

## Fl_DBF (hidden)
NNPP | Z_P | S_N | NAIM1 | NAIM2 | NAIM3 | NAIM4 | NAIM5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | HE | KODO | COST | KOL | MASSA | SPEC | CHERTEG

## BUFSPC (hidden)
KOKP | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | EDI | KOL_WO | Z_P | S_N | PRZNGR | MASSA |  | OB1 | KIP | НЕТ
Данные для заполнения штампа | N1: 0
Номер спецификации | N2: 138-ЛЧ-ЭС
Титул объекта | N2: Реконструкция автомобильной дороги пост ГАИ п. Пионерский-п. Малиновский
Название объекта | N2: Линейная часть. Переустройство ВЛ 10-0,4 кВ; N3: План. Профили
|  | Проектир. | Алексеева |  |  |  | 9
|  | Проверил | Алексеев |  |  |  | 8
|  | ГИП | Кузнецов |  |  |  | 4
Номер текущей строки в таблице BUFSPEC.XLS | N2: 43
| N1: ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | **********
3493810019 | N1: ИЗОЛЯТОР СТЕКЛЯННЫЙ, ПОДВЕСНОЙ; TIP1: ПС - 70Е; TIP2: ТУ34-13.10874-87 | ШТ | 48 | З | С |  | 0
3493530003 | N1: ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ, ШТЫРЕВОЙ; TIP1: ШФ - 20Г; TIP2: ТУ34-13.11214-87 | ШТ | 30 | З | С |  | 0
3449911603 | N1: ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ; TIP1: НБ-2-6А; TIP2: ТУ34-13-11310-88 | ШТ | 24 | З | С |  | 0 | ЮАИЗ
3449911603 | N1: ЗАЖИМ ПЕТЛЕВОЙ БОЛТОВОЙ; TIP1: ПА-2; TIP2: ТУ34-13-11310-88 | ШТ | 72 | З | С |  | 0 | ЮАИЗ
| N1: ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ; TIP1: ПС-2 | ШТ. | 16 | З | С |  | 0
| N1: УШКО ОДНОЛАПЧАТОЕ; TIP1: У1-7-16 | ШТ. | 24 | З | С |  | 0
| N1: КОЛПАЧОК; TIP1: К-6 | ШТ. | 30 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СНВ-7-13 | ШТ. | 6 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СВ-110-3,5 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СВ-110-1 | ШТ. | 5 | З | С |  | 0
| N1: ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: П-3И | ШТ. | 10 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.14; TIP1: П-3И | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.10; TIP1: ТМ-10 | ШТ. | 1 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.6; TIP1: ТМ-6 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-173.1-16; TIP1: ТМ1С | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-173.1-18; TIP1: ТМ2С | ШТ. | 1 | З | С |  | 0
| N1: КРОНШТЕЙН 3.407.1-143.8.41; TIP1: У2 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: КРОНШТЕЙН 3.407.1-143.8.42; TIP1: У4 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.32; TIP1: ОГ9 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.27; TIP1: ОГ2 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.28; TIP1: ОГ5 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ШТЫРЬ 3.407.-143.8.34; TIP1: ОГ11 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х4 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х5 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х42 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-173.1.23; TIP1: Х2С | ШТ. | 14 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407,1-173.1.23; TIP1: Х1С | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: БОЛТ 3.407,1-143.1.39; TIP1: Б5 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
3511520245 | N1: ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ; N2: СЕЧЕНИЕМ 70 мм2; TIP1: АС - 70/11; TIP2: ГОСТ 839-80 | КМ/Т | 0,9/0,25 | З | С |  | 0 | 3-Д "КИРСККАБЕЛЬ2
224820001 | N1: ПРОВОДНИК 3.407.1-143.8.54; TIP1: ЗП1 | ШТ. | 8 | З | С |  | 0
| N1: СТАЛЬ УГЛОВАЯ; TIP1: 50Х50Х5 | М | 40 | З | С |  | 0
| N1: СТАЛЬ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ; TIP1: Ф10 | М | 200 | З | С |  | 0
КОНЕЦ

## SPEC1
Пози- |  | Тип,марка, | Код | Завод- | Еди- | Коли- | Масса | Приме-
ция | Наименование и техническая характеристика | обозначение | оборудования, | изготовитель | ница | чест- | единицы | чание
|  | документа, | изделия, |  | изме- | во | кг
|  | опросного листа | материала |  | рения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.ОБОРУДОВАНИЕ
| 1.1. РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ С ПРИВОДОМ | РЛК-2-11-10/630 УХЛ1 |  |  | КОМПЛ, | 1 | 31
| 1.2. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ | ОПНп10/400/12УХЛ1 |  |  | ШТ. | 3 | 2
2. МАТЕРИАЛЫ
| 2.1. МУФТА КОНЦЕВАЯ | GUST-12/70-120 |  |  | ШТ. | 1 | 2.3
| 2.2. ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ, ГОСТ 22863-77 | ШФ-20В |  |  | ШТ. | 4 | 3.4
| 2.3. ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ, ТУ3427-10874-84 | ПС-70Е |  |  | ШТ. | 12 | 3.5
| 2.4. ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ, ГОСТ 4261-82 | ПС-2 |  |  | ШТ. | 2 | 0.5
| 2.5. ЗАЖИМ ПЕТЛЕВОЙ , ГОСТ 4261-82 | ПА-2 |  |  | ШТ, | 9 | 0.5
| 2.6. ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ, ГОСТ 2731-82 | НБ-2 |  |  | ШТ, | 6 | 2.6
| 2.7. УШКО ОДНОЛАПЧАТОЕ, ГОСТ 2727-77 | У1-7-16 |  |  | ШТ, | 6 | 1.1
| 2.8. ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТРЕХЛАПЧАТОЕ, ГОСТ 2728-82 | ПРТ-7 |  |  | ШТ, | 6 | 0.5
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОПОРА - 1ШТ.
| 2.9. СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ | СВ 110-3,5 |  |  | ШТ, | 2 | 1125
| 2.10. ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ, ГОСТ 3.407.1-143.7.6 | П-3и |  |  | ШТ, | 2 | 110
|  | Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
[7 empty] | 1 | 2
Спецификация оборудования,
изделий и материалов
|  | Разработ. Алексеева |  | (Переустройство ВЛ 10кВ)
157.108.10 ПИР - ЭС.5 - ТКР.С2
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова
(от детского сада Брусничка до ул. Студенческая)
в г. Югорске
Система электроснабжения
ООО "ГОРДОРПРОЕКТ"
П
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв.№

## SPC_DBF (hidden)
NNPP | Z_P | S_N | NAIM1 | NAIM2 | NAIM3 | NAIM4 | NAIM5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | HE | KODO | COST | KOL | MASSA | SPEC | CHERTEG