ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ###### Переустройство ВЛ 10 кВ |  |  |  |
| Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ по ровной трассе (АС-50/8,0) | Км 3 пр. | 0,088 |  |
| Демонтаж опоры 10 кВ деревянной одностоечной в ж.б. приставке | Шт. | 1 |  |
| Демонтаж опоры 10 кВ деревянной А-образной в ж.б. приставках | Шт. | 1 |  |
| Демонтаж металлических изделий | т | 0,073 |  |
| Демонтаж разъединителя РЛНД 400/10 на опоре | шт. | 1 |  |
| Демонтаж привода к разъединителю ПРНЗ-10м | шт. | 1 |  |
| Демонтаж электродов заземления длиной 50х50х5 длиной 2,5 м | Шт./м | 2шт. /5м |  |
| Демонтаж шины заземления в траншее сталь 40х5 | м | 20 |  |
| Установка опоры ж.б. с одним подкосом | Шт. | 1 |  |
| Монтаж разъединителя РЛК на опоре | Компл. | 1 |  |
| Монтаж муфты на опоре | шт. | 1 |  |
| Забивка электродов заземления 50х50х5 длиной 2,5 м | Шт. | 2 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для шины заземления механизировано, группа грунта 2 | м3 | 15 |  |
| Шина заземления в траншее сталь 40х5 | м | 20 |  |
| Монтаж существующих неизолированных проводов по ровной трассе | км 3 пр. | 0,025 |  |
| Монтаж ОПН-10 | компл. шт. | 1 3 |  |