ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ###### Перенос КТП |  |  |  |
| Демонтаж КТП | Компл. | 1 |  |
| Рытье траншеи для прокладки горизонтальных заземлителей механизировано | м3 | 35 |  |
| Обратная засыпка траншеи для прокладки горизонтальных заземлителей вручную | м3 | 35 |  |
| Устройство основания из щебня под фундаменты КТП | м3 | 3,6 |  |
| Установка фундамента для КТП (6 блоков ФБС 12.4.6) | Фундамент Блоки | 1 6 |  |
| Монтаж КТП | Компл. | 1 |  |
| Устройство сетчатого ограждения КТП | компл. | 1 |  |
| Шина заземления полосовой сталью 40х5 в траншее | м | 36 |  |
| Шина заземления круглой сталью Ф 10 | м | 10 |  |
| Забивка электродов заземления из угловой стали 50х50х5 длиной 2,5 м | Шт. | 8 |  |