## Prm_Bufer (hidden)
KOKP | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | EDI | KOL_WO | Z_P | S_N | PRZNGR | MASSA | ZWDIZGT | NUMPOZ | PRIM

## Spc_Gl (hidden)
Пози- | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка, | Код | Завод- | Еди- | Коли- | Масса | Приме-
ция |  | обозначение | оборудования, | изготовитель | ница | чест- | единицы | чание
|  | документа, | изделия, |  | изме- | во
|  | опросного листа | материала |  | рения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | изм. колич. лист | подпись дата
[6 empty] | Стадия | Лист | Листов
Нач. отд.
Н.контр.
|  | Рук. бриг. |  | Спецификация оборудования,
|  | Проверил |  | изделий и материалов
Проектир.
1
ОАО "УРАЛГИПРОТРАНС"
1999г.
№ док.
Р
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв.№

## Spc_Dop (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Лист
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв. №

## Fl_DBF (hidden)
NNPP | Z_P | S_N | NAIM1 | NAIM2 | NAIM3 | NAIM4 | NAIM5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | HE | KODO | COST | KOL | MASSA | SPEC | CHERTEG

## BUFSPC (hidden)
KOKP | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | EDI | KOL_WO | Z_P | S_N | PRZNGR | MASSA |  | OB1 | KIP | НЕТ
Данные для заполнения штампа | N1: 0
Номер спецификации | N2: 138-ЛЧ-ЭС
Титул объекта | N2: Реконструкция автомобильной дороги пост ГАИ п. Пионерский-п. Малиновский
Название объекта | N2: Линейная часть. Переустройство ВЛ 10-0,4 кВ; N3: План. Профили
|  | Проектир. | Алексеева |  |  |  | 9
|  | Проверил | Алексеев |  |  |  | 8
|  | ГИП | Кузнецов |  |  |  | 4
Номер текущей строки в таблице BUFSPEC.XLS | N2: 43
| N1: ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | **********
3493810019 | N1: ИЗОЛЯТОР СТЕКЛЯННЫЙ, ПОДВЕСНОЙ; TIP1: ПС - 70Е; TIP2: ТУ34-13.10874-87 | ШТ | 48 | З | С |  | 0
3493530003 | N1: ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ, ШТЫРЕВОЙ; TIP1: ШФ - 20Г; TIP2: ТУ34-13.11214-87 | ШТ | 30 | З | С |  | 0
3449911603 | N1: ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ; TIP1: НБ-2-6А; TIP2: ТУ34-13-11310-88 | ШТ | 24 | З | С |  | 0 | ЮАИЗ
3449911603 | N1: ЗАЖИМ ПЕТЛЕВОЙ БОЛТОВОЙ; TIP1: ПА-2; TIP2: ТУ34-13-11310-88 | ШТ | 72 | З | С |  | 0 | ЮАИЗ
| N1: ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ; TIP1: ПС-2 | ШТ. | 16 | З | С |  | 0
| N1: УШКО ОДНОЛАПЧАТОЕ; TIP1: У1-7-16 | ШТ. | 24 | З | С |  | 0
| N1: КОЛПАЧОК; TIP1: К-6 | ШТ. | 30 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СНВ-7-13 | ШТ. | 6 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СВ-110-3,5 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СВ-110-1 | ШТ. | 5 | З | С |  | 0
| N1: ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: П-3И | ШТ. | 10 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.14; TIP1: П-3И | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.10; TIP1: ТМ-10 | ШТ. | 1 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.6; TIP1: ТМ-6 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-173.1-16; TIP1: ТМ1С | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-173.1-18; TIP1: ТМ2С | ШТ. | 1 | З | С |  | 0
| N1: КРОНШТЕЙН 3.407.1-143.8.41; TIP1: У2 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: КРОНШТЕЙН 3.407.1-143.8.42; TIP1: У4 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.32; TIP1: ОГ9 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.27; TIP1: ОГ2 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.28; TIP1: ОГ5 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ШТЫРЬ 3.407.-143.8.34; TIP1: ОГ11 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х4 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х5 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х42 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-173.1.23; TIP1: Х2С | ШТ. | 14 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407,1-173.1.23; TIP1: Х1С | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: БОЛТ 3.407,1-143.1.39; TIP1: Б5 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
3511520245 | N1: ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ; N2: СЕЧЕНИЕМ 70 мм2; TIP1: АС - 70/11; TIP2: ГОСТ 839-80 | КМ/Т | 0,9/0,25 | З | С |  | 0 | 3-Д "КИРСККАБЕЛЬ2
224820001 | N1: ПРОВОДНИК 3.407.1-143.8.54; TIP1: ЗП1 | ШТ. | 8 | З | С |  | 0
| N1: СТАЛЬ УГЛОВАЯ; TIP1: 50Х50Х5 | М | 40 | З | С |  | 0
| N1: СТАЛЬ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ; TIP1: Ф10 | М | 200 | З | С |  | 0
КОНЕЦ

## SPEC2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 3. МАТЕРИАЛЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) | [7 empty] | cтоим.,
тыс.руб.
без НДС
| 3.29. БЕТОН ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ - 51 ШТ.: | В 25 F300 |  |  | М3 | 13.64 | 2400 |  | без НДС
КГ/М3
| 3.30. ЩЕБЕНЬ 5-10 мм2 |  |  |  | М3 | 8.36 | 500
КГ/М3
| 3.31. ТРУБА для защиты кабеля на ж.б. опорах | Ду=76 |  |  | М | 15 | 7.05
КГ/М
| 3.32. ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЗ ПНД, толщина стенки 10 мм | ПНД-110 тип Т |  |  | М | 122
| 3.33. МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБЫ ПНД110 |  |  |  | ШТ | 24
| 3.34. КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ |  |  |  | ШТ | 2669 | 3.6
| 3.35. СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50х50х5 | 50х50х5 |  |  | М | 70 | 3,77 кг/м | 263.9
| 3.36. СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ | 40х5 |  |  | М | 60 | 2,98 кг/м | 179
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ - 3 ШТ.
| 3.37. СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ | СВ 110-3,5 |  |  | ШТ. | 6 | 1125
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ - 22 ШТ.
| 3.38. ОПОРА ГРАНЕНАЯ СИЛОВАЯ СТАЛЬНАЯ ВЫСОТОЙ 9 М | ОГС-0,4-9 |  | ТО ЖЕ | ШТ. | 22 | 219 | 4818
В КОМПЛЕКТЕ: 1) КЛЕММНАЯ КОЛОДКА,
2) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ Iу.расц.=6А
| 3.39. ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ФУНДАМЕНТА ОПОРЫ | ФМ-0,273-3,0 |  | ТО ЖЕ | ШТ. | 22 | 168.5 | 3707
| 3.40. КРОНШТЕЙН ОДИНАРНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | К1-1,3-2,0-1-1 |  | ТО ЖЕ | ШТ. | 8 | 12.5 | 100
| 3.41. КРОНШТЕЙН ДВОЙНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ (120 град) | К17-1,3-2,0-1-1 |  | ТО ЖЕ | ШТ. | 13 | 32.4 | 421.2
| 3.42. КРОНШТЕЙН ДВОЙНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ (90 град) | К17-1,3-2,0-1-1 |  | ТО ЖЕ | ШТ. | 1 | 32.4 | 32.4
| 3.43. ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ | А-50 |  |  | КМ | 0.38 | 0.051 | 135
| СЕЧЕНИЕМ 50 мм2 | [6 empty] | кг/км
| 3.44. ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ | А-16 |  |  | КМ | 0.025 | 0.001 | 43
| СЕЧЕНИЕМ 16 мм2 | [6 empty] | кг/км
Лист
изоляц
| Щиток клеммный | 4.407-СГП-6 |  |  | шт. | 156
в том числе:
| выключатель автоматический | ВА14-26-14-20У3 |  |  | шт. | 156
| Uн=220В, Iн=32А, Iн.р.= 6,3 А | ТУ 16-641004-83
| сжим ответвительный | У 732 М |  |  | шт. | 312
| электропрессшпан толщ. 1мм | ЭВ |  |  | шт. | 156 | 0.04
| закладная деталь | ЗД-3 |  |  | шт. | 156 | 0.64
3.320-1, вып.2, л.19
| лист металлический 140х100х4 | ГОСТ 19903-74 |  |  | шт. | 156 | 0.18
| полоса 300х45х4 | ГОСТ 103-76 |  |  | шт. | 156 | 0.46
| винт с полукруглой головкой | ГОСТ 1476-93 |  |  | шт. | 936 | 0.014
М 4х12
| шайба ф 4 | ГОСТ 10450-78 |  |  | шт. | 936 | 0.004
| закладная деталь | ЗД-1 |  |  | шт. | 156 | 1.02
3.320-1, вып.2, л.18
| 3.32. ПРОВОД ГОЛЫЙ | ПЩ-8 |  |  | М | 37
| 3.4. ФЛАНЕЦ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, 450х450х14 |  |  |  | ШТ. | 30
157.108.10 ПИР - ЭС.5 - ТКР.С4
3
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв. №

## SPC_DBF (hidden)
NNPP | Z_P | S_N | NAIM1 | NAIM2 | NAIM3 | NAIM4 | NAIM5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | HE | KODO | COST | KOL | MASSA | SPEC | CHERTEG