- Ведомость проектируемых опор

- Металлические опоры

| № п/п | Наименование | Номер опор на плане | Кол-во опор | Тип опоры | Высота закрепления светильника заглубление, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора металлическая граненая силовая высотой 9 м с одинарным кронштейном К1-1,3-2,0-1-1 | 2, 15 - 21 | 8 | ОГС-0,4-9 «Амира» | 10,3 3,0 |
| 2 | Опора металлическая граненая силовая высотой 9 м с двойным кронштейном К17-1,3-2,0-1-1 (90 град) | 22 | 1 | ОГС-0,4-9 «Амира» | 10,3 3,0 |
| 3 | Опора металлическая граненая силовая высотой 9 м с двойным кронштейном К17-1,3-2,0-1-1 (120 град) | 1, 3- 14 | 13 | ОГС-0,4-9 «Амира» | 10,3 3,0 |
|  | Всего металлических опор |  | 22 |  |  |

II. Железобетонные опоры

| № п/п | Наименование | Номер опор на плане | Кол-во опор | Тип опоры | Высота подвеса нижнего провода заглубление,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концевая с подкосом с (Тип. пр. 3.407.1-136.3-11) | 1’ – 3’ | 3 | К4-4 | 7,05 2,20 |