- 27

- Ведомость проектируемых опор ВЛ 10 кВ

| № п/п | Наименование | Номер опор на плане | Кол-во опор | Тип опоры | Типовой проект | Высота подвеса нижнего провода заглубление, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железобетонные опоры |  |  |  |  |  |
| 1 | Опора концевая с ответвлением, разъединителем, муфтой и ОПН | I | 1 | А10-2, КРМ-2 | 3.407.1- 143.2.9, 143.2.22 | 8,10 2,10 |