ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Переустройство КЛ 10 кВ |  |  |  |
| Демонтаж кабельного ввода 10 кВ в ТП | Ввод | 2 |  |
| Монтаж муфты концевой 10 кВ в ТП | Шт. | 3 |  |
| Монтаж муфты соединительной для кабеля 10 кВ | Шт. | 2 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для кабеля 10 кВ вручную, группа грунта: 1 | м3 | 58 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для кабеля 10 кВ механизировано, группа грунта: 2 | м3 | 200 |  |
| Постель для одного кабеля в траншее | м | 102 |  |
| Всего прокладка кабеля в траншее без труб | м | 102 |  |
| Труба ПНД-110 под а/д и в траншеях при пересечениях с коммуникациями | м | 150 |  |
| Прокладка кабеля 10 кВ в трубе ПНД-110 | м | 83 |  |
| Установка соединительных муфт для труб ПНД-110 | Шт. | 28 |  |
| Защита кабеля 10кВ кирпичом | п.м.траншеи кирпичей | 102 1700 |  |