## Prm_Bufer (hidden)
KOKP | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | EDI | KOL_WO | Z_P | S_N | PRZNGR | MASSA | ZWDIZGT | NUMPOZ | PRIM

## Spc_Gl (hidden)
Пози- | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка, | Код | Завод- | Еди- | Коли- | Масса | Приме-
ция |  | обозначение | оборудования, | изготовитель | ница | чест- | единицы | чание
|  | документа, | изделия, |  | изме- | во
|  | опросного листа | материала |  | рения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | изм. колич. лист | подпись дата
[6 empty] | Стадия | Лист | Листов
Нач. отд.
Н.контр.
|  | Рук. бриг. |  | Спецификация оборудования,
|  | Проверил |  | изделий и материалов
Проектир.
1
ОАО "УРАЛГИПРОТРАНС"
1999г.
№ док.
Р
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв.№

## Spc_Dop (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Лист
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв. №

## Fl_DBF (hidden)
NNPP | Z_P | S_N | NAIM1 | NAIM2 | NAIM3 | NAIM4 | NAIM5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | HE | KODO | COST | KOL | MASSA | SPEC | CHERTEG

## BUFSPC (hidden)
KOKP | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | EDI | KOL_WO | Z_P | S_N | PRZNGR | MASSA |  | OB1 | KIP | НЕТ
Данные для заполнения штампа | N1: 0
Номер спецификации | N2: 138-ЛЧ-ЭС
Титул объекта | N2: Реконструкция автомобильной дороги пост ГАИ п. Пионерский-п. Малиновский
Название объекта | N2: Линейная часть. Переустройство ВЛ 10-0,4 кВ; N3: План. Профили
|  | Проектир. | Алексеева |  |  |  | 9
|  | Проверил | Алексеев |  |  |  | 8
|  | ГИП | Кузнецов |  |  |  | 4
Номер текущей строки в таблице BUFSPEC.XLS | N2: 43
| N1: ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | **********
3493810019 | N1: ИЗОЛЯТОР СТЕКЛЯННЫЙ, ПОДВЕСНОЙ; TIP1: ПС - 70Е; TIP2: ТУ34-13.10874-87 | ШТ | 48 | З | С |  | 0
3493530003 | N1: ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ, ШТЫРЕВОЙ; TIP1: ШФ - 20Г; TIP2: ТУ34-13.11214-87 | ШТ | 30 | З | С |  | 0
3449911603 | N1: ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ; TIP1: НБ-2-6А; TIP2: ТУ34-13-11310-88 | ШТ | 24 | З | С |  | 0 | ЮАИЗ
3449911603 | N1: ЗАЖИМ ПЕТЛЕВОЙ БОЛТОВОЙ; TIP1: ПА-2; TIP2: ТУ34-13-11310-88 | ШТ | 72 | З | С |  | 0 | ЮАИЗ
| N1: ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ; TIP1: ПС-2 | ШТ. | 16 | З | С |  | 0
| N1: УШКО ОДНОЛАПЧАТОЕ; TIP1: У1-7-16 | ШТ. | 24 | З | С |  | 0
| N1: КОЛПАЧОК; TIP1: К-6 | ШТ. | 30 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СНВ-7-13 | ШТ. | 6 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СВ-110-3,5 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СВ-110-1 | ШТ. | 5 | З | С |  | 0
| N1: ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: П-3И | ШТ. | 10 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.14; TIP1: П-3И | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.10; TIP1: ТМ-10 | ШТ. | 1 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.6; TIP1: ТМ-6 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-173.1-16; TIP1: ТМ1С | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-173.1-18; TIP1: ТМ2С | ШТ. | 1 | З | С |  | 0
| N1: КРОНШТЕЙН 3.407.1-143.8.41; TIP1: У2 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: КРОНШТЕЙН 3.407.1-143.8.42; TIP1: У4 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.32; TIP1: ОГ9 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.27; TIP1: ОГ2 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.28; TIP1: ОГ5 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ШТЫРЬ 3.407.-143.8.34; TIP1: ОГ11 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х4 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х5 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х42 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-173.1.23; TIP1: Х2С | ШТ. | 14 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407,1-173.1.23; TIP1: Х1С | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: БОЛТ 3.407,1-143.1.39; TIP1: Б5 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
3511520245 | N1: ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ; N2: СЕЧЕНИЕМ 70 мм2; TIP1: АС - 70/11; TIP2: ГОСТ 839-80 | КМ/Т | 0,9/0,25 | З | С |  | 0 | 3-Д "КИРСККАБЕЛЬ2
224820001 | N1: ПРОВОДНИК 3.407.1-143.8.54; TIP1: ЗП1 | ШТ. | 8 | З | С |  | 0
| N1: СТАЛЬ УГЛОВАЯ; TIP1: 50Х50Х5 | М | 40 | З | С |  | 0
| N1: СТАЛЬ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ; TIP1: Ф10 | М | 200 | З | С |  | 0
КОНЕЦ

## SPEC1
Пози- |  | Тип,марка, | Код | Завод- | Еди- | Коли- | Масса | Приме-
ция | Наименование и техническая характеристика | обозначение | оборудования, | изготовитель | ница | чест- | единицы | чание
|  | документа, | изделия, |  | изме- | во | кг
|  | опросного листа | материала |  | рения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. МАТЕРИАЛЫ
| 1.1.БЕТОННЫЙ БЛОК, ГОСТ 13575-78 (фундамент ) | ФБС 12.4.6-Т |  |  | ШТ. | 6 | 640 КГ
ТИП БЕТОНА - ТЯЖЕЛЫЙ
| 1.2. ОГРАДА, L=15,0 м, 3.017-3.вып.0 | М1В |  |  | ШТ. | 1 | 72.55 | 72.55
| 1.3. КАЛИТКА, 3.017-3.вып.5 | КМС-0.85х1.8 |  |  | ШТ. | 1 | 32 | 32
| 1.4. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, 3.017-3.вып.4 | МС7 |  |  | ШТ. | 8 | 0.49 | 3.92
| 1.5. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, L=30,0 м, 3.017-1, вып.4 | МС8 |  |  | ШТ. | 1 | 18.62 | 18.62
| 1.6. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ, ОТУ 32-4683-1.37 | М1 |  |  | ШТ. | 4 | 1.89 | 7.56
| 1.7 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ, ОТУ 32-4683-1.37 | М2 |  |  | ШТ. | 4 | 14.74 | 58.96
| 1.8. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ, ОТУ 32-4683-1.37 | М3 |  |  | ШТ. | 4 | 1.46 | 5.84
| 1.9. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ, ОТУ 32-4683-1.37 | М4 |  |  | ШТ. | 2 | 1.25 | 2.5
| 1.10. СТАЛЬ УГЛОВАЯ | 50х50х5 |  |  | М | 20 | 3,77 кг/м | 75.4
| 1.11. СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ (шина заземления) | 40х5 |  |  | М | 36 | 2,98 кг/м | 107.3
| 1.12. СТАЛЬ КРУГЛАЯ | Ф10 |  |  | М | 10 | 0,89 кг/м | 8.9
| 1.13. ЩЕБЕНЬ ФР. 5-10 |  |  |  | М3 | 3.6 | 500 кг/м3
|  | Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
[7 empty] | 1 | 1
Спецификация оборудования,
изделий и материалов
|  | Разработ. Алексеева |  | (Перенос КТП)
157.108.10 ПИР - ЭС.5 - ТКР.С3
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова
(от детского сада Брусничка до ул. Студенческая)
в г. Югорске
Система электроснабжения
ООО "ГОРДОРПРОЕКТ"
П
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв.№

## SPEC2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Лист
| ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ (ВВОДЫ/ВЫВОДЫ БКТП) | ф 118ММ |  |  | М | 60
| 4.15. СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50х50х5, ГОСТ 18380-80 | 50х50х5 |  |  | М | 321
| 4.16. СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ | 40Х4 |  |  | М | 527
| 2.24. ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ | АС-95/16 |  |  | КМ | 0.94 | 0.274 | 0,29Х3
| СЕЧЕНИЕМ 95 мм2, ГОСТ 839-80 |  |  |  | Т | 0.255
| 11. ТРАВЕРСА, 3.407.1-143.8.3 | ТМ3 |  |  | ШТ. | 5 | 21
| 12. ТРАВЕРСА, 3.407.1-143.8.4 | ТМ4 |  |  | ШТ. | 1 | 14.2
| 13. ТРАВЕРСА, 3.407.1-143.8.6 | ТМ6 |  |  | ШТ. | 14 | 23
| 14. ТРАВЕРСА, 3.407.1-143.8.10 | ТМ10 |  |  | ШТ. | 1. | 11.5
| 15. ТРАВЕРСА, 3.407.1-143.8.13 | ТМ13 |  |  | ШТ. | 1. | 32.6
| 16. ТРАВЕРСА, 3.407.1-143.8.14 | ТМ14 |  |  | ШТ. | 2. | 25.3
| 17. ТРАВЕРСА, 3.407.1-143.8.17 | ТМ17 |  |  | ШТ. | 2. | 23.6
| 18. ХОМУТ, 3.407.1-143.8.49 | Х1 |  |  | ШТ. | 15. | 1.2
| 20. ХОМУТ, 3.407.1-143.8.49 | Х4 |  |  | ШТ. | 2 | 1.4
| 21. ХОМУТ, 3.407.1-143.8.49 | Х5 |  |  | ШТ. | 2 | 1.4
| 22. ХОМУТ, 3.407.1-143.8.68 | Х7 |  |  | ШТ. | 6 | 0.7
| 23. ХОМУТ, 3.407.1-143.8.68 | Х8 |  |  | ШТ. | 3. | 0.8
| 24. ТО ЖЕ, 3.407.1-143.8.73 | Х24 |  |  | ШТ. | 16. | 4.7
| 25. ТО ЖЕ, 3.407.1-143.8.50 | Х25 |  |  | ШТ. | 16. | 4.9
| 26. ТО ЖЕ, 3.407.1-143.8.51 | Х33 |  |  | ШТ. | 2 | 1.9
| 27. ТО ЖЕ, 3.407.1-143.8.51 | Х34 |  |  | ШТ. | 2 | 2
| 28. ТО ЖЕ, 3.407.1-143.8.49 | Х42 |  |  | ШТ, | 14 | 1.2
| 29.НАКЛАДКА, 3.407.1-143.8.27 | ОГ2 |  |  | ШТ. | 22 | 1.9
| 30.НАКЛАДКА, 3.407.1-143.8.28 | ОГ5 |  |  | ШТ. | 12 | 1.1
| 31.ОГОЛОВОК, 3.407.1-143.8.30 | ОГ7 |  |  | ШТ. | 2 | 8.4
| 32.НАКЛАДКА, 3.407.1-143.8.31 | ОГ8 |  |  | ШТ. | 2 | 3.1
| 33.НАКЛАДКА, 3.407.1-143.8.32 | ОГ9 |  |  | ШТ. | 2 | 2.5
| 34. ШТЫРЬ, 3.407.1-143.8.34 | ОГ11 |  |  | ШТ. | 2 | 0.7
| 35.ОГОЛОВОК, 3.407.1-143.8.36 | ОГ13 |  |  | ШТ. | 2 | 7.3
| 36.ОГОЛОВОК, 3.407.1-143.8.37 | ОГ14 |  |  | ШТ. | 2 | 7.6
| 33. НАКЛАДКА, 3.407.1-143.8.48 | ОТ6 |  |  | ШТ. | 2 | 5
| 33. КРОНШТЕЙН, 3.407.1-143.8.40 | У1 |  |  | ШТ. | 2 | 7
| 34. КРОНШТЕЙН, 3.407.1-143.8.41 | У2 |  |  | ШТ. | 2 | 20.6
| 35. КРОНШТЕЙН, 3.407.1-143.8.42 | У4 |  |  | ШТ. | 18 | 6.5
| 37. КРОНШТЕЙН, 3.407.1-143.8.64 | РА1 |  |  | ШТ. | 1 | 13.8
| 38. КРОНШТЕЙН, 3.407.1-143.8.65 | РА2 |  |  | ШТ. | 1 | 2
| 39. КРОНШТЕЙН, 3.407.1-143.8.66 | РА4 |  |  | ШТ. | 1 | 1.5
| 41. ВАЛ ПРИВОДА, 3.407.1-143.8.69 | РА7 |  |  | ШТ. | 2 | 13.5
| 39. КРОНШТЕЙН, 3.407.1-143.8.60 | Р2 |  |  | ШТ. | 3 | 2.7
| 39. КРОНШТЕЙН, 3.407.1-143.8.55 | КМ1 |  |  | ШТ. | 1 | 2.7
| 39. СКОБА, 3.407.1-143.8.56 | КМ3 |  |  | ШТ. | 4 | 0.6
| 39. СТЯЖКА, 3.407.1-143.8.47 | ОТ5 |  |  | ШТ. | 2 | 20.5
| 40. КРОНШТЕЙН, 3.407.1-143.8.67 | РА5 |  |  | ШТ. | 1 | 1.5
| 41. ВАЛ ПРИВОДА, 3.407.1-143.8.69 | РА7 |  |  | ШТ. | 2 | 13.5
| 42. СТЯЖКА, 3.407.1-143.8.44 | Г1 |  |  | ШТ. | 51 | 5.7
| 43. УПОР, 3.407.1-143.8.72 | Г6 |  |  | ШТ. | 8 | 2.6
| 44. КОЛПАЧОК, ГОСТ 18380-80 | К-6 |  |  | ШТ. | 390
| 45. КОЛПАЧОК, ГОСТ 18380-80 | К-9 |  |  | ШТ. | 10
| 46. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ, 3.407.1-143.8.54 | ЗП1 |  |  | КМ | 0.12 | 0.9
| 2.14. ХОМУТ, 3.407.1-143.8.68 | Х9 |  |  | ШТ. | 2 | 0.7
| 2.15. ХОМУТ, 3.407.1-143.8.68 | Х23 |  |  | ШТ. | 2 | 0.7
| 2.27. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ, 3.407.1-143.8.54 | ЗП1 |  |  | М | 701 | 0.9
| 2.28. ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ | АС-95/16 |  |  | КМ | 0.95
| СЕЧЕНИЕМ 95 мм2, ГОСТ 839-80 |  |  |  | Т | 0.365 | 0.384 | кг/км
| 2.29. ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ | АС-70/11 |  |  | КМ | 3.7
| СЕЧЕНИЕМ 70 мм2, ГОСТ 839-80 |  |  |  | Т | 1.014 | 0.274
| 2.30. ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ | АС-50/8,0 |  |  | КМ | 1.3
| СЕЧЕНИЕМ 50 мм2, ГОСТ 839-80 |  |  |  | Т | 0.252 | 0.274
| 2.31. СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50х50х5, ГОСТ 18380-80 | 50х50х5 |  |  | М | 360
| 2.32. СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 мм, ГОСТ 8509-93 | Ф10 |  |  | КМ | 1.2
| 2.33. БОЛТЫ, ШАЙБЫ, ГАЙКИ |  |  |  |  | КГ | 20
607 - 01 - ЭС.С1
2
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв. №

## SPC_DBF (hidden)
NNPP | Z_P | S_N | NAIM1 | NAIM2 | NAIM3 | NAIM4 | NAIM5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | HE | KODO | COST | KOL | MASSA | SPEC | CHERTEG