## Prm_Bufer (hidden)
KOKP | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | EDI | KOL_WO | Z_P | S_N | PRZNGR | MASSA | ZWDIZGT | NUMPOZ | PRIM

## Spc_Gl (hidden)
Пози- | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка, | Код | Завод- | Еди- | Коли- | Масса | Приме-
ция |  | обозначение | оборудования, | изготовитель | ница | чест- | единицы | чание
|  | документа, | изделия, |  | изме- | во
|  | опросного листа | материала |  | рения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | изм. колич. лист | подпись дата
[6 empty] | Стадия | Лист | Листов
Нач. отд.
Н.контр.
|  | Рук. бриг. |  | Спецификация оборудования,
|  | Проверил |  | изделий и материалов
Проектир.
1
ОАО "УРАЛГИПРОТРАНС"
1999г.
№ док.
Р
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв.№

## Spc_Dop (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Лист
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв. №

## Fl_DBF (hidden)
NNPP | Z_P | S_N | NAIM1 | NAIM2 | NAIM3 | NAIM4 | NAIM5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | HE | KODO | COST | KOL | MASSA | SPEC | CHERTEG

## BUFSPC (hidden)
KOKP | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | EDI | KOL_WO | Z_P | S_N | PRZNGR | MASSA |  | OB1 | KIP | НЕТ
Данные для заполнения штампа | N1: 0
Номер спецификации | N2: 138-ЛЧ-ЭС
Титул объекта | N2: Реконструкция автомобильной дороги пост ГАИ п. Пионерский-п. Малиновский
Название объекта | N2: Линейная часть. Переустройство ВЛ 10-0,4 кВ; N3: План. Профили
|  | Проектир. | Алексеева |  |  |  | 9
|  | Проверил | Алексеев |  |  |  | 8
|  | ГИП | Кузнецов |  |  |  | 4
Номер текущей строки в таблице BUFSPEC.XLS | N2: 43
| N1: ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | **********
3493810019 | N1: ИЗОЛЯТОР СТЕКЛЯННЫЙ, ПОДВЕСНОЙ; TIP1: ПС - 70Е; TIP2: ТУ34-13.10874-87 | ШТ | 48 | З | С |  | 0
3493530003 | N1: ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ, ШТЫРЕВОЙ; TIP1: ШФ - 20Г; TIP2: ТУ34-13.11214-87 | ШТ | 30 | З | С |  | 0
3449911603 | N1: ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ; TIP1: НБ-2-6А; TIP2: ТУ34-13-11310-88 | ШТ | 24 | З | С |  | 0 | ЮАИЗ
3449911603 | N1: ЗАЖИМ ПЕТЛЕВОЙ БОЛТОВОЙ; TIP1: ПА-2; TIP2: ТУ34-13-11310-88 | ШТ | 72 | З | С |  | 0 | ЮАИЗ
| N1: ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ; TIP1: ПС-2 | ШТ. | 16 | З | С |  | 0
| N1: УШКО ОДНОЛАПЧАТОЕ; TIP1: У1-7-16 | ШТ. | 24 | З | С |  | 0
| N1: КОЛПАЧОК; TIP1: К-6 | ШТ. | 30 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СНВ-7-13 | ШТ. | 6 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СВ-110-3,5 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: СВ-110-1 | ШТ. | 5 | З | С |  | 0
| N1: ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ; TIP1: П-3И | ШТ. | 10 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.14; TIP1: П-3И | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.10; TIP1: ТМ-10 | ШТ. | 1 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-143.8.6; TIP1: ТМ-6 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-173.1-16; TIP1: ТМ1С | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: ТРАВЕРСА 3.407.1-173.1-18; TIP1: ТМ2С | ШТ. | 1 | З | С |  | 0
| N1: КРОНШТЕЙН 3.407.1-143.8.41; TIP1: У2 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: КРОНШТЕЙН 3.407.1-143.8.42; TIP1: У4 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.32; TIP1: ОГ9 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.27; TIP1: ОГ2 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: НАКЛАДКА 3.407.1-143.8.28; TIP1: ОГ5 | ШТ. | 2 | З | С |  | 0
| N1: ШТЫРЬ 3.407.-143.8.34; TIP1: ОГ11 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х4 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х5 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-143.8.49; TIP1: Х42 | ШТ. | 3 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407.1-173.1.23; TIP1: Х2С | ШТ. | 14 | З | С |  | 0
| N1: ХОМУТ 3.407,1-173.1.23; TIP1: Х1С | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
| N1: БОЛТ 3.407,1-143.1.39; TIP1: Б5 | ШТ. | 4 | З | С |  | 0
3511520245 | N1: ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ; N2: СЕЧЕНИЕМ 70 мм2; TIP1: АС - 70/11; TIP2: ГОСТ 839-80 | КМ/Т | 0,9/0,25 | З | С |  | 0 | 3-Д "КИРСККАБЕЛЬ2
224820001 | N1: ПРОВОДНИК 3.407.1-143.8.54; TIP1: ЗП1 | ШТ. | 8 | З | С |  | 0
| N1: СТАЛЬ УГЛОВАЯ; TIP1: 50Х50Х5 | М | 40 | З | С |  | 0
| N1: СТАЛЬ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ; TIP1: Ф10 | М | 200 | З | С |  | 0
КОНЕЦ

## SPEC1
Пози- |  | Тип,марка, | Код | Завод- | Еди- | Коли- | Масса | Приме-
ция | Наименование и техническая характеристика | обозначение | оборудования, | изготовитель | ница | чест- | единицы | чание
|  | документа, | изделия, |  | изме- | во | кг
|  | опросного листа | материала |  | рения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. ОБОРУДОВАНИЕ
| 1.1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПИТАЮЩИЙ ПУНКТ | ОМЬ-21В |  | ООО НПО "Мир" | КОМПЛ | 1 | 150 кг
| С РУБИЛЬНИКОМ ВР 32-35А-3-1 И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ |  |  | г. Омск
НА ВВОДЕ, С ОТХОДЯЩИМИ ЛИНИЯМИ С
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ППН-31
2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
| 2.1. ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯ- | СИП-2 4х35 |  | ООО "Кабель и арматура" | КМ | 0.63 | 528
| ЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С НУЛЕВОЙ НЕСУЩЕЙ ЖИЛОЙ | ТУ 16-705.500-2006 |  |  |  |  | кг/км
СЕЧЕНИЕМ 4х35 мм2
| 2.2. КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ | АВБбШВ-1 4х50 |  | ООО "Кабель и арматура" | КМ | 0.366 | 1423
| ИЗ ПВХ-ПЛАСТИКАТА С БРОНЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛЕНТ СЕЧЕНИЕМ | [5 empty] | кг/км
4х50 мм2
| 2.3. КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ | АВБбШВ-1 4х35 |  | ООО "Кабель и арматура" | КМ | 0.05 | 1093
| ИЗ ПВХ-ПЛАСТИКАТА С БРОНЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛЕНТ СЕЧЕНИЕМ | [5 empty] | кг/км
| 4х35 мм2 | [5 empty] | кг/км
| 2.4. ПРОВОД МЕДНЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ | ПВ1 |  |  | КМ | 0.21 | 61
| ПВХ-ПЛАСТИКАТА СЕЧЕНИЕМ 1х6мм2 | [5 empty] | кг/км
| 2.5. КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ С МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ | КГхл-1 3х2,5 |  |  | КМ | 0.684 | 218.4
| ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ | [5 empty] | кг/км
ОБОЛОЧКЕ СЕЧЕНИЕМ 3х2,5 мм2 (для подключения светильников)
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
[6 empty] | Стадия | Лист | Листов
[7 empty] | 1 | 3
Спецификация оборудования, изделий
|  | Разработ. Алексеева |  | и материалов (Наружное освещение и
переустройство сетей 0,4 кВ)
157.108.10 ПИР - ЭС.5 - ТКР.С4
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова
(от детского сада Брусничка до ул. Студенческая)
в г. Югорске
Система электроснабжения
ООО "Гордорпроект"
П
инв.№ подл.
подпись и дата
взамен инв.№

## SPC_DBF (hidden)
NNPP | Z_P | S_N | NAIM1 | NAIM2 | NAIM3 | NAIM4 | NAIM5 | TIP1 | TIP2 | TIP3 | TIP4 | TIP5 | HE | KODO | COST | KOL | MASSA | SPEC | CHERTEG