- Ведомость креплений СИП

| № п/п | Тип крепления СИП-2 | Количество СИП-2 | Номер опор на плане | Кол-во опор | Высота подвеса верхнего нижнего провода СИП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металлические опоры |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточное | 1/1 | 4 – 10, 15 - 21 | 14 | 8,00 --- |
| 2 | Угловое промежуточное | 1/1 | 2, 3,14 | 3 | 8,00 --- |
| 3 | Двойное угловое анкерное | 1/1 | 11,13 | 2 | 8,00 --- |
| 4 | Концевое | 1/0 | 1, 22 | 2 | 8,00 --- |
| 5 | Концевое с двумя муфтами и ОПН | 2/0 | 12 | 1 | 7,70 7,40 |
|  | Всего |  |  | 22 |  |