Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«07» мая 2019 г.                                                                                          № 0187300005819000082-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем  составе:

1.	С. Д. Голин – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены комиссии:

2.	В.К. Бандурин  - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

3.	Н.А. Морозова – советник руководителя;

4.	Т.И. Долгодворова – заместитель главы города Югорска;

5.	Ж.В. Резинкина  - заместитель директора департамента – начальник управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

6.	А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

7.	Н.Б. Захарова – начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, специалист-эксперт отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005819000082 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству наружного освещения внутридомовых проездов в мкр. Югорск-2 в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005819000082, дата публикации 23.04.2019.

Идентификационный код закупки: 193862201231086220100100110034399244.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 07 мая 2019 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Идентификационный номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 135 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 59 | Отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пункту 11 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара. Пункт 11 «Зажим»: не предоставлен конкретный показатель сечения. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                 С.Д. Голин

Члены  комиссии

______________В.К. Бандурин

______________Н.А. Морозова

___________Т.И. Долгодворова

______________Ж.В. Резинкина

_____________ А.Т. Абдуллаев

_______________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                          ______________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от  «07»  мая  2019 г. № 0187300005819000082-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству наружного освещения внутридомовых проездов в мкр. Югорск-2 в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Идентификационный номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка №135 | Заявка №59 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона; 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе). | 1 | Стойка опоры с характеристиками: стойка опоры вибрированная, размеры: длина – не менее 9500 мм и не более 9550 мм, ширина не менее – 150 мм и не более 160 мм; высота – не менее 175 мм и не более 185 мм. Класс бетона не ниже В25. В соответствии с ГОСТ Р ЕН 40-7-2013. | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Сталь полосовая марки Ст3сп (неизменяемое значение). Размеры: ширина полосы не менее 50 мм и не более 55 мм, толщина не менее 5 мм и не более 6 мм. В соответствии с ГОСТ 103-2006. | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Сталь угловая равнополочная марки Ст3сп, (неизменяемое значение). Размер ШхДхТ не менее 45x45x5 мм и не более 50x50x6 мм. В соответствии с ГОСТ 8509-93. | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Светильник с характеристиками: светильник с электронным стартером, мощностью не менее 100 Вт, корпус светильника – литой пластик. Коэффициент мощности не менее 0,85, Кривая силы света КСС широкая (осевая). Степень защиты – не ниже IP67. Размеры не менее 510х180х205 мм и не более 520х190х215 мм. Вес не более 4,5 кг. Крепление на консоль. В соответствии с ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Гильза для герметичного соединения фазных магистральных проводов СИП с характеристиками: материал изделия – алюминий; длина изделия – не менее 100 мм и не более 110 мм; Ширина (размер ячейки) – не менее 8 мм и не более 10 мм, диаметр проводника – не менее 8 мм и не более 10 мм. В соответствии с ГОСТ 23469.3-79 | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Герметичные изолированные гильзы для несущей нейтрали с характеристиками: материал изделия – алюминий; длина изделия – не менее 170 мм и не более 180 мм; Ширина (размер ячейки) – не менее 6,5 мм и не более 7,5 мм, диаметр проводника – не менее 6,5 мм и не более 7,5 мм. В соответствии с ГОСТ 23469.3-79 | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Кабели силовые с характеристиками: кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, с числом жил – не менее 3 и не более 4, сечением не менее 1,5 мм2 и не более 2,5 мм2. В соответствии с ГОСТ IEC 61138-2016 | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Провод самонесущий изолированный с характеристиками: провод без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Количество основных жил – не менее 3 и не более 4, сечением не менее 16 мм2. Напряжение до 0,6/1 кВ включительно (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 31946-2012 | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Зажим анкерный с характеристиками: сечение в диапазоне от 50 мм2 до 70 мм2; Диаметр провода в диапазоне от 11 мм до 14 мм. Длина корпуса не менее 110 мм и не более 120 мм. В соответствии с ГОСТ 21130-75 | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Кронштейн с характеристиками: кронштейн выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Конструкция зажима позволяет крепить его двумя стальными лентами 20х0,7мм со скрепами к опоре. Разрушающая нагрузка - 1500 кгс (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 21130-75 | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Зажим соединительный плашечный с характеристиками: зажим сечением 16 мм2 или 25 мм2 или 35 мм2 в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. Диаметр проводов в диапазоне от 5,1 мм до 9,0 мм. В соответствии с ГОСТ 21130-75 | соответствует | Зажим соединительный плашечный с характеристиками: зажим сечением 16мм2; 25мм2; 35мм2 в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. Диаметр проводов в диапазоне 5,1 мм - 9,0 мм. В соответствии с ГОСТ 21130-75 |
|  | 12 | Бетон тяжелый, с характеристиками: бетон плотной структуры средней плотностью более 2000 до 2500кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). Класс прочности на сжатие не ниже В12,5. В соответствии с ГОСТ 26633-2015 | соответствует | соответствует |