|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска _________________М.И. Бодак «____» _______________ 2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

№ _________________

на право заключения муниципального контракта

на оказание услуг  по техническому обслуживанию и текущему ремонту  электрооборудования на 2013 год.

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Администрация г.Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул.40 лет Победы, д.11. Контактное лицо по техническим вопросам: Комендант здания администрации города Югорска Нелединская Галина Александровна, телефон 8 (34675) 5-00-45. |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http: sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому оборудованию и текущему ремонту электрооборудования на 2013 год. |
|  | Предмет контракта | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Оказание услуг по техническому оборудованию и текущему ремонту электрооборудования на 2013 год. Место оказания услуг: 628260, ул. 40 лет Победы,11, ул. Спортивная, 2, ул. Механизаторов, 22, ул. Железнодорожная, 43/1, ул. Ленина, 41, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 9 а, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Сроки оказания услуг: с момента подписания муниципального контракта по 31.12.2013 г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 393 320 (триста девяноста три тысячи триста двадцать) рублей. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта: является фиксированной на весь период действия государственного контракта изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена контракта включает в себя: собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Ежемесячно в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «11» февраля 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «14» февраля 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «18» февраля 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 3 933 (три тысячи девятьсот тридцать три) рубля 20 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | _____ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ______ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Муниципальный заказчик:

Администрация города Югорска , 628260, ул. 40 лет Победы, 11,  г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ  - Югра, Тюменская область, тел. 8 (34675) 5-00-00, 5-00-45,5-0047.

2.Основание:

- обеспечение бесперебойного функционирования электрооборудования.

3. Общие требования к оказанию услуг:

Оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с:

-  ВСН 58-88(р);

- «правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);

-«межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (МП по ОТ (ПБ) при ЭЭ);

- «правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «правилами пожарной безопасности» ППБ 01-98.

4.  Срок оказания услуг:

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования согласно перечню установленного электрооборудования на объектах (Приложение № 2 к технической части документации об аукционе) должны исполняться с момента подписания муниципального контракта по 31 декабря 2013 г.

5.Место оказания услуг:

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, здание администрации города Югорска, расположенной по адресу: ул. 40 лет Победы,11; помещения ЗАГСа, расположенные по адресу: ул. Спортивная, 2; здание архива, расположенное по адресу: ул. Железнодорожная, 43/1; здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу: ул. Механизаторов, 22; помещения управления опеки  и попечительства, отдела административной комиссии, отдела комиссии по делам несовершеннолетних, расположенные по адресу: ул. Ленина, 41; помещения отдела по первичному воинскому учету, расположенное по адресу: ул. 40 лет Победы, 9а.

6. Объем оказываемых услуг:

| - № п/п | - Наименование услуг | - Характеристика услуг | - Наименование обслуживаемого объекта | - Ед. изм. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования | - 1.Техническое обслуживание систем электроснабжения: - - работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации (Приложение № 1 к части II. Технического задания); - - контроль за техническим состоянием, проведение осмотров с использованием современных средств технической диагностики. - 2.Работы, выполняемые при проведении осмотров: - - работы по устранению неисправностей электротехнических устройств; - - устранение неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. - - запись результатов осмотров в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках), которая содержит оценку технического состояния электрооборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. - 3.Текущий ремонт электрооборудования - проведение планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. - 4.Ремонт и замена электрооборудования производится за счет поставщика. (Приложение № 1,2 к части II Технического задания). | # Администрация города Югорска; # Архив; # Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса; # Управление опеки и попечительства; # Отдел административной комиссии; Отдел комиссии по делам несовершеннолетних; # ЗАГС; Отдел по первичному воинскому учету | - Чел/час | - 2596 |

Глава администрации города Югорска                                        ________________/М.И. Бодак/.

Техническое задание -

Разработано экспертом

отдела по бухгалтерскому учету

и отчетности администрации города Югорска	                       _______________/Е.Л. Овечкина/.

Согласовано:

Главный бухгалтер                                                                      ______________/Л.А. Михайлова/.

Приложение № 1

к  части II. Технического задания

№_______ от «___»_____________2013 г.

Типовой объем работ, выполняемый при техническом обслуживании

- Силовые кабельные линии.

1. Контроль за соответствием фактических нагрузок кабелей.
2. Контроль за температурой нагрева кабеля. 
З. Наружный осмотр всей трассы, мест пересечения трассы с кабелями и другими коммуникациями.
4. Проверка состояния мест ввода в здания и выхода кабеля на стены здания и опоры ВЛ. 
5. Проверка исправности концевых муфт, сухих разделок и креплений. 
6. Проверка целостности покрытия, чистоты и состояния металлоконструкций кабельного канала. 
7. Проверка креплений и наружных поверхностей кабелей, проложенных по стенам зданий, эстакадам и металлоконструкциям. 
8. Проверка и восстановление маркировки кабелей, реперов, предупредительных плакатов и надписей.

- Внутрицеховые и осветительные сети.

1. Осмотр состояния механической защиты мест ввода (вывода) в аппараты, электродвигатели, распределительные пункты.
2. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия. 
З. Осмотр соединений, изоляционных оболочек и защитных покрытий.
4. Контроль за отсутствием перегрева сетей.
5. Восстановление наружной маркировки, предупредительных плакатов и надписей. 
6.Осмотр состояния проводов, изоляторов роликов и мест их крепления, замена при необходимости. 
7. Проверка целостности концевых воронок, деревянных, эбонитовых или карболитовых втулок. 
8. Проверка и чистка распаечных коробок, установка недостающих крышек.

- Распределительные пункты, щиты освещения и электроосветительная арматура.

1. Осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений. 
2. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке.
З. Чистка аппаратов и изоляторов, смазка трущихся деталей механизма.
4. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, сети заземления. 
5. Зачистка главных и искрогасительных контактов от нагрева и окиси.
6. Затяжка крепежных деталей проверка состояния пружин, кнопок, стержня.
7. Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах. 
8. Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей. 
9. Проверка крепления корпусов аппаратов, светильников и проводов. 
10. Замена предохранителей и плавких вставок. 
11. Проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах.

4. Ремонт и замена электрооборудования производится за счет поставщика.

Типовой объем работ, выполняемый при текущем ремонте.

1.Силовые кабельные линии.

В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
-ремонт и замена конструкций крепления кабелей, исправления их раскладки, рихтовка кабелей, устранение коррозии оболочек; 
-осмотр, чистка и переразделка (при необходимости) концевых кабельных муфт, воронок, 
соединительных муфт, окраска сухих разделок; 
-определение температуры нагрева кабеля; 
-переразделка  дефектных муфт, воронок и сухих разделок; 
-восстановление утраченной маркировки; 
-перекладка при необходимости отдельных участков кабельной сети.

2. Внутрицеховые и осветительные сети. 
     В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие

работы:

-замена отдельных участков сети с поврежденной или ветхой изоляцией; 
-замена поврежденных скоб и креплений; 
-подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; проверка прочности присоединения проводов и кабелей;

-проверка соответствия плавких вставок предохранителей условиям их выбора и при необходимости  замена их; 
-замена выключателей,  предохраниетелей, пакетных переключателей, розеток, распаечных коробок, разъемов; 
-ремонт комплектующих аппаратов, щитков освещения; 
-мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков,  и коробок.

3. Распределительные пункты и щиты освещения. 
В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
- ремонт или замена поврежденных участков шин; 
- проверка контактных соединений и их подтяжка, регулировка контактов при необходимости замена; 
- подтяжка всех крепежных деталей; 
- проверка состояния концевых заделок кабеля; 
- проверка правильности соединений по фазам; 
- проверка правильности положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях; 
- ревизия автоматов; 
- мелкий ремонт корпуса сборки и запоров; 
- окраска панелей при необходимости;

4. Электроосветительная арматура. 
В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
- проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильниках; 
- смена рефлекторов и отдельных светильников; 
- проверка наличия заземления, заземления устранение дефектов; 
- перетяжка или замена при необходимости тросов и растяжек; 
- замена сгоревших и отдельных сильногудяших дросселей;
- удаление со светильников пыли, протирка арматуры.

5. Ремонт и замена электрооборудования производится за счет поставщика.

| Заказчик: ___________________________ ММП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  части II. Технического задания

№_______ от «___»_____________2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание администрации города Югорска, расположенное по адресу ул. 40 лет Победы, 11

|  | № п/п | Наименование оборудования |  | Ед.измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щитки: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Щиток осветительный встроенный на 36 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-29/3-32 I н=32А |  | Шт | 8 |  |
|  |  | Выключатели распределения ВА47-29/1-8х16А АД-12-25-30 I н=25А, Iym=30мА-6 шт |  |  |  |  |
|  | 2 | Щиток осветительный навесной на 4 однофазные группы с диф. Автоматом на вводе АД-14 I н=32А Iym=300мА |  | Шт | 1 |  |
|  |  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А, 2х25А, АД-12-25-30 I н=25А, , Iym=30мА-1 шт |  |  |  |  |
|  | 3 | Щиток осветительный встроенный на 12 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-100/3 I н=100А |  | Шт | 1 |  |
|  |  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А |  |  |  |  |
|  | Трансформаторы, аппараты: |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ящик с понижающим трансформатором 20/36В 250ВА |  | Шт | 2 |  |
|  | Оборудование светотехническое: |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛЛ-8Вm: |  | Шт | 41 |  |
|  |  | Настенный 1 P20. Типы наклеек «Выход» |  | Шт | 33 |  |
|  |  | «Запасной выход» |  | Шт | 3 |  |
|  |  | «Указатель движения к выходу» |  | Шт | 5 |  |
|  | 6 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛП-18Вm: |  | ШТ | 7 |  |
|  |  | Настенный 1P54. Типы наклеек «Выход» |  | Шт | 7 |  |
|  | 7 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 |  | Шт | 255 |  |
|  | 8 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 |  | Шт | 159 |  |
|  | 9 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений со степенью защиты IP54 |  | Шт | 9 |  |
|  | 10 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 |  | Шт | 324 |  |
|  | 11 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 |  | Шт | 14 |  |
|  | 12 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 40 |  | Шт | 4 |  |
|  | 13 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 54 |  | Шт | 17 |  |
|  | 14 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 |  | Шт | 7 |  |
|  | 15 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 |  | Шт | 9 |  |
|  | 16 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 54 |  | Шт | 18 |  |
|  | 17 | Светильник с люминесцентными лампами настенный для общественных зданий IP20 |  | Шт | 16 |  |
|  | 18 | Светильник с компактными люминесцентными лампами потолочный, крепление на потолок или на стену под навесом- IP 65 |  | Шт | 15 |  |
|  | 19 | Светильник с лампами накаливания-ЛОН потолочный для помещений с повышенной влажностью-1P44 |  | Шт | 12 |  |
|  | 20 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Шт | 33 |  |
|  | 21 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Шт | 3158 |  |
|  | 22 | Лампа люминесцентная белого цвета |  | Шт | 3158 |  |
|  | 23 | Лампа люминесцентная белого цвета |  | Шт | 33 |  |
|  | 24 | Лампа люминесцентная кольцевая |  | Шт | 32 |  |
|  | 25 | Лампа накаливания общего назначения |  | Шт | 12 |  |
|  | 26 | Лампа люминесцентная компактная |  | Шт | 30 |  |
|  | Провода, кабели: |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией и оболочкой U=660В, сечением |  |  |  |  |
|  |  | 3х1,5мм2 |  | Км | 2,41 |  |
|  |  | 3х2,5мм2 |  | Км | 3,35 |  |
|  |  | 5х1,5мм2 |  | Км | 0,71 |  |
|  | Электроустановочные изделия: |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 |  | Шт | 63 |  |
|  | 29 | Выключатель двухклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 |  | Шт | 84 |  |
|  | 30 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P44 |  | Шт | 40 |  |
|  | 31 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А открытой установки, степень защиты-1P44 |  | Шт | 8 |  |
|  | 32 | Выключатель одноклавишный с двух мест 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 |  | Шт | 14 |  |
|  | 33 | Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А |  | Шт | 350 |  |
|  | 34 | Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А |  | Шт | 119 |  |
|  | 35 | Розетка одноместная 40-50В, 16А скрытой установки-IP44 |  | Шт | 1 |  |
|  | 36 | Коробка для установки выключателей штепсельных розеток при скрытой проводке |  | Шт | 305 |  |
|  | 37 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 |  | Шт | 62 |  |
|  | 38 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 |  | Шт | 27 |  |
|  | 39 | Коробка разветвительная для прокладки проводов в полу - IP44 |  | Шт | 11 |  |
|  | 40 | Коробка осветительная для скрытой проводки IP20 |  | Шт | 702 |  |
|  | 41 | Коробка осветительная на 6 вводов IP44 |  | Шт | 186 |  |
|  | 42 | Коробка для установки розеток и выключателей в гипсокартон |  | Шт | 380 |  |
|  | Итого электрооборудования: |  |  | Шт | 9727 |  |
|  | Итого кабель: |  |  | Км | 6,47 |  |

| Заказчик: ___________________________ МП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Помещения ЗАГСа, расположенные по адресу Спортивная, 2.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 1 | Люстра 12-ти рожковая | Шт | 7 |
| 2 | Люстра 5-ти рожковая | Шт | 6 |
| 3 | Люстра 32-х рожковая | Шт | 1 |
| 4 | Люстра 9-ти рожковая | Шт | 4 |
| 5 | Светильник под лампы накаливания 60 Вт | ШТ | 28 |
| 6 | Светильник подсветки 300 Вт | Шт | 20 |
| 7 | Светильник растровый под 2х18 Вт | Шт | 27 |
| 8 | Фонарь на 10 ламп | Шт | 1 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 9 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,34 |
| 10 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,42 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 11 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 14 |
| 12 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 12 |
| 13 | Розетка внутренней установки | Шт | 48 |
| 14 | Розетка наружной установки | Шт | 6 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 174 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,76 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 1 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 5 |
| 2 | Светильник растровый 2х18 Вт | Шт | 4 |
| 3 | Светильник с лампой накаливания 60 Вт | Шт | 1 |
| 4 | Светильник «Выход» | Шт | 2 |
| 5 | Светильник дневного света 2х40 Вт | Шт | 2 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 6 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,25 |
| 7 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,14 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 6 |
| 9 | Розетка внутренней установки | Шт | 15 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 35 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,39 |

| Заказчик: ___________________________ МП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 5 |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 3 | Светильник точечный 50 Вт | Шт | 34 |
| 4 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 86 |
| 5 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт | 6 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 6 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,12 |
| 7 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,32 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 18 |
| 9 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 12 |
| 10 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 76 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 238 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,56 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Управление опеки и попечительства, отдел административной комиссии, отдел комиссии по делам несовершеннолетних, расположенные по адресу ул. Ленина, 41.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Управление опеки и попечительства | Отдел административной комиссии | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 1 |  |  |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |  |  |
| 3 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 18 | 12 | 16 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт |  |  | 1 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 13 | 5 | 9 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 37 | 19 | 29 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Отдел по первичному воинскому учету, расположенные по адресу ул. 40 лет Победы, 9 а.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 1 |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |
| 3 | Светильник с люминесцентная лампа 18 Вт | Шт | 92 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт | 2 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 5 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 9 |
| 6 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 17 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 122 |

| Заказчик: ___________________________ МП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |

Часть III. Проект муниципального контракта.

Муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию

и текущему ремонту электрооборудования на 2013 год.

г. Югорск								«___»_____________ 2013 г.

Администрация города Югорска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в __________, действующего на основании Устава города Югорска, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (протокол № ___ от «_» _____ 2013 г.) Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования согласно перечню установленного электрооборудования (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сроки и порядки, установленные настоящим контрактом.

1.2. Объектами технического обслуживания являются административные здания  и помещения,  расположенные в городе Югорске  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по адресу: ул. 40 лет Победы,11 (здание администрации города Югорска), площадь помещений, 3354,9 кв. м.; ул. Железнодорожная, 43/1 (здание архива), площадь помещений 110,6 кв. м.; ул. Спортивная, 2 (помещения ЗАГСа), площадь помещений 196,3 кв. м, ул. Механизаторов, 22 (здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса), площадь помещений 635,4 кв. м, ул. Ленина, 41, площадь  помещений управления опеки и попечительства, отдела административной комиссии, отдела комиссии по делам несовершеннолетних 275,1 кв. м.; ул. 40 лет Победы, 9 а (отдел по первичному воинскому учету), площадь помещения 76,2 кв. м. Общая площадь обслуживаемых объектов составляет 4648,5 кв.м.

1.3.Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, должны исполняться с момента подписания муниципального контракта по 31 декабря 2013 г.

1.4. Надлежащие объемы работ, которые должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с настоящим контрактом, при техническом обслуживании электрооборудования  и при текущем ремонте электрооборудования указаны в Приложении № 3 к настоящему контракту.

1.5. Стороны при исполнении своих обязанностей по настоящему контракту руководствуются «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (МП по ОТ (ПБ) при ЭЭ), «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами пожарной безопасности» ППБ 01-98.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с ВСН 58-88(р) и условиями настоящего контракта.

2.1.2. Оказывать услуги в полном объеме в соответствии с Приложением № 1, Приложением № 2 и Приложением № 3  к настоящему контракту в течение срока, указанного в п. 1.3. контракта.

2.1.3. Организовать дежурство персонала, который может быть вызван на объект для устранения неисправностей или аварийных ситуаций по стационарному телефону, либо находиться в пределах сотовой связи. Время прибытия на место аварии не должно превышать 30 мин. с момента получения заявки, в любой день недели, включая выходные и праздничные дни.

В случаях необходимости устранения аварийных ситуаций обеспечить со своей стороны необходимое количество специалистов на объекте для их устранения.

2.1.4.Обеспечить командированный оперативно-ремонтный персонал необходимыми защитными средствами.

2.1.5.Согласовывать с Заказчиком отвлечение сотрудников от выполнения основных обязанностей на объекте (вызов на участок).

2.1.6.Обеспечить бесперебойную эксплуатацию перечисленных инженерных систем, осуществляя при этом обходы и осмотры специалистами в рабочее время, обслуживаемого оборудования, для поддержания проектных параметров.

2.1.7. Согласовать с Заказчиком график обходов и осмотров оборудования, а также списки сотрудников Исполнителя, задействованных в обслуживании оборудования.

2.1.8.Обеспечить обслуживающий персонал необходимым инструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, для выполнения своих должностных обязанностей.

2.1.9.Заблаговременно, с учетом специфики оборудования и сроков поставки, представлять Заказчику заявки на материалы и запчасти, необходимые для выполнения своих обязанностей по обслуживанию  электрооборудования, за исключением случаев аварийного выхода оборудования из строя.

2.1.10.Проводить работы только аттестованным и обученным безопасным методам работы, персоналом. Производить проверку знаний по технике безопасности, охране труда работников, направляемых на объект, с предоставлением Заказчику копий протоколов об обучении и проверке знаний.

2.1.11.Своевременно и качественно проводить техническое обслуживание, выполнять комплекс работ и мероприятий по уходу за электрооборудованием.

2.1.12.Совместно с представителем Заказчика производить осмотр вышедших из строя и отработавших свой ресурс деталей, узлов и агрегатов обслуживаемого электрооборудования.

2.1.13.До 25 числа каждого месяца предоставлять Заказчику документы о проделанной работе за прошедший месяц (акты выполненных работ, счета-фактуры).

2.1.14.Выставлять отдельные счета-фактуры и акты выполненных работ на следующие объекты: помещения ЗАГСа, расположенное по адресу: ул. Спортивная, 2; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии, управления опеки и попечительства, расположенные по адресу: ул. Ленина, 41. Здание архива,  расположенное по адресу: ул. Железнодорожная, 43/1, здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу: ул. Механизаторов, 22,  необходимо включать в счета-фактуры и акты выполненных работ с помещениями администрации города, за исключением объектов, указанных в первом абзаце п. 2.1.14.

2.1.15.Производить работы, связанные с отключением распределительных устройств, по согласованию с Заказчиком.

2.1.16.Безвозмездно по требованию Заказчика исправлять все выявленные недостатки в трехдневный срок, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество предоставленных услуг.

2.1.17. Не позднее, чем в 5-ти дневной срок рассматривать поступившие от Заказчика жалобы и предложения по выполнению условий контракта и принимать меры по их разрешению.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить Исполнителю  доступ к местам установки оборудования, для выполнения своих обязанностей по настоящему контракту.

2.2.2. Предоставить для сотрудников Исполнителя место для хранения минимально необходимого инвентаря для ежедневных обходов и осмотров оборудования, и  документации по эксплуатации.

2.2.3. Предоставить по предварительной заявке исполнителя необходимые материалы и запчасти.

2.2.4.Оплатить услуги по цене и в порядке, определенном разделом 3 настоящего контракта.

2.2.5.Предоставить по акту приема – передачи копии необходимой для эксплуатации исполнительной документации.

2.2.6.Обеспечить выполнение требований техники безопасности по эксплуатации электрооборудования.

2.2.7.Организовать ведение журналов регистрации работ  планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов.

2.2.8.Согласовать график оказания услуг с комендантом здания администрации города Югорска в течение 15 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

2.2.9.Своевременно производить замену отработавших свой ресурс деталей, узлов и агрегатов обслуживаемого электрооборудования.

Совместно с представителем «Заказчика» производить осмотр вышедших из строя и отработавших свой ресурс деталей, узлов и агрегатов обслуживаемого электрооборудования.

2.2.10. Рассматривать акт выполненных работ, оказанных услуг в течение 2-х рабочих дней с момента его получения.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Заказчика в результате нарушений условий настоящего контракта.

2.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния инженерных систем в помещениях Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты за выполненные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Проверять качество оказания услуг по настоящему контракту.

2.4.2. Давать поручения, связанные с техническим обслуживанием объектов в пределах настоящего контракта.

2.4.3. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Исполнителя.

3. Цена и порядок расчетов

3.1.Общая сумма контракта составляет: ___________ рублей (сумма прописью), включая НДС _____%. В цену услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

3.2.Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

4. Порядок приемки оказываемых услуг

4.1. Не позднее 25-го числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Заказчик или его уполномоченный представитель в течение срока, указанного  п. 2.2.10. контракта рассматривает акт сдачи-приемки, подписывает его и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя.

В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг условиям настоящего контракта,  Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами контракта акта об оказании услуг.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнителем, Заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Заказчиком, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств  настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать: путем переговоров,  обмена письмами, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и  изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При недостижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения контракта

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт должна направить другой стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт.

8. Действие контракта во времени, прочие условия

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания муниципального контракта и действует до   исполнения  сторонами своих обязательств и завершения  всех взаиморасчетов по контракту.

8.3.  Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии  законодательством Российской Федерации.

8.5.Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего контракта:

- приложение № 1 к муниципальному контракту (Спецификация);

- приложение № 2 к муниципальному контракту (Перечень

установленного электрооборудования на объектах: Администрация города Югорска, помещения ЗАГСа, здание архива, здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, помещения управления опеки и попечительства, отдела административной комиссии, отдела комиссии по делам несовершеннолетних;

- приложение № 3 к муниципальному контракту (Типовой объем работ, выполняемый при техническом обслуживании; типовой объем работ, выполняемый при текущем ремонте).

9. Юридические адреса сторон

9.1.В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны    обязаны  в  10 дневной срок уведомить об  этом  друг друга, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.2. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК 628260, ул. 40 лет Победы,11, г. Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области. ИНН/КПП: 8622002368/862201001 Банк: РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты- Мансийск. БИК 047162000, ОГРН 1028601843720 Р/С 40204810100000000035 ОКАТО 71187000000, ОКПО Телефон 8(34675) 5-00-47. | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| от Заказчика | от Исполнителя |
| ____________________/____________/ | _____________/______/ |

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

№____   от «___» ________2013 г

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| - № п/п | - Наименование услуг | - Характеристика услуг | - Ед. изм. | - Кол-во | - Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 1 | - Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования | - 1.Техническое обслуживание систем электроснабжения: - - работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации (Приложение № 3 к муниципальному контракту); - - контроль за техническим состоянием, проведение осмотров с использованием современных средств технической диагностики. - 2.Работы, выполняемые при проведении осмотров: - - работы по устранению неисправностей электротехнических устройств; - - устранение неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. - - запись результатов осмотров в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках), которая содержит оценку технического состояния электрооборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. - 3.Текущий ремонт электрооборудования - проведение планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. (Приложение № 3 к муниципальному контракту). | - Чел/час |  |  |

В цену услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

| Заказчик: ___________________________ МП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

№_____ от __________ 2013 г

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание администрации города Югорска, расположенное по адресу ул. 40 лет Победы, 11

|  | № п/п | Наименование оборудования |  | Ед.измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щитки: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Щиток осветительный встроенный на 36 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-29/3-32 I н=32А |  | Шт | 8 |  |
|  |  | Выключатели распределения ВА47-29/1-8х16А АД-12-25-30 I н=25А, Iym=30мА-6 шт |  |  |  |  |
|  | 2 | Щиток осветительный навесной на 4 однофазные группы с диф. Автоматом на вводе АД-14 I н=32А Iym=300мА |  | Шт | 1 |  |
|  |  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А, 2х25А, АД-12-25-30 I н=25А, , Iym=30мА-1 шт |  |  |  |  |
|  | 3 | Щиток осветительный встроенный на 12 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-100/3 I н=100А |  | Шт | 1 |  |
|  |  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А |  |  |  |  |
|  | Трансформаторы, аппараты: |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ящик с понижающим трансформатором 20/36В 250ВА |  | Шт | 2 |  |
|  | Оборудование светотехническое: |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛЛ-8Вm: |  | Шт | 41 |  |
|  |  | Настенный 1 P20. Типы наклеек «Выход» |  | Шт | 33 |  |
|  |  | «Запасной выход» |  | Шт | 3 |  |
|  |  | «Указатель движения к выходу» |  | Шт | 5 |  |
|  | 6 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛП-18Вm: |  | ШТ | 7 |  |
|  |  | Настенный 1P54. Типы наклеек «Выход» |  | Шт | 7 |  |
|  | 7 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 |  | Шт | 255 |  |
|  | 8 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 |  | Шт | 159 |  |
|  | 9 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений со степенью защиты IP54 |  | Шт | 9 |  |
|  | 10 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 |  | Шт | 324 |  |
|  | 11 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 |  | Шт | 14 |  |
|  | 12 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 40 |  | Шт | 4 |  |
|  | 13 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 54 |  | Шт | 17 |  |
|  | 14 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 |  | Шт | 7 |  |
|  | 15 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 |  | Шт | 9 |  |
|  | 16 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 54 |  | Шт | 18 |  |
|  | 17 | Светильник с люминесцентными лампами настенный для общественных зданий IP20 |  | Шт | 16 |  |
|  | 18 | Светильник с компактными люминесцентными лампами потолочный, крепление на потолок или на стену под навесом- IP 65 |  | Шт | 15 |  |
|  | 19 | Светильник с лампами накаливания-ЛОН потолочный для помещений с повышенной влажностью-1P44 |  | Шт | 12 |  |
|  | 20 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Шт | 33 |  |
|  | 21 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Шт | 3158 |  |
|  | 22 | Лампа люминесцентная белого цвета |  | Шт | 3158 |  |
|  | 23 | Лампа люминесцентная белого цвета |  | Шт | 33 |  |
|  | 24 | Лампа люминесцентная кольцевая |  | Шт | 32 |  |
|  | 25 | Лампа накаливания общего назначения |  | Шт | 12 |  |
|  | 26 | Лампа люминесцентная компактная |  | Шт | 30 |  |
|  | Провода, кабели: |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией и оболочкой U=660В, сечением |  |  |  |  |
|  |  | 3х1,5мм2 |  | Км | 2,41 |  |
|  |  | 3х2,5мм2 |  | Км | 3,35 |  |
|  |  | 5х1,5мм2 |  | Км | 0,71 |  |
|  | Электроустановочные изделия: |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 |  | Шт | 63 |  |
|  | 29 | Выключатель двухклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 |  | Шт | 84 |  |
|  | 30 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P44 |  | Шт | 40 |  |
|  | 31 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А открытой установки, степень защиты-1P44 |  | Шт | 8 |  |
|  | 32 | Выключатель одноклавишный с двух мест 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 |  | Шт | 14 |  |
|  | 33 | Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А |  | Шт | 350 |  |
|  | 34 | Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А |  | Шт | 119 |  |
|  | 35 | Розетка одноместная 40-50В, 16А скрытой установки-IP44 |  | Шт | 1 |  |
|  | 36 | Коробка для установки выключателей штепсельных розеток при скрытой проводке |  | Шт | 305 |  |
|  | 37 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 |  | Шт | 62 |  |
|  | 38 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 |  | Шт | 27 |  |
|  | 39 | Коробка разветвительная для прокладки проводов в полу - IP44 |  | Шт | 11 |  |
|  | 40 | Коробка осветительная для скрытой проводки IP20 |  | Шт | 702 |  |
|  | 41 | Коробка осветительная на 6 вводов IP44 |  | Шт | 186 |  |
|  | 42 | Коробка для установки розеток и выключателей в гипсокартон |  | Шт | 380 |  |
|  | Итого электрооборудования: |  |  | Шт | 9727 |  |
|  | Итого кабель: |  |  | Км | 6,47 |  |

| Заказчик: ___________________________ МП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Помещения ЗАГСа, расположенные по адресу Спортивная, 2.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 1 | Люстра 12-ти рожковая | Шт | 7 |
| 2 | Люстра 5-ти рожковая | Шт | 6 |
| 3 | Люстра 32-х рожковая | Шт | 1 |
| 4 | Люстра 9-ти рожковая | Шт | 4 |
| 5 | Светильник под лампы накаливания 60 Вт | ШТ | 28 |
| 6 | Светильник подсветки 300 Вт | Шт | 20 |
| 7 | Светильник растровый под 2х18 Вт | Шт | 27 |
| 8 | Фонарь на 10 ламп | Шт | 1 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 9 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,34 |
| 10 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,42 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 11 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 14 |
| 12 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 12 |
| 13 | Розетка внутренней установки | Шт | 48 |
| 14 | Розетка наружной установки | Шт | 6 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 174 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,76 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 1 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 5 |
| 2 | Светильник растровый 2х18 Вт | Шт | 4 |
| 3 | Светильник с лампой накаливания 60 Вт | Шт | 1 |
| 4 | Светильник «Выход» | Шт | 2 |
| 5 | Светильник дневного света 2х40 Вт | Шт | 2 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 6 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,25 |
| 7 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,14 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 6 |
| 9 | Розетка внутренней установки | Шт | 15 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 35 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,39 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 5 |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 3 | Светильник точечный 50 Вт | Шт | 34 |
| 4 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 86 |
| 5 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт | 6 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 6 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,12 |
| 7 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,32 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 18 |
| 9 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 12 |
| 10 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 76 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 238 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,56 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Управление опеки и попечительства, отдел административной комиссии, отдел комиссии по делам несовершеннолетних, расположенные по адресу ул. Ленина, 41.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Управление опеки и попечительства | Отдел административной комиссии | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 1 |  |  |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |  |  |
| 3 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 18 | 12 | 16 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт |  |  | 1 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 13 | 5 | 9 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 37 | 19 | 29 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Отдел по первичному воинскому учету , расположенные по адресу: ул. 40 лет Победы, 9 а.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 1 |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |
| 3 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 18 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт |  |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 2 |
| 9 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 2 |
| 10 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 13 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 37 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Отдел по первичному воинскому учету, расположенные по адресу ул. 40 лет Победы, 9 а.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 1 |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |
| 3 | Светильник с люминесцентная лампа 18 Вт | Шт | 92 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт | 2 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 5 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 9 |
| 6 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 17 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 122 |

| Заказчик: ___________________________ МП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

№_______ от «___»_____________2013 г.

Типовой объем работ, выполняемый при техническом обслуживании

  - Силовые кабельные линии.

1. Контроль за соответствием фактических нагрузок кабелей.
2. Контроль за температурой нагрева кабеля. 
З. Наружный осмотр всей трассы, мест пересечения трассы с кабелями и другими коммуникациями.
4. Проверка состояния мест ввода в здания и выхода кабеля на стены здания и опоры ВЛ. 
5. Проверка исправности концевых муфт, сухих разделок и креплений. 
6. Проверка целостности покрытия, чистоты и состояния металлоконструкций кабельного канала. 
7. Проверка креплений и наружных поверхностей кабелей, проложенных по стенам зданий, эстакадам и металлоконструкциям. 
8. Проверка и восстановление маркировки кабелей, реперов, предупредительных плакатов и надписей.

  - Внутрицеховые и осветительные сети.

1. Осмотр состояния механической защиты мест ввода (вывода) в аппараты, электродвигатели, распределительные пункты.
2. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия. 
З. Осмотр соединений, изоляционных оболочек и защитных покрытий.
4. Контроль за отсутствием перегрева сетей.
5. Восстановление наружной маркировки, предупредительных плакатов и надписей. 
6.Осмотр состояния проводов, изоляторов роликов и мест их крепления, замена при необходимости. 
7. Проверка целостности концевых воронок, деревянных, эбонитовых или карболитовых втулок. 
8. Проверка и чистка распаечных коробок, установка недостающих крышек.

  - Распределительные пункты, щиты освещения и электроосветительная арматура.

1. Осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений. 
2. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке.
З. Чистка аппаратов и изоляторов, смазка трущихся деталей механизма.
4. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, сети заземления. 
5. Зачистка главных и искрогасительных контактов от нагрева и окиси.
6. Затяжка крепежных деталей проверка состояния пружин, кнопок, стержня.
7. Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах. 
8. Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей. 
9. Проверка крепления корпусов аппаратов, светильников и проводов. 
10. Замена предохранителей и плавких вставок. 
11. Проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах.

4. Ремонт и замена электрооборудования производится за счет поставщика.

Типовой объем работ, выполняемый при текущем ремонте.

- Силовые кабельные линии.

В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
-ремонт и замена конструкций крепления кабелей, исправления их раскладки, рихтовка кабелей, устранение коррозии оболочек; 
-осмотр, чистка и переразделка (при необходимости) концевых кабельных муфт, воронок, 
соединительных муфт, окраска сухих разделок; 
-определение температуры нагрева кабеля; 
-переразделка  дефектных муфт, воронок и сухих разделок; 
-восстановление утраченной маркировки; 
-перекладка при необходимости отдельных участков кабельной сети.

2. Внутрицеховые и осветительные сети. 
     В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие

работы:

-замена отдельных участков сети с поврежденной или ветхой изоляцией; 
-замена поврежденных скоб и креплений; 
-подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; проверка прочности присоединения проводов и кабелей;

-проверка соответствия плавких вставок предохранителей условиям их выбора и при необходимости  замена их; 
-замена выключателей,  предохраниетелей, пакетных переключателей, розеток, распаечных коробок, разъемов; 
-ремонт комплектующих аппаратов, щитков освещения; 
-мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков,  и коробок.

3. Распределительные пункты и щиты освещения. 
В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
- ремонт или замена поврежденных участков шин; 
- проверка контактных соединений и их подтяжка, регулировка контактов при необходимости замена; 
- подтяжка всех крепежных деталей; 
- проверка состояния концевых заделок кабеля; 
- проверка правильности соединений по фазам; 
- проверка правильности положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях; 
- ревизия автоматов; 
- мелкий ремонт корпуса сборки и запоров; 
- окраска панелей при необходимости;

4. Электроосветительная арматура. 
В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
- проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильниках; 
- смена рефлекторов и отдельных светильников; 
- проверка наличия заземления, заземления устранение дефектов; 
- перетяжка или замена при необходимости тросов и растяжек; 
- замена сгоревших и отдельных сильногудящих дросселей;
- удаление со светильников пыли, протирка арматуры.

5. Ремонт и замена электрооборудования производится за счет поставщика.

| Заказчик: ___________________________ ММП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |