Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000543 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр.5,7 в городе Югорске».

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

«В приложении к техническому заданию к открытому аукциону отсутствует согласно законодательству, перечень работ, который необходимо выполнить согласно аукциона.

В приложении №1 к техническому заданию, содержатся локально сметные расчеты с расценками на необходимые работы, однако в них отсутствуют работы по вывозу лишнего грунта, работы по испытанию (проливу) вновь построенного участка канализации, работы по переходу автомобильных дорог методом горизонтально направленного бурения или проколом, согласно проекта (хотя стоимость футляров присутствует в сметах), работы по врезке канализации в существующие сети, работы по устройству бетонных лотков в колодцах, отсутствует стоимость штучных изделий из пенополиуретана (хотя стоимость работ по изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана присутствует), отсутствуют лимитированные затраты (работа в зимнее время, снегоборьба, временные и т.д.). А так же, не учтена стоимость по первичной инвентаризации и изготовления технического отчета на вновь построенный участок канализации.

Вопрос: подразумевается ли выполнение этих работ в рамках данного аукциона? Если да, то почему они не указаны и не учтены в расценках? (просим обосновать).

Почему отсутствует обоснование первоначальной максимальной цены контракта»?

На данный запрос разъясняем следующее:

«1. Выполнение работ по вывозу лишнего грунта не подразумеваются в рамках данного аукциона.

2. Выполнение работ по испытанию (проливу) вновь построенного участка канализации  учтено в расценке по позиции 22-01-21-08 локального сметного расчета «гидравлическое испытание».

3. Выполнение работ по переходу автомобильных дорог методом горизонтально направленного бурения или проколом не предусмотрена проектом, так как прокладка сетей канализации производится открытым способом.

4. Выполнение работ  по врезке канализации в существующие сети не подразумеваются в рамках данного аукциона.

5. Выполнение работ  по устройству бетонных лотков в колодцах учтено в расценке по позиции 06-01-001-01 локального сметного расчета.

6. Стоимость штучных изделий из пенополиуретана  учтена в расценке 26-01-022-01, как материал – полуцилиндры (скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана).

7. Лимитированные затраты учтены в сводном сметном расчете часть IV. Обоснование формирования (начальной) максимальной цены контракта, являющейся неотъемлемой частью документации об аукционе.

8. Выполнение работ по первичной инвентаризации и изготовления технического отчета на вновь построенный участок канализации не подразумеваются в рамках данного аукциона.

9. Обоснование формирования (начальной) максимальной цены контракта размещено в документации об аукционе, часть IV».

Заместитель главы администрации-

директор ДЖКиСК                                                                                              В.К.Бандурин

Исполнитель: Скороходова Людмила Сабитовна,

главный специалист ПАО

тел. 7-43-03