| Стройка: | Капитальный ремонт в здании МБОУ "СОШ №5" по ул.Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) г.Югорск ХМАО Тюменской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Основные объекты |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-05 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Электроосвещение |  |  |  |
| Основание: РП 316-03-11 ЭО |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 145.389 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 145.389 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.623 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 19.320 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: 1,15-коэффициент на стесненные условия труда; 0,85-коэффициент к нормам накладных расходов; 0,8-коэффициент к нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц08-03-599-08 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг, 1 шт. |  | 2 | 425.91 | 48.58 | 851.81 | 496.50 | 97.15 | 7.9695 | 15.939 |
|  |  |  |  | 248.25 | 4.21 |  |  | 8.42 | 0.1035 | 0.207 |
| 2. | С999-Прайс-лист. Шкаф навесной ЩРв-24з (405х320х120) л.7 п.82, шт. |  | 2 | 704.04 |  | 1 408.08 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. |  | 19 | 458.09 | 2.33 | 8 703.69 | 1 018.87 | 44.36 | 1.794 | 34.086 |
|  |  |  |  | 53.62 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40, 1ф или эквивалент, шт. |  | 11 | 5.82 |  | 64.02 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40, 3ф или эквивалент, шт. |  | 1 | 68.20 |  | 68.20 |  |  |  |  |
| 6. | Диф. автомат типа АД-12 2Р , Iн=6-20А. или эквивалент, шт. |  | 7 | 91.26 |  | 638.85 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-03-594-10 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2, 100 шт. |  | 0.42 | 36 450.37 | 5 403.98 | 15 309.16 | 4 077.32 | 2 269.67 | 311.65 | 130.893 |
|  |  |  |  | 9 707.90 | 2 429.26 |  |  | 1 020.29 | 69.5865 | 29.22633 |
| 8. | Светильники потолочные OPL 2х18 или эквивалент, шт. |  | 22 | 214.34 |  | 4 715.51 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Светильники потолочные рассеиватель сотовый прозрачный оргстекло "трапеция" OPL 2х36 или эквивалент, шт. |  | 18 | 517.60 |  | 9 316.82 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Светильники с люминесцентными лампами для помещений ВН236 или эквивалент, шт. |  | 2 | 279.53 |  | 559.06 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ц08-03-594-11 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. |  | 0.22 | 39 457.70 | 6 763.47 | 8 680.69 | 2 498.26 | 1 487.96 | 364.55 | 80.201 |
|  |  |  |  | 11 355.73 | 3 037.08 |  |  | 668.16 | 86.9975 | 19.13945 |
| 12. | Светильники OPL 4х18 люминисцентные (без ламп) или эквивалент, шт. |  | 22 | 548.63 |  | 12 069.88 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ц08-03-593-01 Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, 100 шт. |  | 0.07 | 8 137.87 | 3 421.87 | 569.65 | 120.87 | 239.53 | 55.43 | 3.8801 |
|  |  |  |  | 1 726.64 | 1 700.05 |  |  | 119.00 | 48.852 | 3.41964 |
| 14. | С509-1381 Светильники НПБ 01-60 (без ламп), шт |  | 2 | 35.91 |  | 71.82 |  |  |  |  |
| 15. | С509-1331 Светильники Rondo или эквивалент, шт |  | 5 | 147.77 |  | 738.85 |  |  |  |  |
| 16. | С509-1342 Светильник аварийный "Выход", шт |  | 3 | 622.97 |  | 1 868.91 |  |  |  |  |
| 17. |  | Лампы люминесцентные TLD 18/827 или эквивалент, шт. | 106 | 20.99 |  | 2 225.03 |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Лампы люминесцентные TLD 36/827 или эквивалент, шт. |  | 40 | 26.21 |  | 1 048.24 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С509-0741 Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт. |  | 0.7 | 32.83 |  | 22.98 |  |  |  |  |
| 20. | С509-0771 Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 10 шт. |  | 14.6 | 41.34 |  | 603.56 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 69 534.81 | 8 211.82 | 4 138.67 |  | 264.9991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 815.87 |  | 51.99242 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 69 534.81 | 8 211.82 | 4 138.67 |  | 264.9991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 815.87 |  | 51.99242 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 35 419.81 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 3, 7, 11, 13) |  |  |  |  | 8 523.54 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 7, 11, 13) |  |  |  |  | 5 214.40 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 83 272.75 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 83 272.75 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 523.54 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 214.40 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Кабельные изделия и провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц08-02-403-01 Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3-х жильные: в пустотах плит перекрытий, за подвесным потолком, 100 м |  | 2.9 | 2 651.34 | 218.33 | 7 688.89 | 1 675.34 | 633.15 | 19.55 | 56.695 |
|  |  |  |  | 577.70 | 103.03 |  |  | 298.78 | 2.9555 | 8.57095 |
| 22. | Ц08-02-403-03 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м |  | 3.975 | 7 118.61 | 431.14 | 28 296.46 | 4 997.98 | 1 713.76 | 42.55 | 169.13625 |
|  |  |  |  | 1 257.35 | 209.83 |  |  | 834.07 | 6.026 | 23.95335 |
| 23. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля |  | 0.275 | 1 592.96 | 1 061.89 | 438.07 | 118.55 | 292.02 | 14.26 | 3.9215 |
|  |  |  |  | 431.08 | 138.28 |  |  | 38.03 | 3.8985 | 1.0720875 |
| 24. | Ц08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м |  | 0.275 | 1 166.90 | 5.29 | 320.90 | 52.43 | 1.45 | 6.4515 | 1.7741625 |
|  |  |  |  | 190.65 | 0.47 |  |  | 0.13 | 0.0115 | 0.0031625 |
| 25. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 2х 1,5 мм2 1КВ с медными жилами в изоляции из ПВХ или эквивалент, м |  | 55 | 4.69 |  | 258.15 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 3х 1,5 мм2 1КВ с медными жилами в изоляции из ПВХ или эквивалент, м |  | 440 | 6.52 |  | 2 868.32 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 4х 1,5 мм2 1КВ с медными жилами в изоляции из ПВХ или эквивалент, м |  | 65 | 9.13 |  | 593.22 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 3х 2,5 мм2 1КВ с медными жилами в изоляции из ПВХ или эквивалент, м |  | 155 | 10.69 |  | 1 657.11 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 42 121.12 | 6 844.30 | 2 640.38 |  | 231.52691 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 171.01 |  | 33.59955 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 121.12 | 6 844.30 | 2 640.38 |  | 231.52691 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 171.01 |  | 33.59955 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 5 376.80 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 21-24) |  |  |  |  | 6 813.01 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 21-24) |  |  |  |  | 4 167.96 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 53 102.09 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 53 102.09 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 813.01 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 167.96 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ц08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. |  | 0.44 | 1 226.60 | 21.16 | 539.71 | 507.53 | 9.31 | 37.03 | 16.2932 |
|  |  |  |  | 1 153.48 | 1.87 |  |  | 0.82 | 0.046 | 0.02024 |
| 30. | С509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. |  | 34 | 10.89 |  | 370.26 |  |  |  |  |
| 31. | Выключатель 1кл. AQUA- IN или эквивалент, шт. |  | 10 | 19.77 |  | 197.65 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Ц08-03-591-05 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. |  | 0.06 | 1 248.10 | 21.16 | 74.89 | 70.50 | 1.27 | 37.72 | 2.2632 |
|  |  |  |  | 1 174.98 | 1.87 |  |  | 0.11 | 0.046 | 0.00276 |
| 33. | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке или эквивалент, шт. |  | 5 | 12.26 |  | 61.28 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Выключатель 2кл. AQUA- IN или эквивалент, шт. |  | 1 | 21.81 |  | 21.81 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. |  | 0.22 | 1 520.10 | 21.16 | 334.42 | 300.27 | 4.66 | 43.815 | 9.6393 |
|  |  |  |  | 1 364.84 | 1.87 |  |  | 0.41 | 0.046 | 0.01012 |
| 36. | С503-0473 Розетка скрытой проводки, шт. |  | 13 | 15.10 |  | 196.30 |  |  |  |  |
| 37. | С503-0474 Розетка скрытой проводки двухгнездная, шт. |  | 3 | 16.32 |  | 48.96 |  |  |  |  |
| 38. | С503-0475 Розетка скрытой проводки с заземлением AQUA-IN, шт. |  | 6 | 17.03 |  | 102.18 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 947.46 | 878.30 | 15.24 |  | 28.1957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.34 |  | 0.03312 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 947.46 | 878.30 | 15.24 |  | 28.1957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.34 |  | 0.03312 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 998.44 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 29, 32, 35) |  |  |  |  | 747.69 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 32, 35) |  |  |  |  | 457.41 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 152.56 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 3 152.56 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 747.69 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 457.41 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Изделия ГЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ящик навесной ЩРН-9з (265х310х210) или эквивалент, шт. |  | 2 | 109.52 |  | 219.04 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С503-0461 Разветвительная коробка У192-1, шт. |  | 95 | 36.43 |  | 3 460.85 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 3 679.89 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 679.89 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 3 679.89 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 679.89 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 3 679.89 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м |  | 0.275 | 4 927.46 | 1 376.62 | 1 355.05 | 222.42 | 378.57 | 27.37 | 7.52675 |
|  |  |  |  | 808.78 | 637.27 |  |  | 175.25 | 18.2965 | 5.0315375 |
| 42. | С507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, м |  | 27.5 | 10.26 |  | 282.15 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 1 637.20 | 222.42 | 378.57 |  | 7.52675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 175.25 |  | 5.0315375 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 637.20 | 222.42 | 378.57 |  | 7.52675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 175.25 |  | 5.0315375 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 282.15 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 41) |  |  |  |  | 338.02 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 41) |  |  |  |  | 206.79 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 182.01 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 2 182.01 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 338.02 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 206.79 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 118 920.48 | 16 156.84 | 7 172.86 |  | 532.24846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 163.47 |  | 90.656628 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 118 920.48 | 16 156.84 | 7 172.86 |  | 532.24846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 163.47 |  | 90.656628 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 45 757.09 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 3, 7, 11, 13, 21-24, 29, 32, 35, 41) |  |  |  |  | 16 422.26 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 7, 11, 13, 21-24, 29, 32, 35, 41) |  |  |  |  | 10 046.56 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 145 389.30 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 145 389.30 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 16 422.26 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10 046.56 |  |  |  |  |

| Составил: | З.Н. Ахтиманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |