| Стройка: | Капитальный ремонт в здании МБОУ "СОШ №5" по ул.Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) г.Югорск ХМАО Тюменской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Основные объекты |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-06 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Силовое электрооборудование |  |  |  |
| Основание: РП 316-03-11 ЭМ |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 197.524 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 192.949 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.878 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 27.303 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: 1,15-коэффициент на стесненные условия труда; 0,85-коэффициент к нормам накладных расходов; 0,8-коэффициент к нормам сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сметной прибыли |  |
|  | Раздел 1. Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц08-03-599-08 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг, 1 шт. | 4 | 425.91 | 48.58 | 1 703.63 | 993.00 | 194.30 | 7.9695 | 31.878 |  |  |
|  |  |  | 248.25 | 4.21 |  |  | 16.84 | 0.1035 | 0.414 |  |  |
| 2. | Шкаф навесной ЩРв-48з (630х310х120) или эквивалент, шт. | 1 | 808.34 |  | 808.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Шкаф навесной ЩРв-36з (550х320х120) или эквивалент, шт. | 1 | 769.23 |  | 769.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Шкаф навесной ЩРв-18з (275х450х120) или эквивалент, шт. | 2 | 638.85 |  | 1 277.71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 37 | 458.09 | 2.33 | 16 949.29 | 1 984.11 | 86.38 | 1.794 | 66.378 |  |  |
|  |  |  | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ц08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 6 | 517.14 | 8.26 | 3 102.83 | 478.45 | 49.54 | 2.668 | 16.008 |  |  |
|  |  |  | 79.74 | 0.47 |  |  | 2.83 | 0.0115 | 0.069 |  |  |
| 7. | Ц08-03-526-03 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт. | 2 | 560.82 | 8.35 | 1 121.63 | 206.49 | 16.70 | 3.174 | 6.348 |  |  |
|  |  |  | 103.25 | 0.47 |  |  | 0.94 | 0.0115 | 0.023 |  |  |
| 8. | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40, 1ф или эквивалент, шт. | 11 | 5.82 |  | 64.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40, 3ф или эквивалент, шт. | 30 | 68.20 |  | 2 046.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Выключатель трехполюсный ВА88-32 3Р 125А или эквивалент, шт. | 2 | 375.98 |  | 751.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Диф. автомат типа АД-12 2Р , Iн=6-20А. или эквивалент, шт. | 2 | 91.26 |  | 182.53 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Блоки управления БУОК-4Свт или эквивалент, шт. | 3 | 3 661.80 |  | 10 985.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С509-5221 Выключатель пакетный ПВЗ-16 М1 16А 3-х полюсные, шт. | 1 | 47.47 |  | 47.47 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р 100А или эквивалент, шт. | 1 | 44.33 |  | 44.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ц08-03-530-01 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А, 1 шт. | 3 | 209.35 | 7.92 | 628.05 | 275.93 | 23.77 | 3.151 | 9.453 |  |  |
|  |  |  | 91.98 | 0.47 |  |  | 1.41 | 0.0115 | 0.0345 |  |  |
| 16. | С509-3228 Пускатели магнитные КМИ-10960 (прим), шт. | 2 | 358.13 |  | 716.26 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С509-3244 Пускатели магнитные КМИ-23210 (прим), шт. | 1 | 1 378.71 |  | 1 378.71 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С509-0557 Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3 прим., шт. | 3 | 158.40 |  | 475.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 43 052.59 | 3 937.98 | 370.69 |  | 130.065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.02 |  | 0.5405 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 43 052.59 | 3 937.98 | 370.69 |  | 130.065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.02 |  | 0.5405 |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 19 547.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 5-7, 15) |  |  |  | 3 366.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 5-7, 15) |  |  |  | 2 059.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 48 477.79 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 48 477.79 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 366.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 059.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц08-03-591-08 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 2 119.19 | 57.96 | 42.38 | 30.95 | 1.16 | 49.68 | 0.9936 |  |  |
|  |  |  | 1 547.53 | 1.87 |  |  | 0.04 | 0.046 | 0.00092 |  |  |
| 20. | Розетка с заземлением AQUA-IN или эквивалент, шт. | 2 | 192.75 |  | 385.50 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.22 | 1 520.10 | 21.16 | 334.42 | 300.27 | 4.66 | 43.815 | 9.6393 |  |  |
|  |  |  | 1 364.84 | 1.87 |  |  | 0.41 | 0.046 | 0.01012 |  |  |
| 22. | Розетка скрытой проводки с заземлением AQUA-IN или эквивалент, шт. | 18 | 96.38 |  | 1 734.84 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С503-0473 Розетка скрытой проводки, шт. | 3 | 15.10 |  | 45.30 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С503-0474 Розетка скрытой проводки двухгнездная, шт. | 1 | 16.32 |  | 16.32 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ц08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.05 | 1 226.60 | 21.16 | 61.33 | 57.67 | 1.06 | 37.03 | 1.8515 |  |  |
|  |  |  | 1 153.48 | 1.87 |  |  | 0.09 | 0.046 | 0.0023 |  |  |
| 26. | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, шт. | 1 | 12.26 |  | 12.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Выключатель 2кл. AQUA- IN или эквивалент, шт. | 4 | 21.81 |  | 87.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 2 719.58 | 388.89 | 6.88 |  | 12.4844 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.54 |  | 0.01334 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 599.24 | 388.89 | 6.88 |  | 12.4844 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.54 |  | 0.01334 |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 161.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 19, 21, 25) |  |  |  | 331.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21, 25) |  |  |  | 202.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 132.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 120.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 120.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 3 253.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 331.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 202.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Изделия заводов ГЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Коробка протяжная металлическая У 994М или эквивалент, шт | 8 | 15.91 |  | 127.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С509-0090 Перемычки гибкие, тип ПГС-25, шт. | 3 | 6.82 |  | 20.46 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Устройство уравнивания потенциалов (заземления), шт. | 1 | 61.88 |  | 61.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 209.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 209.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 209.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 209.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 209.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Кабельные изделия и провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 15.84 | 1 592.96 | 1 061.89 | 25 232.56 | 6 828.27 | 16 820.29 | 14.26 | 225.8784 |  |  |
|  |  |  | 431.08 | 138.28 |  |  | 2 190.29 | 3.8985 | 61.75224 |  |  |
| 32. | Ц08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м | 15.84 | 1 166.90 | 5.29 | 18 483.65 | 3 019.85 | 83.79 | 6.4515 | 102.19176 |  |  |
|  |  |  | 190.65 | 0.47 |  |  | 7.47 | 0.0115 | 0.18216 |  |  |
| 33. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 2х 1,5 мм2 1КВ или эквивалент, м | 140 | 4.69 |  | 657.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 3х 1,5 мм2 1КВ или эквивалент, м | 460 | 6.52 |  | 2 998.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 2х 2,5 мм2 1КВ или эквивалент, м | 85 | 10.35 |  | 879.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 5х 1,5мм2 или эквивалент, м | 115 | 12.52 |  | 1 439.37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 5х 2,5мм2 или эквивалент, м | 35 | 14.60 |  | 511.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 5х 4мм2 или эквивалент, м | 25 | 24.25 |  | 606.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 5х 6мм2 или эквивалент, м | 7 | 35.72 |  | 250.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx 5х 50мм2 или эквивалент, м | 15 | 328.03 |  | 4 920.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Кабель силовой ВВГнг-LТx 3х 1,5мм2 или эквивалент, м | 60 | 7.72 |  | 463.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Кабель силовой ВВГнг-LТx 3х 2,5мм2 или эквивалент, м | 250 | 11.75 |  | 2 938.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Кабель силовой ВВГнг-LТx 3х 6мм2 или эквивалент, м | 50 | 23.36 |  | 1 168.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Кабель силовой ВВГнг-LТx 5х 1,5мм2 или эквивалент, м | 145 | 11.57 |  | 1 677.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Кабель силовой ВВГнг-LТx 5х 4мм2 или эквивалент, м | 50 | 27.99 |  | 1 399.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Кабель силовой ВВГнг-LТx 5х 6мм2 или эквивалент, м | 42 | 39.05 |  | 1 639.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С502-0499 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м | 0.105 | 5 636.24 |  | 591.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 65 857.45 | 9 848.12 | 16 904.08 |  | 328.07016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 197.76 |  | 61.9344 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 65 857.45 | 9 848.12 | 16 904.08 |  | 328.07016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 197.76 |  | 61.9344 |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 22 141.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 31, 32) |  |  |  | 10 239.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 31, 32) |  |  |  | 6 263.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 82 360.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 82 360.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 239.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 263.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Ц08-02-407-01 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 1.05 | 4 806.64 | 1 966.24 | 5 046.97 | 1 098.99 | 2 064.55 | 35.42 | 37.191 |  |  |
|  |  |  | 1 046.66 | 822.03 |  |  | 863.13 | 23.5405 | 24.717525 |  |  |
| 49. | С103-0003 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 105 | 18.40 |  | 1 932.00 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Ц08-02-407-02 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м | 0.04 | 5 895.65 | 2 690.08 | 235.83 | 56.41 | 107.60 | 47.725 | 1.909 |  |  |
|  |  |  | 1 410.28 | 1 109.64 |  |  | 44.39 | 31.74 | 1.2696 |  |  |
| 51. | С103-0004 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 4 | 24.38 |  | 97.52 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 5.25 | 4 927.46 | 1 376.62 | 25 869.18 | 4 246.11 | 7 227.25 | 27.37 | 143.6925 |  |  |
|  |  |  | 808.78 | 637.27 |  |  | 3 345.68 | 18.2965 | 96.056625 |  |  |
| 53. | С507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром до 25 мм, м | 525 | 10.26 |  | 5 386.50 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Ц08-02-409-02 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м | 0.5 | 6 031.11 | 2 113.48 | 3 015.55 | 584.50 | 1 056.74 | 39.56 | 19.78 |  |  |
|  |  |  | 1 169.00 | 955.59 |  |  | 477.80 | 27.4045 | 13.70225 |  |  |
| 55. | Труба ПВХ гладкая 32мм, м | 50 | 14.34 |  | 717.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Ц08-02-411-01 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м | 0.16 | 7 045.57 | 419.93 | 1 127.29 | 188.67 | 67.19 | 39.905 | 6.3848 |  |  |
|  |  |  | 1 179.20 | 10.29 |  |  | 1.65 | 0.253 | 0.04048 |  |  |
| 57. | С101-2161 Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х, м | 16 | 11.26 |  | 180.16 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Вводы гибкие тип К 1080, шт | 3 | 30.77 |  | 92.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Кабель-каналы 50х20 , L=2м, м | 34 | 6.89 |  | 234.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Лоток для прокладки кабеля 50х300х3000 FC5030 или эквивалент, м | 39 | 83.15 |  | 3 242.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Консоль FC34104 или эквивалент, шт. | 20 | 42.88 |  | 857.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | С101-1982 Сталь листовая нержавеющая, марка 08х13 - 40х13, толщиной до 4 мм, т | 0.01 | 24 481.22 |  | 244.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 48 279.77 | 6 174.68 | 10 523.33 |  | 208.9573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 732.65 |  | 135.78648 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 45 825.28 | 6 174.68 | 10 523.33 |  | 208.9573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 732.65 |  | 135.78648 |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 10 530.46 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 48, 50, 52, 54, 56) |  |  |  | 9 271.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 48, 50, 52, 54, 56) |  |  |  | 5 671.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 60 768.32 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 424.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 424.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 424.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2 029.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2 029.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 63 222.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 9 271.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 671.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 160 118.98 | 20 349.67 | 27 804.98 |  | 679.57686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 952.97 |  | 198.27472 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 155 544.15 | 20 349.67 | 27 804.98 |  | 679.57686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 952.97 |  | 198.27472 |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 52 589.56 |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 5-7, 15, 19, 21, 25, 31, 32, 48, 50, 52, 54, 56) |  |  |  | 23 207.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 5-7, 15, 19, 21, 25, 31, 32, 48, 50, 52, 54, 56) |  |  |  | 14 197.37 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 192 948.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 545.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 424.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 545.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2 029.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2 029.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 197 523.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 23 207.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 14 197.37 |  |  |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |