| Стройка: | Капитальный ремонт в здании МБОУ "СОШ №5" по ул.Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) г.Югорск ХМАО Тюменской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Основные объекты |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07-07 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Пожарная сигнализация |  |  |  |
| Основание: РП 316-03-11 СС4 |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 64.337 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 11.343 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 52.993 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.312 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 10.304 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: 1,15-коэффициент на стесненные условия труда; 0,85-коэффициент к нормам накладных расходов; 0,8-коэффициент к нормам сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.12 | 1 592.96 | 1 061.89 | 191.16 | 51.73 | 127.43 | 14.26 | 1.7112 |
|  |  |  | 431.08 | 138.28 |  |  | 16.59 | 3.8985 | 0.46782 |
| 2. | Ц08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м | 0.12 | 1 166.90 | 5.29 | 140.03 | 22.88 | 0.63 | 6.4515 | 0.77418 |
|  |  |  | 190.65 | 0.47 |  |  | 0.06 | 0.0115 | 0.00138 |
| 3. | Ц08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг, 100 м кабеля | 3.01 | 5 735.75 | 2 476.23 | 17 264.62 | 1 538.22 | 7 453.44 | 16.905 | 50.88405 |
|  |  |  | 511.04 | 367.45 |  |  | 1 106.02 | 9.614 | 28.93814 |
| 4. | Ц08-02-403-04 Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3-х жильные: за подвесным потолком, 100 м | 0.72 | 6 111.62 | 390.37 | 4 400.36 | 464.88 | 281.06 | 21.85 | 15.732 |
|  |  |  | 645.67 | 191.46 |  |  | 137.85 | 5.497 | 3.95784 |
| 5. | С999-Прайс-лист. Кабель огнестойкий,экранированный с низким дымо-газовыделением , сечением мм2 1х2х05 л.4 п.33, 1000 м | 0.29 | 8 603.65 |  | 2 495.06 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Кабель огнестойкий,экранированный с низким дымо-газовыделением , сечением мм2 1х2х1,5, 1000 м | 0.03 | 17 820.08 |  | 534.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кабель огнестойкий,экранированный с низким дымо-газовыделением , сечением мм2 1х2х2,5, 1000 м | 0.065 | 26 263.36 |  | 1 707.12 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 26 732.95 | 2 077.71 | 7 862.56 |  | 69.10143 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 260.52 |  | 33.36518 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 26 732.95 | 2 077.71 | 7 862.56 |  | 69.10143 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 260.52 |  | 33.36518 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 4 736.78 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-4) |  |  |  | 2 837.50 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4) |  |  |  | 1 735.88 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 31 306.33 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 31 306.33 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 837.50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 735.88 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей, 1 шт. | 1 | 272.90 | 0.92 | 272.90 | 261.65 | 0.92 | 8.28 | 8.28 |
|  |  |  | 261.65 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" или эквивалент, шт. | 1 | 1 010.14 |  | 1 010.14 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ц10-08-003-01 Прибор сигнализирующий, 1 шт. | 1 | 285.35 | 0.75 | 285.35 | 279.44 | 0.75 | 9.108 | 9.108 |
|  |  |  | 279.44 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Пульт контроля и управления ПКУ , С-2000 или эквивалент, шт. | 1 | 1 075.88 |  | 1 075.88 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой, шт. | 2 | 175.10 | 86.91 | 350.21 | 139.06 | 173.81 | 2.3 | 4.6 |
|  |  |  | 69.53 | 13.60 |  |  | 27.21 | 0.391 | 0.782 |
| 13. | Усилитель мощности РАМ-120 или эквивалент, шт. | 1 | 5 317.86 |  | 5 317.86 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Блок речевого оповещения "Орфей" БРО или эквивалент, шт. | 1 | 795.31 |  | 795.31 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ц10-08-003-04 Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник), 1 шт. | 6 | 129.52 | 0.75 | 777.13 | 750.93 | 4.49 | 4.14 | 24.84 |
|  |  |  | 125.15 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" АМ(1)-1Вт или эквивалент, шт. | 2 | 101.69 |  | 203.39 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" SMS-03А или эквивалент, шт. | 3 | 101.69 |  | 305.08 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Устройство коммутационное УК-Вк/02 или эквивалент, шт. | 1 | 89.15 |  | 89.15 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц10-08-003-03 Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля, 1 шт. | 3 | 138.25 | 0.75 | 414.75 | 398.44 | 2.24 | 4.14 | 12.42 |
|  |  |  | 132.81 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Источник резервного питания РИП-24 или эквивалент, шт. | 1 | 917.34 |  | 917.34 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Источник резервного питания РИП-12 или эквивалент, шт. | 2 | 806.34 |  | 1 612.67 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ц10-08-002-03 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении, 1 шт. | 42 | 76.11 | 1.09 | 3 196.73 | 3 013.92 | 45.89 | 1.932 | 81.144 |
|  |  |  | 71.76 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 или эквивалент, шт. | 38 | 35.20 |  | 1 337.68 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Извещатели ручные ИПР 514-2 или эквивалент, шт. | 2 | 49.54 |  | 99.09 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные или эквивалент, шт. | 2 | 7.82 |  | 15.65 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ц08-03-541-06 Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 30 кг, 1 шт. | 4 | 396.68 | 16.63 | 1 586.72 | 253.00 | 66.52 | 2.116 | 8.464 |
|  |  |  | 63.25 | 1.40 |  |  | 5.61 | 0.0345 | 0.138 |
| 27. | С509-0584 Резисторы С2-33Н мощность 2 Вт, сопротивление до 10МОм, шт. | 4 | 2.09 |  | 8.36 |  |  |  |  |
| 28. | Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой, коробка | 20 | 175.10 | 86.91 | 3 502.09 | 1 390.58 | 1 738.11 | 2.3 | 46 |
|  |  |  | 69.53 | 13.60 |  |  | 272.09 | 0.391 | 7.82 |
| 29. | С503-0460 Разветвительная коробка УК-2П, шт. | 20 | 4.98 |  | 99.60 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 23 273.08 | 6 487.02 | 2 032.73 |  | 194.856 |
|  |  |  |  |  |  |  | 304.91 |  | 8.74 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 10 693.22 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4 - по стр. 13, 14, 16-18, 20, 21, 23-25) |  |  |  | 427.73 |  |  |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=2 - по стр. 13, 14, 16-18, 20, 21, 23-25) |  |  |  | 222.42 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 11 343.37 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 12 579.86 | 6 487.02 | 2 032.73 |  | 194.856 |
|  |  |  |  |  |  |  | 304.91 |  | 8.74 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 2 193.98 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71.4 - по стр. 8, 10, 12, 15, 19, 22, 28; %=85 - по стр. 26) |  |  |  | 4 884.61 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8, 10, 12, 15, 19, 22, 28; %=52 - по стр. 26) |  |  |  | 3 270.47 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 734.94 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 32 078.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 4 884.61 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 270.47 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.12 | 4 927.46 | 1 376.62 | 591.30 | 97.05 | 165.19 | 27.37 | 3.2844 |
|  |  |  | 808.78 | 637.27 |  |  | 76.47 | 18.2965 | 2.19558 |
| 31. | С507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 12 | 10.26 |  | 123.12 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 714.42 | 97.05 | 165.19 |  | 3.2844 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76.47 |  | 2.19558 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 714.42 | 97.05 | 165.19 |  | 3.2844 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76.47 |  | 2.19558 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 123.12 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 30) |  |  |  | 147.49 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 30) |  |  |  | 90.23 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 952.14 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 952.14 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 147.49 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 90.23 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 50 720.45 | 8 661.78 | 10 060.48 |  | 267.24183 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 641.90 |  | 44.30076 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 10 693.22 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4 - по стр. 13, 14, 16-18, 20, 21, 23-25) |  |  |  | 427.73 |  |  |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=2 - по стр. 13, 14, 16-18, 20, 21, 23-25) |  |  |  | 222.42 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 11 343.37 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 40 027.23 | 8 661.78 | 10 060.48 |  | 267.24183 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 641.90 |  | 44.30076 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 7 053.88 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-4, 26, 30; %=71.4 - по стр. 8, 10, 12, 15, 19, 22, 28) |  |  |  | 7 869.60 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 26, 30; %=48 - по стр. 8, 10, 12, 15, 19, 22, 28) |  |  |  | 5 096.58 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 52 993.41 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 64 336.78 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 869.60 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 096.58 |  |  |  |  |

| Составил: | З.Н. Ахтиманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |