| Стройка: | Капитальный ремонт в здании МБОУ "СОШ №5" по ул.Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) г.Югорск ХМАО Тюменской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Наружные сети |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Наружные сети водопровода и канализации |  |  |  |
| Основание: РП 316-03-11 НВК |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 76.417 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 45.259 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 0.471 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.038 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 1.172 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: 1,15-коэфициент к ТЕР к нормам затрат труда; 1,25-коэффициент к нормам времени эксплуатации строительных машин; 1,15-коэффициент на стесненные условия труда; 0,85-коэффициент к нормам накладных расходов; 0,8-коэффициент к нормам сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. К 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жироулавливатель ОТВ-5 или эквивалент, шт | 1 | 42 665.22 |  | 42 665.22 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 42 665.22 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 42 665.22 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4) |  |  |  | 1 706.61 |  |  |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=2) |  |  |  | 887.44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 45 259.27 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 45 259.27 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. К 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.004 | 11 252.73 | 10 812.70 | 45.01 | 1.76 | 43.25 | 17.95311 | 0.0718124 |
|  |  |  | 440.03 | 1 724.84 |  |  | 6.90 | 42.421 | 0.169684 |
| 3. | Е01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.004 | 2 373.07 | 2 373.07 | 9.49 |  | 9.49 |  |  |
|  |  |  |  | 518.61 |  |  | 2.07 | 12.75506 | 0.0510202 |
| 4. | Е01-01-033-08 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02, 1000 м3 грунта | 0.004 | 1 171.83 | 1 171.83 | 4.69 |  | 4.69 |  |  |
|  |  |  |  | 256.09 |  |  | 1.02 | 6.29844 | 0.0251938 |
| 5. | Е22-01-021-05 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.003 | 257 907.18 | 14 066.30 | 773.72 | 32.81 | 42.20 | 379.06596 | 1.1371979 |
|  |  |  | 10 936.05 | 2 485.11 |  |  | 7.46 | 61.60392 | 0.1848118 |
| 6. | С507-0574 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм, 10 м | 0.3 | 1 569.71 |  | 470.91 |  |  |  |  |
| 7. | Е22-06-001-05 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.003 | 2 589.47 |  | 7.77 | 6.90 |  | 85.8627 | 0.2575881 |
|  |  |  | 2 300.26 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е23-03-001-05 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.176 | 28 737.19 | 5 232.02 | 5 057.75 | 640.95 | 920.84 | 127.73565 | 22.481474 |
|  |  |  | 3 641.74 | 637.94 |  |  | 112.28 | 15.77486 | 2.7763754 |
| 9. | Е08-02-001-09 Кладка кирпичная колодцев, 1 м3 кладки | 0.3 | 1 542.00 | 88.61 | 462.60 | 73.37 | 26.58 | 9.36684 | 2.810052 |
|  |  |  | 244.57 | 21.05 |  |  | 6.32 | 0.51768 | 0.155304 |
| 10. | С101-2539 Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1500.1500, шт. | 1 | 20 688.58 |  | 20 688.58 |  |  |  |  |
| 11. | С203-0514 Вторая деревянная крышка, шт. | 1 | 63.36 |  | 63.36 |  |  |  |  |
| 12. | С201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т | 0.035 | 12 504.52 |  | 437.66 |  |  |  |  |
| 13. | Е22-06-005-05 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм, 1 врезка | 1 | 955.35 | 647.83 | 955.35 | 186.94 | 647.83 | 5.43753 | 5.43753 |
|  |  |  | 186.94 | 93.56 |  |  | 93.56 | 2.3008 | 2.3008 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 28 976.89 | 942.73 | 1 694.88 |  | 32.195654 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229.61 |  | 5.6631892 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 470.91 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 470.91 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 470.91 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 28 068.32 | 942.73 | 1 694.88 |  | 32.195654 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229.61 |  | 5.6631892 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 20 751.94 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 2-4; %=116.45 - по стр. 5, 7, 8, 13; %=108.8 - по стр. 9) |  |  |  | 1 355.40 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2-4; %=71.2 - по стр. 5, 7, 8, 13; %=64 - по стр. 9) |  |  |  | 825.30 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 30 249.02 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 437.66 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 437.66 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 31 157.59 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 355.40 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 825.30 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 71 642.11 | 942.73 | 1 694.88 |  | 32.195654 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229.61 |  | 5.6631892 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 42 665.22 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4 - по стр. 1) |  |  |  | 1 706.61 |  |  |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=2 - по стр. 1) |  |  |  | 887.44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 45 259.27 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 470.91 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 470.91 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 470.91 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 28 068.32 | 942.73 | 1 694.88 |  | 32.195654 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229.61 |  | 5.6631892 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 20 751.94 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 2-4; %=116.45 - по стр. 5, 7, 8, 13; %=108.8 - по стр. 9) |  |  |  | 1 355.40 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2-4; %=71.2 - по стр. 5, 7, 8, 13; %=64 - по стр. 9) |  |  |  | 825.30 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 30 249.02 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 437.66 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 437.66 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 76 416.86 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 355.40 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 825.30 |  |  |  |  |

| Составил: | З.Н. Ахтиманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |