| Стройка: | Капитальный ремонт в здании МБОУ "СОШ №5" по ул.Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) г.Югорск ХМАО Тюменской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Основные объекты |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Отопление и вентиляция |  |  |  |
| Основание: РП 316-03-11 ОВ ; РП 316-03-11.1 ОВ |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 609.651 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 128.374 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 13.181 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 2.318 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 65.911 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: 1,15-коэфициент к ТЕР к нормам затрат труда; 1,25-коэффициент к нормам времени эксплуатации строительных машин; 1,15-коэффициент на стесненные условия труда; 0,85-коэффициент к нормам накладных расходов; 0,8-коэффициент к нормам сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е20-03-001-01 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т, 1 вентилятор | 5 | 271.80 | 12.76 | 1 359.01 | 1 216.96 | 63.79 | 9.085041 | 45.425205 |
|  |  |  | 243.39 | 0.62 |  |  | 3.10 | 0.01438 | 0.0719 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е20-03-001-03 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т, 1 вентилятор | 2 | 467.89 | 64.82 | 935.78 | 759.20 | 129.64 | 14.16933 | 28.33866 |
|  |  |  | 379.60 | 4.91 |  |  | 9.81 | 0.11504 | 0.23008 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е20-03-001-02 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, 1 вентилятор | 2 | 382.19 | 31.60 | 764.38 | 669.88 | 63.20 | 12.50235 | 25.0047 |
|  |  |  | 334.94 | 1.84 |  |  | 3.68 | 0.04314 | 0.08628 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с эл. двигателем /1,18/2,88 или эквивалент, компл. | 1 | 63 762.56 |  | 63 762.56 |  |  |  |  |
| 5. | Кондиционеры центральные каркасно-панельные /1,18/2,88 или эквивалент, компл. | 1 | 57 253.28 |  | 57 253.28 |  |  |  |  |
| 6. | С301-0109 Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4, компл. | 1 | 35 770.06 |  | 35 770.06 |  |  |  |  |
| 7. | Вентилятор канальный IRE 125В или эквивалент, компл. | 1 | 3 256.09 |  | 3 256.09 |  |  |  |  |
| 8. | С301-0122 Вентиляторы радиальные В-Ц 4-75 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4, компл. | 1 | 3 495.86 |  | 3 495.86 |  |  |  |  |
| 9. | Центробежный бытовой винтилятор Compact 100 или эквивалент, шт | 3 | 795.83 |  | 2 387.48 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Центробежный бытовой винтилятор Compact 200 или эквивалент, шт | 1 | 1 255.80 |  | 1 255.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е20-02-004-15 Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм, 1 клапан | 15 | 461.67 | 6.73 | 6 925.12 | 2 388.16 | 101.01 | 5.584383 | 83.765745 |
|  |  |  | 159.21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Огнезадерживающий клапан КПВСу (250х400) или эквивалент, шт | 2 | 1 341.59 |  | 2 683.18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Огнезадерживающий клапан КПВСу (150х250) или эквивалент, шт | 2 | 1 303.26 |  | 2 606.52 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Огнезадерживающий клапан КПВСу (150х200) или эквивалент, шт | 2 | 1 264.93 |  | 2 529.86 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Огнезадерживающий клапан КПВСу (150х150) или эквивалент, шт | 5 | 1 264.93 |  | 6 324.64 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Огнезадерживающий клапан КПВСу (d400) или эквивалент, шт | 2 | 1 571.58 |  | 3 143.16 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Огнезадерживающий клапан КПВСу (d 355) или эквивалент шт | 1 | 1 456.58 |  | 1 456.58 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Огнезадерживающий клапан КПВСу (d 125) или эквивалент, шт | 1 | 1 379.92 |  | 1 379.92 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С301-1911 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм, шт. | 8 | 76.44 |  | 611.52 |  |  |  |  |
| 20. | Е20-01-001-10 Переходы из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.025 | 5 905.11 | 304.88 | 147.63 | 126.86 | 7.62 | 184.72917 | 4.6182292 |
|  |  |  | 5 074.51 | 23.33 |  |  | 0.58 | 0.54644 | 0.013661 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е20-01-001-03 Переходы из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0042 | 6 771.13 | 326.64 | 28.44 | 24.63 | 1.37 | 213.49846 | 0.8966935 |
|  |  |  | 5 864.80 | 25.17 |  |  | 0.11 | 0.58958 | 0.0024762 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е20-01-001-08 Переходы из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0048 | 4 691.58 | 344.48 | 22.52 | 18.33 | 1.65 | 138.99835 | 0.6671921 |
|  |  |  | 3 818.29 | 22.10 |  |  | 0.11 | 0.51768 | 0.0024849 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е20-01-001-02 Переходы из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0094 | 7 394.53 | 408.85 | 69.51 | 60.21 | 3.84 | 233.18272 | 2.1919176 |
|  |  |  | 6 405.52 | 31.92 |  |  | 0.30 | 0.74776 | 0.0070289 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е20-01-001-06 Переходы из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0254 | 5 905.11 | 304.88 | 149.99 | 128.89 | 7.74 | 184.72917 | 4.6921208 |
|  |  |  | 5 074.51 | 23.33 |  |  | 0.59 | 0.54644 | 0.0138796 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С301-1794 Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2 | 2.5 | 182.58 |  | 456.45 |  |  |  |  |
| 26. | С301-1787 Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2 | 1.36 | 179.22 |  | 243.74 |  |  |  |  |
| 27. | С301-1792 Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, м2 | 0.48 | 147.44 |  | 70.77 |  |  |  |  |
| 28. | С301-1790 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 1000 мм, м2 | 2.54 | 147.08 |  | 373.58 |  |  |  |  |
| 29. | Е20-02-003-10 Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм, 1 решетка | 33 | 62.20 | 4.20 | 2 052.48 | 1 381.68 | 138.52 | 1.4863905 | 49.050887 |
|  |  |  | 41.87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е20-02-003-11 Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм, 1 решетка | 59 | 69.24 | 4.20 | 4 084.95 | 2 470.27 | 247.65 | 1.4863905 | 87.69704 |
|  |  |  | 41.87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е20-02-003-11 Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р),, 1 решетка | 3 | 49.71 | 4.20 | 149.12 | 125.61 | 12.59 | 1.4863905 | 4.4591715 |
|  |  |  | 41.87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С301-0603:[ М-(19.53=488.26*0.04) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Решетки вентиляционные ВР-Н3 (700х700) или эквивалент, шт. | 2 | 70.93 |  | 141.85 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Решетки вентиляционные АП (300х150) или эквивалент, шт. | 1 | 235.20 |  | 235.20 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е20-01-001-02 Отводы из листовой стали периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0458 | 7 394.53 | 408.85 | 338.67 | 293.37 | 18.73 | 233.18272 | 10.679769 |
|  |  |  | 6 405.52 | 31.92 |  |  | 1.46 | 0.74776 | 0.0342474 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е20-01-001-03 Отводы из листовой стали периметром до 800, 1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0208 | 6 771.13 | 326.64 | 140.84 | 121.99 | 6.79 | 213.49846 | 4.440768 |
|  |  |  | 5 864.80 | 25.17 |  |  | 0.52 | 0.58958 | 0.0122633 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е20-01-001-07 Отводы из листовой стали диаметром от 500 до 560 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.005 | 5 911.59 | 311.36 | 29.56 | 25.37 | 1.56 | 184.72917 | 0.9236458 |
|  |  |  | 5 074.51 | 16.58 |  |  | 0.08 | 0.38826 | 0.0019413 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е20-01-001-08 Отводы из листовой стали диаметром до 800 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.03 | 4 691.58 | 344.48 | 140.75 | 114.55 | 10.33 | 138.99835 | 4.1699505 |
|  |  |  | 3 818.29 | 22.10 |  |  | 0.66 | 0.51768 | 0.0155304 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е20-01-001-06 Отводы из листовой стали диаметром до 450 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0078 | 5 905.11 | 304.88 | 46.06 | 39.58 | 2.38 | 184.72917 | 1.4408875 |
|  |  |  | 5 074.51 | 23.33 |  |  | 0.18 | 0.54644 | 0.0042622 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е20-01-001-18 Отводы из листовой стали диаметром от 900 до 1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0841 | 3 831.18 | 270.20 | 322.20 | 259.56 | 22.72 | 112.35445 | 9.4490094 |
|  |  |  | 3 086.37 | 17.18 |  |  | 1.45 | 0.40264 | 0.033862 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е20-01-001-21 Отводы из листовой стали диаметром до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0785 | 2 987.45 | 307.73 | 234.51 | 172.39 | 24.16 | 79.945583 | 6.2757282 |
|  |  |  | 2 196.11 | 20.87 |  |  | 1.64 | 0.48892 | 0.0383802 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,7 мм 400х400 мм, шт. | 2 | 420.87 |  | 841.74 |  |  |  |  |
| 42. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,55 мм 150х150 мм, шт. | 4 | 167.92 |  | 671.68 |  |  |  |  |
| 43. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,7 мм 200х150 мм, шт. | 2 | 215.00 |  | 430.00 |  |  |  |  |
| 44. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,7 мм 250х150 мм, шт. | 5 | 234.67 |  | 1 173.35 |  |  |  |  |
| 45. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,7 мм 250х250 мм, шт. | 2 | 236.77 |  | 473.54 |  |  |  |  |
| 46. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,7 мм д. 500 мм, шт. | 5 | 483.37 |  | 2 416.85 |  |  |  |  |
| 47. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,7 мм д.400 мм, шт. | 5 | 354.59 |  | 1 772.95 |  |  |  |  |
| 48. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0.55 мм д.355; 315 мм, шт. | 2 | 279.00 |  | 558.00 |  |  |  |  |
| 49. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,55 мм д.250 мм, шт. | 3 | 223.01 |  | 669.03 |  |  |  |  |
| 50. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,55 мм д. 200 мм, шт. | 1 | 201.56 |  | 201.56 |  |  |  |  |
| 51. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,55 мм д.160 мм, шт. | 1 | 158.62 |  | 158.62 |  |  |  |  |
| 52. | Отводы 90 град. из оц. стали толщ. 0,55 мм д.125 мм, шт. | 2 | 128.77 |  | 257.54 |  |  |  |  |
| 53. | Е20-01-001-02 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.564 | 7 394.53 | 408.85 | 4 170.52 | 3 612.72 | 230.59 | 233.18272 | 131.51505 |
|  |  |  | 6 405.52 | 31.92 |  |  | 18.00 | 0.74776 | 0.4217366 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е20-01-001-03 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.968 | 6 771.13 | 326.64 | 6 554.46 | 5 677.12 | 316.18 | 213.49846 | 206.66651 |
|  |  |  | 5 864.80 | 25.17 |  |  | 24.36 | 0.58958 | 0.5707134 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е20-01-001-09 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.054 | 6 771.13 | 326.64 | 365.64 | 316.70 | 17.64 | 213.49846 | 11.528917 |
|  |  |  | 5 864.80 | 25.17 |  |  | 1.36 | 0.58958 | 0.0318373 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е20-01-001-10 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.293 | 5 905.11 | 304.88 | 1 730.20 | 1 486.83 | 89.33 | 184.72917 | 54.125646 |
|  |  |  | 5 074.51 | 23.33 |  |  | 6.84 | 0.54644 | 0.1601069 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Е20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1307 | 7 394.53 | 408.85 | 966.47 | 837.20 | 53.44 | 233.18272 | 30.476981 |
|  |  |  | 6 405.52 | 31.92 |  |  | 4.17 | 0.74776 | 0.0977322 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е20-01-001-04 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1257 | 7 398.87 | 413.18 | 930.04 | 805.17 | 51.94 | 233.18272 | 29.311068 |
|  |  |  | 6 405.52 | 31.92 |  |  | 4.01 | 0.74776 | 0.0939934 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е20-01-001-05 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2393 | 6 740.78 | 336.42 | 1 613.07 | 1 403.45 | 80.51 | 213.49846 | 51.090182 |
|  |  |  | 5 864.80 | 26.39 |  |  | 6.32 | 0.61834 | 0.1479688 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е20-01-001-06 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2511 | 5 905.11 | 304.88 | 1 482.77 | 1 274.21 | 76.56 | 184.72917 | 46.385494 |
|  |  |  | 5 074.51 | 23.33 |  |  | 5.86 | 0.54644 | 0.1372111 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е20-01-001-07 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.314 | 5 911.59 | 311.36 | 1 856.24 | 1 593.40 | 97.77 | 184.72917 | 58.004958 |
|  |  |  | 5 074.51 | 16.58 |  |  | 5.21 | 0.38826 | 0.1219136 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | С301-1772 Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2 | 136.4 | 134.74 |  | 18 378.54 |  |  |  |  |
| 63. | С301-1779 Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2 | 34.7 | 134.79 |  | 4 677.21 |  |  |  |  |
| 64. | С301-1774 Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, м2 | 31.93 | 130.71 |  | 4 173.57 |  |  |  |  |
| 65. | С301-1777 Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, м2 | 31.4 | 106.95 |  | 3 358.23 |  |  |  |  |
| 66. | С301-1771 Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2 | 9.64 | 134.74 |  | 1 298.89 |  |  |  |  |
| 67. | С301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2 | 3.43 | 168.50 |  | 577.96 |  |  |  |  |
| 68. | С301-1790 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, м2 | 29.68 | 147.08 |  | 4 365.33 |  |  |  |  |
| 69. | С301-1787 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2 | 16.8 | 179.22 |  | 3 010.90 |  |  |  |  |
| 70. | Е20-02-009-04 Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром до 400 мм, 1 зонт | 1 | 37.35 | 4.29 | 37.35 | 29.66 | 4.29 | 1.027971 | 1.027971 |
|  |  |  | 29.66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е20-02-009-01 Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром до 200 мм, 1 зонт | 2 | 24.73 | 3.62 | 49.46 | 37.67 | 7.25 | 0.6529005 | 1.305801 |
|  |  |  | 18.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е20-02-009-06 Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром до 500 мм, 1 зонт | 1 | 48.64 | 4.94 | 48.64 | 40.08 | 4.94 | 1.38915 | 1.38915 |
|  |  |  | 40.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Е20-02-012-01 Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм, 1 дефлектор | 4 | 120.29 | 5.15 | 481.17 | 434.69 | 20.60 | 4.056318 | 16.225272 |
|  |  |  | 108.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е20-02-010-05 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром до 2600 мм, 1 зонт | 1 | 104.45 | 9.66 | 104.45 | 87.75 | 9.66 | 3.1533705 | 3.1533705 |
|  |  |  | 87.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | С301-0280 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, шт. | 1 | 296.97 |  | 296.97 |  |  |  |  |
| 76. | С301-0277 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт. | 2 | 79.45 |  | 158.90 |  |  |  |  |
| 77. | С301-0282 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, шт. | 1 | 354.74 |  | 354.74 |  |  |  |  |
| 78. | С301-0292 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, шт. | 1 | 562.28 |  | 562.28 |  |  |  |  |
| 79. | С301-0262 Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм, шт. | 4 | 235.03 |  | 940.12 |  |  |  |  |
| 80. | Е20-02-013-01 Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов | 0.9 | 1 137.06 | 8.24 | 1 023.36 | 941.84 | 7.42 | 39.062898 | 35.156608 |
|  |  |  | 1 046.49 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е20-02-013-02 Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм, 10 узлов | 0.1 | 1 247.85 | 9.48 | 124.79 | 114.40 | 0.95 | 42.702471 | 4.2702471 |
|  |  |  | 1 143.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | С301-3114 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 250 мм, шт. | 9 | 508.44 |  | 4 575.96 |  |  |  |  |
| 83. | С301-3115 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 355 мм, шт. | 1 | 560.69 |  | 560.69 |  |  |  |  |
| 84. | Е20-02-010-08 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, 1 зонт | 9 | 168.51 | 17.98 | 1 516.61 | 1 269.99 | 161.85 | 5.0703975 | 45.633578 |
|  |  |  | 141.11 | 0.62 |  |  | 5.57 | 0.01438 | 0.12942 |
|  | Начисления: Н21= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | С999-Прайс-лист. Островной приточно-вытяжной зонт ТИП 2 (350х1200х800) л.4 п.31, шт | 7 | 4 508.80 |  | 31 561.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Островной трапециальный вытяжной зонт ТИП 1 (350х1200х800) или эквивалент, шт | 2 | 3 487.94 |  | 6 975.88 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 325 887.49 | 30 360.37 | 2 096.21 |  | 1101.4541 |
|  |  |  |  |  |  |  | 105.97 |  | 2.4809107 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 121 015.84 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4 - по стр. 4, 5) |  |  |  | 4 840.63 |  |  |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=2 - по стр. 4, 5) |  |  |  | 2 517.13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 128 373.60 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 12 880.95 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 12 880.95 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 12 880.95 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 377.05 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 377.05 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 377.05 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 191 613.65 | 30 360.37 | 2 096.21 |  | 1101.4541 |
|  |  |  |  |  |  |  | 105.97 |  | 2.4809107 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=5 - по стр. 1-3, 6, 8-31, 34-40, 53-86) |  |  |  | 1 545.55 | 1 445.73 | 99.82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.30 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 1-3, 20-24, 29-31, 34-40, 53-61, 70-74, 80, 81, 84; %=91.8 - по стр. 11) |  |  |  | 34 173.38 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 1-3, 11, 20-24, 29-31, 34-40, 53-61, 70-74, 80, 81, 84) |  |  |  | 20 229.65 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 246 016.68 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 387 648.28 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 34 173.38 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 20 229.65 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Е18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос | 2 | 5 063.99 | 35.86 | 10 127.99 | 1 127.27 | 71.72 | 19.309317 | 38.618635 |
|  |  |  | 563.64 | 3.01 |  |  | 6.01 | 0.0719 | 0.1438 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Е18-06-007-04 Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров | 0.1 | 602.21 | 196.13 | 60.22 | 39.46 | 19.61 | 13.517885 | 1.3517885 |
|  |  |  | 394.58 | 3.01 |  |  | 0.30 | 0.0719 | 0.00719 |
|  | Вычт.ресурсы: С301-1216:[ М-(14413.00=1441.30*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | С301-1870 Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, шт. | 1 | 941.00 |  | 941.00 |  |  |  |  |
| 90. | Е18-06-007-02 Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров | 0.1 | 474.72 | 136.13 | 47.47 | 32.94 | 13.61 | 11.146804 | 1.1146804 |
|  |  |  | 329.39 | 1.81 |  |  | 0.18 | 0.04314 | 0.004314 |
|  | Вычт.ресурсы: С301-1214:[ М-(9820.40=982.04*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | С301-1312 Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, шт. | 1 | 790.48 |  | 790.48 |  |  |  |  |
| 92. | Е18-07-001-02 Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл. | 4 | 401.88 |  | 1 607.54 | 37.34 |  | 0.2997918 | 1.1991672 |
|  |  |  | 9.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Е18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл. | 6 | 599.69 |  | 3 598.15 | 74.89 |  | 0.4224339 | 2.5346034 |
|  |  |  | 12.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | С302-1114 Краны 11ч38п для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, шт. | 6 | 266.01 |  | 1 596.06 |  |  |  |  |
| 95. | С302-1199 Краны 11ч38п для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм, шт. | 2 | 694.26 |  | 1 388.52 |  |  |  |  |
| 96. | С302-1115 Краны 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 32 мм, шт. | 8 | 437.51 |  | 3 500.08 |  |  |  |  |
| 97. | С302-1253 Краны 11ч38п диаметром 15 мм, шт. | 8 | 183.54 |  | 1 468.32 |  |  |  |  |
| 98. | С302-1132 Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм, шт. | 8 | 53.15 |  | 425.20 |  |  |  |  |
| 99. | С302-1197 Краны 11Б18бк1 диаметром 15 мм, шт. | 4 | 35.34 |  | 141.36 |  |  |  |  |
| 100. | Е16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 2 | 208.88 | 11.52 | 417.77 | 114.22 | 23.05 | 2.0031543 | 4.0063086 |
|  |  |  | 57.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | С301-1664 Клапаны обратные подъемные 16кч9п , диаметром 40 мм, шт. | 1 | 170.17 |  | 170.17 |  |  |  |  |
| 102. | С301-3196 Клапаны 16ч3бр, диаметром 25 мм, шт. | 1 | 263.37 |  | 263.37 |  |  |  |  |
| 103. | С108-0082 Бобышки прямые тип БМ20, шт. | 4 | 16.45 |  | 65.80 |  |  |  |  |
| 104. | С302-1233 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм, шт. | 4 | 20.41 |  | 81.64 |  |  |  |  |
| 105. | С302-1234 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 65 мм, шт. | 2 | 26.54 |  | 53.08 |  |  |  |  |
| 106. | Е16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода | 0.42 | 14 771.78 | 535.06 | 6 204.15 | 1 400.34 | 224.73 | 108.67453 | 45.643302 |
|  |  |  | 3 334.13 | 22.28 |  |  | 9.36 | 0.53206 | 0.2234652 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Е16-02-005-03 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 65 мм, 100 м трубопровода | 0.26 | 12 749.49 | 376.62 | 3 314.87 | 784.37 | 97.92 | 98.33171 | 25.566245 |
|  |  |  | 3 016.82 | 13.85 |  |  | 3.60 | 0.33074 | 0.0859924 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | С103-0141 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 42 | 42.74 |  | 1 795.08 |  |  |  |  |
| 109. | С103-0137 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 2.8 мм, м | 26 | 27.43 |  | 713.18 |  |  |  |  |
| 110. | Е16-02-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.18 | 9 219.57 | 144.99 | 1 659.52 | 274.87 | 26.10 | 50.514918 | 9.0926853 |
|  |  |  | 1 527.07 | 9.03 |  |  | 1.63 | 0.2157 | 0.038826 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Е16-02-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 10 413.15 | 144.99 | 104.13 | 15.27 | 1.45 | 50.514918 | 0.5051492 |
|  |  |  | 1 527.07 | 9.03 |  |  | 0.09 | 0.2157 | 0.002157 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Е16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 7 969.47 | 144.99 | 79.69 | 15.27 | 1.45 | 50.514918 | 0.5051492 |
|  |  |  | 1 527.07 | 9.03 |  |  | 0.09 | 0.2157 | 0.002157 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Е16-02-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.05 | 7 450.84 | 144.99 | 372.54 | 76.35 | 7.25 | 50.514918 | 2.5257459 |
|  |  |  | 1 527.07 | 9.03 |  |  | 0.45 | 0.2157 | 0.010785 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Е16-02-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода | 0.06 | 6 662.37 | 144.99 | 399.74 | 91.62 | 8.70 | 50.514918 | 3.0308951 |
|  |  |  | 1 527.07 | 9.03 |  |  | 0.54 | 0.2157 | 0.012942 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | С103-0040 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 18 | 47.78 |  | 860.04 |  |  |  |  |
| 116. | С103-0041 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм, м | 1 | 56.51 |  | 56.51 |  |  |  |  |
| 117. | С103-0039 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 1 | 37.47 |  | 37.47 |  |  |  |  |
| 118. | С103-0038 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 5 | 28.00 |  | 140.00 |  |  |  |  |
| 119. | С103-0037 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 6 | 22.19 |  | 133.14 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 42 614.28 | 4 084.21 | 495.59 |  | 135.69435 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.25 |  | 0.5316286 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 65.80 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 65.80 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 65.80 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 42 548.48 | 4 084.21 | 495.59 |  | 135.69435 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.25 |  | 0.5316286 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 87-102, 104-119) |  |  |  | 133.39 | 118.96 | 14.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 87, 88, 90, 92, 93, 100, 106, 107, 110-114) |  |  |  | 4 677.26 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 87, 88, 90, 92, 93, 100, 106, 107, 110-114) |  |  |  | 2 726.69 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 49 952.43 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 50 018.23 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 4 677.26 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 726.69 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Изоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0816 | 529.15 | 21.30 | 43.18 | 19.18 | 1.74 | 7.02513 | 0.5732506 |
|  |  |  | 235.06 | 0.43 |  |  | 0.04 | 0.01438 | 0.0011734 |
| 121. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0816 | 369.11 | 27.48 | 30.12 | 8.86 | 2.24 | 3.81024 | 0.3109156 |
|  |  |  | 108.63 | 0.43 |  |  | 0.04 | 0.01438 | 0.0011734 |
| 122. | Е26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции | 6.921 | 2 576.18 | 135.39 | 17 829.71 | 5 295.38 | 937.02 | 24.93855 | 172.5997 |
|  |  |  | 765.12 |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Е26-01-007-02 Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми, 1 м3 изоляции | 0.226 | 19 109.71 | 98.14 | 4 318.79 | 494.99 | 22.18 | 71.38908 | 16.133932 |
|  |  |  | 2 190.21 |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Е26-01-049-02 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.4672 | 21 069.10 | 666.21 | 9 843.48 | 2 816.45 | 311.25 | 196.49196 | 91.801044 |
|  |  |  | 6 028.37 |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.781 | 2 964.42 | 122.81 | 2 315.21 | 896.48 | 95.91 | 42.30954 | 33.043751 |
|  |  |  | 1 147.86 |  |  |  |  |  |  |
| 126. | С104-8103 Стеклопластик рулонный марки РСТ 250 шириной 1м, м2 | 78.1 | 14.09 |  | 1 100.43 |  |  |  |  |
| 127. | Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб и т.п., за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.177 | 3 220.83 | 7.16 | 10 232.56 | 8 312.19 | 22.75 | 94.01238 | 298.67733 |
|  |  |  | 2 616.36 | 0.50 |  |  | 1.60 | 0.01438 | 0.0456853 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 45 713.48 | 17 843.53 | 1 393.09 |  | 613.13992 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.68 |  | 0.0480321 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 45 713.48 | 17 843.53 | 1 393.09 |  | 613.13992 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.68 |  | 0.0480321 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 100.43 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 120, 121; %=89.25 - по стр. 122-125; %=93.5 - по стр. 127) |  |  |  | 16 277.80 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 120-125; %=44 - по стр. 127) |  |  |  | 8 995.66 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 70 986.94 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 70 986.94 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 16 277.80 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 995.66 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. 316-03-11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Е16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 2 | 371.46 | 23.62 | 742.93 | 226.10 | 47.25 | 3.9654279 | 7.9308558 |
|  |  |  | 113.05 | 1.20 |  |  | 2.40 | 0.02876 | 0.05752 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | С302-1712 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с76нж диаметром 100 мм, шт. | 2 | 1 986.59 |  | 3 973.18 |  |  |  |  |
| 130. | С302-1114 Краны 11Ч38п для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, шт. | 2 | 266.01 |  | 532.02 |  |  |  |  |
| 131. | Е16-02-005-05 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.63 | 17 858.69 | 535.06 | 11 250.97 | 2 100.50 | 337.09 | 108.67453 | 68.464952 |
|  |  |  | 3 334.13 | 22.28 |  |  | 14.03 | 0.53206 | 0.3351978 |
|  | Начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | С103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 63 | 88.36 |  | 5 566.68 |  |  |  |  |
| 133. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5142 | 529.15 | 21.30 | 272.09 | 120.87 | 10.95 | 7.02513 | 3.6123218 |
|  |  |  | 235.06 | 0.43 |  |  | 0.22 | 0.01438 | 0.0073942 |
| 134. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5142 | 369.11 | 27.48 | 189.80 | 55.86 | 14.13 | 3.81024 | 1.9592254 |
|  |  |  | 108.63 | 0.43 |  |  | 0.22 | 0.01438 | 0.0073942 |
| 135. | Е26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции | 1.17 | 2 576.18 | 135.39 | 3 014.12 | 895.19 | 158.40 | 24.93855 | 29.178104 |
|  |  |  | 765.12 |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Е26-01-007-02 Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми, 1 м3 изоляции | 2.5 | 19 109.71 | 98.14 | 47 774.27 | 5 475.53 | 245.36 | 71.38908 | 178.4727 |
|  |  |  | 2 190.21 |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.8217 | 2 964.42 | 122.81 | 2 435.86 | 943.20 | 100.91 | 42.30954 | 34.765749 |
|  |  |  | 1 147.86 |  |  |  |  |  |  |
| 138. | С104-8103 Стеклопластик рулонный марки РСТ 250 шириной 1м, м2 | 82.17 | 14.09 |  | 1 157.78 |  |  |  |  |
| 139. | С507-0952 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. | 4 | 74.91 |  | 299.64 |  |  |  |  |
| 140. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.38 | 2 808.10 | 49.38 | 3 875.18 | 3 641.04 | 68.15 | 101.05074 | 139.45002 |
|  |  |  | 2 638.43 | 13.01 |  |  | 17.96 | 0.37388 | 0.5159544 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 81 084.52 | 13 458.29 | 982.24 |  | 463.83393 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.83 |  | 0.9234606 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 299.64 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 299.64 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 299.64 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 54 843.92 | 7 490.65 | 529.75 |  | 247.9881 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.44 |  | 0.0147884 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 157.78 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 133, 134; %=89.25 - по стр. 135-137) |  |  |  | 6 670.74 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 133-137) |  |  |  | 4 195.01 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 65 709.67 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 25 940.96 | 5 967.64 | 452.49 |  | 215.84583 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.39 |  | 0.9086722 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 128-132) |  |  |  | 78.96 | 67.77 | 11.19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 128, 131; %=91.8 - по стр. 140) |  |  |  | 6 027.67 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 128, 131; %=40 - по стр. 140) |  |  |  | 3 019.37 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 34 988.00 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 100 997.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 12 698.41 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 7 214.38 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 495 299.77 | 65 746.40 | 4 967.13 |  | 2314.1223 |
|  |  |  |  |  |  |  | 164.73 |  | 3.984032 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 121 015.84 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4 - по стр. 4, 5) |  |  |  | 4 840.63 |  |  |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=2 - по стр. 4, 5) |  |  |  | 2 517.13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 128 373.60 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13 180.59 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 13 180.59 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13 180.59 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 101 000.25 | 25 334.18 | 1 922.84 |  | 861.12802 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.12 |  | 0.0628205 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 701.06 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 120, 121, 133, 134; %=89.25 - по стр. 122-125, 135-137; %=93.5 - по стр. 127) |  |  |  | 22 948.54 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 120-125, 133-137; %=44 - по стр. 127) |  |  |  | 13 190.67 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 137 139.46 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 260 103.09 | 40 412.22 | 3 044.29 |  | 1452.9943 |
|  |  |  |  |  |  |  | 162.61 |  | 3.9212115 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=5 - по стр. 1-3, 6, 8-31, 34-40, 53-86; %=3 - по стр. 87-102, 104-119, 128-132) |  |  |  | 1 757.90 | 1 632.46 | 125.44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.46 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 1-3, 20-24, 29-31, 34-40, 53-61, 70-74, 80, 81, 84, 87, 88, 90, 92, 93, 100, 106, 107, 110-114, 128, 131; %=91.8 - по стр. 11, 140) |  |  |  | 44 878.31 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 1-3, 11, 20-24, 29-31, 34-40, 53-61, 70-74, 80, 81, 84, 87, 88, 90, 92, 93, 100, 106, 107, 110-114, 128, 131; %=40 - по стр. 140) |  |  |  | 25 975.71 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 330 957.11 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 609 650.76 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 67 826.85 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 39 166.38 |  |  |  |  |

| Составил: | З.Н. Ахтиманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |