| Стройка: | Капитальный ремонт в здании МБОУ "СОШ №5" по ул.Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) г.Югорск ХМАО Тюменской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Благоустройство |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Устройство покрытий |  |  |  |
| Основание: Рп 316-03-11 ГП |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 406.738 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.899 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 26.260 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: 1,15-коэфициент к ТЕР к нормам затрат труда; 1,25-коэффициент к нормам времени эксплуатации строительных машин; 1,15-коэффициент на стесненные условия труда; 0,85-коэффициент к нормам накладных расходов; 0,8-коэффициент к нормам сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 | 0.125 | 15 905.08 | 15 408.32 | 1 988.13 | 61.12 | 1 926.04 | 19.95084 | 2.493855 |
|  |  |  | 488.99 | 2 585.70 |  |  | 323.21 | 62.63832 | 7.82979 |
| 2. | Е01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.125 | 1 386.52 | 1 260.41 | 173.32 | 14.79 | 157.55 | 4.82895 | 0.6036188 |
|  |  |  | 118.36 | 246.62 |  |  | 30.83 | 5.70092 | 0.712615 |
| 3. | Е47-01-009-01 Удаление деревьев и кустарников, 10 деревьев или кустарников | 3.6 | 123.86 | 42.79 | 445.91 | 291.88 | 154.03 | 2.682 | 9.6552 |
|  |  |  | 81.08 | 6.26 |  |  | 22.55 | 0.18 | 0.648 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1.662 | 99.28 | 99.28 | 165.00 |  | 165.00 |  |  |
|  |  |  |  | 15.54 |  |  | 25.82 | 0.359 | 0.596658 |
|  | Поправки: ЭМ: *1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 2 772.36 | 367.79 | 2 402.62 |  | 12.752674 |
|  |  |  |  |  |  |  | 402.41 |  | 9.787063 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 772.36 | 367.79 | 2 402.62 |  | 12.752674 |
|  |  |  |  |  |  |  | 402.41 |  | 9.787063 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 2, 4; %=102.85 - по стр. 3) |  |  |  | 710.80 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 4; %=72 - по стр. 3) |  |  |  | 408.70 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 891.86 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 3 891.86 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 710.80 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 408.70 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Проезд (расширение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.41013 | 5 532.23 | 4 995.89 | 2 268.93 | 214.86 | 2 048.96 | 20.79756 | 8.5297033 |
|  |  |  | 523.89 | 766.57 |  |  | 314.39 | 19.93168 | 8.1745799 |
| 6. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 45.114 | 78.47 |  | 3 540.10 |  |  |  |  |
| 7. | Е27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.27342 | 54 279.25 | 14 159.65 | 14 841.03 | 343.07 | 3 871.53 | 48.89808 | 13.369713 |
|  |  |  | 1 254.72 | 2 374.07 |  |  | 649.12 | 60.2402 | 16.470875 |
| 8. | Е27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | 1.3671 | 3 191.91 | 868.85 | 4 363.66 |  | 1 187.81 |  |  |
|  |  |  |  | 129.97 |  |  | 177.69 | 3.60436 | 4.9275206 |
| 9. | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.191 | 2 540.84 | 119.92 | 485.30 |  | 22.90 |  |  |
|  |  |  |  | 32.97 |  |  | 6.30 | 0.94776 | 0.1810222 |
| 10. | Е27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.27342 | 85 209.32 | 6 786.72 | 23 297.93 | 418.82 | 1 855.63 | 50.6709 | 13.854437 |
|  |  |  | 1 531.78 | 1 132.13 |  |  | 309.55 | 27.39888 | 7.4914018 |
| 11. | Е27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03, 1000 м2 покрытия | 0.54684 | 9 605.82 | 6.40 | 5 252.85 | 1.97 | 3.50 | 0.11907 | 0.0651122 |
|  |  |  | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 4.74 | 7 970.72 | 254.32 | 37 781.23 | 12 676.55 | 1 205.46 | 100.65384 | 477.0992 |
|  |  |  | 2 674.38 | 39.71 |  |  | 188.20 | 0.97648 | 4.6285152 |
| 13. | С403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 474 | 87.74 |  | 41 588.76 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 133 419.79 | 13 655.27 | 10 195.79 |  | 512.91817 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 645.25 |  | 41.873915 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 133 419.79 | 13 655.27 | 10 195.79 |  | 512.91817 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 645.25 |  | 41.873915 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 45 128.86 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=126.65 - по стр. 5, 7-12) |  |  |  | 19 378.11 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 5, 7-12) |  |  |  | 11 628.40 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 164 426.30 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 164 426.30 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 19 378.11 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 11 628.40 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Проезд (существующий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 1.3433 | 54 279.25 | 14 159.65 | 72 913.32 | 1 685.47 | 19 020.66 | 48.89808 | 65.684791 |
|  |  |  | 1 254.72 | 2 374.07 |  |  | 3 189.08 | 60.2402 | 80.920661 |
| 15. | Е27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | -9.4031 | 3 191.91 | 868.85 | -30 013.87 |  | -8 169.90 |  |  |
|  |  |  |  | 129.97 |  |  | -1 222.14 | 3.60436 | -33.892158 |
| 16. | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.94 | 2 540.84 | 119.92 | 2 388.39 |  | 112.73 |  |  |
|  |  |  |  | 32.97 |  |  | 30.99 | 0.94776 | 0.8908944 |
| 17. | Е27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 1.3433 | 85 209.32 | 6 786.72 | 114 461.67 | 2 057.64 | 9 116.60 | 50.6709 | 68.06622 |
|  |  |  | 1 531.78 | 1 132.13 |  |  | 1 520.79 | 27.39888 | 36.804916 |
| 18. | Е27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03, 1000 м2 покрытия | 2.6866 | 9 605.82 | 6.40 | 25 807.00 | 9.67 | 17.21 | 0.11907 | 0.3198935 |
|  |  |  | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 185 556.51 | 3 752.78 | 20 097.30 |  | 134.0709 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 518.72 |  | 84.724313 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 185 556.51 | 3 752.78 | 20 097.30 |  | 134.0709 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 518.72 |  | 84.724313 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=126.65) |  |  |  | 9 209.35 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76) |  |  |  | 5 526.34 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 200 292.20 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 200 292.20 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 9 209.35 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 526.34 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.04554 | 5 532.23 | 4 995.89 | 251.94 | 23.86 | 227.51 | 20.79756 | 0.9471209 |
|  |  |  | 523.89 | 766.57 |  |  | 34.91 | 19.93168 | 0.9076887 |
| 20. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 50.094 | 78.47 |  | 3 930.88 |  |  |  |  |
| 21. | Е27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.04554 | 54 279.25 | 14 159.65 | 2 471.88 | 57.14 | 644.83 | 48.89808 | 2.2268186 |
|  |  |  | 1 254.72 | 2 374.07 |  |  | 108.12 | 60.2402 | 2.7433387 |
| 22. | Е27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | -0.13662 | 3 191.91 | 868.85 | - 436.08 |  | - 118.70 |  |  |
|  |  |  |  | 129.97 |  |  | -17.76 | 3.60436 | -0.4924277 |
| 23. | Е27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.04554 | 85 209.32 | 6 786.72 | 3 880.43 | 69.76 | 309.07 | 50.6709 | 2.3075528 |
|  |  |  | 1 531.78 | 1 132.13 |  |  | 51.56 | 27.39888 | 1.247745 |
| 24. | Е27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03, 1000 м2 покрытия | -0.09108 | 9 605.82 | 6.40 | - 874.90 | -0.33 | -0.58 | 0.11907 | -0.0108449 |
|  |  |  | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.61 | 7 970.72 | 254.32 | 4 862.14 | 1 631.37 | 155.13 | 100.65384 | 61.398842 |
|  |  |  | 2 674.38 | 39.71 |  |  | 24.22 | 0.97648 | 0.5956528 |
| 26. | С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 61 | 31.08 |  | 1 895.88 |  |  |  |  |
| 27. | Е27-06-023-01 Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня, 1000 м2 покрытия | 0.04554 | 8 727.47 | 3 024.20 | 397.45 | 29.55 | 137.72 | 24.22413 | 1.1031669 |
|  |  |  | 648.96 | 418.15 |  |  | 19.04 | 11.38748 | 0.5185858 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 16 379.62 | 1 811.35 | 1 354.98 |  | 67.972656 |
|  |  |  |  |  |  |  | 220.09 |  | 5.5205833 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 379.62 | 1 811.35 | 1 354.98 |  | 67.972656 |
|  |  |  |  |  |  |  | 220.09 |  | 5.5205833 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 5 826.76 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=126.65 - по стр. 19, 21-25, 27) |  |  |  | 2 572.82 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 19, 21-25, 27) |  |  |  | 1 543.89 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 496.33 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 20 496.33 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 572.82 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 543.89 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Лотки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.008 | 5 532.23 | 4 995.89 | 44.26 | 4.19 | 39.97 | 20.79756 | 0.1663805 |
|  |  |  | 523.89 | 766.57 |  |  | 6.13 | 19.93168 | 0.1594534 |
| 29. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 0.88 | 78.47 |  | 69.05 |  |  |  |  |
| 30. | Е11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.684 | 975.86 | 0.55 | 667.49 | 87.24 | 0.37 | 4.84218 | 3.3120511 |
|  |  |  | 127.54 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е22-01-001-07 Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 400 мм, 1 км трубопровода | 0.02 | 375 333.39 | 25 981.81 | 7 506.67 | 511.28 | 519.64 | 886.09248 | 17.72185 |
|  |  |  | 25 563.77 | 3 447.61 |  |  | 68.95 | 81.852 | 1.63704 |
| 32. | Е07-02-002-07 Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0048 | 89 676.39 | 50 086.46 | 430.45 | 167.40 | 240.42 | 1223.2855 | 5.8717704 |
|  |  |  | 34 875.87 | 8 546.80 |  |  | 41.02 | 210.20168 | 1.0089681 |
| 33. | С403-0158 Лотки ЛК 300.30.30 бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8) прим., шт. | 8 | 908.86 |  | 7 270.88 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 15 988.80 | 770.11 | 800.40 |  | 27.072052 |
|  |  |  |  |  |  |  | 116.10 |  | 2.8054615 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 988.80 | 770.11 | 800.40 |  | 27.072052 |
|  |  |  |  |  |  |  | 116.10 |  | 2.8054615 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 7 339.93 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=126.65 - по стр. 28; %=109.65 - по стр. 30; %=116.45 - по стр. 31, 32) |  |  |  | 1 027.11 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 28; %=60 - по стр. 30; %=71.2 - по стр. 31; %=68 - по стр. 32) |  |  |  | 615.04 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17 630.95 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 17 630.95 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 027.11 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 615.04 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 354 117.08 | 20 357.30 | 34 851.09 |  | 754.78645 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 902.57 |  | 144.71134 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 354 117.08 | 20 357.30 | 34 851.09 |  | 754.78645 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 902.57 |  | 144.71134 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 58 295.55 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 2, 4; %=102.85 - по стр. 3; %=126.65 - по стр. 5, 7-12, 14-19, 21-25, 27, 28; %=109.65 - по стр. 30; %=116.45 - по стр. 31, 32) |  |  |  | 32 898.19 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 4; %=72 - по стр. 3; %=76 - по стр. 5, 7-12, 14-19, 21-25, 27, 28; %=60 - по стр. 30; %=71.2 - по стр. 31; %=68 - по стр. 32) |  |  |  | 19 722.37 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 406 737.64 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 406 737.64 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 32 898.19 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 19 722.37 |  |  |  |  |

| Составил: | З.Н. Ахтиманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |