Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«07» мая 2013 г.                                                                              № 0187300005813000130-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000130 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений под размещение телеуправляемой рентгенодиагностической системы и компьютерного томографа в МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорск».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000130, дата публикации 11.04.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 07 мая  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3. Отозвана заявка № 4894839.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4864112 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не предоставлены конкретные показатели характеристик товаров по пунктам: 12,13,22,25,26. По пункту 20 не предоставлены конкретные показатели характеристик товаров, а именно не указано опрессовочное давление радиатора). Пункт 1: указаны неконкретно следующие показатели: Максимальный расход воздуха, Мощность на обогреве, вес, Размеры, напряжение, присутствуют слова «не менее». Пункт 2: указаны неконкретно следующие показатели: Производительность, напряжение, Рабочий ток, потребляемая мощность, вес, Частота вращения, присутствуют слова «не менее». Пункт 3: указаны неконкретно следующие показатели: Средний диаметр волокна, Содержание не волокнистых включений, присутствуют слова «не более». Пункт 4: указаны неконкретно следующие показатели: Напряжение питания, габариты, присутствуют слова «не менее». Пункт 5: указаны неконкретно следующие показатели: размер, длина, высота, присутствуют слова «не более». Пункт 6: указаны неконкретно следующие показатели: Габаритные размеры, присутствуют слова «не менее». Пункт 7: указаны неконкретно следующие показатели: потребляемая мощность, присутствуют слова «не более». Пункт 8: указаны неконкретно следующие показатели: потребляемая мощность, срок службы, присутствуют слова «не менее, не более». Пункт 9: указаны неконкретно следующие показатели: Рекомендуемый объем, Бактерицидный эффект, потребляемая мощность, Габаритные размеры, вес, присутствуют слова «не менее, не более». Пункт 11: указаны неконкретно следующие показатели: Усилие отрыва, Потребляемый ток, вес, присутствуют слова «не более». Пункт 14: указаны неконкретно следующие показатели: размеры рамы, свинцовый эквивалент, присутствуют слова «не менее, не более». Пункт 15: указаны неконкретно следующие показатели: размеры рамы, свинцовый эквивалент, присутствуют слова «не менее, не более». Пункт 16: указаны неконкретно следующие показатели: размер коробки, Инерционность срабатывания, Усилие открывания двери, присутствуют слова «не более». Пункт 17: указаны неконкретно следующие показатели: размер, свинцовый эквивалент, присутствуют слова «не менее». Пункт 18: указаны неконкретно следующие показатели размер, свинцовый эквивалент, присутствуют слова «не менее». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 4900854 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4901136 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не предоставлены конкретные показатели характеристик товаров по пунктам: Пункт 14: отсутствуют конкретные показатели характеристики товара, а именно «свинцовый эквивалент не менее 2,5 мм Pb и не более 5 мм Pb». Пункт 15: отсутствуют конкретные показатели характеристики товара, а именно «свинцовый эквивалент не менее 2 мм Pb и не более 5 мм Pb». Пункт 17: отсутствуют конкретные показатели характеристики товара, а именно «свинцовый эквивалент не менее 2 мм Pb и не более 2,5 мм Pb». Пункт 18: отсутствуют конкретные показатели характеристики товара, а именно «свинцовый эквивалент не менее 2 мм Pb и не более 2 мм Pb». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________В.К.Бандурин

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                  ________________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «07» мая  2013 г. № 0187300005813000130-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме   на право заключения муниципального контракта  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений под размещение телеуправляемой рентгенодиагностической системы и компьютерного томографа в МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорск».

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № п/п | Характеристика товара | Номер заявки участника размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4864112 | 4900854 | 4901136 |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Приточная установка ТА-2000 EL 33.3 kW или эквивалент с характеристиками: Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) не менее 2250 м3/час Мощность на обогреве не менее 33,3 кВт Вес не более 110 кг Размеры не менее 1190x850x374 мм Напряжение не менее 400 В Тип нагревателя - электрическийПреимущества: • Широкий ассортимент (7 типоразмеров) • Компактность, малая высота корпуса • Простота подбора и готовность к запуску • Интегрированная система управления • Различные режимы регулирования температуры • Управление внешним вытяжным вентилятором и внешним охладителем • Надежность работы в холодном климате • Удобство монтажа, обслуживания и эксплуатации Назначение: Вентиляционные агрегаты ТА предназначены для подачи очищенного и нагретого наружного воздуха и находят применение на различных объектах, таких как заправочные станции, школы, магазины, офисы и др. помещениях небольших размеров. Конструкция: Выпускается 2-е модификации агрегата: - приточный агрегат ТА EL с электрическим нагревателем - приточный агрегат ТА HW c водяным нагревателем В состав агрегата ТА входят высокоэффективные бескорпусные центробежные вентиляторы, фильтр класса F5, нагреватель и система автоматики с необходимыми датчиками и защитой, а также с выносным пультом управления с русифицированным дисплеем и 10-метровым кабелем, система автоматики протестирована и запрограммирована на заводе. Корпус и дверцы изготовлены из оцинкованных стальных листов, покрытых звукоизоляцией в виде слоя минеральной ваты толщиной 50 мм. Малая высота корпуса значительно облегчает монтаж агрегата в старых зданиях и готовых помещениях. Вентилятор: Агрегаты ТА оборудованы бескорпусным радиальным вентилятором с непосредственным приводом от электродвигателя с внешним ротором. Лопатки рабочего колеса загнуты назад. Вентилятор обеспечивает оптимальные рабочие характеристики: расход воздуха, уровень шума и КПД. 2-ступенчатое регулирование скорости вентилятора осуществляется с помощью встроенного трансформатора. Агрегат можно комплектовать секцией водяного охладителя, которая устанавливается в воздуховоде после агрегата ТА, ее холодопроизводительность регулируется автоматикой агрегата ТА. Для обеспечения сбалансированной вентиляции к агрегату ТА можно подключить вытяжной вентилятор, который будет работать согласованно с агрегатом. Управление: Возможна настройка агрегата на различные режимы регулирования: - по температуре приточного воздуха - по температуре приточного воздуха с компенсацией по температуре наружного воздуха (необходим дополнительный канальный датчик TG-KH/PT1000 для измерения температуры наружного воздуха) - по температуре вытяжного воздуха/по комнатной температуре (необходим дополнительный канальный датчик TG-KH/PT1000 для измерения температуры вытяжного воздуха или комнатный датчик TG-R5/PT1000 для измерения комнатной температуры) Отзыв о данном товаре может быть оставлен только человеком, ранее совершившим его приобретение | Приточная установка ТА-2000 EL 33.3 kW с характеристиками: Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) не менее 2250 м3/час Мощность на обогреве не менее 33,3 кВт Вес не более 110 кг Размеры не менее 1190x850x374 мм Напряжение не менее 400 В Тип нагревателя - электрическийПреимущества: • Широкий ассортимент (7 типоразмеров) • Компактность, малая высота корпуса • Простота подбора и готовность к запуску • Интегрированная система управления • Различные режимы регулирования температуры • Управление внешним вытяжным вентилятором и внешним охладителем • Надежность работы в холодном климате • Удобство монтажа, обслуживания и эксплуатации Назначение: Вентиляционные агрегаты ТА предназначены для подачи очищенного и нагретого наружного воздуха и находят применение на различных объектах, таких как заправочные станции, школы, магазины, офисы и др. помещениях небольших размеров. Конструкция: Выпускается 2-е модификации агрегата: - приточный агрегат ТА EL с электрическим нагревателем - приточный агрегат ТА HW c водяным нагревателем В состав агрегата ТА входят высокоэффективные бескорпусные центробежные вентиляторы, фильтр класса F5, нагреватель и система автоматики с необходимыми датчиками и защитой, а также с выносным пультом управления с русифицированным дисплеем и 10-метровым кабелем, система автоматики протестирована и запрограммирована на заводе. Корпус и дверцы изготовлены из оцинкованных стальных листов, покрытых звукоизоляцией в виде слоя минеральной ваты толщиной 50 мм. Малая высота корпуса значительно облегчает монтаж агрегата в старых зданиях и готовых помещениях. Вентилятор: Агрегаты ТА оборудованы бескорпусным радиальным вентилятором с непосредственным приводом от электродвигателя с внешним ротором. Лопатки рабочего колеса загнуты назад. Вентилятор обеспечивает оптимальные рабочие характеристики: расход воздуха, уровень шума и КПД. 2-ступенчатое регулирование скорости вентилятора осуществляется с помощью встроенного трансформатора. Агрегат можно комплектовать секцией водяного охладителя, которая устанавливается в воздуховоде после агрегата ТА, ее холодопроизводительность регулируется автоматикой агрегата ТА. Для обеспечения сбалансированной вентиляции к агрегату ТА можно подключить вытяжной вентилятор, который будет работать согласованно с агрегатом. Управление: Возможна настройка агрегата на различные режимы регулирования: - по температуре приточного воздуха - по температуре приточного воздуха с компенсацией по температуре наружного воздуха (необходим дополнительный канальный датчик TG-KH/PT1000 для измерения температуры наружного воздуха) - по температуре вытяжного воздуха/по комнатной температуре (необходим дополнительный канальный датчик TG-KH/PT1000 для измерения температуры вытяжного воздуха или комнатный датчик TG-R5/PT1000 для измерения комнатной температуры) Отзыв о данном товаре может быть оставлен только человеком, ранее совершившим его приобретение | соответствует | соответствует |  |
|  | 2 | Канальный вентилятор СК 250С с характеристиками: Производительность по воздуху не менее 1260 м3/час Напряжение не менее 220 В и не более 320 В Рабочий ток не менее 0,81 Потребляемая мощность не менее 185 Вт Частота вращения не менее 2420 об/мин Вес не более 5,3 кг | Канальный вентилятор СК 250С с характеристиками: Производительность по воздуху не менее 1260 м3/час Напряжение не менее 220 В и не более 320 В Рабочий ток не менее 0,81 Потребляемая мощность не менее 185 Вт Частота вращения не менее 2420 об/мин Вес не более 5,3 кг | соответствует | соответствует |  |
|  | 3 | Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна: МБВ-3 с характеристиками: маты из супертонкого стеклянного штапельного волокна представляют собой слои хаотически расположенных штапельных волокон, скрепленных между собой силами естественного сцепления. Средний диаметр волокна, мкм, не более 3 Содержание не волокнистых включений, в т.ч. элементарных нитей, %,по массе, не более 4 | Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна: МБВ-3 с характеристиками: маты из супертонкого стеклянного штапельного волокна представляют собой слои хаотически расположенных штапельных волокон, скрепленных между собой силами естественного сцепления. Средний диаметр волокна, мкм, не более 3 Содержание не волокнистых включений, в т.ч. элементарных нитей, %,по массе, не более 4 | соответствует | соответствует |  |
|  | 4 | Оповещатель звуковой "Свирель (023)" или эквивалент с характеристиками: предназначен для привлечения внимания персонала охраны объекта при тревоге и психологического воздействия на нарушителя. Напряжение питания не менее 12 (В) и не более 24 В. Материал корпуса-пластик. Габариты не менее 72х94х64 (мм). | Оповещатель звуковой "Свирель (023)" с характеристиками: предназначен для привлечения внимания персонала охраны объекта при тревоге и психологического воздействия на нарушителя. Напряжение питания не менее 12 (В) и не более 24 В. Материал корпуса-пластик. Габариты не менее 72х94х64 (мм). | соответствует | соответствует |  |
|  | 5 | Кабель-канал с характеристиками: размер не более 20х10 мм, материал – пластик, цвет белый L не более 2м, высота не более 10 мм | Кабель-канал с характеристиками: размер не более 20х10 мм, материал – пластик, цвет белый длина не более 2м, высота не более 10 мм | соответствует | соответствует |  |
|  | 6 | Щит с монтажной панелью ЩМП-4 с характеристиками: Номинальный ток до 630А Тип навесной Материал – металл Степень защиты IP 54 Угол открытия двери 120 град. Габаритные размеры не менее 800х650х250 мм | Щит с монтажной панелью ЩМП-4 с характеристиками: Номинальный ток до 630А Тип навесной Материал – металл Степень защиты IP 54 Угол открытия двери 120 град. Габаритные размеры не менее 800х650х250 мм | соответствует | соответствует |  |
|  | 7 | Светильник светодиодный L-office 25 или эквивалент с характеристиками: устанавливается в подвесные потолки. потребляемая мощность не более 32 Вт степень защиты IP40 не требует сервисного обслуживания высокий индекс цветопередачи (80 Ra) срок службы 100 000 часов (25 лет) естественный свет исключает усталость глаз время непрерывной работы — не ограничено отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания) | Светильник светодиодный L-office 25 с характеристиками: устанавливается в подвесные потолки. потребляемая мощность не более 32 Вт степень защиты IP40 не требует сервисного обслуживания высокий индекс цветопередачи (80 Ra) срок службы 100 000 часов (25 лет) естественный свет исключает усталость глаз время непрерывной работы — не ограничено отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания) | соответствует | соответствует |  |
|  | 8 | Светильник светодиодный потолочный Svetoco 8 или эквивалент с характеристиками: Светильник Sveteco 8 комплектуется встроенным датчиком звука. Светильник имеет 2 режима работы: номинальный режим и режим энергосбережения.потребляемая мощность не более 10 Вт антивандальное исполнение срок службы не менее 70 000 часов (20 лет) естественный свет исключает усталость глаз время непрерывной работы — не ограничено отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания) мгновенное зажигание | Светильник Sveteco 8 комплектуется встроенным датчиком звука. Светильник имеет 2 режима работы: номинальный режим и режим энергосбережения .потребляемая мощность не более 16 Вт антивандальное исполнение срок службы не менее 70 000 часов (20 лет) естественный свет исключает усталость глаз время непрерывной работы — не ограничено отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания) мгновенное зажигание | соответствует | соответствует |  |
|  | 9 | Рециркулятор-облучатель ОРУБн-03-КРОНТ Дезар-3 или эквивалент с характеристиками: Источник излучения – 2 лампы, мощностью 15 Вт Срок службы не менее 8000 ч Размещение – настенный Производительность – 70 м3/час Рекомендуемый объем – не менее 35 и не более 45 м3 Бактерицидный эффект не менее 99% Потребляемая мощность не менее 150 Вт Питание 220/50 В/Гц Габаритные размеры не менее 820х300х180 мм Масса не более 8 кг | Рециркулятор-облучатель ОРУБн-03-КРОНТ Дезар-3 с характеристиками: Источник излучения – 2 лампы, мощностью 15 Вт Срок службы не менее 8000 ч Размещение – настенный Производительность – 70 м3/час Рекомендуемый объем – не менее 35 и не более 45 м3 Бактерицидный эффект не менее 99% Потребляемая мощность не менее 150 Вт Габаритные размеры не менее 820х300х180 мм Вес не более 8 кг | соответствует | соответствует |  |
|  | 10 | Кабель ВБбШвнг (А) 1*95 мм2 - Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% - Прокладка и монтаж без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВБбШнг - 15 наружных диаметров Номинальная частота: 50 Гц | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 11 | Электромагнитный замок М1-400 с характеристиками: предназначен для использования в системах контроля доступа. Усилие отрыва при Uпит 12В не менее 400 кг Потребляемый ток при Uпит 12В не более 400 мА Вес в сборе не более 2,6 кг Габариты электромагнита/якоря 170×55×35/126×53×12 мм | Электромагнитный замок М1-400 с характеристиками: предназначен для использования в системах контроля доступа. Усилие отрыва при Uпит 12В не менее 400 кг Потребляемый ток при Uпит 12В не более 400 мА Вес в сборе не более 2,6 кг Габариты электромагнита/якоря 170×55×35/126×53×12 мм | соответствует | соответствует |  |
|  | 12 | Сухая строительная смесь «Ветонит» или эквивалент с характеристиками: самовыравнивающийся, отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов. Главное вяжущее: цемент. Толщина слоя: от 0 до 5мм. Фракция: макс.0,3мм. Расход при толщине слоя: не более 1,6кг/кв.м. Прочность на сжатие (через 28 дней): >20 Мпа. Схватываемость с бетоном (К 30): >1МПа Усадка (+30С): менее 0,8%. Расход воды 1,25кг: 7л. Минимальное время смешивания: 1мин. электромиксером. Пригодность к применению после добавления воды: 30мин. | конкретные показатели товара не предоставлены | соответствует | соответствует |  |
|  | 13 | Керамогранитная глазурованная плитка с характеристиками: глазурованный керамогранит, имеет класс износостойкости III - V, прочный и морозоустойчивый. Химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. Размеры не менее 60х60 см. Толщина керамогранитной плитки не менее 8 мм и не более 10 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | соответствует | соответствует |  |
|  | 14 | #### Окно рентгенозащитное смотровое с характеристиками: предназначено для установки в рентгеновские кабинеты для защиты медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований. Конструкция окна выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 и МУ 287-113. Размер рамы не менее 1065х865х140 мм со стеклом 1000х800х10 мм свинцовый эквивалент не менее 2,5 мм Pb и не более 5 мм Pb | Окно рентгенозащитное смотровое с характеристиками: предназначено для установки в рентгеновские кабинеты для защиты медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований. Конструкция окна выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 и МУ 287-113. Размер рамы не менее 1065х865х140 мм со стеклом 1000х800х10 мм свинцовый эквивалент не менее 2,5 мм Pb и не более 5 мм Pb | соответствует | Окно рентгенозащитное смотровое с характеристиками: предназначено для установки в рентгеновские кабинеты для защиты медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований. Конструкция окна выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 и МУ 287-113. Размер рамы 1065х865х140 мм со стеклом 1000х800х10 мм |  |
|  | 15 | Рентгенозащитные ставни с характеристиками: ставни рентгенозащитные предназначены для установки в рентгеновские кабинеты. Изделие обеспечивает защиту лиц, находящихся вне здания от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии и рентгенографии. Ставни имеют распашную и откатную конструкции, предусматривающие непрерывную защиту от излучения по всей площади оконного проема, в том числе в местах примыкания коробки ставень к поверхности стен помещения. Устройства дополнительной баритовой защиты в местах примыкания коробки к поверхности стен не требуется. Полотна ставень - цельнометаллические с наполнением из пенополиуретана. Рентгенозащитный материал - листовой свинец. Размер не менее 1800х2000 мм свинцовый эквивалент не менее 2 мм Pb и не более 5 мм Pb | Рентгенозащитные ставни с характеристиками: ставни рентгенозащитные предназначены для установки в рентгеновские кабинеты. Изделие обеспечивает защиту лиц, находящихся вне здания от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии и рентгенографии. Ставни имеют распашную и откатную конструкции, предусматривающие непрерывную защиту от излучения по всей площади оконного проема, в том числе в местах примыкания коробки ставень к поверхности стен помещения. Устройства дополнительной баритовой защиты в местах примыкания коробки к поверхности стен не требуется. Полотна ставень - цельнометаллические с наполнением из пенополиуретана. Рентгенозащитный материал - листовой свинец. Размер не менее 1800х2000 мм свинцовый эквивалент не менее 2 мм Pb и не более 5 мм Pb | соответствует | Рентгенозащитные ставни с характеристиками: ставни рентгенозащитные предназначены для установки в рентгеновские кабинеты. Изделие обеспечивает защиту лиц, находящихся вне здания от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии и рентгенографии. Ставни имеют распашную и откатную конструкции, предусматривающие непрерывную защиту от излучения по всей площади оконного проема, в том числе в местах примыкания коробки ставень к поверхности стен помещения. Устройства дополнительной баритовой защиты в местах примыкания коробки к поверхности стен не требуется. Полотна ставень - цельнометаллические с наполнением из пенополиуретана. Рентгенозащитный материал - листовой свинец. Размер 1800х2000 мм |  |
|  | 16 | Алюминиевые двери (двупольные остекленные) размер коробки не менее 1200х2100 мм. Предел огнестойкости, минуты -60. Инерционность срабатывания, сек., не более -15 Усилие открывания двери в начальный период, кгс, не более -30 Тип привода закрывания –местный. Тип привода открывания –ручной. Сертификат пожарной безопасности -ССПБ.RU.УП001.В01601, соответствия -РОСС RU.ББ02.Н01347. | Алюминиевые двери (двупольные остекленные) размер коробки не менее 1200х2100 мм. Предел огнестойкости, минуты -60. Инерционность срабатывания не более -15 сек. Усилие открывания двери в начальный период не более -30 кгс Тип привода закрывания –местный. ТТип привода открывания –ручной. | соответствует | соответствует |  |
|  | 17 | Рентгенозащитные двери однопольные ДР-1с характеристиками: размер не менее 950х2070 мм свинцовый эквивалент не менее 2 мм Pb и не более 2,5 мм Pb. Дверь рентгенозащитная предназначена для установки в стационарных рентгеновских кабинетах и служит для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Конструкция дверного блока выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Комплектация: Полотно двери профильное, сталь 1,5 мм. Угловая дверная коробка гнутый профиль, сталь 2,00 мм. Утеплитель - минеральная вата. Свинец листовой необходимого эквивалента. Уплотнитель. Петли 2 шт. Обналичка. Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Врезной цилиндровый замок-защелка. Нажимные ручки на декоративной основе. | Рентгенозащитные двери однопольные ДР-1с характеристиками: размер не менее 950х2070 мм свинцовый эквивалент не менее 2 мм Pb . Дверь рентгенозащитная предназначена для установки в стационарных рентгеновских кабинетах и служит для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Конструкция дверного блока выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Комплектация: Полотно двери профильное, сталь 1,5 мм. Угловая дверная коробка гнутый профиль, сталь 2,00 мм. Утеплитель - минеральная вата. Свинец листовой необходимого эквивалента. Уплотнитель. Петли 2 шт. Обналичка. Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Врезной цилиндровый замок-защелка. Нажимные ручки на декоративной основе. | соответствует | Рентгенозащитные двери однопольные ДР-1с характеристиками: размер 950х2070 мм. Дверь рентгенозащитная предназначена для установки в стационарных рентгеновских кабинетах и служит для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Конструкция дверного блока выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Комплектация: Полотно двери профильное, сталь 1,5 мм. Угловая дверная коробка гнутый профиль, сталь 2,00 мм. Утеплитель - минеральная вата. Свинец листовой необходимого эквивалента. Уплотнитель. Петли 2 шт. Обналичка. Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Врезной цилиндровый замок-защелка. Нажимные ручки на декоративной основе. |  |
|  | 18 | Рентгенозащитные двери двупольные ДР-2 с характеристиками: размер не менее 1350х2080 мм свинцовый эквивалент не менее 2 мм Pb и не более 2 мм Pb. Дверь рентгенозащитная предназначена для установки в стационарных рентгеновских кабинетах и служит для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Конструкция дверного блока выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Комплектация: Полотно двери профильное, сталь 1,5 мм. Угловая дверная коробка гнутый профиль, сталь 2,00 мм. Утеплитель - минеральная вата. Свинец листовой необходимого эквивалента. Уплотнитель. Петли 2 шт. Обналичка. Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Врезной цилиндровый замок-защелка. Нажимные ручки на декоративной основе. | Рентгенозащитные двери двупольные ДР-2 с характеристиками: размер не менее 1350х2080 мм свинцовый эквивалент не менее 2 мм Pb и не более 2 мм Pb. Дверь рентгенозащитная предназначена для установки в стационарных рентгеновских кабинетах и служит для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Конструкция дверного блока выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Комплектация: Полотно двери профильное, сталь 1,5 мм. Угловая дверная коробка гнутый профиль, сталь 2,00 мм. Утеплитель - минеральная вата. Свинец листовой необходимого эквивалента. Уплотнитель. Петли 2 шт. Обналичка. Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Врезной цилиндровый замок-защелка. Нажимные ручки на декоративной основе. | соответствует | Рентгенозащитные двери двупольные ДР-2 с характеристиками: размер 1350х2080 мм. Дверь рентгенозащитная предназначена для установки в стационарных рентгеновских кабинетах и служит для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Конструкция дверного блока выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Комплектация: Полотно двери профильное, сталь 1,5 мм. Угловая дверная коробка гнутый профиль, сталь 2,00 мм. Утеплитель - минеральная вата. Свинец листовой необходимого эквивалента. Уплотнитель. Петли 2 шт. Обналичка. Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Врезной цилиндровый замок-защелка. Нажимные ручки на декоративной основе. |  |
|  | 19 | Радиаторы стальные панельные: «Demrad Standart» или эквивалент с характеристиками: Радиаторы рассчитаны на рабочее давление не менее 8,7 атм., испытательное 13 атм., максимальная температура теплоносителя 110С. Мощность при температурном перепаде не менее 70 С, тип 11 - однорядный радиатор с одним рядом конвективного оребрения» (толщина 62мм), размер не менее 500x500 мм, мощность не менее 573 Вт. Расстояние между центрами меньше высоты прибора на 55мм. Диаметр входных отверстий 1/2 дюйма. | Радиаторы стальные панельные: «Demrad Standart» тип 11, размер 500*500 мм, мощность 573 Вт. | соответствует | соответствует |  |
|  | 20 | Радиаторы стальные панельные «Kermi profil-К» или эквивалент с характеристиками: , тип 11, размер не менее 500x600 мм, мощность не менее 699 Вт с боковым подключением. Рабочее давление – не менее 10 атм; опрессовочное давление – не менее 15 атм; максимальная температура теплоносителя +110°С. | Радиаторы стальные панельные «Kermi profil-К» с техническими характеристиками: , тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт с боковым подключением. Рабочее давление – мах. 10 бар; максимальная температура теплоносителя +110°С.Глубина тип 11-61 мм. Присоединительная резьба 2х3/4(наруж.) | соответствует | соответствует |  |
|  | 21 | Извещатель пожарный ИПР ЗСУМ предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации и круглосуточной непрерывной работы с приборами приемно-контрольными. Имеет встроенную оптическую индикацию дежурного режима (зеленый светодиод) и срабатывания (красный светодиод). Напряжение питания от 9 до 28 В. Ток потребления в дежурном режиме не более 100 мКА Габаритные размеры не менее 95х87х40 мм | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 22 | Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ с характеристиками: Напряжение питания постоянного тока, от 10,2 до 28,4 В. Потребляемая мощность контроллером, не мене 4 Вт. Потребляемый ток контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройств):. - при питании от источника с выходным напряжением 12 В, не более 200. - при питании от источника с выходным напряжением 24 В, не более 100. Количество адресуемых зон не менее 127. Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) не менее 512. Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более 100. Длина двухпроводной линии связи, м, не более 700. Масса контроллера не более 0,3 кг. Габаритные размеры контроллера не менее 150x103x35 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | соответствует | соответствует |  |
|  | 23 | Бетон легкий с характеристиками: прочность не ниже М 50 и не выше М200 Плотность не ниже 500 и не выше 1400кг/м3. Коэффициент теплопроводности (в сухом состоянии),Вт/(мºС) не ниже 0,32. Должен соответствовать ГОСТ. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 24 | Электроды с характеристиками: временное сопротивление разрыву – не более 490Дж/см2 Относительное удлинение – не более 18% Ударная вязкость, Дж/см2 не менее 70 Угол изгиба Диаметр – не более 5мм Коэффициент наплавки, г/А4 не более 10,0 Содержание серы – менее 0,04% Должны соответствовать ГОСТ. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 25 | Дюбель с характеристиками6 назначение: для крепления профилей к кирпичным и бетонным стенам. Диаметр отверстия, мм : от 6 до 10. Длина: от 80 до 140 мм. Материал: высококачественный полиамид РА6. Максимальная длина прикрепляемого материала: не менее 10 мм. Глубина маркировки: не менее 70 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | соответствует | соответствует |  |
|  | 26 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 по ГОСТ 28013-98. | конкретные показатели товара не предоставлены | соответствует | соответствует |  |