Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«06» июня 2019 г.                                                                                               № 0187300005819000143-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем  составе:

- В.К. Бандурин  - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

Члены комиссии:

- Т.И. Долгодворова – заместитель главы города Югорска;

- Ж.В. Резинкина  - заместитель директора департамента – начальник управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

- А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

Всего присутствовали 4 члена комиссии из 8.

Представитель заказчика: Сметанина Екатерина Николаевна, специалист 1 категории отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005819000143 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения по улице Гастелло в городе Югорске (3 этап).

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005819000143.

Идентификационный код закупки: 193862201231086220100100660014221243

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 06 июня 2019 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Идентификационный номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 159 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 196 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |

Заместитель  председателя  комиссии:                                                 В.К. Бандурин

Члены  комиссии

___________Т.И. Долгодворова

______________Ж.В. Резинкина

______________А.Т. Абдуллаев

Представитель заказчика                                                               ________________Е.Н. Сметанина

Приложение

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от  «06»  июня 2019 г. № 0187300005819000143-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения по улице Гастелло в городе Югорске (3 этап).

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Идентификационный номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка №159 | Заявка №196 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона; 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе). | 1 | Песок природный для строительных: работ средний Модуль крупности Мк в диапазоне от 2 до 2,5 включительно (неизменяемое значение). | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Люк чугунный тяжелый с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 35 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: Фракция свыше 10 мм до 20 мм (значение неизменяемое). Марка по дробимости не ниже 800. | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Мастика битумно-полимерная применяется для надежной гидроизоляции строительных конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности, марки "Техномаст" расход не более 3,5 кг/м2. По внешнему виду мастики должны быть однородными - без видимых посторонних включений. | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Муфта с характеристиками: материал полиэтилен (ПЭ100). Металл (нагревательная спираль) с номинальным наружным диаметром 315 мм (неизменяемое значение), толщиной стенки не менее 18,7 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 7 | # Плита перекрытия тепловой камеры опорная без отверстия высотой не менее 150 мм и не более 200 мм. Размером 3000х1480 мм (неизменяемое значение) | соответствует | соответствует |
|  | 8 | # Плита перекрытия тепловой камеры опорная с отверстием диаметром не 700 мм и не более 1000 мм высотой не менее 150 мм и не более 200 мм. Размером 3000х1480 мм (неизменяемое значение) | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка смеси I, тип смеси Б. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня свыше 40 % до 50 % (неизменяемое значение). | соответствует | соответствует |
|  | 10 | # Плита днища с характеристиками: плита дорожная железобетонная с напряженной арматурой, размером не менее 3х1,5 м, высота не менее 170 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Камень бортовой с техническими характеристиками: камень бортовой прямой рядовой длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 200 мм и не более 210 мм, шириной не менее 80 мм и не более 90 мм; объем бетона – не менее 0,016 м3. | соответствует | соответствует |
|  | 12 | # Плита дорожная размером (длина х ширина х высота) не менее 6х2х0,14 м | соответствует | соответствует |
|  | 13 | # Блоки бетонные стен подвалов сплошные марки ФБС24-5-6(неизменяемое значение), объем бетона не менее 0,679 м3 | соответствует | соответствует |
|  | 14 | Кирпич керамический одинарный рядовой. Размеры (длина х ширина х высота) мм, должны быть 250х120х65 мм. Марка по прочности М150 (неизменяемые значения показателей). | соответствует | соответствует |
|  | 15 | По основному назначению раствор должен быть кладочный. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте должна быть не ниже М50. # Класс по применяемым вяжущим: простые или сложные. Тип: тяжелый или лёгкий. | соответствует | соответствует |
|  | 16 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: толщиной не менее 14 мм не более 18 мм | соответствует | соответствует |
|  | 17 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I (неизменяемое значение), диаметром: 16 мм или 18 мм | соответствует | соответствует |
|  | 18 | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2. Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. | соответствует | соответствует |
|  | 19 | # Кран шаровый муфтовый для воды, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром не 40 мм | соответствует | соответствует |
|  | 20 | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 230 мм, условным диаметром не менее 100 мм | соответствует | соответствует |
|  | 21 | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 380 мм, условным диаметром не менее 150 мм | соответствует | соответствует |
|  | 22 | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 450 мм, условным диаметром не менее 200 мм | соответствует | соответствует |
|  | 23 | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 750 мм, условным диаметром не менее 300 мм | соответствует | соответствует |
|  | 24 | # Гидрант пожарный подземный давлением не более 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром не более 125 мм: высотой не более 1500 мм. Ход клапана в диапазоне от 20 до 30 мм включительно. | соответствует | соответствует |
|  | 25 | # Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 325 мм, толщина стенки не менее 4 мм | соответствует | соответствует |
|  | 26 | # Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 6 мм | соответствует | соответствует |
|  | 27 | # Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 108 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм | соответствует | соответствует |
|  | 28 | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм | соответствует | соответствует |
|  | 29 | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 4 мм и не более 4,5 мм. Исполнение должно быть 2. | соответствует | соответствует |
|  | 30 | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 4,5 мм и не более 5,0 мм. Исполнение должно быть 2. | соответствует | соответствует |
|  | 31 | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 6,0 мм и не более 7,0 мм. Исполнение должно быть 2. | соответствует | соответствует |
|  | 32 | Труба напорная из полиэтилена питьевая: стандартное размерное отношение должно быть SDR17, размером 110 мм (неизменяемое значение) толщиной не менее 6,6 мм Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100, стандартное размерное отношение должно быть SDR17, размером не менее 315х18,7 мм | соответствует | соответствует |