| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В. Быков «5» апреля 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » апреля 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку реагентов и  тест-систем для иммунологической лаборатории

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку реагентов и тест-систем для иммунологической лаборатории |
|  | Предмет договора | Поставка реагентов и тест-систем для иммунологической лаборатории |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 30-ти дней со дня подписания гражданско-правового договора. Условия поставки: 1) Доставка товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН. 3) При поставке товара Поставщик должен предоставить: документы, подтверждающие качество и безопасность товара - копию регистрационного удостоверения Минздрава РФ; - копию сертификата соответствия; 4) Остаточный срок годности не менее 80 % от даты выпуска товара |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 622 329(шестьсот двадцать две тысячи триста двадцать девять) рублей 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену договора включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Субсидий на выполнение муниципального задания (бюджет города Югорска на 2013 г.) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 22 » апреля 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «25» апреля 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 29 » апреля 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 31 116(тридцать одна тысяча сто шестнадцать) рублей 45 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | ------- |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | ------- |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет гражданско-правового договора: поставка реагентов и  тест-систем для иммунологической лаборатории

2.Основание: производственная необходимость.

3.Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

ОКДП  2423889

| № п/п | Наименова- ние | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГонадотропинИФА-ХГч | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл , метод анализа - сэндвич одностад.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 2-500 МЕ/л, не более 5 МЕ/л. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;50;125;250;500 МЕ/л). Аттестованы по международному стандарту стандарту 3d ВОЗ 75/537. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С.. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 10 |
|  | ИФА-АФП | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл , метод анализа - сэндвич одностад.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 1-300 МЕ/мл, чувств. 1 МЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;10;50;100;200;300 МЕ/мл). аттестованы по международному стандарту 1st МС 72/255. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С.. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 10 |
|  | ТироидИФА-ТТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл, чувств. 0,05 мкМЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл). Аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558. Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ. Отсутствие перекрестных реакций с другими гормоны. Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 20 |
|  | ТироидИФА-трийодтиронин | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - одностад. конкурент.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,15 -12 нмоль/л, чувств. 0,15 нмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1;2;4;12) нмоль/л. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 3 |
|  | Тироид ИФА-свободный Т3 | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл метод анализа - двустад. Конкурентн.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,5-60 пмоль/л, чувств. 0,5 пмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0; 1; 4; 13, 30, 60) пмоль/л. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 4 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 10 мл. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 20 |
|  | Тироид ИФА-тироксин | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - одностад. конкурентн.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 5 -400 нмоль/л, чувств. не более 10 нмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;30;60;150;400) нмоль/л. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 3 |
|  | ТироидИФА-свободный Т4 | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - одностад. конкурентн.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л, чувств. 1 пмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л. Контрольная сыворотка готовая жидкая,. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 20 |
|  | ТироидИФА-атТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич двустад.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 10-1200ЕД/мл, чувств. 10 ЕД/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 50; 150; 300; 600; 1200 ЕД/мл). Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ. Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием). +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 2 |
|  | ТироидИФА-атТПО | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл (разведенной в 100 раз сыворотки). Метод анализа - двустадийный сэндвич. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 10-500 Ед/мл, чувств. 10 Ед/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6фл по 0,5 мл, готовые, жидкие (0;25;50;100;250;500 Ед/мл). Аттестованы по международному стандарту MC AT к ТПО NIBS 66/387. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Буфер для разведения 1 фл 50 мл. Промывочный буфер 2 фл по 14 мл 20(Х), храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Аналитический буфер А 14 мл (используется при первой инкубации). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 20 |
|  | Антитела к тиреоцитам МФ | Набор рассчитан на проведение анализа 46 неизвестных образцов сывороток крови(при качественном определении) или 15 неизвестных образцов в трех разведениях (при полуколичественном определении), 1 образца положительной сыворотки, 1 образца отрицательной сыворотки в дубликатах, всего 96 определений. Состав набора: - планшет 96-луночный полистироловый, стрипованный, сенсибилизированный микросомальной фракцией тиреоцитов, готовый для использования - 1 шт.;- положительная контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с высоким содержанием антител к микросомальной фракции тиреоцитов, жидкая, готовая для использования – 1 фл. (1,0 мл); - отрицательная контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека, жидкая, готовая для использования - 1 фл. (1,0 мл); - конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой из корня хрена, готовый для использования - 1 фл. (14 мл); - фосфатно-солевой буферный раствор с добавлением 0,05% твин-20, рН 7,0+0,5,концентрированный - 1 фл. (15 мл); - раствор для разведения сывороток (РРС), готовый к использованию - 1 фл. (50 мл); - раствор субстрата на основе 3,3`,5,5`-тетраметилбензидина (ТМБ) с добавлением перекиси водорода, готовый для использования - 1 фл. (14 мл); -стоп-реагент, готовый для использования - 1 фл. (15 мл); - пленка для заклеивания планшета – 1 шт. Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС или 2 месяца при -20ºС. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 2 |
|  | ИФА-пролактин | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - односатд. сэндвич. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 10-4500 мМЕ/л, чувств. 10 мМЕ/л. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;100;500;1200;2500;4500) мМЕ/л. Калибраторы аттестованы по международному стандарту 3d МС 84/500. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 10 |
|  | ГонадотропинИФА-ФСГ | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - одностад. сэндвич. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл, чуств. 0,3 мМЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл. Аттестованы по международному стандарту 2nd ВОЗ 78/549. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 5 |
|  | ГонадотропинИФА-ЛГ | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - односатд. сэндвич. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл, чуств. 0,3 мМЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл. Аттестованы по международному стандарту 1 st 68/40. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 5 |
|  | Эстрадиол | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации этрадиола в cыворотке (плазме) крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Одностадийный. Кол-во определений 96. Зависимость концентрации этрадиола в образцах cыворотки (плазмы) крови при разведении их cывороткой (плазмой) крови, не содержащей эстрадиол, имеет линейный характер в диапазоне концентраций не уже 0.1-20 нмоль/л и составляет ±10,0%. Чувствительность- не менее 0.05 нмоль/л. Объем исследуемого образца – не более 25мкл. Время постановки - не более 140 мин. Термостатирование при температуре +37С. Все реагенты набора однокомпонентные, готовые к употреблению. Срок годности набора не менее 12 мес | Набор | 5 |
|  | СтероидИФА-тестостерон | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - конкурентный одностад.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование +18….+25°С для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,2-50 нмоль/л, чувств. 0,2 нмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1,5;5;15,50) нмоль/л. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 6 |
|  | СтероидИФА-кортизол | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-2000 нмоль/л, чувств. 5 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;20;60;200;600;2000) нмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 6 |
|  | ИФА-ферритин | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл; метод анализа - сэндвич одностад.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 5-1000 нг/мл, чувтсв. 5 нг/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы: 1 фл по 3мл, 5 фл по 0,5мл (0; 10; 30; 100; 300; 1000) нг/мл. аттестованы по международному стандарту ВО3 IS 80/578. Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ. Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 2 |
|  | СтероидИФА-прогестерон | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л, чувств. 0,5 нмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л. Контрольная сыворотка готовая жидкая. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 5 |
|  | СтероидИФА-ДГЭА-прогестерон" | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л, чувств. 0,5 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 5 |
|  | ОнкоИФА-свободный ПСА | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич двустад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,05-10 нг/мл, чувств. 0,05 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 0,2; 0,5; 2,5; 10 нг/мл) Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 2 |
|  | ОнкоИФА-общий ПСА | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл; метод анализа - сэндвич одностад.. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,2-30 нг/мл, чувств. 0,2 нг/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 1;2,5; 5; 10; 30 нг/мл). Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ. Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 20 |
|  | ОнклИФА-СА 19-9 | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа - двустадийный Сэндвич. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Температура инкубации +18…+25С. Диапазон определения концентраций 0-500 Ед/мл, чувств. 1 Ед/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Разведение образцов с концентрацией СА 19-9 выше 500 Ед/мл. Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;10;50;100;250;500) Ед/мл. Анализируемые сыворотки не более 5 суток при +2-8С, или более при -20С. Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться не более 60 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл + 3 раза по 300 мкл. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 2 |
|  | ОнкоИФА-СА125 | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 5-500 Ед/мл, чувств. 5 ЕД/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 15; 50; 100; 250; 500 Ед/мл. Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ. Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 2 |
|  | ОнкоИФАСА-15-3 | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа - двустадийный Сэндвич. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Температура инкубации +18…+25С. Диапазон определения концентраций 0-400 Ед/мл, чувств. 0,2 Ед/мл. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. Буфер для разведения образцов 1 фл. 50 мл. Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;10;40;100;200;400) Ед/мл. Анализируемые сыворотки 5 суток +2-8С, или более при при -20С. Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться 60 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл + 3 раза по 300 мкл. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 3 |
|  | Опухолевый марекр СА-242,96 | Набор для количественного определения ракового антигена СА 242 в сыворотке (96 определений). Для тестирования требуется 25 мкл образца. Стандарты СА 242 (5 флаконов по 0.75 мл): 0 Е/мл, 15 Е/мл, 50 Е/мл, 100 Е/мл, 150 Е/мл. Контроли СА 242: 2 уровня (допустимый диапазон указан на флаконе каждого контроля, по 0.75 мл). Все инкубации проводятся при комнатной температуре. Срок годности невскрытых и вскрытых наборов одинаков. Считывание ОП возможно при одной из двух длин волн (620, 405 нм) по выбору пользователя. Предел чувствительности - 1 Е/мл. Хук-эффект не наблюдается для образцов с концентрациями до 150 000 Е/мл. Извлечение антигена в диапазоне 92-102%. Коэффициент вариации - 4%. | Набор | 2 |
|  | ОнкоИФА РЭА | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа -одностадийный Сэндвич. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Температура инкубации +18…+25С. Диапазон определения концентраций 0-250 нг/мл, чувств. 1 нг/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;5;10;25;100;250) нг/мл. Аттестация калибраторов по Первому междунарому стандарту IRP №73/601. Анализируемые сыворотки 5 суток при +2-8С, или более при -20С. Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться 60 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 3 |
|  | С-пептид | 1.Микропланшет, содержащий 12 разборных стрипов по 8 лунок каждый, покрытых антисывороткой к антителам мыши 2. Набор лиофилизированных референс-стандартов (0-5), 6 флаконов по 0.75мл - 16 ng/мл (см. этикетки на флаконах). 3. Антисыворотка, 1 флакон, 7 мл., готова к использ., мышиные моноклональные антитела к C-пептиду. 4. Ферментный комплекс, содержащий пероксидазу хрена, 1 флакон, 14 мл. 5. C-Peptide конъюгат, 14 мл, готов к использованию 6. Раствор для разведения образцов, 3мл, готов к использ. 7. Субстрат - TMB, 14 мл. 8. Стоп-раствор, 0.5M H2SO4, 14 мл. 9. Промывочный буфер, концентрированный, 40X, 30мл. (см. приготовление реагентов) 10. Инструкция по применению | Набор | 2 |
|  | ТироидИФА-ТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 1-300 нг/мл , чувств. 1 нг/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл. ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 3; 10; 30; 100; 300 нг/мл). Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ. Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 2 |
|  | ИФА-общий Ig E | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл метод анализа - одностад. Сэндвич. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 2,3-500 МЕ/мл, чувств. 2,3 МЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;10;50;100;250;500) МЕ/мл. Аттестованы по международному стандарту 2 nd МС 75/502. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С. Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре. Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса А в сыворотке крови | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант; Двухстадийный; Формат планшета: стрипированный; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Одинаковое количество промывок после инкубаций; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность 0,021 мг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови и другие биологические жидкости человека- 10 мкл; Продолжительность анализа не более 55 мин; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток; Срок годности не менее 12 месяцев, первого вскрытия компонентов 1 месяц; Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшет; Наличие регистрационного удостоверения | Набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса М в сыворотке крови | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант; Двухстадийный; Формат планшета: стрипированный; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Одинаковое количество промывок после инкубаций; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность 0,032 мкг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови и другие биологические жидкости человека – 10 мкл; Продолжительность анализа не более 55 мин; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток; Срок годности не менее 12 месяцев, после первого вскрытия компонентов 1 месяц; Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшет; Наличие регистрационного удостоверения | Набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класа G в сыворотке крови | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант; Двухстадийный; Формат планшета: стрипированный; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Одинаковое количество промывок после инкубаций; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность 0,2 мкг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови и другие биологические жидкости человека – 10 мкл; Продолжительность анализа не более 55 мин; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток; Срок годности не менее 12 месяцев, после первого вскрытия компонентов 1 месяц; Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов , наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшет; Наличие регистрационного удостоверения | Набор | 2 |
|  | ПолиКМ-онко | Контроль качества количественных методов клинических лабораторных исследований . Обязательное наличие 3-х уровней: Уровень 1 - норма Уровень 2 - повышенное содержание маркеров Уровень 3 - патологически высокое содержание маркеров Обязательное наличие, следующих определяемых аналитов: Пролактин, ХГЧ, ТГ, АФП, Общий ПСА, Свободный ПСА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, РЭА, Ферритин Матрица человеческого происхождения. Лиофилизированные во флаконах. 3 уровня х 1фл. х 2,5 мл Срок годности набора не менее 2-х лет. | Набор | 1 |
|  | АллергоИФА-специфические IgE | Набор реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека . Набор рассчитан на 96 определений Метод анализа – двухстадийный «capture». Диапазон определяемых концентраций 0,15-100 МЕ/мл. Чувствительность 0,15 МЕ/мл. Инкубация при температуре +37°С термошейкер Инкубации 1час 45 мин. КП аттестованные по Второму международному стандарту (The 2nd International Referеnce Preparation Human Serum Immunoglobulin E, 75/502), 0; 0,5; 1; 5; 25 и 100 МЕ/мл -6 фл. по 0,5 мл. Контрольная сыворотка 1 фл. по 0,5 мл., «Коньюгат Е-1» -1 флакон (7мл), «Коньюгат Е-2» -1 флакон (18мл). Все реагенты жидкие, готовые к использованию. Концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р» - 2 флакона (14 мл). «Раствор ТМБ»- 1 фл., (14 мл) «Стоп - реагент»- 1фл (14 мл) Количество промывок: 5 раз по 300 мкл + 5 раз по 300 мкл. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 1 |
|  | KHB4IW Гепатит B Hbe AgAb | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения HBeAg (HBe антигена) и Anti HBe (антител к HBe ) в сыворотке и плазме крови человека - 2 альтернативные схемы постановки. Метод анализа - «сэндвич». Планшет 8*12 стрипов - 1шт. Объем набора - 96 определений. Объем пробы - 100 мкл. Основная инкубация: 3 часа ±10 мин (+37 °С). Инкубация с ТМБ 20 мин (+37 ±2°С). Общее количество промывок - 4 раза. Учет результатов при длине волны 450 нм (620 нм, 405 нм). Диагностическая специфичность 99,8%. Диагностическая чувствительность 99,8%. Аналитическая чувствительность HBeAg - 0,5 МЕ/мл. Аналитическая чувствительность Anti HBe - 0,6 МЕ/мл. Отрицательный котроль 1 флакон 3 мл, жидкий, готов к использованию. Положительный контроль HBeAg - 1 флакон, 1 мл. Положительный контроль AntiHBe - 1 флакон, 1 мл. Нейтрализующий буфер- 1 флакон, 5 мл. Раствор для разведения нейтрализующего буфера. Промывочный буфер -1 флакон, 50 мл. Конъюгат - 1 флакон, 14 мл. ТМБ - 1 флакон 15 мл. Субстратный буфер - 1 флакон, 15 мл. Стоп реагент - 1флакон, 14 мл. Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 1 |
|  | Смесь аллергенов FX 105,FX 103,IX100,RX5 | Аллергены находятся в жидкой биотинилированной форме. Выбор аллергенов для проведения анализа индивидуален для каждого пациента, в зависимости от потребностей. 420 наименований. Все аллергены готовы к использованию, разлиты в тубы по 3 мл. Количество 1 тубы аллергена рассчитано на 25 постановок. Стабильность после вскрытия сохраняется в течение всего срока годности. Аллергены совместимы только с набором «АллергоИФА-специфический IgE». Срок годности аллергенов не менее 12 месяцев. Срок хранения после вскрытия в течение всего срока годности. | фл. | 1 |

Сроки (периоды) поставки товара:  разовая поставка  в течение 30-ти  дней  со дня  подписания гражданско-правового договора.

Условия поставки:

1) Доставка товара до склада Заказчика.

2) При поставке  должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара:  товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.

3) При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения Минздрава РФ;

- копию сертификата соответствия;

4) Остаточный срок годности  не менее 80 % от даты выпуска товара

Старшая медицинская сестра 	                            О.В.Автаева

медикаментозного кабинета

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку на поставку реагентов и  тест-систем для иммунологической лаборатории

"     " ______________   2013 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска»,  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  ____________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с  одной   стороны,   и _______________________________________, именуемое в дальнейшем  "Поставщик", в лице _________________________________________,  действующей (его) на основании __________________________ и лицензии на фармацевтическую деятельность №________ от __________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее договор) о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2013г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2013г. и протокола подведения итогов №  от

« » ______2013 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется из средств субсидий на выполнение муниципального задания (бюджета  города Югорска на 2013 г).

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации,  являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения Минздрава РФ;

- копию сертификата соответствия;

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. Остаточный срок годности  не менее 80 % от даты выпуска товара.

2.4. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении заказчиком условий хранения и использования товара.

2.5. Упаковка, поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ и другим требованиям, предъявляемым к качеству данного товара и обеспечивать, при условии бережного обращения с грузом, сохранность товара.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад  МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка -  разовая в течение 30-ти  дней  со дня  подписания гражданско-правового договора.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока годности товара.   Претензии по количеству,  комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.3, п.2.4, п.2.6. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1). Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2 В цену договора включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены о договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.10. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Поставщик, не направивший договор, подписанный ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 _____________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный   врач   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                            В. В. Быков

Юрисконсульт отдела МТС	                                                                                  А.О. Хурцилава

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Главный врач    _____________                                                    Поставщик:

МБЛПУ «Центральная городская

больница г. Югорска»

м.п.

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом