Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«24» сентября 2013 г.                                                                                 № 0187300005813000461-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города;

3. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

4. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

5. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 5  членов комиссии, что составляет  50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000461 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения от ТК-1 до ТК-3 котельной №14 в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000461, дата публикации 30.09.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 24 сентября 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «20» сентября 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 5773533).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 5773533, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 5773533 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 5773533 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "Югорскэнергогаз". ИНН; 8622007609. КПП; 862201001. Юридический адрес; 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов, д.15. Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов, д.15. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д.Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.А. Климин

_________________Ж.В.Резинкина

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         __________________ О.Л. Омельченко

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «24» сентября  2013  г. № 0187300005813000461-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения от ТК-1 до ТК-3 котельной №14 в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

| Наименование участника |  | Общество с ограниченной ответственностью "Югорскэнергогаз", г.Югорск |
| --- | --- | --- |
| Номер заявки |  | 5773533 |
| Показатель | Обязательные требования |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Щебень для щебеночных покрытий и оснований, из природного камня, по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83. Марка не ниже 1400, фракция не менее от 20 до 40 | Соответствует |
|  | Песок природный средний (для строительных работ с характеристиками: модуль крупности песка: Мк не менее 2 и не более 2,5; полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой№ 0,63 не менее 30 и не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,15мм не более 5% Содержание зерен крупностью свыше 5мм не более 5% Содержание зерен крупностью свыше 10 мм не более 0,5% Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2% | Соответствует |
|  | Канализационные колодцы круглые сборные железобетонные, высота 290 или 590 или 890 или 1790 мм. Внутренний диаметр 1500 мм. Толщина стенки не менее 80 и не более 90 мм. Марка бетона (класс) по прочности – не ниже 200 (В15). | Соответствует |
|  | Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, тип 2. Полной заводской готовности по ГОСТ 30732-2001 Труба стальная диаметром 159х4,5мм по ГОСТ 10705, толщина слоя пенополиуретана не менее 55,5 и не более 60 мм. | Соответствует |
|  | Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, тип 2. Полной заводской готовности по ГОСТ 30732-2001 Труба стальная диаметром 325х7,0мм по ГОСТ 10705, толщина слоя пенополиуретана не менее 79,5 и не более 80 мм. | Соответствует |
|  | Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, тип 2. Полной заводской готовности по ГОСТ 30732-2001 Труба стальная диаметром 219х7,0мм по ГОСТ 10705, толщина слоя пенополиуретана не менее 79,5 и не более 80 мм. | Соответствует |
|  | Отводы в изоляции ППУ для соединения труб отопления в полиэтиленовой оболочке при изменении направления теплотрассы размер не менее 325х7х500 и не более 350х7,5х550 | Соответствует |
|  | Отводы в изоляции ППУ для соединения труб отопления в полиэтиленовой оболочке при изменении направления теплотрассы размер не менее 219х6х500 и не более 250х6,5х550 | Соответствует |
|  | Отводы в изоляции ППУ для соединения труб отопления в полиэтиленовой оболочке при изменении направления теплотрассы размер не менее 159х4,5х500 и не более 180х4,5х550 | Соответствует |
|  | Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные марки I, тип А с пористостостыо не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. | Соответствует |
|  | Тип - КСО . Ду 300мм, Ру (МПа) – 1,6. Осевай ход (сжатие, растяж), мм – 80(+/-40); Эффективная площадь (см2) Fэфф – 968,0; Жесткость осевого хода (кН/м) - 936 | Соответствует |
|  | Тип - КСО . Ду 150мм, Ру (МПа) – 1,6. Осевай ход (сжатие, растяж), мм – 80(+/-40); Эффективная площадь (см2) Fэфф – 968,0; Жесткость осевого 13хода (кН/м) - 936 | Соответствует |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 159 и не более 180 мм, толщина стенки не менее 3,5 и не более 4 мм | Соответствует |
|  | # Грунтовка ГФ-021 или эквивалент с характеристиками: лакокрасочный материал, применяемый для окраски металлических, деревянных и других поверхностей. Время высыхания однослойного покрытия при 20±2°C не более 24 часов. Расход не менее 60 и не более 100 г/м2 на однослойное покрытие. | Соответствует |
|  | Краска БТ-177 или эквивалент с характеристиками: предназначается для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Представляет собой суспензию алюминиевой пудры в лаке и смешивается перед нанесением в следующих пропорциях: не менее 80 не более 85% лака; не менее 15 не более 20% алюминиевой пудры. Расход материала не менее 140 не более 170 г/м2. Внешний вид пленки; ровная, без оспин и морщин, серебристая. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более; 1. Укрывистость невысушенной пленки, г/м², не более; 30. Время высыхания пленки до степени 3 при 20+0,2оС, ч., не более; 16. Время высыхания пленки до степени 3 при 100-110 оС, мин., не более; 30. |  |
|  | Переход стальной, тип присоединения – под приварку. Температура рабочей среды - до 450 °С. Рабочая среда - вода, пар, газ, размер не менее 325х219мм, длина не менее 180мм и не более 185мм, вес не более 14 кг. |  |
|  | Переход стальной, тип присоединения – под приварку. Температура рабочей среды - до 450 °С. Рабочая среда - вода, пар, газ размер не менее 219х159 мм, длиной не менее 140 мм, вес не более 6,4 кг. |  |
|  | Кран шаровый. Диаметр, Ду, DN; 150 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до + 200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. |  |
|  | Кран шаровый. Диаметр, Ду, DN; 200 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до + 200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. |  |
|  | Кран шаровый. Диаметр, Ду, DN; 300 мм. Давление, Ру, PN, Pр; PN не более 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до +200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь или бронза. |  |
|  | Кран шаровой муфтовой 11Б27п1 или эквивалент с характеристиками: Диаметр Ду 32мм соответствие ТУ 374-00145630722-2003 Климатическое исполнение – УХЛ1 Класс герметичности А Рабочая среда – вода Наибольшая температура до 150оС Номинальное давление не более 1,6 МПа Материал корпуса - латунь или бронза |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 1) Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12.5. Устройство оклеечной изоляции 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0391.03-2009-8622007609-С-050 от 16 февраля 2012 года: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 1) Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12.5. Устройство оклеечной изоляции 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная максимальная цена контракта - 4 227 146 рублей |  |  |