Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«11» апреля 2013г.                                                                                     № 0187300005813000114-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3.Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

4. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента;

5. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики муниципальной собственности и градостроительства;

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000114 на право заключения гражданско-правового договора на поставку расходного материала для патологоанатомического отделения.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000114, дата публикации 29.03.2013.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 11 апреля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4752610 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4757664 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                      		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

__________________Н.Б. Захарова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                         __________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «11»  апреля 2013 года № 0187300005813000114-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку  расходного материала для патологоанатомического отделения.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Требуемое значение |  |  |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Участник № 4752610 |  | Участник №4757664 |  |
|  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Наименование | Краткая характеристика | Наименование | Краткая характеристика |
| 1. | Гистологический контейнер с крышкой и прокладкой и окошком для определения уровня формалина | Герметичные гистологические контейнеры с крышкой, прокладкой и окошком для определения уровня формалина. Изготовлены из полимерного материла устойчивого к воздествию химических реагентов. Объём не менее 1000 мл. Упаковка: не менее 100 шт. | Упак. | 1 | Гистологический контейнер с крышкой и прокладкой и окошком для определения уровня формалина | Герметичные гистологические контейнеры с крышкой, прокладкой и окошком для определения уровня формалина. Изготовлены из полимерного материла устойчивого к воздествию химических реагентов. Объём 1000 мл. Упаковка: 100 шт. | Гистологический контейнер с крышкой и прокладкой и окошком для определения уровня формалина | Герметичные гистологические контейнеры с крышкой, прокладкой и окошком для определения уровня формалина. Изготовлены из полимерного материла устойчивого к воздествию химических реагентов. Объём 1000 мл. Упаковка: 100 шт. Страна производства -Россия . Товарный знак -отсутствует . |
| 2. | Заливочные кольца, желтые. | Заливочные кольца, желтые.Используются в процессе заливки. Вкладываются в заливочные формы в момент формирования блока и в дальнейшем служат его основанием. При их использовании отпадает необходимость приклеивать блок на деревянную основу. Упаковка: не менее 500 шт/уп. | Упак. | 8 | Заливочные кольца, желтые. | Заливочные кольца, желтые.Используются в процессе заливки. Вкладываются в заливочные формы в момент формирования блока и в дальнейшем служат его основанием. При их использовании отпадает необходимость приклеивать блок на деревянную основу. Упаковка: 500 шт/уп. | Заливочные кольца, желтые. | Заливочные кольца, желтые.Используются в процессе заливки. Вкладываются в заливочные формы в момент формирования блока и в дальнейшем служат его основанием. При их использовании отпадает необходимость приклеивать блок на деревянную основу. Упаковка: 500 шт/уп. Страна производства - Китай. Товарный знак - отсутствует. |
| 3. | Набор инструментов для аутопсии | Нож для хрящевой ткани с лезвием 8 см, не менее 1 шт. деревянный молоток не более 20 см, не менее 1 шт. аутопсийный нож с лезвием не более 13 мм., не менее 1 шт. прямой рахиотом не более 20 см. не менее 1 шт. пара кишечных ножниц не более 20 см, не мнее 1 шт. пара больших реберных ножниц, не менее 1 шт. пара прямых ножниц Листона, не более 20 см не менее 1 шт. пила Саттерли, не более 29 см, не менее 1 шт. пара анатомических пинцетов с зубцами, не более 16 см, не менее 1 шт. ретрактор Вейтланера, не менее 1 шт. пара анатомических пинцетов без зубцов, не более 16 см, не менее 1 шт. Товар должен поставляться с соблюдением температурного режима, при температуре не более +25 градусов, транспортировка не более 7 суток нахождения товара в пути. Замораживание не допускается. | компл | 1 | Набор инструментов для аутопсии | Нож для хрящевой ткани с лезвием 8 см, 1 шт. деревянный молоток 20 см, 1 шт. аутопсийный нож с лезвием 13 мм., 1 шт. прямой рахиотом 20 см. 1 шт. пара кишечных ножниц 20 см, 1 шт. пара больших реберных ножниц, 1 шт. пара прямых ножниц Листона, 20 см 1 шт. пила Саттерли, 29 см, 1 шт. пара анатомических пинцетов с зубцами, 16 см, 1 шт. ретрактор Вейтланера, 1 шт. пара анатомических пинцетов без зубцов, 16 см, 1 шт. Товар поставляется с соблюдением температурного режима, при температуре не более +25 градусов, транспортировка не более 7 суток нахождения товара в пути. Замораживание не допускается. | Набор инструментов для аутопсии | Нож для хрящевой ткани с лезвием 8 см, 1 шт. деревянный молоток 20 см, 1 шт. аутопсийный нож с лезвием 13 мм., 1 шт. прямой рахиотом 20 см. 1 шт. пара кишечных ножниц 20 см, 1 шт. пара больших реберных ножниц, 1 шт. пара прямых ножниц Листона, 20 см 1 шт. пила Саттерли, 29 см, 1 шт. пара анатомических пинцетов с зубцами, 16 см, 1 шт. ретрактор Вейтланера, 1 шт. пара анатомических пинцетов без зубцов, 16 см, 1 шт. Товар поставляется с соблюдением температурного режима, при температуре +25 градусов, транспортировка 7 суток нахождения товара в пути. Замораживание не допускается. Страна производства -Россия . Товарный знак - отсутствует. |
| 4. | Парафин для гистологической заливки | Готовая к использованию гранулированная среда для пропитывания и заливки биопсийного и гистологического материала. Изготовлена из смеси алкановых углеводородов с числом атомов углерода от 9 до 40, изопарафиновых, циклопарафиновых и нафтено-ароматических углеводородов с добавлением восков растительного и животного происхождения. Адаптированная для использования в автоматических системах проводки и заливки. Внешний вид: гранулы круглой или многогранной формы. Цвет белый. Без запаха. Температура плавления Не ниже 52 гр.С. и не выше 56 гр.С.Температура воспламенения Не менее 150 гр.С. Удельный вес При 20 гр. С 900 кг/м3. Вязкость при 100 гр. С 2,5-10 мм 2/сек Условия хранения: В прохладном, сухом помещении с температурой не выше 25 гр. С. Срок годности Не ограничен Удобная герметичная упаковка не менее 5 кг. | Упак. | 13 | Парафин для гистологической заливки ГИСТОМИКС, 5 кг | Готовая к использованию гранулированная среда для пропитывания и заливки биопсийного и гистологического материала. Изготовлена из смеси алкановых углеводородов с числом атомов углерода от 9 до 40, изопарафиновых, циклопарафиновых и нафтено-ароматических углеводородов с добавлением восков растительного и животного происхождения. Адаптированная для использования в автоматических системах проводки и заливки. Внешний вид: гранулы круглой или многогранной формы. Цвет белый. Без запаха. Температура плавления 54гр.С. Температура воспламенения 150 гр.С. Удельный вес При 20 гр. С 900 кг/м3. Вязкость при 100 гр. С 2,5-10 мм 2/сек Условия хранения: В прохладном, сухом помещении с температурой не выше 25 гр. С. Срок годности Не ограничен Удобная герметичная упаковка 5 кг. | Парафин для гистологической заливки | Готовая к использованию гранулированная среда для пропитывания и заливки биопсийного и гистологического материала. Изготовлена из смеси алкановых углеводородов с числом атомов углерода от 9 до 40, изопарафиновых, циклопарафиновых и нафтено-ароматических углеводородов с добавлением восков растительного и животного происхождения. Адаптированная для использования в автоматических системах проводки и заливки. Внешний вид: гранулы многогранной формы. Цвет белый. Без запаха. Температура плавления 52 гр.С. .Температура воспламенения 150 гр.С. Удельный вес При 20 гр. С 900 кг/м3.Вязкость при 100 гр. С 2,5-10 мм 2/сек. Условия хранения: В прохладном, сухом помещении с температурой не выше 25 гр. С.Срок годности Не ограничен. Удобная герметичная упаковка 5 кг. Страна производства - Россия. Товарный знак - отсутствует. |
| 5. | Полистерол | Синтетический термопластичный твердый, жесткий, аморфный полимер. Продукт полимеризации стирола. Прозрачен. В соответствии с ГОСТ 20282-86 имеет марку ПСМ-115, т.е. является полистиролом общего назначения: получаемым полимеризацией в массе для изготовления методом литья под давлением изделий технического назначения и товаров народного потребления. Фасовка и упаковка: не менее 1 кг., полиэтиленовый пакет. | Упак. | 5 | Полистерол | Синтетический термопластичный твердый, жесткий, аморфный полимер. Продукт полимеризации стирола. Прозрачен. В соответствии с ГОСТ 20282-86 имеет марку ПСМ-115, т.е. является полистиролом общего назначения: получаемым полимеризацией в массе для изготовления методом литья под давлением изделий технического назначения и товаров народного потребления. Фасовка и упаковка: 1 кг., полиэтиленовый пакет. | Полистерол | Синтетический термопластичный твердый, жесткий, аморфный полимер. Продукт полимеризации стирола. Прозрачен.В соответствии с ГОСТ 20282-86 имеет марку ПСМ-115, т.е. является полистиролом общего назначения: получаемым полимеризацией в массе для изготовления методом литья под давлением изделий технического назначения и товаров народного потребления.Фасовка и упаковка: 1 кг., полиэтиленовый пакет.Страна производства - Россия. Товарный знак - отсутствует. |
| 6. | Лезвия для микротомов в кассетах тип А35 | Заменяемое приспособление для микротомии низкого профиля. Приспособлено для мягких, твердых тканей и экстра-тонких срезов. Имеет специально адаптированное уникальное покрытие на основе политетрафторэтилена, предохраняющее слипание поверхностей приспособления и обеспечивающее дополнительную шлифовку и, тем самым, улучшение рабочих качеств в процессе использования. Упаковка: в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Материал: Сложнолегированная сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Рекомендованное применение: для изготовления ленточных срезов из твердых и мягких тканей человека, а также для изготовления обычных срезов. Материал: Нержавеющая сталь. Длина лезвия - не более 80 мм Высота лезвия - не более 8 мм Угол заточки - не менее 35° Количество лезвий в упаковке не менее 50 шт | Упак. | 13 | Лезвия для микротомов в кассетах тип А35, 50 шт/уп, FeatherSafetyRazorCo., Ltd. (Япония) | Заменяемое приспособление для микротомии низкого профиля. Приспособлено для мягких, твердых тканей и экстра-тонких срезов. Имеет специально адаптированное уникальное покрытие на основе политетрафторэтилена, предохраняющее слипание поверхностей приспособления и обеспечивающее дополнительную шлифовку и, тем самым, улучшение рабочих качеств в процессе использования. Упаковка: в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Материал: Сложнолегированная сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Рекомендованное применение: для изготовления ленточных срезов из твердых и мягких тканей человека, а также для изготовления обычных срезов. Материал: Нержавеющая сталь. Длина лезвия - 80 мм Высота лезвия - 8 мм Угол заточки - 35° Количество лезвий в упаковке 50 шт | Лезвия для микротомов в кассетах, по техническим и функциональным характеристикам полностью соответствует типу А35 | Заменяемое приспособление для микротомии низкого профиля. Приспособлено для мягких, твердых тканей и экстра-тонких срезов. Имеет специально адаптированное уникальное покрытие на основе политетрафторэтилена, предохраняющее слипание поверхностей приспособления и обеспечивающее дополнительную шлифовку и, тем самым, улучшение рабочих качеств в процессе использования. Упаковка: в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения.Материал: Сложнолегированная сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах.Рекомендованное применение: для изготовления ленточных срезов из твердых и мягких тканей человека, а также для изготовления обычных срезов.Материал: Нержавеющая сталь.Длина лезвия - 80 мм. Высота лезвия - 8 мм. Угол заточки - 35°. Количество лезвий в упаковке 50 шт. Страна производства - Япония. Товарный знак - отсутствует. |
| 7. | Стекла предметные с Поли-L-лизиновым покрытием | Предметное стекло c адгезивным специальным покрытием поли-L-лизинового типа химически притягивающее ткани, с шлифованной кромкой 90° и колорированной односторонней матовой полосой белого цвета 20мм, для микроскопии. Область применения предметного стекла – цитологические, иммуногистохимические исследования и для парафиновых срезов. Предметные стекла не влияют на ферментативную предварительную обработку. Устойчивы к нагреванию. Размеры стекла: Длина 75,0 мм. Допуск ±1 мм Ширина 25,0. Допуск ±1 мм Толщина 1,0. Допуск ± 0,05 мм Расфасовано в пластиковой вакуумной упаковке по 72 штуки, готово к использованию без предварительной подготовки. Тип стекла: экстра белое стекло. Предметные стекла чистые, однородные, оптически точные, без искажения образца при рассмотрении. | Упак. | 63 | Стекла предметные с Поли-L-лизиновым покрытием | Предметное стекло c адгезивным специальным покрытием поли-L-лизинового типа химически притягивающее ткани, с шлифованной кромкой 90° и колорированной односторонней матовой полосой белого цвета 20мм, для микроскопии. Область применения предметного стекла – цитологические, иммуногистохимические исследования и для парафиновых срезов. Предметные стекла не влияют на ферментативную предварительную обработку. Устойчивы к нагреванию. Размеры стекла: Длина 75,0 мм. Ширина 25,0. Толщина 1,0. Расфасовано в пластиковой вакуумной упаковке по 72 штуки, готово к использованию без предварительной подготовки. Тип стекла: экстра белое стекло. Предметные стекла чистые, однородные, оптически точные, без искажения образца при рассмотрении. | Стекла предметные с Поли-L-лизиновым покрытием | Предметное стекло c адгезивным специальным покрытием поли-L-лизинового типа химически притягивающее ткани, с шлифованной кромкой 90° и колорированной односторонней матовой полосой белого цвета 20мм, для микроскопии. Область применения предметного стекла – цитологические, иммуногистохимические исследования и для парафиновых срезов.Предметные стекла не влияют на ферментативную предварительную обработку. Устойчивы к нагреванию.Размеры стекла: Длина 75,0 мм. Ширина 25,0. Толщина 1,0. Расфасовано в пластиковой вакуумной упаковке по 72 штуки, готово к использованию без предварительной подготовки.Тип стекла: экстра белое стекло.Предметные стекла чистые, однородные, оптически точные, без искажения образца при рассмотрении. Страна производства - Германия. Товарный знак - Menzel. |
| 8. | Гимза для определения Helicobacter Pylori | Набор готовых растворов для выявление Helicobacter Pylori в образцах биопсии слизистой желудка. Реактивы в составе набора: А. Модифицированный раствор Гимза, 150 мл В. Ацетатный буфер, 150 мл. С. Дифференцирующий реактив, 150 мл D. Дегидратирующий реактив, 150 мл E. Дегидратирующий реактив, 150 мл Упаковка: не менее 75 шт. Товар должен поставляться с соблюдением температурного режима, при температуре не более +25 градусов, транспортировка не более 7 суток нахождения товара в пути. Замораживание не допускается. | Упак. | 2 | Гимза для определения HelicobacterPylori | Набор готовых растворов длявыявлениеHelicobacterPylori в образцах биопсии слизистой желудка. Реактивы в составе набора: А. Модифицированный раствор Гимза, 150 мл В. Ацетатный буфер, 150 мл. С. Дифференцирующий реактив, 150 мл D. Дегидратирующий реактив, 150 мл E. Дегидратирующий реактив, 150 мл Упаковка: 75 шт. Товар поставляется с соблюдением температурного режима, при температуре не более +25 градусов, транспортировка не более 7 суток нахождения товара в пути. Замораживание не допускается. | Гимза для определения HelicobacterPylori | Набор готовых растворов для выявление HelicobacterPylori в образцах биопсии слизистой желудка. Реактивы в составе набора: А. Модифицированный раствор Гимза, 150 мл В. Ацетатный буфер, 150 мл. С. Дифференцирующий реактив, 150 мл D. Дегидратирующий реактив, 150 мл E. Дегидратирующий реактив, 150 мл Упаковка: 75 шт.Товар поставляется с соблюдением температурного режима, при температуре +25 градусов, транспортировка 7 суток нахождения товара в пути. Замораживание не допускается. Страна производства - Россия. Товарный знак - отсутствует. |
| 9. | Гистологические кассеты | Кассеты для проводки гистологического материала из полиоксиметиленполиацетата. Внутренние размеры 30 x 25 x 5 мм, наружные размеры 40 x 28 x 6 мм, размер пор (5.8 ± 0.2) x (1 ± 0.1) мм. Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки, адаптированы для автоматических систем маркировки. Упаковка-диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования.Цвет-белый. Количество штук в упаковке не менее 500 шт. | Упак. | 7 | Гистологические кассеты | Кассеты для проводки гистологического материала из полиоксиметиленполиацетата. Внутренние размеры 30 x 25 x 5 мм, наружные размеры 40 x 28 x 6 мм, размер пор 5.8 x 1 мм. Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки, адаптированы для автоматических систем маркировки. Упаковка-диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования.Цвет-белый. Количество штук в упаковке 500 шт. | Гистологические кассеты | Кассеты для проводки гистологического материала из полиоксиметиленполиацетата. Внутренние размеры 30 x 25 x 5 мм, наружные размеры 40 x 28 x 6 мм, размер пор 6 x 1 мм. Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки, адаптированы для автоматических систем маркировки. Упаковка-диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования.Цвет-белый. Количество штук в упаковке 500 шт.Страна производства - Китай. Товарный знак - отсутствует |
| 10. | Биопсийные кассеты | Кассеты для проводки биопсийного материала из полиоксиметиленполиацетата. Внутренние размеры 30 x 25 x 5 мм, наружные размеры 40 x 28 x 6 мм, размер пор (0,9± 0,1) x (0,9± 0,1) мм. Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки, адаптированы для автоматических систем маркировки. Упаковка-диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования.Цвет-голубой. Количество штук не менее 500 шт. | Упак. | 7 | Биопсийные кассеты | Кассеты для проводки биопсийного материала из полиоксиметиленполиацетата. Внутренние размеры 30 x 25 x 5 мм, наружные размеры 40 x 28 x 6 мм, размер пор 0,9 x 0,9 мм. Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки, адаптированы для автоматических систем маркировки. Упаковка-диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования.Цвет-голубой. Количество штук 500 шт. | Биопсийные кассеты | Кассеты для проводки биопсийного материала из полиоксиметиленполиацетата. Внутренние размеры 30 x 25 x 5 мм, наружные размеры 40 x 28 x 6 мм, размер пор 0,9 x 0,9 мм.Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки, адаптированы для автоматических систем маркировки. Упаковка-диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования.Цвет-голубой. Количество штук 500 шт.Страна производства - Китай. Товарный знак - отсутствует |