| Обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Категории | Цены / поставщики |  |  |  | Средняя | Начальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | цена | цена |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наименование услуг ОКДП 9460000 | 1. Виды и состав работ по ТО электрооборудования: - Техническое обслуживание систем электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, подержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации. - Контроль за техническим состоянием осуществляется ежедневно, путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров, относятся работы по устранению неисправностей электротехнических устройств. - Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. - ТО должно проводиться постоянно в течение всего периода действия гражданско-правового договора. Конкретные виды и состав работ по ТО систем электроснабжения, отражается в действующих нормативно-методических документах, специальных технических регламентах. 5. Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых. 6. Замена поврежденных участков групповой линии питания стационарного столового оборудования, замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств, переключателей, нагревательных элементов, автоматического или дистанционного управления освещения зданий. 7. Замена светильников (вышедших из строя), ламп, выключателей, розеточных групп, подключение к сети нового оборудования. 8. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств. 9. Замена приборов учета. Ежемесячное снятие показаний потреблений электроэнергии с регистрацией в журнале. 10. Восстановление цепей заземления: конкретные виды и состав работ по ТР систем электроснабжения, отражающиеся в действующих нормативно-методических документах, специальных технических регламентах; 11. Измерение сопротивления «ф» «о» «земля» 12. Ежедневное выполнение зарегистрированных в журнале заявок. 13. Ведение журналов ППО и ППР 14. Соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность. Перечень ТО электрооборудования: - осветительные приборы (замена и устройство) 2527 - электрокабели 62703 м - выключатели 714 ед - эл/розетки 527 ед - распредкоробки 4260 шт - щит освещения 37 - электрощитовые 6 шт - насосы вихревые 1,5 Квт 4 шт - вентиляторы до 1 Квт 26 шт - вентиляторы более 1 Квт 10 шт Перечень электрооборудования столовой: - эл/плита производственная 10 Квт 6 ед - эл/сковорода 12 Квт 3 ед - жарочный шкаф 15 Квт 3 ед - котел пищеварочный 32 Квт 3 ед - эл/кипятильник 17 Квт 13 ед - эл/привод универсальный 1,5 Квт 5 ед - картофелечистка 3 Квт 2 ед - тестомесильная машина 7 Квт 1 ед - холодильная камера 1,5 Квт 16 ед - хлеборезка 0,75 Квт 1 ед - холодильные шкафы 0,5 Квт 4 ед - линия раздаточная 30 Квт 1 ед - посудомоечная машина 3 Квт 2 ед - пароконвектомат 1 ед - мармит 1-х блюд 1 ед - мармит 2-х блюд 1 ед - прилавок для холодных закусок 1 ед (холодильный прилавок) - электромясорубка 1 ед - овощерезка 1 ед Учебное электрооборудование - швейная машина 14 ед - станок ДОС 280 1 ед - станок заточный ТШ-2 4 ед - станок ножовочный 1 ед - станок нсф-1 1 ед - станок РФ - 120 2 ед - станок ТВ - 250 3 ед - станок тк – 200 6 ед - станок фрезерный по металлу 1 ед - станок шлифовальный 1 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ед. услуг, чел/час | 2093 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Услуги | ООО "Югорскэнергогаз" |  | ООО «ЖЭУ» | ООО «Терра - плюс» |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена за ед. товара | 319,34 |  | 287,91 | 265,00 |  | 290,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 668 378,62 |  | 602 595,63 | 554 645 |  | 608 539,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий Итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  |  | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ООО "Югорскэнергогаз" |  |  | г. Югорск, ул. Геологов, 15 (34675)23470 Коммерческое предложение от 14.12.2012г. Исх.письмо № 04/4552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ООО «Жилищное эксплуатационное управление» |  |  | г. Советский, ул. Кирова, 8 (34675)33440 Коммерческое предложение от 20.12.2012г. Исх. письмо № 87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ООО «Терра-плюс» |  |  | г. Югорск, ул. Таежная 12/2-19, 3 (34675)2-66-65 Коммерческое предложение от 12.12.2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена договора: 608 540 Директор МБОУ «СОШ № 2» Г.Н. Энютина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |