Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«14» января 2016 г.                                                                                        № 0187300005815000682-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1.Голин С.Д. – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города;

4. Климин В. А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

5. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Абдуллаев А.Т.  - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Глухова Марина Евгениевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005815000682 на право заключения муниципального  контракта на выполнение дополнительных работ по объекту: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005815000682 дата публикации 14.12.2015.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 14 января 2016 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		                    С.Д. Голин

Члены  комиссии

_____________________ В.К. Бандурин

_____________________ Н.А. Морозова

_______________________ В.А. Климин

_____________________ Т.И. Долгодворова

_________________________Ж.В. Резинкина

____________________ А.Т. Абдуллаев

______________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                     ________________ М.Е. Глухова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «14» января 2016  г. № 01873000058150000682-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске»

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  |  | Заявка №1 | Заявка №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования | № п/п | Характеристика используемых товаров | соответствует | соответствует |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | 1 | Грунтовка противокоррозионная универсальная грунт-эмаль предназначена для грунтования и самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических поверхностей, подвергающихся воздействию агрессивной промышленной атмосферы, климатических факторов, повышенной до +100°С температуры и влажности. Режим формирования покрытия при (20±2)°С, диапазон должен быть от 8 часов до 10 часов или 1 час при температуре +100°С; Расход грунт-эмали при толщине слоя покрытия 50-90 мкм, диапазон должен быть от 120 г/м2 до 180 г/м2; Массовая доля нелетучих веществ, не менее 64% и не более 70%. Эластичность пленки при изгибе, не более 3 мм Адгезия пленки не менее 1 балла Стойкость пленки к статическому воздействию воды, 5%-го раствора серной кислоты и 3%-го раствора хлористого натрия, не менее 72 часов |  |  |
|  | 2 | Фибра полипропиленовая армирующая фибра с техническими характеристиками: тип-моноволокно; длина волокна 6 мм или 12 мм или 18 мм; диаметр волокна не менее 0,15 мкм и не более 0,18 мкм; форма – круглая; поверхность обработана специальным составом, способствующим рассеиванию и сцеплению с цементным раствором; плотность не менее 0,91 г/см3 и не более 0,92г/см3; прочность на растяжении (средняя), диапазон должен быть от 320 МПа до 400 Мпа; Абсорбция – нет. | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Сетка армирующая стекловолоконная предназначена для армирования штукатурных покрытий на внешних и внутренних поверхностях здания, подходит для использования в фасадных теплоизоляционных системах с наружным штукатурным слоем. Технические характеристики: размер ячейки не менее 4мм × 4мм и не более 4,5 мм × 4,5 мм; ширина не менее 1000 мм и не более 1005 мм; длина, не менее 50 м и не более 60 м; содержание пропиточного материала не менее 18%. | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Двухкомпонентная гидроизоляция с техническими характеристиками: Удельный вес смеси не менее 1,65 кг/л и не более 1,68 кг/л; Относительное удлинение на разрыв, не менее 40% и не более 42%; Температура применения (нанесения), не ниже +5ºС | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Грунтовка с техническими характеристиками: массовая доля нелетучих веществ, не менее 60% и не более 61%; степень перетира, диапазон должен быть от 50 мкм до 70 мкм; время высыхания до степени 3, менее 2 ч; Цвет пленки перетира - белый | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Виниловый латекс для превышения адгезии растворов с техническими характеристиками: Цвет – серый; Температура применения, диапазон должен быть от +5ºС до +35ºС; Жизнеспособность раствора, диапазон должен быть от 20 минут до 30 минут; Плотность раствора, диапазон должен быть от 1950 кг/м3 до 2100 кг/м3; Прочность на сжатие через 1 сутки, не менее 20 Мпа; Прочность на сжатие через 28 суток, не менее 45 Мпа; Прочность на изгиб через 1 сутки, не менее 5 Мпа; Прочность на изгиб через 28 суток, не менее 10 Мпа; Начало схватывания, не более 20 минут; Адгезионная прочность к бетонному основанию, не менее 2 Мпа; Крупность заполнителя не более 0,5 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Клей с техническими характеристиками: удельный вес, не менее 1,35 кг/дм3 и не более 1,37 кг/дм3; срок хранения, не менее 12 месяцев; температура применения, диапазон должен быть от +5ºС до +35ºС; сопротивление давлению, не менее 190 кг/см2; сопротивление изгибу, не менее 80 кг/см2; сопротивление действию температур, диапазон должен быть от -30ºС до +90ºС; Цвет – белый или серый. | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Клей морозостойкий, используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики: Цвет серый или белый; Оптимальная толщина слоя, не менее 4 мм и не более 5 мм; Жизнеспособность раствора, не менее 2 часов; Полная прочность кладки, через 28 дней; Эксплуатация, затирка швов, через 24 часа; Прочность на сжатие, не менее 20 Мпа; Температура применения, диапазон должен быть от +5ºС до +35ºС; Температура эксплуатации, диапазон должен быть от -50ºС до +70ºС; Морозостойкость более 50 циклов. | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Затирка межкомнатная с техническими характеристиками: Цвет – белый или серый; Объемный вес, не менее 1400 кг/м3 и не более 1410 кг/м3; Сухой остаток менее 100%; Жизнеспособность смеси, диапазон должен быть от 20 минут до 25 минут; Температура применения, диапазон должен быть от +5 ºС до +35 ºС; Пуск в эксплуатацию, не более чем через 24 часа и не более 48 часов резервуаров и плавательных бассеинов; Консистенция замеса – текучая. | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Декоративно-защитное покрытие на акриловых полимерах с техническими характеристиками: Цвет – серый или белый; Удельный вес (объемная масса), не менее 1,16 кг/л и не более 1,18кг/л; Сухой остаток, не менее 50% и не более 52%; Время высыхания при +25ºС, не более 30 минут; Повторное окрашивание, не позже 24 часа; Минимальная температура нанесения, не ниже +1 ºС | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Решетка перелива применяется как для прямых участков, так и для участков с изгибами. Ширина решетки, не менее 195 мм и не более 197 мм Высота не менее 35 мм и не более 37 мм Материал – полипропилен. | соответствует | соответствует |
|  | 12 | Болт с характеристиками: болт шестигранной головкой оцинкованный с полной резьбой или не оцинкованный с неполной резьбой. Диаметр резьбы, не менее 12 мм и не более 14 мм. Класс прочности, диапазон должен быть не менее 4,8 и не более 10,9. | соответствует | соответствует |
|  | 13 | Проволока с характеристиками: низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная светлая. Диаметр не менее 3,0 мм и не более 3,9 мм. Временное сопротивление разрыву не менее 540 Н/мм2 и не более 1080 Н/мм2. Выдерживает не менее 4 перегибов. | соответствует | соответствует |
|  | 14 | Шуруп с полукруглой головкой по дереву диаметром не менее 3,5 мм и длиной не менее 35 мм или диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 50 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 15 | Электроды с характеристиками: коэффициент «наплавки», более 10 г/Ач. Длина стержня, не более 45 см. Расход материала – на 1 кг шва (наплавленного металла), не более 1,6 кг. | соответствует | соответствует |
|  | 16 | Канифоль с характеристиками: Внешний вид прозрачная, массовая доля золы: не менее 0,01% и не более 0,03%; Массовая доля механических примесей: не менее 0,01% не более 0,03%; Температура размягчения, выше + 60 0С; Массовая доля неомыляемых веществ не более 5% | соответствует | соответствует |
|  | 17 | Шайбы с характеристиками: диаметр резьбы крепежной детали, не менее 12 мм и не более 16 мм. Класс точности не ниже 13,5. Покрытие цинк или хром или никель. | соответствует | соответствует |
|  | 18 | Рукав металлический с характеристиками: предназначен для открытой и скрытой проводки проводов и кабелей, в условиях повышенной пожароопасности, при прокладке по горючим поверхностям, и рисках механических повреждений, защищает протянутые внутри проводники от разрывов и перегибов. Материал: стальная оцинкованная лента, уплотнение хлопчатобумажное; Рабочая температура: до + 1000С; Пожаробезопасность: не поддерживает горение; Диаметр условного прохода, не менее 15мм и не более 20 мм; Внутренний диаметр, не менее 13,9 мм и не более 14,2 мм; Наружный диаметр, не менее 18,9 мм и не более 19,3 мм; Наименьший радиус изгиба при монтаже, не более 100 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 19 | Лента с характеристиками: лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, толщина изоленты не менее 0,15 мм; толщина основы, не менее 0,15 мм; толщина клеевого слоя, не менее 0,015 мм; ширина пленки, не менее 15 мм и не более 19 мм. адгезия (липкость), более 45 сек; прочность при растяжении, более 15,0 МПа; удлинение при разрыве, не менее 190%; напряжение пробоя, не более 36,7 кВ/мм; рабочие температуры, диапазон должен быть от -50°С до +80°С | соответствует | соответствует |
|  | 20 | Плитка противоскользящая с сетчатой поверхностью с размерами: Длина, не менее 245 мм и не более 247 мм Ширина, не менее 120 мм и не более 122 мм Высота, не менее 7,8 мм и не более 8 мм Цвет – голубой; Материал-фарфор. | соответствует | соответствует |
|  | 21 | Наружный прямой сгиб используется для укладки плитки. Высота, не менее 40 мм и не более 42 мм Длина, не менее 245 мм и не более 247 мм | соответствует | соответствует |
|  | 22 | Уголок наружных сгибов с техническими характеристиками: Высота, не менее 40 мм и не более 42 мм Длина, не менее 245 мм и не более 247 мм Цвет – голубой Материал-фарфор | соответствует | соответствует |
|  | 23 | Стеклянная мозаика с техническими характеристиками: Длина, не менее 316 мм и не более 318 мм Ширина, не менее 316 мм и не более 318 мм Размер чипа, не менее 20 мм × 20 мм и не более 22 мм × 22 мм Тип поверхности – матовая Толщина, не менее 4 мм и не более 6 мм Материал – стекло | соответствует | соответствует |
|  | 24 | Поручни с сетчатой поверхностью с размерами: Длина, не менее 245 мм и не более 247 мм Ширина, не менее 120 мм и не более 122 мм Высота, не менее 19 мм и не более 21 мм Цвет – кобальт Материал - нержавеющая сталь | соответствует | соответствует |
|  | 25 | Плитка противоскользящая, глазурованная с сетчатой поверхностью с размерами: Длина не менее 245 мм и не более 247 мм Ширина не менее 120 мм и не более 122 мм Высота не менее 7,8 мм и не более 8 мм Цвет – кобальт Материал-фарфор | соответствует | соответствует |
|  | 26 | Предварительный фильтр защищает насос от загрязнений и различных примесей. Оборудован сливной пробкой и прозрачным смотровым окном для визуального контроля. Технические характеристики: Производительность, более 118 куб.м/ч Максимальное рабочее давление, не менее 1,5 бар. Входное отверстие, не менее 160 мм и не более 162 мм Выходное отверстие, не менее 160 мм и не более 162 мм Емкость, не менее 60 л. Материал – полистерол или стекловолокно | соответствует | соответствует |
|  | 27 | Компенсационный бак с техническими характеристиками: Высота, не менее 1700 мм и не более 1702 мм Диаметр, не менее 1600 мм и не более 1602 мм Объем, не менее 3000 л Диаметр горловины, не менее 380 мм и не более 382 мм Материал-пластик пищевой | соответствует | соответствует |
|  | 28 | Раствор с характеристиками: средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте не менее 1500 кг/м3. Температура растворных смесей в момент использования, диапазон должен быть от +5ºС до +10ºС | соответствует | соответствует |
|  | 29 | Раствор применяется для очистки воды от посторонних механических микро-взвесей. Способен осаждать частицы размером, диапазон должен быть от 0,07 микрон до 0,08 микрон, которые не задерживаются фильтрами. Консистенция – жидкость. Объем, не менее 30 л Вес, не более 34 кг Содержание основного вещества, более 11% | соответствует | соответствует |
|  | 30 | Шланг маслобензостойкий, армированный из поливинилхлорида с техническими характеристиками: Высота, не менее 50 мм и не более 52 мм Ширина, не менее 50 мм и не более 52 мм Длина, не менее 1 метра и не более 2 метров | соответствует | соответствует |
|  | 31 | Кран шаровый из поливинилхлорида с техническими характеристиками: Диаметр, не менее 75 мм и не более 77 мм Рабочая температура, диапазон должен быть от 0ºС до +45ºС Рабочее давление, не менее 10 бар или не менее 1 МПа | соответствует | соответствует |
|  | 32 | Дрессельная заслонка из поливинилхлорида, диаметром не менее 125 мм и не более 127 мм | соответствует | соответствует |
|  | 33 | Обратный клапан с техническими характеристиками: Диаметр, не менее 160 мм и не более 162 мм Рабочее давление, не менее 16 бар Рабочая температура, диапазон должен быть от -40ºС до + 200ºС Класс герметичности не ниже А Присоединение - межфланцевое | соответствует | соответствует |
|  | 34 | Прокладка под фланец с диаметром не менее 125 мм и не более 127 мм, рабочее давление не менее 16 бар | соответствует | соответствует |
|  | 35 | Смотровое окно с техническими характеристикам: Диаметр, не менее 75 мм и не более 77 мм Материал – поливинилхлорид Тип соединения – фланцевое Номинальное давление, не менее 10 бар | соответствует | соответствует |
|  | 36 | Колено с диаметром не менее 75 мм и не более 77 мм, углом не более 45º | соответствует | соответствует |
|  | 37 | Тройник с диаметром не менее 75 мм и не более 77 мм, углом не более 90º | соответствует | соответствует |
|  | 38 | Клеевая муфта соединительная для труб из поливинилхлорида с диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм | соответствует | соответствует |
|  | 39 | Тройник переходной с техническими характеристиками: Диаметр, не менее 32 мм*20мм и не более 34мм*22мм Материал – поливинилхлорид Толщина стенки не менее 4,2 мм и не более 4,4 мм Номинальное рабочее давление, не менее 16 бар | соответствует | соответствует |
|  | 40 | Кольца переходные с техническими характеристиками: Входное отверстие, не менее 90 мм и не более 92 мм Выходное отверстие, не менее 50 мм и не более 52 мм | соответствует | соответствует |
|  | 41 | Заглушка изготовлена из полипропилена. Вес не более 0,013 кг Предназначена для использования в системах хозяйственно - бытовой канализации зданий. Выдерживает максимальную температуру постоянных стоков не менее 80 ºС и кратковременных (в течение 1 минуты) стоков до + 95 ºС (включительно). Стойкость к гидрообразивному износу. Срок службы не менее 50 лет. Диаметр не менее 50 мм и не более 52 мм, высота не менее 4 см и не более 4,2 см. | соответствует | соответствует |
|  | 42 | Ниппель используются как в наружных так и внутренних трубопроводах. Для напорных систем водопровода и канализации при температуре жидкости не выше +45°С. Материал – поливинилхлорид. Рабочее давлением до 1,6 Мпа (включительно). Рабочая температура, диапазон должен быть от 0ºС до +60ºС. Диаметр не менее 20 мм и не более 16 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 43 | Кронштейн для труб с длиной не менее 400 мм и не более 402 мм | соответствует | соответствует |
|  | 44 | Хомут стальной с гайкой и резиновым уплотнением диаметром не менее 165 мм и не более 168 мм | соответствует | соответствует |
|  | 45 | Гидромассажный мини бассейн спа оснащен песчанным фильтром, подводной подсветкой, заборными отверстиями перелива, донным колодцем. Технические характеристики: Размер (ДхШ) блока, не менее 153 см х 82 см и не более 155 см х 84 см Высота блока, не менее 106 см и не более 110 см Максимальное удаление блока, не менее 6 метров и не более 6,1 метра Размер компенсационной емкости (ДхШхВ) не менее 120см х 100см х 116 см и не более 122см х 102см х 118 см Каркас - металлический Тип утепления ванны-пенополиуретан Объем ванны и водопроводной системы не менее 1660 литров Средний объем использования не менее 1350 литров Объем компенсационной емкости не менее 800 литров Вес минибассейна с полной нагрузкой не более 1840 кг Форсунки не менее 28 штук, Наличие автоматического долива воды, Максимальный расход с электронагревателем 20 кВ, не более 28А Максимальный расход без электронагревателя 6,5 кВ, не более 12 А | соответствует | соответствует |
|  | 46 | Гидромассажный бассейн с техническими характеристиками: Длина бассейна, не менее 257 см и не более 260 см Ширина, не менее 219 см и не более 221 см Высота, не менее 98 см и не более 100 см Количество мест, не менее 7 Вес не более 200 кг Объем не менее 1600 литров. В комплектации наличие не менее 30 гидромассажных фортунок, не менее 16 аэромассажных фортунок, чаша на металлическом каркасе, система цветной подсветки. | соответствует | соответствует |
|  | 47 | Анкер предназначен для крепления материалов и оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие, соответствующее диаметру и длине анкера; расклинивается при монтаже. Материал - сталь, покрытие - цинк, размер не менее 10мм × 30мм и не более 12мм × 32мм. | соответствует | соответствует |
|  | 48 | Дюбель шпилька с длиной, не менее 80 мм и не более 82 мм, Резьба, не менее М10 | соответствует | соответствует |
|  | 49 | Стержень резьбовой с длиной не менее 2000 мм и не более 2002 мм, резьба не менее М8 | соответствует | соответствует |
|  | 50 | Тефлоновая лента используется для намотки на резьбу и для соединения труб. Длина, не менее 50 метров, ширина не менее 18 мм и не более 19 мм | соответствует | соответствует |
|  | 51 | Уплотнитель резьбовых соединений предназначен для использования в пластмассовых и металлических фитингах трубопроводов с горячей и холодной водой. Технические характеристики: Консистенция – гель Герметизируемая поверхность - металл, пластмасса. Быстрая герметизация при низком давлении Рабочие температуры, диапазон должен быть от -55 ºС до +150 ºС | соответствует | соответствует |
|  | 52 | Труба металлопластиковая диаметр не менее 32 мм и не более 34 мм | соответствует | соответствует |
|  | 53 | Анкерующий состав применяется при креплении анкеража, креплении опор, заливки жестких соединений, закладных элементов арматуры. Слой заливки не менее 10 см и не более 12 см. Температура применения (нанесения) не ниже +5ºС, время жизни раствора не менее 30 минут, расход не менее 2,1 кг/дм3, прочность на сжатие: со сроком через 1 день - не менее 350 кг/см2, со сроком через 3 дня – не менее 530 кг/см2, со сроком через 7 дней – не менее 620 кг/см2, со сроком через 28 дней – не менее 800 кг/см2 ; прочность на изгиб: со сроком через 3 дня не менее 80 кг/см2, со сроком через 7 дней не менее 90 кг/см2, со сроком через 28 дней не менее 120 кг/см2 . | соответствует | соответствует |
|  | 54 | Шнур бентонитовый используется для окончательной гидроизоляционной отделки фундаментов, бассейнов, соединений сборных элементов в трубопроводах, каналах и тоннелях. Размер не менее 28 мм×16 мм и не более 30 мм×18мм, удельный вес 1,65 г/см3, расширение при контакте с водой не более 400% и не менее 402% (по объему), передача токсичных веществ по воде-нет, сопротивление гидравлическому давлению менее 5 адм, рабочая температура при укладке, диапазон должен быть от -15 ºС до +55ºС. | соответствует | соответствует |
|  | 55 | Клей для откосов с характеристиками: окончательное время схватывания при температуре +20ºС менее суток. Плотность, не менее 1,0г/см3 Температура размягчения не ниже 80ºС. Минимальная температура склеивания не выше +6ºС. | соответствует | соответствует |
|  | 56 | Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, не менее 7,5 МПа Прочность - не ниже М75 Морозостойкость не ниже Мрз 25 Формат – 1НФ Предельные отклонения по длине, не более 4 мм Коэффициент теплопроводности, не ниже 0,36 Вт/ (мºС) Водопоглощение, не менее 6% и не более 14% | соответствует | соответствует |
|  | 57 | Электроды с характеристиками: временное сопротивление разрыву – не более 490Дж/см2 Относительное удлинение – не более 18% Ударная вязкость, не менее 70 Дж/см2 Диаметр – не более 5мм Коэффициент наплавки, не более 10,0 г/А4 Содержание серы – менее 0,04% | соответствует | соответствует |