Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке и планировке улиц 19 микрорайона в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, проезд 3     ( ул. Вишневая - ул. Первопроходцев).

- начало:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 30.09.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке и планировке улиц 19 микрорайона в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Проезд 3 (ул. Вишневая - ул. Первопроходцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 1,62 | 1 | 1,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,5*6*540) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 918,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,91 |  |  |  |  | 6 335,63 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 8,91 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 13 918,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 8,91 |  |  | 711,07 |  | 6 335,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 253,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 335,63 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 5 892,14 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 914,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 938,40 |  | 29 060,20 |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 2268 | 1 | 2268 |  |  | 101,14 |  | 229 385,52 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1620*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 385,52 |
| 3 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 2268 | 1 | 2268 |  |  | 220,42 |  | 499 912,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 912,56 |
| 4 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 3,24 | 1 | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*540) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 635,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,7216 |  |  |  |  | 1 935,24 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 1,62 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 2 530,55 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 1,62 |  |  | 711,07 |  | 1 151,93 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 1,1016 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 2 104,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 1,1016 |  |  | 711,07 |  | 783,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 570,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 935,24 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 741,72 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 793,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 810,35 |  | 9 105,53 |
| 4.1 | Прайс-лист | Песок для строительных работ | м3 | 3240 | 1 | 3240 |  |  | 508,33 |  | 1 646 989,20 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*6*540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=610,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 646 989,20 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 403 111,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 553,16 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 270,87 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 876 374,72 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 912,56 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 414 453,01 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 914 540,45 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 553,16 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 270,87 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 876 374,72 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 633,86 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,84 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 912,56 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 270,87 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 633,86 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,84 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |